## Výkaz výměr
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Instalace obnovitelných zdrojů energie - Dětské centrum Znojmo
Objekt: FVE |  |  |  |  | Objednatel:
Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  |  | Datum: 5/2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Fotovoltaické panely
1 |  | 001 | FV panely 240 Wp | ks | 51
2 | R | 0011 | Montáž panelů | ks | 51
|  | 2 | Měniče
3 |  | 002 | Měnič | ks | 1
4 | R | 0021 | Montáž měniče | ks | 1
|  | 3 | Elektroinstalace
5 | R | 007 | Montáž MC konektor - | ks | 9
6 |  | 008 | MC konektor - |  | 9
7 | R | 009 | Montáž MC konektor + | ks | 9
8 |  | 010 | MC konektor + | KS | 9
9 | R | 011 | Montáž signálka | ks | 1
10 |  | 012 | Signálka 230V bílá |  | 1
11 | R | 011 | Montáž signálka | ks | 1
12 |  | 013 | Signálka 230V červená | ks | 1
13 | R | 014 | Montáž STOP tlačítka | ks | 1
14 |  | 015 | M22-PV/KC11/iY STOP Tlačítko | ks | 1
15 | R | 016 | Montáž vizualizačního a monitorovacího zařízení | ks | 1
16 |  | 017 | Vizualizační a monitorovací zařízení | ks | 1
17 | 921 | 210122011 | Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových jednodílných | kus | 1
18 |  | 003 | Přepěťová ochrana 2. stupně - DC strana FVE | ks | 1
19 | 921 | 210800004 | Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 pod omítku ve stěně | m | 4
20 | 341 | 341413040 | vodič silový s Cu jádrem CYY 10 mm2 | m | 4
21 | 921 | 210800006 | Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 pod omítku ve stěně | m | 31
22 | 341 | 341421590 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 | m | 31
23 | 921 | 210800051 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 1,5 mm2 pod omítku ve stropě | m | 3
24 | 341 | 341413000 | vodič silový s Cu jádrem CYY 1,50 mm2 | m | 3
25 | 921 | 210800117 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně | m | 2
26 | 341 | 341110980 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 | m | 2
27 | 741 | 744731110 | Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný volně | m | 50
28 |  | 018 | FTP kabel | m | 50
29 | 741 | 747231110 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu | kus | 3
30 | 358 | 358221050 | jistič 1pólový-charakteristika 2B/1 | kus | 3
31 | 741 | 747233110 | Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu | kus | 1
32 | 358 | 358224020 | jistič 3pólový-charakteristika 20B/3 | kus | 1
33 | 358 | 358225680 | blok podpěťové spouště AC24-230V DC24-240V | kus | 1
34 | 741 | 747251102 | Montáž svodiče bleskových proudů nn 1.stupeň jednopólových impulzní proud do 100 kA | kus | 1
35 |  | 004 | Přepěťová ochrana 1. stupeň, 1pól. |  | 1
36 | 741 | 742111100 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | kus | 1
37 | 357 | 357145150 | rozvodnice bytová z plastických hmot PL-5 | kus | 1
38 | 741 | 742111200 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 1
39 | 357 | 357145350 | rozvodnice bytová z plastických hmot PL-51 | kus | 1
40 | 921 | 210120021 | Montáž pojistkových spodků do 500 V typ SPH 0, SPC 25 | kus | 3
41 | 358 | 358254730 | spodek pojistkový SPB 00 SV do 160A svorkový šroub a V-praporec | kus | 6
42 | 358 | 358252260 | pojistka nízkoztrátová PHN000 25A provedení normální | kus | 3
43 | 741 | 747531520 | Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů | kus | 1
44 |  | 005 | ELEKTROMĚR PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ, ÚŘEDNĚ CEJCHOVANY | ks | 1
45 | 741 | 747312123 | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 40 A | kus | 1
46 |  | 006 | STYKAČ 3f, Ie=40A | ks | 1
47 |  | 019 | Výstražné tabulky | ks | 16
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 746 | Elektromontáže - soubory pro vodiče
48 | 741 | 746212110 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici | kus | 15
49 | 345 | 345718700 | lišta elektroinstalační L 40 x 20 mm | m | 31
50 | 741 | 746212120 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici | kus | 45
51 |  | 020 | solární kabel | m | 135
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
52 | 921 | 210800004 | Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 pod omítku ve stěně | m | 135
53 | 345 | 345723140 | páska stahovací kabelová VPP 5/280 | 100 kus | 108
|  | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zařízení
54 | 922 | 220301022 | Montáž elektroinstalační lišta L 40 | m | 31
|  | OST | Ostatní
|  | O01 | Ostatní
55 | R | 049 | Nosná konstrukce pod panely montáž | set | 1
56 |  | 050 | Nosná konstrukce pod panely dodávka | set | 1
57 | R | 051 | úprava stávajícího hromosvodu | set | 1
58 |  | 052 | úprava stávajícího hromosvodu |  | 1
59 | R | 053 | Revizní technik | hod | 8
60 | R | 054 | Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách | had | 3
61 |  | 055 | Podružný materiál |  | 1
Celkem