## SO 101.3 - VYKAZ VYMER
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  | MX13-02 DC Znojmo
Objekt : |  | SO 101.3 Rozvod plynu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | [10 empty] | 1
1 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 | m | 20 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.0078 | -0.00342 | -0.0684 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
2 | 723120202R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 20 | 0 | 0 | 0.00509 | 0.1018 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
3 | 723120205R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 | m | 6 | 0 | 0 | 0.01484 | 0.08904 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
4 | 723120206R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 | m | 5 | 0 | 0 | 0.0217 | 0.1085 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
5 | 723190206R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 40 | soubor | 2 | 0 | 0 | 0.01031 | 0.02062 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
6 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
7 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
8 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
9 | 723219101R00 | Montáž armatury přírubové plynovodní, DN 40 | kus | 6 | 0 | 0 | 0.00391 | 0.02346 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 4+1+1 |  | 6 | 0 | [6 empty] | 4+1+1
10 | 4228553101 | Klapka mezipřírubová uzav.motýl PLYN DN40 | kus | 4 | 0 | 0 | 0.002 | 0.008 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 4228553101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
11 | 4222910001 | BAP DN40 SOLO NT | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0085 | 0.0085 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 4222910001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
12 | 422616701 | Filtr plynový DN40, PN16 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0076 | 0.0076 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 422616701 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
13 | 723229102R00 | Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2 | soubor | 2 | 0 | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
14 | 551310178 | Ventil vzorkovací BP přímý 1/2" M | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0004 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 551310178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
15 | 723239101R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 | kus | 4 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
16 | 42237023.A | Kohout kulový 1/2" plyn | kus | 4 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00064 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 42237023.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
17 | 723261917R00 | Montáž plynoměru PS-100 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.00047 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
18 | 38822300 | Plynoměr G100 (stávající) | kus | 1 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
|  | Stávající plynoměr vyhovuje z hlediska vstupních parametrů uvažovaných spotřebičů | [8 empty] | Stávající plynoměr vyhovuje z hlediska vstupních parametrů uvažovaných spotřebičů |  | 3
|  | Zařízení kotle:1 |  | 1 | [7 empty] | Zařízení kotle:1
19 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0.38303 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 723 Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0.38303 |  | -0.0684 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [10 empty] | 1
20 | 734411112R00 | Teploměr přímý s pouzdrem | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
21 | 734421130V10 | Tlakoměr deformační, D 160, plynový do 4kPa, plyn.tlak.ventil, smyčka | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00267 | 0.00534 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
22 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.00602 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 0.00602 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [10 empty] | 1
23 | 767998105R00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 5 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
24 | 132301410000 | Tyč ocelová L jakost 425541 40x40x4 mm | kg | 5 | 0 | 0 | 0.001 | 0.005 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 132301410000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
25 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.0054 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [10 empty] | 1
26 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 1 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
27 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 31 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00279 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 25+6 |  | 31 | [7 empty] | 25+6
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.0031 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 700 | Revize, zkoušky | [10 empty] | 1
28 | 01 | Ověř.tlaková zkouška, revize plynu | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
29 | 02 | Revizní kniha kotelny | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 700 Revize, zkoušky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0