## SO 101.4-VÝKAZ VÝMĚR
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  | MX13-02 DC Znojmo
Objekt : |  | SO 101.4 Strojní část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 700 | HZS - revize, zkoušky | [10 empty] | 1
1 | 01 | Servis - uvedení do provozu (Kotle, expanze) | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | 02 | Revizní kniha kotelny | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
4 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
5 | 900 RT3 | HZS - koordinace s ostatními profesemi Práce v tarifní třídě 6 | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
6 | 735494811R00 | Vypuštění vody ze systému | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
7 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 700 HZS - revize, zkoušky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [10 empty] | 1
8 | 722182024R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 | m | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 18+20 |  | 38 | [7 empty] | 18+20
9 | 63154533 | Pouzdro potrubní izolační min. vata s Al povr. 42/30 mm | m | 18 |  | 0 | 0.00037 | 0.00666 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 63154533 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
10 | 63154574 | Pouzdro potrubní izolační min. vata s Al povr. 49/40 mm | m | 20 |  | 0 | 0.00078 | 0.0156 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 63154574 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
11 | 722182026R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 | m | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 22+16 |  | 38 | [7 empty] | 22+16
12 | 63154605 | Pouzdro potrubní izolační min. vata s Al povr. 60/50 mm | m | 22 |  | 0 | 0.00121 | 0.02662 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 63154605 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
13 | 63154607 | Pouzdro potrubní izolační min. vata s Al povr. 76/50 mm | m | 16 |  | 0 | 0.00139 | 0.02224 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 63154607 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
14 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.07112 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.07112 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [10 empty] | 1
15 | 731249211R00 | Montáž rychlovyhřívacích agregátů bez TUV | soubor | 2 |  | 0 | 0.01105 | 0.0221 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
16 | 48417407350 | Kotel kondenzační,nástěnný,uzavřený, ZP, 75 kW | kus | 2 |  | 0 | 0.045 | 0.09 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
|  | Závesný plynový kondenzacní kotel pro nízkoteplotní | [8 empty] | Závesný plynový kondenzacní kotel pro nízkoteplotní |  | 3
|  | vytápecí systémy a ohrev pitné vody, s teplotou prívodu | [8 empty] | vytápecí systémy a ohrev pitné vody, s teplotou prívodu |  | 3
|  | do 95°C a povoleným provozním tlakem 0,6 MPa. | [8 empty] | do 95°C a povoleným provozním tlakem 0,6 MPa. |  | 3
|  | S modulovaným hořákem, nízkými hodnotami | [8 empty] | Modulovaný horák s extrémne nízkými hodnotami |  | 3
|  | škodlivin a nízkou hlucností. | [8 empty] | škodlivin a nízkou hlucností. Vysokovýkonný výmeník |  | 3
|  | Maximální efektivnost pri kondenzaci (normovaný | [8 empty] | tepla ze slitiny hliníku s kremíkem s unikátní konstrukcí |  | 3
|  | stupen využití do 109%). Prívod spalovacího vzduchu | [8 empty] | stupen využití do 109%). Prívod spalovacího vzduchu |  | 3
|  | závislý nebo nezávislý na prostoru kotelny. Kotel | [8 empty] | závislý nebo nezávislý na prostoru kotelny. Kotel |  | 3
|  | kompletne smontovaný vcetne veškeré vnitrní | [8 empty] | kompletne smontovaný vcetne veškeré vnitrní |  | 3
|  | elektroinstalace. | [8 empty] | elektroinstalace. |  | 3
17 | 732349102R00 | Montáž anuloidu - průtok 8 m3/hod | soubor | 1 |  | 0 | 0.0165 | 0.0165 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
18 | 48417407351 | Sestava s hydraulickým vyrovnávacem pro dvojici kondenz. kotlů 75/100 kW s výstupem doleva | kus | 1 |  | 0 | 0.0045 | 0.0045 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 1 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
|  | Zahrnující: 2 cerpadlovou skupinu se | [8 empty] | Zahrnující: 2 cerpadlovou skupinu (obj. c. 2070401) se |  | 3
|  | samoregulacním cerpadlem 32 - 80, pojistný ventil | [8 empty] | samoregulacním cerpadlem UPE 32 - 80, pojistný ventil |  | 3
|  | 3 bary, uzavírací kohouty s teplomery, zpetnou klapkou, | [8 empty] | 3 bary, uzavírací kohouty s teplomery, zpetnou klapkou, |  | 3
|  | manometr 0 - 10 bar, prípojku 1" pro expanzní nádobu, | [8 empty] | manometr 0 - 10 bar, prípojku 1" pro expanzní nádobu, |  | 3
|  | plnící a vypouštecí kohout v potrubí otopné a vratné | [8 empty] | plnící a vypouštecí kohout v potrubí otopné a vratné |  | 3
|  | vody, prípojky 2" a tepelnou izolaci, 1 hydraulický | [8 empty] | vody, prípojky 2" a tepelnou izolaci, 1 hydraulický |  | 3
|  | vyrovnávac do 10 m3/h s nástenným držákem a | [8 empty] | vyrovnávac do 10 m3/h s nástenným držákem a |  | 3
|  | tepelnou izolací. | [8 empty] | tepelnou izolací. |  | 3
|  | Stavební výška: 805 mm | [8 empty] | Stavební výška: 805 mm |  | 3
19 | 48417407352 | Plynový kulový kohout rovný Rp 3/4´´ pro kotle 35/50 kW | kus | 2 |  | 0 | 0.00045 | 0.0009 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 1 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
|  | S tepelnou pojistkou pro instalaci nad omítkou, | [8 empty] | S tepelnou pojistkou pro instalaci nad omítkou, |  | 3
|  | chromovaný. | [8 empty] | chromovaný. |  | 3
20 | 722190504R00 | Přípojky odsávací DN 32 | soubor | 1 |  | 0 | 0.00891 | 0.00891 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
21 | 48417407353 | Neutralizacní jednotka s držáky pro kondenzační kotle | kus | 1 |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 1 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
|  | Neutralizacní jednotka s držáky pro zabudování do kotle | [8 empty] | Neutralizacní jednotka s držáky pro zabudování do kotle |  | 3
|  | do 300 kW. | [8 empty] | do 300 kW. |  | 3
22 | 734439103R00 | Montáž termostat, mikrospínač | kus | 1 |  | 0 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
23 | 48417407354 | Ovládací modul s vnejším snímačem | kus | 1 |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 1 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
|  | Regulátor řízený vnejší/interiérovou teplotou s časovým | [8 empty] | Regulátor rízený vnejší/interiérovou teplotou s casovým |  | 3
|  | programem pro vytápení a ohrev vody s vnejším | [8 empty] | programem pro vytápení a ohrev vody s vnejším |  | 3
|  | snímacem. | [8 empty] | snímacem. |  | 3
24 | 48417407355 | Modul smešovace a radice kaskády | kus | 1 |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 1 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
|  | Rozširující modul pro rízení kaskády až 4 kotlu s | [8 empty] | ozširující modul pro rízení kaskády až 4 kotlu s |  | 3
|  | modulovanými horáky, jednoho smešovaného a jednoho | [8 empty] | modulovanými horáky, jednoho smešovaného a jednoho |  | 3
|  | prímého okruhu dle zadané konfigurace. Modul musí být | [8 empty] | prímého okruhu dle zadané konfigurace. Modul musí být |  | 3
|  | použit u všech instalací, které používají hydraulický | [8 empty] | použit u všech instalací, které používají hydraulický |  | 3
|  | oddelovac nebo akumulátor tepla pro více zdroju. V | [8 empty] | oddelovac nebo akumulátor tepla pro více zdroju. V |  | 3
|  | systému sbernice muže být pouze 1 modul kaskády, další | [8 empty] | systému sbernice muže být pouze 1 modul KM, další |  | 3
|  | rozšírení je možné dalšími (max. 6) mix moduly. | [8 empty] | rozšírení je možné dalšími (max. 6) MM moduly. |  | 3
|  | Soucástí dodávky modulu je snímac teploty v | [8 empty] | Soucástí dodávky modulu je snímac teploty v |  | 3
|  | hydraulickém oddelovaci a snímac výstupní teploty | [8 empty] | hydraulickém oddelovaci a snímac výstupní teploty |  | 3
|  | smešovace. | [8 empty] | smešovace. |  | 3
25 | 48417407356 | Modul smešovace - mix modul | kus | 1 |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 1 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
|  | Doplnkový modul na rízení jednoho okruhu se | [8 empty] | Doplnkový modul na rízení jednoho okruhu se |  | 3
|  | smešovacem, se snímacem teploty okruhu. | [8 empty] | smešovacem, se snímacem teploty okruhu. Možnost |  | 3
26 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 0.14509 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0.14509 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [10 empty] | 1
27 | 732119192R00 | Montáž těles rozdělovačů a sběračů DN 125 dl 1m | kus | 1 |  | 0 | 0.06541 | 0.06541 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
28 | 732119292R00 | Mont přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 125 | kus | 4 |  | 0 | 0.00226 | 0.00904 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
29 | PT53396 | Kombinovaný rozdělovač/sběrač M120/0,6MPa, 3,00m | KS | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | PT53396 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
30 | 732229631R00 | Montáž výměníku jednochod. VV-1RH, 2člán. DN 65 | soubor | 1 |  | 0 | 0.01978 | 0.01978 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
31 | 4294505301 | Výměník deskový TV - NEREZ 14-30 h | kus | 1 |  | 0 | 0.042 | 0.042 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 4294505301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
32 | 732329132R00 | Montáž systému expanze, doplňovaání a úpravy topné vody - viz. Příloha SPECIFIKACE, pol. Č. 11-18 | soubor | 1 |  | 0 | 0.04727 | 0.04727 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
33 | PT3565 | Systému expanze, doplňování a úpravy topné vody - viz. Příloha SPECIFIKACE, pol. Č. 11-18 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | PT3565 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
34 | 722190222R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 | soubor | 1 |  | 0 | 0.00704 | 0.00704 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
35 | 732429112R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 | soubor | 4 |  | 0 | 0.00059 | 0.00236 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
36 | 426109182 | Oběhové čerpadlo s elektronicky řízenými otáčkami, dopravní výška do 5m, průtok do 5 m3/h, DN 32 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 426109182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
37 | 42610917 | Oběhové čerpadlo s 3-stup.otáčkami, dopravní výška do 5m, průtok do 5 m3/h, DN 40 | kus | 1 |  | 0 | 0.025 | 0.025 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 42610917 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
38 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.2179 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0.2179 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [10 empty] | 1
39 | 733111116R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 18 |  | 0 | 0.00798 | 0.14364 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
40 | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 20 |  | 0 | 0.0084 | 0.168 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
41 | 733111118R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 22 |  | 0 | 0.01031 | 0.22682 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
42 | 733113116R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
43 | 733113117R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
44 | 733113118R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
45 | 733121222R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2 | m | 16 |  | 0 | 0.0098 | 0.1568 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
46 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
47 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
48 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
49 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
50 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.69526 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.69526 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [10 empty] | 1
51 | 360430023R00 | Montáž elektr. servopohonu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
52 | PT20011 | Servopohon elektrický 24V,15Nm,60s | KS | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | PT20011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
53 | 734209124R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
54 | 5512004001 | Ventil směšovací 3-cestný, Kv2,5 , G3/4" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 5512004001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
55 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
56 | 55120040402 | Ventil směšovací 3-cestný , Kv10 , G 1" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 55120040402 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
57 | 734209126R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
58 | 55120040603 | Ventil směšovací 3-cestný , Kv16, G 5/4" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 55120040603 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
59 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv., plný průtok DN 32 | kus | 4 |  | 0 | 0.00068 | 0.00272 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
60 | 734235125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv., plný průtok, DN 40 | kus | 4 |  | 0 | 0.00104 | 0.00416 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
61 | 734235126R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv.,plný průtok DN 50 | kus | 8 |  | 0 | 0.00163 | 0.01304 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
62 | 734245424R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní záv.,plný průtok DN 32 | kus | 1 |  | 0 | 0.00055 | 0.00055 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
63 | 734245425R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní záv., plný průtok DN 40 | kus | 1 |  | 0 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
64 | 734245426R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní záv., plný průtok DN 50 | kus | 2 |  | 0 | 0.00106 | 0.00212 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
65 | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 1 |  | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
66 | 734295215R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 1 |  | 0 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
67 | 734295216R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50 | kus | 2 |  | 0 | 0.00142 | 0.00284 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
68 | 734295313R00 | Kohout kul.vypouš.bez vývodky DN 10 | kus | 18 |  | 0 | 0.00016 | 0.00288 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
69 | 734411141R00 | Teploměr dvoukovový ,pevný stonek 60 mm | kus | 8 |  | 0 | 0.00063 | 0.00504 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
70 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 | kus | 4 |  | 0 | 0.00257 | 0.01028 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
71 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.04571 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 0.04571 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [10 empty] | 1
72 | 767998105R00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 10 |  | 0 | 8e-05 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
73 | 132301410000 | Tyč ocelová L jakost 425541 40x40x4 mm | kg | 10 |  | 0 | 0.001 | 0.01 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 132301410000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
74 | 767998106R00 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 20 |  | 0 | 7e-05 | 0.0014 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
75 | 133201010000 | Tyč ocelová plochá jakost 425522.1 60x6 mm | kg | 20 |  | 0 | 0.001 | 0.02 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 133201010000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
76 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.0322 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.0322 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [10 empty] | 1
77 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 60 |  | 0 | 7e-05 | 0.0042 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
78 | 783425150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 16 |  | 0 | 9e-05 | 0.00144 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.00564 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 101.4-VÝKAZ VÝMĚR, Ins. TRV
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  | MX13-02 DC Znojmo
Objekt : |  | SO 101.4 - instalace termostatických ventilů
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [8 empty] | 1
1 | 733113112R00 | Příplatek za upravení přípojky DN 10 | kus | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
2 | 733113113R00 | Příplatek za upravení přípojky DN 15 | kus | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [8 empty] | 1
3 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 151 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.01359 | -0.00045 | -0.06795 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
4 | 734209112R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 | kus | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
5 | 55121100033 | Ventil radiátorový termostatický (3/8") přímý | kus | 120 |  | 0 | 0.0002 | 0.024 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55121100033 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
6 | 55127285.A | Šroubení rohové/přímé G 3/8" | kus | 120 |  | 0 | 9e-05 | 0.0108 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55127285.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
7 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
8 | 55121100034 | Ventil radiátorový 15 (1/2") přímý | kus | 31 |  | 0 | 0.0002 | 0.0062 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55121100034 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
9 | 55127287.A | Šroubení přímé/rohové G 1/2" | kus | 31 |  | 0 | 9e-05 | 0.00279 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55127287.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
10 | 734291951R00 | Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání | kus | 151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
11 | 5513730620 | Hlavice termostatická pro veř. prostory | kus | 151 |  | 0 | 0.0001 | 0.0151 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 5513730620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
12 | 735000912R00 | Vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
13 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.07248 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 0.07248 |  | -0.06795 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0