**Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce**

Vážený pane / Vážená paní,

jakozadavatel si Vás dovoluji **vyzvat** jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: **„Přestavba bytových jader objektu DM“**,k vypracování a k podání nabídky do tohoto řízení a dále k prokázání splnění kvalifikace. Zadavatelem je **Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace,** která je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje, a je veřejným zadavatelem definovaným v ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***zákon***“).

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu s ust. § 31 zákona, podle kterého zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady podle ust. § 6 zákona.

S ohledem na shora uvedené zadavatel rovněž upozorňuje, že postup dle zákona je použit pouze subsidiárně a nikoliv závazně, přestože se v této zadávací dokumentaci je odkazováno na ustanovení zákona.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **1 322 314 Kč,-- Kč bez DPH (**při sazbě 21%, 1 600 000,- Kč s DPH).

**Informace o předmětu veřejné zakázky**

**Název veřejné zakázky**: „Přestavba bytových jader objektu DM“

**Stručný textový popis veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je provedení akce s názvem **„Přestavba bytových jader objektu DM“**.

Stavební úpravy budou prováděny na DM v areálu školy Vinařů 354, Bzenec, ve třech obytných podlažích budou demontována stávající umakartová nevyhovující bytová jádra v plném rozsahu.

Nová jádra budou vyzděna z přesných pórobetonových příčkových tvárnic v tl. 75 mm v původním umístění a rozsahu.

Rekonstrukce se týká 15 bytových jader.

Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci, výkazu výměr a v obchodních podmínkách.

**Klasifikace předmětu veřejné zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| Stavební práce | CPV |
| Stavební práce  | 45000000-7  |
| Obklady stěn | 45431200-9 |
| Obkladové práce | 45261400-8 |

**Místo plnění/realizace:**

Místem plnění veřejné zakázky je Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, pracoviště Vinařů 354, Bzenec.

**Identifikační údaje o zadavateli:**

**Název zadavatele:** **Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace**

**Sídlo:** náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec

**Právní forma:** Příspěvková organizace

**IČ:** 00053155

**DIČ:** CZ00053155

**Osoba oprávněná jednat za zadavatele:** Mgr. Libor Marčík, ředitel školy

 Tel.: + 420 773 871 627

 e-mail: marcik.l@sosbzenec.cz

**Údaje o místě vyzvednutí zadávací dokumentace, kontaktní osoba:**

Zadavatel umožňuje neomezený dálkový přístup ke kompletní zadávací dokumentaci na profilu zadavatele <https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_169.html>, a to po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Případné dotazy účastníků zadávacího řízení budou adresovány na osobu pověřenou:

- ve věcech smluvních - Ing. Martin Hromek, kontakt +420 603 141 125, e-mail: hromek.m@sosbzenec.cz

- ve věcech technických - Ing. Bedřich Jurásek, kontakt +420 733 736 652, e-mail: jurasek.b@sosbzenec.cz

**Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být poslány nabídky:**

**datum: 26. 09. 2017 hodina: 12:00 hod.**

**Adresa pro podání nabídky:**

Střední škola gastronomie hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec (sekretariát).

**Elektronické podání nabídky:**

Neumožňuje se.

**Jiné upřesňující údaje:**

 Účastnící nabídku podají písemně, a to v listinné podobě v řádně uzavřené neprůhledné obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem veřejné zakázky „**Přestavba bytových jader objektu DM**“ a bude na ní uvedena adresa účastníka, na niž je možné zaslat účastníkovi případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje účastníkům, aby obálku s nabídkou označili slovem „NEOTEVÍRAT“ a na uzávěru opatřili razítkem, pokud jej účastník používá, případně podpisem účastníka, je-li fyzickou osobou, či podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka.

 Nabídka musí být zadavateli doručena (nikoliv tedy pouze podána k poštovní přepravě) do konce lhůty pro podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.Účastníci nesmí odstoupit ze zadávacího řízení po dobu 90 dnů. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek; pro běh zadávací lhůty platí ustanovení zákona.

Účastník může podat pouze jednu nabídku. Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel tohoto účastníka vyloučí ze zadávacího řízení.

**Datum, hodina a místo, kde se budou otvírat obálky s nabídkami**

**datum: 26. 09. 2017 hodina: 12:00 hod.**

**Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek:**

Střední škola gastronomie hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec. Otevírání obálek proběhne za účasti účastníků zadávacího řízení.

**Požadavky na prokázání kvalifikace**

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených obdobně jako dle zákona je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel požaduje prokázání:

* **základní způsobilosti podle ust. § 74 zákona,**
* **profesní způsobilosti podle ust. § 77 zákona,**
* **technické kvalifikace podle ust. § 79 zákona.**

Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů je podrobně uveden v zadávací dokumentaci.

**Důsledek nesplnění kvalifikace**

Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele.

Neprokáže-li účastník zadávacího řízení splnění kvalifikace v plném rozsahu, je zadavatel oprávněn vyřadit uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel písemně oznámí účastníkovi zadávacího řízení své rozhodnutí o jeho vyřazení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

**Další podmínky zadavatele**

Nabídky budou podávány v českém jazyce. Stejně tak i veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat v českém jazyce.

Účastník zadávacího řízení nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.

Nabídky se účastníkům zadávacího řízení nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení, je příslušný účastník zadávacího řízení povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, je třeba postupovat dle ust. § 88 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka zadávacího řízení u třetích osob.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli bez udání důvodu. Zruší-li zadavatel zadávací řízení, je povinen o tom účastníky zadávacího řízení bezodkladně informovat. Bude-li zadávací řízení zrušeno ještě před otevřením nabídek, budou neotevřené nabídky vráceny všem účastníkům zadávacího řízení.

Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se zrušením zadávacího řízení, ani v případě, že zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení informován o možnosti vzniku škody.

Zadavatel požaduje po vybraném účastníkovi zadávacího řízení při realizaci zakázky splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Tyto činnosti bude zadavatel činit vždy v souladu se závaznými předpisy.

**Variantní nabídky**

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

**Prohlídka místa plnění**

Zadavatel umožňuje všem účastníkům zadávacího řízení zúčastnit se prohlídky místa budoucího plnění, která se uskuteční dne 14.09.2017. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 9.00 hod. na adrese zadavatele před hlavním vstupem do objektu školy, náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec. Prohlídky místa budoucího plnění se může z důvodů bezpečnosti zúčastnit pouze jeden zástupce za každého účastníka zadávacího řízení o veřejnou zakázku. Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců účastníka zadávacího řízení o veřejnou zakázku. Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení účastníků zadávacího řízení se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry.

Případné dotazy plynoucí z prohlídky místa plnění je nutno doručit písemně kontaktní osobě.

V případě, že některý z účastníků zadávacího řízení o veřejnou zakázku bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávací dokumentaci, je povinen tento dotaz doručit kontaktní osobě v písemné podobě nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, Podá-li účastník zadávacího řízení žádost o dodatečné informace ve shora uvedené lhůtě, poskytne zadavatel požadované informace. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele <https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_169.html>.

Nad rámec shora popsaného neposkytne zadavatel účastníkům zadávacího řízení jakékoliv informace ani vysvětlení.

**Hodnocení nabídek**

Hodnocení nabídek bude provedeno dle jediného základního hodnotícího kritéria, tj. nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH a to tak, že nabídka s nejnižší cenou bude vyhodnocena na 1. místě a ostatní nabídky budou dle výše svých cen seřazeny vzestupnou řadou.

Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace.

V Bzenci dne 11. 9. 2017

 ...................................................................

 Mgr. Libor Marčík

 Ředitel školy

|  |
| --- |
| **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**  |
| Zadávací podmínky veřejné zakázky |
| **Zadávací řízení:** |
| Veřejná zakázka zadaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***zákon***”) |
| veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| **Obsah zadávací dokumentace:** |
| Obchodní podmínky a požadavky pro zpracování nabídky |
| **Název veřejné zakázky:** |
| **Veřejná zakázka – „Přestavba bytových jader objektu DM“** |
| **Zadavatel veřejné zakázky** |
| Název: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Sídlo: náměstí Svobody 318, 696 81 BzenecIČ: 00053155DIČ: CZ00053155 |

**Preambule**

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce zadané v souladu s ust. § 31 zákona , podle kterého zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady podle ust. § 6 zákona.

Účastník zadávacího řízení je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace, příp. požadované v písemné výzvě k podání nabídky. Účastník zadávacího řízení je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny.

Veškeré písemnosti v tomto zadávacím řízení, jak ze strany zadavatele, tak i ze strany účastníka zadávacího řízení jsou požadovány výhradně v českém jazyce. V případě písemností předložených v jiných jazycích, bude zadavatelem vyžadován jejich úřední překlad do českého jazyka (to neplatí pro slovenský jazyk), v němž se bude také posuzovat a hodnotit takto zpracovaná nabídka. Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je účastník zadávacího řízení oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

**1 Zadavatel**

1.1 Základní údaje zadavatele

Název: **Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace**

Sídlo: náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec

Zastoupený: Mgr. Libor Marčík, ředitel školy

IČO: 00053155

DIČ: CZ00053155

Telefon: +420 518 670 651 (spojovatelka)

E-mail: sekretariat@sosbzenec.cz

1.2 Kontaktní osoby

Kontaktní osobou této veřejné zakázky je:

pro jednání ve věcech smluvních Ing. Martin Hromek, kontakt +420 603 141 125, e-mail: hromek.m@sosbzenec.cz

ve věcech technických Ing. Bedřich Jurásek, kontakt +420 733 736 652, e-mail: jurasek.b@sosbzenec.cz

**2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| Stavební práce | CPV |
| Stavební práce  | 45000000-7  |
| Obklady stěn | 45431200-9 |
| Obkladové práce | 45261400-8 |

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

##### 3.1 Předmětem veřejné zakázky je provedení akce s názvem „Přestavba bytových jader objektu DM“.

Stavební úpravy budou prováděny na DM v areálu školy Vinařů 354, Bzenec budovy školy ve třech obytných podlažích demontována stávající umakartová nevyhovující bytová jádra v plném rozsahu.

Nová jádra budou vyzděna z přesných pórobetonových příčkových tvárnic v tl. 75 mm v původním umístění a rozsahu.

Rekonstrukce se týká 15 bytových jader.

**a) stavební řešení**

Stavební úpravy řeší výměnu stávajících umakartových jader za nová zděná, včetně zařizovacích předmětů- sprchová vanička se zástěnou, WC, umyvadlo, baterie.

Materiál tvárnice tl. 75 MM

Jádra velikosti: 2,00 x 2,25 m 15 ks

**b) konstrukční a materiálové řešení**

Ve stávajících ubytovacích buňkách bude provedena demontáž stávajících umakartových jader včetně zařizovacích předmětů.

Nové sociální zařízení bude vystaveno z tvárnic tl. 75 MM.

Obklad zdiva je navržen obkladačkami do výšky 2,10 m a 1,50 m rozměr 295 x 595 mm, podlaha keramická dlažba, omítky vápenné štukové.

Odpady se napojí na stávající PVC stupačky. Rozvody vody budou napojeny na stávající ocelové stupačky, nové rozvody budou řešeny v plastu.

Odvětrání sociálního zařízení je nucené vzduchotechnickým potrubím, které je zaústěno do stávajícího ventilačního průduchu, ovládané spínačem samostatně v koupelně a na WC.

Čelní stěny do instalačních šachet na WC včetně dvířek budou zachována původní, jen upraveny a opatřeny novým nátěrem. Prostor šachty nad dvířky bude uzavřen sádrokartónem.

**c) mechanická odolnost a stabilita**

Stavba je navržena tak, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemá za následek : - zřícení stavby nebo její části

 - větší stupeň nepřípustného přetvoření

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

 - poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

**Stavební úpravy všeobecně:**

Bude provedena demontáž stávajících umakartových jader včetně zařizovacích předmětů, dále bude provedeno vyzdění nových příček vč. osazení zárubní. Nové příčky tl.75 mm budou zhotoveny z pórobetonových tvárnic (napojení na stávající zdivo pomocí ocelových profilů).

Podlahy pod dlažbu budou vyrovnány, vystěrkovány. Sprchy budou opatřeny nátěrovou izolací. Omítky budou začištěny a vyrovnány.

Dlažba v sociálním zařízení a WC - protiskluz RlO, protiskluzová dlažba bude doložena atestem.

Stěny budou začištěny a v místech sprch budou s přesahem opatřeny nátěrovou izolací. Výška keramického obkladu dotčených místností 2,1m a 1,5m. Ostatní plochy, včetně viditelných ploch překladů, budou vybílené.

Barevné sladění dlažby, obkladů a nátěrů si určí provozovatel v dostatečném předstihu před provedením.

**Zařizovací předměty:**

Specifikace jednotlivých zařizovacích předmětů - viz položkový rozpočet. Umyvadla a WC budou keramická v bílé barvě.

**Rozvody SV a** **TUV:**

Horizontální rozvody SV, TUV budou upraveny pouze v místech úpravy napojení nádržky WC, posunutí vývodů baterií umyvadlových a sprchových. V prostorách sprch, WC a umývárny budou horizontální rozvody vedeny ve zdi.

Veškeré nové rozvody SV a TUV budou provedeny v PPR PN20.

Veškeré rozvody vody budou opatřeny odpovídající izolací.

Vodovod bude proveden v souladu s ČSN 73 6660. Po ukončení montáže vnitřního vodovodu se provedou předepsané zkoušky vnitřních rozvodů.

**Kanalizace:**

Odpady – se napojí na stávající PVC stupačky.

Po ukončení montáže budou provedeny předepsané zkoušky vnitřní kanalizace podle ČSN 73 6760.

Kanalizace bude provedena v souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760.

**Vzduchotechnika:**

Stávající vyústění potrubí vzduchotechniky průměru 100 mm zůstane zachováno a bude ukončeno nově instalovanými nástěnnými mřížkami.

**Úprava elektroinstalace:**

Úpravy spočívají v dodávce a montáži nových vypínačů, zásuvek a svítidel, zapojení ovládání odsávání ve změně vedení vnitřních el. rozvodů (s ohledem na nové stavební řešení a požadavky rekonstrukce).

Rozsah:

Koupelna – hlavní svítidlo, svítidlo nad umyvadlo, zásuvka 230V, ovládání světel a odsávání

WC- hlavní svítidlo, ovládání světla a odsávání.

Veškeré rozvody budou provedeny pomocí kabelů CYKY a vodičů s měděnými jádry příslušných průřezů a počtu žil. Rozvody budou vedeny vždy vodorovně, kolmo a pravoúhle k budově. Veškerá instalace dotčených prostor bude v provedení pod omítkou s min. krytím 10 mm

Veškerou instalaci je třeba provést v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, směrnicemi pro příslušný typ objektu.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN podle požadavků a technologických podkladů investora v úzké koordinaci s ostatními řemesly.

3.2 Nabídka bude vyřazena, pokud bude položkový rozpočet obsahovat v předložené nabídce jakékoliv obsahové úpravy, dodatky nebo vymazání oproti poskytovanému podkladu, které nebyly uvedeny v úpravách vydaných zadavatelem, nebo pokud nebude rozpočet řádně vyplněn (všechny položky musí být oceněny, žádná položka nesmí být vymazána a nesmí být měněno uvedené množství nebo popis položky).

3.3 Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky závazně stanoví obchodní podmínky (viz příloha č. 4 – Smlouva o dílo), které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

3.4 Nabídka účastníka zadávacího řízení musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, která by byla v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. Návrh smlouvy je závazný, účastník zadávacího řízení doplní pouze požadované údaje.

3.5 Závaznost výkazu výměr

Výkaz výměr je jednou ze závazných částí pro zpracování nabídkové ceny. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek.

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky** **činí  1 322 314,- Kč bez DPH**.

# Doba a místo plnění veřejné zakázky

5.1 Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky do 5 dnů po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem.

5.2 Limitní termín dokončení a předání předmětu veřejné zakázky je do
90 dnů po zahájení stavebních prací.

5.3 Pod pojmem limitní termín dokončení a předání předmětu veřejné zakázky se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení a předání díla.

5.4 Limitní termín dokončení celé investiční akce je nejpozději do 15. 12. 2017.

5.5 Místem plnění veřejné zakázky je Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Vinařů 354, 696 81 Bzenec.

# Požadavky na kvalifikaci

Účastník zadávacího řízení může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle ust. § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Účastník zadávacího řízení je v takovém případě povinen zadavateli předložit dle ust. § 83 odst. 1 písm. a) zákona doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou, dle ust. § 83 odst. 1 písm. b) zákona doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, dle ust. § 83 odst. 1 písm. c) zákona doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a dle ust. § 83 odst. 1 písm. d) zákona písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastník zadávacího řízení oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka zadávacího řízení.

**6.1 Základní způsobilost (§ 74 zákona)**

|  |  |
| --- | --- |
| Základní způsobilost splňuje účastník zadávacího řízení: | Způsob prokázání splnění: |
| nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka zadávacího řízení; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, | *Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu* |
| b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, | *Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu* |
| c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, | *Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu* |
| d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, | *Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu* |
| e) není v likvidaci dle § 187 občanského zákoníku., nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu například dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla účastníka zadávacího řízení | *Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu* |

**6.2 Profesní způsobilost (§ 77 zákona)**

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník zadávacího řízení předložením dokladů stanovených v § 77 odst. 1 a 2 zákona.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, takovým dokladem se rozumí výpis ze živnostenského rejstříku, příp. do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu nebo živnostenský list s předmětem podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ či jeho ekvivalnet.

**6.3 Technická kvalifikace**

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu minimálně pěti stavebních prací obdobného charakteru (staveb) provedených (dokončených) dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Z textu seznamu bude patrný název akce, doba plnění, finanční objem prací, informace o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně, odborně a včas, včetně kontaktní osoby, u které lze uvedené skutečnosti ověřit. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka. Za osobu oprávněnou jednat za účastníka se považuje osoba statutárního orgánu u právnické osoby, popř. jeho zmocněného zástupce, za osobu oprávněnou jednat za fyzickou osobu se považuje tato fyzická osoba, popř. její zmocněný zástupce. V případě zmocnění musí být součástí nabídky plná moc v prosté kopii.

**6.4 Forma splnění kvalifikace**

Účastník zadávacího řízení je povinen předložit zadavateli doklady prokazujících splnění způsobilosti a kvalifikace uvedené v této zadávací dokumentaci.

Pokud podává nabídku více účastníků zadávacího řízení společně, musí každý z nich splnit kvalifikaci obdobně jako dle ust. § 74 a ust. § 77 odst. 1 zákona; zbývající kvalifikaci musí splnit alespoň jeden z nich.

Účastník zadávacího řízení je oprávněn prokázat splnění kvalifikace ve všech případech prostou kopií.

Tam, kde účastník zadávacího řízení dokládá čestné prohlášení, předloží čestné prohlášení podepsáno statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení nebo jinou osobou, která účastníka zadávacího řízení zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 3 měsíců.

**Důsledek nesplnění kvalifikace**

Neprokáže-li účastník zadávacího řízení splnění kvalifikace a způsobilosti v plném rozsahu, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi zadávacího řízení své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

# Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace včetně platebních podmínek jsou obsaženy v této zadávací dokumentaci v samostatné jako příloha č. 4.

Účastník zadávacího řízení do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá), a takto doplněné obchodní podmínky (popřípadě doplněné jinými přílohami požadovanými podmínkami zadávacího řízení) předloží v nabídce jako návrh smlouvy na veřejnou zakázku, samostatně, pro každou část veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává svoji nabídku.

7.1 Požadavky na způsob zpracování ceny

Nabídková cena bude stanovena podle projektové dokumentace a výkazu výměr předaných zadavatelem účastníkovi zadávacího řízení jako součást zadávacích podmínek. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Cena bude doložena položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí návrhu smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavebních prací.

Technické standardy uvedené ve výkazu výměr případně obsahující obchodní název nebo odkaz na výrobce či dodavatele jsou pouze informativní a slouží k lepší orientaci účastníka zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení je oprávněn do nabídky použít i jiný druh materiálu, výrobku či dodávky, ale jen pouze kompatibilní s celkovou zakázkou, technickou úrovní a užitnými vlastnostmi minimálně na stejné úrovni tak, jak je uvedeno ve výkazu výměr, resp. projektové dokumentaci.

Celková nabídková cena bude uvedena v české měně jako cena nejvýše přípustná, a to v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH (základní sazba) a cenu celkem včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika apod.).

Cena díla bude doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým zadavatelem. Položkové rozpočty dále budou sloužit k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci).

Za soulad položkového rozpočtu a výkazu výměr je odpovědný dodavatel (myšlen je soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může zadavatel vyžadovat vyjasnění nabídky.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou oceněny částkou 0,- Kč.

Sleva z ceny — pokud účastník zadávacího řízení míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná.

# Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky

Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel, aby nabídka byla členěna do samostatných částí, řazených v nabídce za sebou (jedno zda každé v samostatné sloze nebo společně v jedné sloze) a označených shodně s následujícími pokyny:

### ČÁST 1 – PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

1. Vyplněný formulář „**KRYCÍ LIST NABÍDKY“** opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.
2. Doklady, jimiž účastník zadávacího řízení prokazuje splnění kvalifikace.

### ČÁST 2 – NÁVRH SMLOUVY

1. **Návrh smlouvy o dílo** podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení.
2. Položkový rozpočet díla, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace) doplněním jednotkových cen jednotlivých položek „slepého rozpočtu“. Položkový rozpočet díla musí být stanoven jako nedílná příloha návrhu smlouvy o dílo.
3. Vyplněný formulář pro prokázání osob, s jejichž pomocí hodlá dodavatel veřejnou zakázku splnit (poddodavatelé) - příloha č. 2 zadávací dokumentace.
4. Ostatní požadované doklady zadávací dokumentace.

# Podání nabídky

Účastníci zadávacího řízení podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

##### **NEOTVÍRAT — „Přestavba bytových jader objektu DM“**.

Na obálce musí být uvedena adresa účastníka zadávacího řízení, na kterou je možné zaslat oznámení.

Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to v jednom vyhotovení.

Dále popsané požadavky požaduje zadavatel po účastnících zadávacího řízení respektovat, pro jeho lepší orientaci v jednotlivých nabídkách.

Veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může účastník zadávacího řízení o veřejnou zakázku podat svou nabídku a poskytnout zadavateli informace o své kvalifikaci. Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možné podávat poštou nebo osobně na adresu zadavatele (sekretariát) a to v pracovních dnech od 7 do 14 hod. Zde dostane rovněž potvrzení o převzetí nabídky. Nejpozdější termín doručení je 26. 09. 2017 do 12.00 hodin., kdy končí lhůta pro podání nabídky. Každý účastník zadávacího řízení musí doručit zadavateli nabídku včetně informací o kvalifikaci nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené zadavatelem ve výzvě k zahájení zadávacího řízení. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, nebudou otevřeny a bude s nimi naloženo v souladu se zákonem.

Účastník může podat pouze jednu nabídku. Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel tohoto účastníka vyloučí ze zadávacího řízení.

# Informace o termínu a místu otevírání obálek s nabídkami

Otevírání včas a řádně doručených obálek s nabídkami se uskuteční dne 26. 09. 2017 v 12.00 hod. v sídle zadavatele. Otevírání obálek proběhne za účasti účastníků zadávacího řízení.

Zadavatel při otevírání obálek kontroluje, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v souladu s § 107 odst. 2 zákona.

# Požadavek na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky.

# Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno dle jediného základního hodnotícího kritéria, tj. nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny bez DPH a to tak, že nabídka s nejnižší cenou bude vyhodnocena na 1. místě a ostatní nabídky budou dle výše svých cen seřazeny vzestupnou řadou.

**13 Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem**

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

Zadavatel bude požadovat po vybraném nejvhodnějším účastníkovi zadávacího řízení zabezpečit součinnost směřující k podpisu smlouvy.

Účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručí účastníci zadávacího řízení písemně na adresu osoby pověřené činnostmi zadavatele. Odpovědi na dotazy budou zveřejněny na profilu zadavatele <https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_169.html>.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti účastníků zadávacího řízení o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Tyto změny budou zveřejněny na profilu zadavatele <https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_169.html>.

Účastník zadávacího řízení nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.

Nabídky se účastníkům zadávacího řízení nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení, je příslušný účastník zadávacího řízení povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, je třeba postupovat dle ust. § 88 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka zadávacího řízení u třetích osob.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli bez udání důvodu. Zruší-li zadavatel zadávací řízení, je povinen o tom účastníky zadávacího řízení bezodkladně informovat. Bude-li zadávací řízení zrušeno ještě před otevřením nabídek, budou neotevřené nabídky vráceny všem účastníkům zadávacího řízení.

Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se zrušením zadávacího řízení, ani v případě, že zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení informován o možnosti vzniku škody.

Zadavatel požaduje po vybraném účastníkovi zadávacího řízení při realizaci zakázky splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Tyto činnosti bude zadavatel činit vždy v souladu se závaznými předpisy.

**14 Části zadávací dokumentace**

 Obsah zadávací dokumentace:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky;

Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů;

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů;

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo;

Příloha č. 5 -Technické podmínky s výkazem výměr

V Bzenci dne 18. 9. 2017

 ...................................................................

 Mgr. Libor Marčík

 Ředitel školy

 **Příloha č. 1**

|  |
| --- |
| **KRYCÍ LIST NABÍDKY** |
| **1. Veřejná zakázka** |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |
| Název: | **„Přestavba bytových jader objektu DM“** |
| **2. Základní identifikační údaje** |
| **Účastník zadávacího řízení** |  |
| Název |  |
| Sídlo |  |
| Tel./fax |  |
| E-mail |  |
| IČ |  |
| DIČ |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Tel./fax: |  |
| E-mail: |  |
| **3. Nabídková cena v Kč** |
| ***Cena celkem v Kč*** ***bez DPH*** | ***DPH***  | ***Cena celkem v Kč*** ***s DPH*** |
|  |  |  |
| **5. Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení** |
| Podpis |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |   |

**Příloha č. 2**

**Čestné prohlášení**

**o splnění kvalifikačních předpokladů ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce**

##### **„Přestavba bytových jader objektu DM“**

* + - 1. **Prohlašuji místopřísežně, že jako účastník zadávacího řízení o předmětnou veřejnou zakázku splňuji základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 74 zákona, neboť jsem účastníkem zadávacího řízení:**
1. který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
2. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a to i ve vztahu ke spotřební dani,
3. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
4. který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
5. který není v likvidaci dle § 187 občanského zákoníku., proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu například dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V doplní účastník dne doplní účastník

..……………………………………………………………….

 podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího

**Příloha č. 3**

|  |
| --- |
| **Seznam osob, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá realizaci zakázky** |
| **Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** | Část plnění VZ,kterou hodlá účastník zadávacího řízenízadat poddodavateli | podíl naplnění VZv Kč |
| **„Přestavba bytových jader objektu DM“** |
| 1. | **Název:** |  |  |  |
|  | **Sídlo/místo podnikání:** |  |
|  | **Tel./fax:** |  |
|  | **E-mail:** |  |
|  | **IČ:** |  |
|  | **DIČ:** |  |
|  | **Právní forma:** |  |
|  | **Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:** |  |
|  |
| 2. | **Název:** |  |  |  |
|  | **Sídlo/místo podnikání:** |  |
|  | **Tel./fax:** |  |
|  | **E-mail:** |  |
|  | **IČ:** |  |
|  | **DIČ:** |  |
|  | **Právní forma:** |  |
|  | **Osoba oprávněná jednat poddodavatele:** |  |
|  |
| 3. | **Název:** |  |  |  |
|  | **Sídlo/místo podnikání:** |  |
|  | **Tel./fax:** |  |
|  | **E-mail:** |  |
|  | **IČ:** |  |
|  | **DIČ:** |  |
|  | **Právní forma:** |  |
|  | **Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:** |  |