## Rekapitulace
| Název | Hodnota
| Nadpis rekapitulace | D1.01.06-S Soupis prací
| Akce | Úprava bývalýchprostor JIP na rehabilitační pracoviště
| Objekt | Rehabilitační oddělení
| Název části | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| Z. č. | JDS 17-2017
| Objednavatel | Nemocnice Hustopeče
| Stupeň PD | DSP+DPS
| Vypracoval | Ing. Jaromír Glovina
Kontroloval
| Datum | 06.2017
| Zpracovatel | Ing.Jaromír Glovina
| Cenová soustava | RTS 2016
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Věta |  | Název | Název - kopie | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota A - výpočet | Hodnota B - výpočet | Desetinná místa | Format
101 |  | Základní náklady | Základní náklady | [5 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
|  | Dodávka |  | 0
|  | Doprava 3,40%, Přesun 1,00% | Doprava {20}%, Přesun {21}% | 0 | 0
3 |  | Montáž - materiál | Montáž - materiál |  | 0 |  | <3:ASUM> + <4:ASUM> | 0
4 |  | Montáž - práce | Montáž - práce |  | 0 |  | <2:BSUM> + <3:BSUM> + <4:BSUM> | 0
5 |  | Mezisoučet 1 | Mezisoučet 1 | 0 | 0 | [1A] + [2A] | [1B] + [2B] + [3B] + [4B] | 0 | 000000¦ffeaff¦T¦0
14 |  | Základní náklady celkem | Základní náklady celkem |  | 0 |  | [10A] + [10B] + [11B] + [12B] + [13B] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
30 |  | Kontrola TIČR | Kompletační činnost |  | 0 |  | {29} * {32} * ([14B] * {31})^{30} | 0
0
50 |  | Náklady celkem | Náklady celkem |  | 0 |  | [14B] + [22B] + [30B] | 0 | 000000¦bfebff¦T¦2
200 | [5 empty] | <#1:ASUM> | <#1:BSUM> | 0
200 | [5 empty] | <#2:ASUM> | <#2:BSUM> | 0
200 |  |  | Zemní práce |  |  | <#3:ASUM> | <#3:BSUM> | 0
0
300 |  |  | Seznam výrobců¦Číslo (ID) výrobce¦ |  |  | PRODUCERS() |  |  | 000000¦e0fee0¦T¦1
300 |  |  | ABB Jablonec/Nisou¦1002
300 |  |  | Kablo Kladno silnoproud¦1122
300 |  |  | Kablo Vel.Meziřičí silnoproud¦1124
300 |  |  | Kopos Kolín¦1123
300 |  |  | Montážní ceník M21¦9998
300 |  |  | Neoklas Šardice¦1126
300 |  |  | Nezařazené¦9999
300 |  |  | OEZ Letohrad¦1182
300 |  |  | Tremis Lovosice¦1244
300 |  |  | WAGO Elektro¦1265

## Soupis
Pozice | Položka | Popis položky | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | DM | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3 | Format
|  | Dodávky | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
1 |  | Rozvaděč R1, v.č.D1.01.06-104 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| C-21M | Elektromontáže
Výkres D1.01.06-101
2 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | 210 01-0321.R00 | KRABICE ODBOČNÁ D68 do zdi se svorkovnicí | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 |  | KRABICE ODBOČNÁ D68 do SDK se svorkovnicí | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 |  | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí | ks | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČE POD OMÍTKU (shodného typu jako zásuvky)
7 | 210 11-0041.R00 | Přístroj spínače, řazení 1 | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | 210 11-0045.R00 | Přístroj spínače, řazení 5 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | 210 11-0046.R00 | Přístroj spínače, řazení 6 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 |  | Přístroj spínače, řazení 6+6 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | 210 11-0047.R00 | Přístroj spínače, řazení 7 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | 210 11-0041.R00 | Přístroj tlačítkového ovládače, řazení 1/So | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 |  | Doutnavka orientační | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KRYT SPÍNAČE
14 |  | Jednoduchý | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 |  | Dělený s přídržnou deskou | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 |  | Jednoduchý s průzorem | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
RÁMEČEK PRO SPÍNAČE
17 |  | Jednonásobný, bílý | ks | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Dvojnásobný, bílý | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL STANDARDNÍ
25 | 210 81-0045.R00 | CYKY-O 3x1.5 mm2, pevně | m | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
26 | 210 81-0045.R00 | CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | 210 81-0049.R00 | CYKY-J 4x1.5 mm2, pevně | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
28 | 210 81-0055.R00 | CYKY-J 5x1.5 mm2, pevně | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
SVÍTIDLA A ZDROJE
(DLE Přílohy 1, Legenda svítidel)
30 |  | Svítidlo 4x14W, ozn. A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 |  | Svítidlo 4x24, ozn. B | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 |  | Svítidlo 4x14, ozn. C(vč. držáků do SDK) | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 |  | Svítidlo 4x24W, ozn. D(vč.držáků do SDK) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 |  | Svítidlo 4x24W, (vč. držáků do SDK) ozn. E | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 |  | Svítidlo 2x26W, ozn. J1 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 |  | Svítidlo 2x26W, ozn. J2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 |  | Svítidlo 1x13W, vč.zdroje, ozn. K1 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 |  | Svítidlo 1x18W, vč.zdroje, ozn. K2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Svítidlo nouzové LED, ozn. NC | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Svítidlo nouzové LED, ozn. NP | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Svítidlo nouzové LED, ozn. NPD | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
44 |  | Zářivka HE14/840 | ks | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Zářivka HO24/840 | ks | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Zářivka HO24/940 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 |  | Zářivka DE26/840, G24q-3 | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 |  | Recyklační poplatek za svítidlo | ks | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 |  | Recyklační poplatek za zdroj | ks | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI
49 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Výkres D1.01.06-102
50 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení | ks | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
51 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení | ks | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
52 | 210 01-0321.R00 | KRABICE ODBOČNÁ D68 do zdi se svorkovnicí | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 |  | KRABICE ODBOČNÁ D68 do SDK se svorkovnicí | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 |  | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí | ks | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | LHD 40X20 LIŠTA VKLÁDACÍ | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 211 01-0002.R00 | HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁSUVKA PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY, pod omítku
59 |  | Zásuvka zelená s ochran. clonkami | ks | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
61 |  | Zásuvka zelená s přepěťovou ochranou | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPÍNAČE POD OMÍTKU, IP44, TANGO
62 |  | Spínač jednopólový, IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ, p.om.
63 |  | Přístroj spínače, řazení 1/So, se svorkou N | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
64 |  | Doutnavka signalizační | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KRYT SPÍNAČE
65 |  | Jednoduchý s průzorem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
RÁMEČEK PRO SPÍNAČE
66 |  | Jednonásobný, bílý | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY
67 |  | Jednonásobný, bílý | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Dvojnásobný, bílý | ks | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Trojnásobný, bílý | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VZT, ZTI, UT
70 |  | Zapojení ventilátorů, | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 |  | Zapojení čerpadla | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 |  | Zapojení napáječe senzoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABELOVÉ ŽLABY DRÁTOVÉ
(včetně příslušenství, spojky šrouby apod.)
73 |  | Žlab drátový 50 /50 bez víka (délka ks 2m) | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
74 |  | Žlab drátový 100 /50 bez víka (délka ks 2m) | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
75 |  | Žlab drátový 150 /50 bez víka (délka ks 2m) | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
76 |  | Nosník 50 | ks | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
77 |  | Nosník 100 | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
78 |  | Nosník 150 | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
79 |  | Držák krabic (pro světla+zásuvky) | ks | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | Spojka žlabů | ks | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník) | ks | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABEL SILOVÝ, STANDARDNÍ
82 | 210 81-0045.R00 | CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
83 | 210 81-0045.R00 | CYKY-O 3x1.5 mm2, pevně | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
84 | 210 81-0049.R00 | CYKY-O 4x1.5 mm2, pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
85 | 210 80-0046.R00 | CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně | m | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
86 | 210 80-0047.R00 | CYKY-J 3x4 mm2, pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
87 | 210 81-0057.R00 | CYKY-J 5x4 mm2, pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
88 |  | CYKY-J 5x25 mm2, pevně | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ
89 | 210 19-0004.R00 | Oceloplechových do 150 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI
90 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
91 | 210 10-0252.R00 | Ukončení kabelů do 4x25 mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABELOVÁ KONCOVKA DO RIS
92 | 210 10-0701.R00 | Koncovka venkovní pro plastové kabely 5x25 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
JISTIČE A POJISTKY
93 | 210 12-0102.R00 | Pojistka nožová, PHN 1-125A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výkres D1.01.06-103
94 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
(pro zásuvky U)
95 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
(pro zásuvky U)
96 | 210 01-0311.R00 | KRABICE odbočná D68 bez zapojení | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
(pro uzemnění elstat. podlahy)
97 |  | Svorka RSA 4mm2 (do krabic elstat.podlahy) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
98 | 210 01-0002.R00 | TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX D16 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(pro uzemnění elstat. podlahy)
99 | 210 01-0323.R00 | KO 125 KRABICE ODBOČNÁ - označeno MX | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | Svorkovnicový pásek do MX- PE15 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | Svorka pro vyrovnání potenciálů (ozn.U) | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 210 22-0321.R00 | Svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu pásku | ks | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | Svorka ochran. pospojování | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
104 | 210 80-0547.R00 | CY 4 mm2,ZZ, pevně | m | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
104 | 210 80-0550.R00 | CY16/ZZ, pevně | m | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
106 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů do 6 mm2 | ks | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
107 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů do 16 mm2 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Výkres D1.01.06-105
SPÍNAČE NA OMÍTKU, IP44
108 |  | Spínač jednopólový, IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
KABEL SILOVÝ, STANDARDNÍ
109 | 210 81-0045.R00 | CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
110 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
JISTIČE A POJISTKY
111 | 210 12-0401.R00 | Jistič 10/1/C, bez krytu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
112 |  | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
113 |  | Demontáž stávajících rozvaděčův 1.NP | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
114 |  | Úprava a doplnění rozvaděče v 1.PP | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
115 |  | Demontáž původního přívodu do R1 | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
116 |  | Napojení nového přívodu v RIS 8 | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
117 |  | Koordinace s dalšími profesemi | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
118 |  | Provedení popisů a označení zásuvek | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
119 |  | Revizni technik | hod | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
120 |  | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
000000¦bfebff¦T¦2