Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

s názvem „Pořízení sušiček medicinálního vzduchu“

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace,

Široká 16, 664 95 Ivančice

zastoupená Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, dále jen „zadavatel“ vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Pořízení sušiček medicinálního vzduchu“

Předmět veřejné zakázky:	Pořízení sušiček medicinálního vzduchu formou koupě včetně zajištění pozáručního servisu.

Pokud máte o realizaci veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje ProEbiz

Veškeré informace týkající se výběrového řízení je k dispozici na adrese http://nspiv.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php

Předpokládaná hodnota výběrového řízení: 348 tis. Kč bez DPH

Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 6 a s § 31 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a je zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

S pozdravem

Ing. Jaromír Hrubeš

ředitel

Zadávací podmínky
Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

Údaje o zadavateli
Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace 
Sídlo: Široká 16, 664 95 Ivančice
Zastoupený: Ing. Jaromírem Hrubešem – ředitelem
IČ: 00225827 	DIČ: CZ00225827

Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku - administrátor:

- Bc. Zdeněk Morávek, vedoucí obchodního oddělení a dopravy, tel.: 546 439 419, 604 583 109,

- e-mail: moravek@nspiv.cz

Kontaktní osoba pro předmět veřejné zakázky:

Jiří Beránek, provozní technik, tel. 546 439 407, 721 082 259, e-mail: beranek@nspiv.cz

Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je pořízení dvou adsorpčních sušiček medicinálního vzduchu, včetně vstupního a koncového filtru, odvodem kondenzátu, čidla rosného bodu a zajištění pozáručního servisu.

- sušičky medicinálního vzduchu

Jednotka úpravy vzduchu pro dýchání

objem vzduchu na výstupu min. 28,5 m3/hod;

minimální/maximální pracovní tlak po regulaci: 5 – 8 bar;

- dvojitá vstupní filtrace;

- adsorpční vysoušení min. TRB -40°C;

- výstupní filtrace;

- zobrazení provozního stavu a aktuálního TRB na displeji umístěném na jednotce;

- automatický odvod kondenzátu;

- teplota stlačeného vzduchu a teplota v místnosti stanice medicinálních plynů není měřená;

Požadavky na kvalitu výstupního vzduchu dle ČSN EN ISO 7396 -1 při standardních vstupních podmínkách:

velikost částic max. 1 µm;

množství zbytkového oleje max. 0,015 mg/m3 ;

množství olejové mlhy a uhlovodíků max. 0,0035 mg/m3 ;

množství CO2 max. 500 ppm;

množství CO max. 5 ppm;

- množství SO2 max. 1 ppm;

- množství příchutí a pachů žádné;

další požadavky:

- sušičky medicinálního vzduchu (dále jen „sušičky“) musí splňovat požadavky Pokynu Státního ústavu pro kontrolu léčiv č. LEK-15, verze 2, který je platný od 10. 9. 2015;

- sušičky budou součástí stanice medicinálních plynů, která je vyhrazeným plynovým zařízením;

- dodání sušiček do místa plnění, montáž, připojení a zprovoznění, zaškolení obslužného personálu a předání veškerých dokumentů podle platných zákonných požadavků;

- bezplatný servis v záruční době zahrnuje:

- cenu práce,

- cenu náhradních dílů,

- cenu spotřebního materiálu potřebného pro provádění předepsaných bezpečnostně technických kontrol,

- náklady na cestovné servisních pracovníků;

- poskytnutí záruční doby na sušičky v trvání 36 měsíců ode dne předání s garancí opravy nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení závady;

- pozáruční servis

- bude poskytován od ukončení záruční doby po dobu 48 měsíců.

Pozáruční servis bude poskytován tak, aby předmět plnění byl udržován v provozu schopném stavu v souladu se všemi legislativními požadavky a s pokyny výrobce (včetně profylaktických zkoušek);

V ceně pozáručního servisu je zahrnuta cena práce a nákladů na cestovné servisních pracovníků, neobsahuje cenu materiálu a náhradních dílů.

Veškeré náklady na odstranění poruch způsobených neodbornou obsluhou, nedodržením kvality elektrické sítě v místě připojení sušiček, vadnou regulací tlaku přiváděného vzduchu z připojených kompresorů (10 bar), neoprávněným zásahem třetí osoby, vlivem požáru, vyšší mocí a nedodržením pokynů v návodu k obsluze hradí zadavatel.

Zadavatel vyžaduje dokončení opravy nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení závady;

Zadavatel si vyhrazuje právo smlouvu o pozáručním servisu neuzavřít.

Předpokládaná doba plnění
Předpokládaná doba pořízení: 10-11/2017. 
Předání předmětu plnění nejpozději do jednoho měsíce od podpisu kupní smlouvy.

Místo plnění
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice.

Požadavky na kvalifikaci
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení prokázal splnění následující kvalifikace, tj. prokázání základní způsobilosti a prokázání profesní způsobilosti.

Základní způsobilost

  - Způsobilým není účastník, který

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3, Zákona č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla zadavatele;  k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti jemuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla účastníka.

  - Je-li účastníkem právnická osoba, musí podmínku podle bodu 6.1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, musí podmínku podle bodu 6.1 písm. a) splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka

  - Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle bodu 6.1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle bodu 6.1 písm. a) splňovat osoby uvedené v bodě 6.2 a vedoucí pobočky závodu.

Základní způsobilost se prokáže čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem účastníka (vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti tvoří Přílohu 1 této zadávací dokumentace).

Profesní způsobilost

- Profesní způsobilost prokáže účastník, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,

- doložení oprávněnosti k provádění dodávky a servisu na vyhrazená plynová zařízení od Technické inspekce České republiky (TiČR),

Lhůta pro prokázání kvalifikace

- Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Způsob prokázání splnění kvalifikace

- Účastník zadávacího řízení splnění kvalifikace prokáže:

- základní způsobilost čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem účastníka (vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilosti tvoří Přílohu 1 této zadávací dokumentace),

- profesní způsobilost předložením prostých kopií požadovaných listin.

Účastník zadávacího řízení může splnění kvalifikace prokázat rovněž následujícími způsoby:

- předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,

- předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Předloží-li účastník veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené zadavatelem v rámci požadavků na prokázání kvalifikace, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a musí být údaje v certifikátu platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

Účastník zadávacího řízení, který neprokáže kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Lhůta pro podání nabídek, termín soutěžního kola
Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 10. 2017, 12:00 hod

- Soutěžní kolo formou e-aukce proběhne dne 16. 10. 2017, 10:00 hod

Prohlídka místa plnění

- Zadavatel doporučuje využít nabídku na prohlídku místa plnění ve dnech 2. a 3. 10. 2017, vždy od 08:00 do 12:00 hod

Kontaktní osoba:

Jiří Beránek, provozní technik, tel. 546 439 407, 721 082 259, e-mail: beranek@nspiv.cz

Nabídková cena, délka poskytnutého bezplatného servisu

- Účastník v nabídce uvede:

- cenu pořízení sušiček medicinálního vzduchu dle specifikace v bodě 2a),

- cenu pozáručního servisu sušiček medicinálního vzduchu za jeden rok dle specifikace v bodě 2b)

Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, která se vypočte podle vzorce C = Cp + (Cs x 4), kde
C = nabídková cena
Cp = cena pořízení sušiček medicinálního vzduchu
Cs = cena pozáručního servisu za 1 rok (násobená počtem roků poskytovaného pozáručního servisu)

Z uvedeného vzorce vyplývá, že nabídková cena je tvořená součtem ceny pořízení sušiček včetně příslušenství a ceny jejich pozáručního servisu.

Po dobu záruční doby provádí dodavatel záruční servis bezplatně.

Celková doba, po kterou bude účastník poskytovat služby, se skládá z doby poskytování záruky a z doby poskytování úplatného pozáručního servisu.

Celková doba poskytování služeb bude 84 měsíců.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou definovány návrhem kupní smlouvy a návrhem servisní smlouvy, které jsou přílohou č. 2 a č. 3 této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení potvrdil souhlas s obchodními podmínkami v obou smlouvách podpisem oprávněné osoby a prostřednictvím elektronického nástroje je přiložil v elektronické podobě ke své nabídce jako přílohu.

Účastník zadávacího řízení do smluv doplní údaje ve všech žlutě označených polích.

Údaje do červeně označených polí ve smlouvách doplní zadavatel na základě výsledku výběrového řízení a potvrzenou kompletní smlouvu zašle k podpisu vítěznému účastníkovi.

Úpravy textu smluv nejsou přípustné.

Způsob podání nabídky a její obsah
Výběrové řízení bude realizováno prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.
Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Výběrové řízení se bude skládat ze zadávacího kola, ve kterém předloží účastníci v elektronické podobě své cenové nabídky včetně všech požadovaných příloh, a aukčního kola, do kterého postoupí účastníci, kteří splní zadávací podmínky.

V rámci aukčního kola bude možno nabídkovou cenu pouze snižovat, při její změně se čas aukce prodlužuje.

Přihlášku společně s heslem obdrží účastník po vyplnění základních identifikačních údajů na adrese http://nspiv.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php, kde budou zveřejněny i veškeré další informace.
Zadavatel poskytne účastníkům neomezený, úplný a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, a to po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

Nabídka bude vedle ceny předmětu plnění dle bodu 2 dále obsahovat:

- doplněné a potvrzené Čestné prohlášení (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace) ve všech žlutě označených polích;

doplněný a potvrzený návrh Kupní smlouvy (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) ve všech žlutě označených polích;

doplněný a potvrzený návrh Servisní smlouvy (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace) ve všech žlutě označených polích,

technickou specifikaci dodávky (technické listy včetně typového označení a označení výrobce). Tato specifikace bude tvořit přílohu č. 1 Kupní smlouvy;

další doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a způsobilostí účastníka požadovaných zadavatelem.

Další podmínky zadávacího řízení

- náklady účastníka spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí;

- účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním

podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních

předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů);

zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky;

zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem, odmítnout všechny nabídky nebo veřejnou zakázku zrušit;

Příloha:
Příloha č. 1: Čestné prohlášení
Příloha č. 2: Kupní smlouva

Příloha č. 3: Servisní smlouva