V Boskovicích dne 3. července 2013

Věc:  Zadávací řízení „Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 15“ – dodatečné informace

Dne 2. a 3.07.2013 obdržel zadavatel dotazy v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem „Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 15“, zadavatel na tyto dotazy odpovídá:

Dotaz:

Jak máme ocenit následující položky z VV.

| 16 | 62-01 | Výkaz výměr pro rohové lišty | m | 1 771,58 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 62-02 | Výkaz výměr pro začišťovací lišty | m | 1 094,37 |  | 0,00 |
| 18 | 62-03 | Výkaz výměr pro fasádu bez zateplení | m2 | 491,30 |  | 0,00 |
| 51 | 713-01 | Výkaz výměr zakládací profil | m | 182,62 |  | 0,00 |
| 52 | 713-02 | Výkaz výměr zateplení střechy | m2 | 912,43 |  | 0,00 |
| 53 | 713-03 | Výkaz výměr zateplení stropů | m2 | 905,54 |  | 0,00 |
| 54 | 713-04 | Výkaz výměr pro zateplení atiky | m2 | 32,98 |  | 0,00 |
| 55 | 713-05 | Výkaz výměr pro zateplení soklu a fasády | m2 | 2 770,50 |  | 0,00 |

Odpověď:

Tyto položky nenaceňovat, jsou to pouze vypočtené výkazy výměr pro jednotlivé části a druhy zateplení.

Dotaz:

Potřebujeme pro nabídku upřesnit typ panikového kování. Ve výpisu je u poz. K35 uvedeno pouze, že dveře musí splnit normu ČSN 73 0810, ale není již uvedeno, zda se požaduje panikové kování EN 179, nebo EN 1125.

Dále potřebujme vědět, co je to za půlkruhovou stěnu na pravé straně v půdorysu? Rozkreslená do pohledů není.

Odpověď:

Jedná se o panikové kování EN 179.

Dle výkresu půdorys 1.NP se jedná dle legendy o č.108 - výklad. Řešení je navrženo dle výkresu - výpis truhlářských výrobků pod označením K35.

|  | ……………………………………… Mgr. Martin Budiš za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností |
| --- | --- |