## List1
Příloha č. 1 | Technická specifikace
Testační proužky do glukometru
předpokládaný roční odběr 35.000 ks, tj. 700 balení
Požadavky zadavatele |  | Uchazečem nabízená hodnota
rozsah měření min. 0,6 – 33,3 mmol/l |  | doplní uchazeč
přesnost měření min. 5% |  | doplní uchazeč
typ vzorku: kapilární, venózní, arteriální, neonatální |  | doplní uchazeč
Typ |  | doplní uchazeč
Výrobce |  | doplní uchazeč
Nabídková cena za 1 balení v Kč bez DPH při předpokládaném odběru (viz výše) |  | doplní uchazeč
Celková nabídková cena za 1 balení v Kč při předpokládaném odběru (viz výše) |  | doplní uchazeč
Nabídková cena za 700 balení v Kč bez DPH |  | doplní uchazeč
Celková nabídková cena za 700 balení v Kč |  | doplní uchazeč
Glukometr
Požadavky zadavatele |  | Uchazečem nabízená hodnota
přístroj pro rychlé a přesné měření s pohodlnou a jednoduchou obsluhou, nevyžadující žádnou speciální údržbu a bez nutnosti kalibrace před měřením |  | doplní uchazeč
automatické zapnutí přístroje po vložení testovacího proužku nebo pomocí jednoho tlačítka |  | doplní uchazeč
automatické vypnutí přístroje při nečinnosti |  | doplní uchazeč
displej LCD zobrazující výsledky měření a chybová hlášení |  | doplní uchazeč
jednotky měření mmol/l |  | doplní uchazeč
doba měření max. 7 sekund |  | doplní uchazeč
rozsah měření minimálně 0,6 – 33,3 mmol/l |  | doplní uchazeč
automatické hlášení ketonů |  | doplní uchazeč
kapcita paměti 500 údajů |  | doplní uchazeč
dodávka včetně ochranného pouzdra |  | doplní uchazeč
návod a všechny dokumenty v českém jazyce |  | doplní uchazeč
Typ |  | doplní uchazeč
Výrobce |  | doplní uchazeč
Rok výroby |  | doplní uchazeč
Pořizovací cena za 1 ks v Kč bez DPH |  | doplní uchazeč
Celková pořizovací cena za 1 ks v Kč |  | doplní uchazeč
Pořizovací cena za 100 ks v Kč bez DPH |  | doplní uchazeč
Celková pořizovací cena za 100 ks v Kč |  | doplní uchazeč