V Boskovicích dne 12. července 2013

Věc:  Zadávací řízení „Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 15“ – dodatečné informace

Dne 10.07.2013, 11.7.2013 a 12.7.2013 obdržel zadavatel dotazy v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem „Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 15“, zadavatel na tyto dotazy odpovídá:

Dotaz:

Vztahují se požadavky čl.15.2 zadávací dokumentace i na dodavatele výplní otvorů?

Odpověď:

Dodavatel otvorových výplní není považován za subdodavatele a nemusí být u něj uvedeny údaje uvedené v cl. 15.2

Dotaz:

U pozic K30, K31, K32 u plastových dveří není specifikována jejich spodní část. Prosíme o upřesnění, zda ve spodní části bude okenní rám nebo snížený hliníkový rám.

Odpověď:

U spodní části výplně otvorů pod označením K/30, K/31,K/32 dle Výpisu truhlářských výrobků bude okenní rám.

Dotaz:

U pozice K35 prosím o upřesnění vybavení dveří kováním pro možnost evakuace (paniková funkce dveří):

-  Bude tato paniková funkce u obou dveří (jednokřídlé i dvoukřídlé dveře) nebo jen u hlavních dvoukřídlých dveří?

-  Jakým typem panikové funkce mají být dveře vybaveny (typ B nebo E, paniková funkce + klika/klika, klika/koule)

-   U dvoukřídlých dveří bude paniková funkce na obou křídlech nebo jen na hlavním křídle?

Odpověď:

Dle Výpisu truhlářských výrobků pod označením K/35 bude panikové kování provedeno na hlavních (dvoukřídlých dveřích) v provedení EN 179 (obě křídla).

Dotaz:

Položka 19 - Profil rohový AL začišťovací okenní 2,40 m. Tento prvek se v provedení AL nevyrábí, lze jej nahradit stejným prvkem, ale v provedení PVC?

Odpověď:

Položka č.19  Položkového rozpočtu je stanovena Položkovým rozpočtem.

Dotaz:

Položka 21 - Lepicí a stěrkový tmel dle ETICS. Jedná se zde pouze o lepidlo? Je zde počítána spotřeba lepidla 4kg/m2 což je na spodní hranici spotřeb pro zateplovací systém ETICS. Bude toto množství opravdu stačit? Průměrné spotřeba je v rozmezí 4-6 kg/m2 dle použitého materiálu na zateplení a kvality podkladní vrstvy!!!

Odpověď:

Položka č. 21 Položkového rozpočtu je dle pokynů výrobce.

Dotaz:

Položka 20 - Profil rohový AL s tkaninou 2 m – Tento prvek je pro manipulaci v provedení Al nevhodný pro svou deformaci. Lze jej nahradit stejným prvkem v provedení PVC?

Odpověď:

Položka č. 20 Položkového rozpočtu je stanovena Položkovým rozpočtem.

Dotaz:

Položka 65 - lepicí a stěrkový tmel – jedná se zde pouze o stěrku? Je zde počítána spotřeba stěrky 3kg/m2 což je pro zateplovací systém ETICS nedostatečné. Bude toto množství opravdu stačit? Průměrné spotřeba je min 4 kg/m2 dle použitého materiálu na zateplení!!!

Odpověď:

Položka č.65 Položkového rozpočtu je dle pokynů výrobce.

Dotaz:

Veškeré přílohy č.1, 2 a 3 k jsou bohužel po stažení z profilu zadavatele zamčené a nedá se do nich psát. Máme je tedy vyplnit ručně nebo je možno je poskytnout odemčené.

Odpověď:

Po otevření souboru stačí označit „Přesto upravit“ a lze do souborů zapisovat.

Dotaz:

V TZ máte napsáno: provedení oken musí vyhovovat ČSN z hlediska minimálně nutné hygienické výměny vzduchu. Navržena opatření musí být realizována tak, aby podstatně nezhoršovala tepelně technické a zvukově izolační parametry. Co je tím myšleno? Pokud má zadavatel na mysli nějaké řízené větrání dosti se to bude odrážet na ceně výplní, a proto bychom rádi požádali o specifikaci, aby všichni uchazeči měli stejné podmínky.

Odpověď:

Provedení oken musí vyhl. č. 343/2009 Sb., způsob řešení tohoto zákonného požadavku závisí na řešení každého uchazeče.

Dotaz:

Jak máme ocenit položky:

82 Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 160 mm součást dodávky oken 528,98 m

83  Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm součást dodávky oken  17,91 m

Odpověď:

Položky č. 82 a č. 83 Položkového rozpočtu jsou stanoveny Položkovým rozpočtem.

|  | Mgr. Martin Budiš za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností |
| --- | --- |