**Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace**



**VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK   
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU**

**„Snížení energetické náročnosti budovy D nemocnice Hustopeče“**

Výběrové řízení se řídí § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“).

**Zadavatel:**

Název: **Nemocnice Hustopeče, přípěvková organizace**

Sídlo: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

IČO: 04212029

zastoupený: Ing. Karlem Doležalem, ředitelem nemocnice

1. **Název a sídlo zadavatele, kontaktní údaje, bankovní údaje, IČO, DIČ**

Název: **Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace**

Sídlo: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče   
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 3319690369/0800  
IČO: 04212029

DIČ: CZ04212029

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen ve výběrovém řízení na základě příkazní smlouvy č. 17053 zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.

Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice

Pracoviště: Sladkého 13, 617 00 Brno - Komárov (areál MU)

IČO: 415 39 656

Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078

Kontaktní osoba: Bc. Josef Loveček, email: zakazky@dea.cz, tel.: 545 110 145

1. **Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele**

Ing. Karel Doležal, ředitel nemocnice, [reditel@nemocnicehustopece.cz](mailto:reditel@nemocnicehustopece.cz)

Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci veřejné zakázky, její telefon a e‑mailová adresa:

Ing. Jan Nesnídal, ekonomicko-technický náměstek, tel.: 519 407 302, [etn@nemocnicehustopece.cz](mailto:etn@nemocnicehustopece.cz)

Vysvětlení zadávací dokumentace a zodpoví případné dotazy dodavatelů:

Bc. Josef Loveček, tel.: 545 110 145 email: [zakazky@dea.cz](mailto:zakazky@dea.cz)

1. **Název veřejné zakázky malého rozsahu**

**Název VZ: „Snížení energetické náročnosti budovy D nemocnice Hustopeče“**

Název projektu v žádosti o podporu: „Snížení energetické náročnosti budovy D Nemocnice

Hustopeče"

Dotace: Operační program životního prostředí 2014-2020

Reg. č.: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0005334

Prioritní osa: 5 Energetické úspory

Specifický cíl: 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Investiční priorita: 1 Podporování přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích podporou energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení

Opatření: Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov

Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Operačního programu Životního prostředí 2014-2020. Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů EU.

1. **Předmět veřejné zakázky malého rozsahu, CPV, předpokládaná hodnota**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

CPV kódy:

45000000-7 Stavební práce

45454100-5 Rekonstrukce budov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: **1 855 714 Kč bez DPH (2 245 414,- Kč s DPH)**

1. **Popis předmětu veřejné zakázky malého rozsahu**

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je snížení energetické náročnosti budovy D nemocnice Hustopeče. Podstatou stavebních úprav je zejména zateplení neprůsvitného obvodového pláště pomocí ETICS (kontaktní zateplovací systémy), výměna některých otvorových výplní, zateplení střešního pláště a stropu suterénu.

Pokud tato zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry.

Více specifikace – Příloha č. 1 této výzvy – Projektová dokumentace a soupis prací.

1. **Datum vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu**

**9. 1. 2018**

1. **Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace**

Výzva k podání nabídek je kompletně, neomezeně a dálkově přístupná uveřejněna na profilu zadavatele. Zadávací dokumentace včetně příloh byla uveřejněna na profilu zadavatele: <https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_4668.html>.

1. **Vysvětlení zadávací dokumentace**

Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace obdobně jako dle § 98 ZZVZ na základě písemné žádosti, kterou dodavatel může zaslat e-mailem na kontaktní osobu (Bc. Josef Loveček, email: zakazky@dea.cz, tel.: 545 110 145) nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Při komunikaci prosím používejte přesné číslo příkazní smlouvy č. 17053 a přesný název veřejné zakázky, viz odst. 1 a 2 této ZD. Zadavatel tyto dotazy zodpoví do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti budou současně poskytnuty všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo zaslali písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci. Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace neuvede název subjektu, který žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podal.

1. **Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem**

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá písemně. Písemnosti v rámci výběrového řízení budou zadavatelem doručovány především prostřednictvím elektronických kontaktů (e-mail) uvedených v nabídkách dodavatelů (na Krycím listu nabídky), příp. prostřednictvím datových schránek dodavatele(ů). Za ověření doručení žádosti o dodatečné informace prostřednictvím emailu do poštovní evidence osoby zastupující veřejného zadavatele (příkazníka) odpovídá dodavatel.

1. **Komunikace prostřednictvím zástupce zadavatele**

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen společností DEA Energetická agentura, s. r. o. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojeným s výběrovým řízením. Práva zástupce zadavatele ve vztahu k zadavateli se řídí obdobně jako dle § 43 ZZVZ.

Písemnosti doručované zadavateli zasílá dodavatel, s výjimkou námitek proti úkonům zadavatele a s výjimkou návrhu na orgán dohledu zástupci zadavatele. Doručení zástupci zadavatele se považuje za doručení zadavateli.

1. **Doručování písemností dodavatelům/účastníkům**

Zadavatel nebo zástupce zadavatele odesílá písemnosti dodavatelům/účastníkům prostřednictvím emailu, pošty nebo prostřednictvím datové schránky či datovou zprávou opatřenou platným uznávaným elektronickým podpisem na adresu, kterou dodavatel uvede v rámci své nabídky jako adresu komunikace, viz Krycí list nabídky.

1. **Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **22. 1. 2018 do 10:00 hod.**

1. **Místo pro podávání nabídek**

Obálky s nabídkami doručte na adresu zástupce zadavatele nebo osobně na sekretariát zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov, v pracovní době Po-Pá, 8:00 – 16:00 hod.

Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení).

Nabídky budou podány v písemné formě, v řádně uzavřených obálkách. Obálky budou opatřeny razítky dodavatelů a označeny názvem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „veřejné zakázky“): **„Snížení energetické náročnosti budovy D nemocnice Hustopeče“** a textem **„NEOTEVÍRAT ZÁSILKU – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“**. Nabídky doručte poštou (doporučeně), nebo osobně.

1. **Termín a místo otevírání obálek**

Otevírání nabídek bude zahájeno **bez zbytečného odkladu** po uplynutí lhůty pro podání nabídek **(22.  1. 2018 v 10:10 hod.)** v zasedací místnosti zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov. Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

1. **Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání veřejné zakázky**

Předpokládané termíny realizace jsou stanoveny v čl. 3.1 návrhu smlouvy.

V případě, že dojde k prodloužení výběrového řízení a objektivně tak nebude možné zahájit stavební práce podle předpokládaného termínu dle čl. 3.1 návrhu obchodních podmínek, bude skutečný termín zahájení stavebních prací odsunut o dobu prodloužení výběrového řízení.

Při posunu předpokládaného termínu zahájení stavebních prací se stanovuje doba provádění stavebních prací na maximálně **120 kalendářních dnů** ode dne zahájení stavebních prací.

Dodavatel do nabídky podrobný časový harmonogram stavby, resp. realizace díla nedokládá. Časový harmonogram realizace díla, ze kterého bude zřejmá doba provádění jednotlivých činností uvedených v PD a požadavků zadavatele na využívání objektu v průběhu výstavby, vypracuje až nejvhodnější účastník v rámci součinnosti před podpisem smlouvy v souladu s termíny uvedenými v návrhu smlouvy. Největším časovým úsekem časového harmonogramu realizace díla bude jeden týden.

1. **Místo plnění**

Místo plnění veřejné zakázky se nachází v areálu Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace, Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče.

Budovy se nachází na pozemku p. č. 1092/1, k.ú. Hustopeče [649864].

1. **Prohlídka místa plnění**

Termín prohlídky místa realizace zakázky je stanoven na **16. 1. 2018 v 10:00 hod**., sraz před budovou vrátnice na adrese Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace, Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče.

1. **Požadavky na zpracování nabídkové ceny**

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a bude definována jako cena „nejvýše přípustná“ (maximální) ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Nabídková cena bude doplněna do krycího listu, viz Příloha č. 4 této výzvy a do návrhu smlouvy o dílo, viz Příloha č. 3 této výzvy.

Zadavatel **připouští** pouze překročení nabídkové ceny vč. DPH v případě změny sazby DPH a změny nabídkové ceny bez DPH i nabídkové ceny vč. DPH v případě, že dojde k nutnosti realizovat dodatečné práce, které nebylyobsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale pouze za předpokladu, že jejich potřeba vznikla v důsledku **objektivně nepředvídaných okolností** a tyto dodatečné práce **jsou nezbytné** pro provedení původních prací. Zadavatel bude postupovat obdobně jako dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ, a to podle konkrétního případu vícepráce.

1. **Projektová dokumentace**

Dílo, jež je předmětem plnění veřejné zakázky, bude provedeno v souladu Dokumentací pro stavební povolení a provádění stavby s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy D nemocnice Hustopeče“ vypracovanou v souladu s  vyhláškou č. 499/2006 Sb., v 04/2017 Ing. Hanou Pecinovou a odp. projektantem Ing. Vítem Ševčíkem, se sídlem DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČO: 41539656, ČKAIT 0007370 (dále též „PD“).

Při oceňování nabídky a při provádění díla dle PD Účastník ani Zadavatel nepřihlížejí k odkazům PD na konkrétní výrobky či služby anebo ceny, které byly uvedeny v PD. Tam, kde PD na konkrétní výrobky či služby odkazuje, je těmito výrobky či službami třeba rozumět výrobky či služby, jež jsou v souladu s PD a touto zadávací dokumentací způsobilé naplnit účel veřejné zakázky a kvalitativní standardy požadované PD resp. ZD. Zadavatel umožňuje do nabídky uvést i jiné kvalitativně rovnocené řešení, při splnění předepsaných požadavků PD resp. ZD.

Účastník ke všem žlutě označeným položkám, které zadavatel vymezil v příloze č. 1 ZD – projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, doplní do jím oceněného soupisu prací (nebo vedle něj, či v samostatné příloze) – nabídkového rozpočtu konkrétní název, typové označení výrobku a výrobce (nikoliv velkoobchodního dodavatele), v případě skladby položky z více výrobků, které nejsou vzájemně certifikovány jako jeden ucelený výrobek, a v případě, kdy takový požadavek projektová dokumentace na ucelenou certifikaci nevyžaduje, uvedou účastníci do nabídky typové označení výrobku a výrobce v podrobnosti jednotlivých komponentů obdobně. Nabídková cena musí odpovídat součtu všech položek nabídkového rozpočtu.

1. **Hodnotící kritéria způsob hodnocení**
   1. **Dílčí kritéria**

a) nabídková cena v Kč bez DPH (váha 90 %)

b) počet provedených staveb (počet „referencí“) (váha 5 %)

c) kvalita nabízeného ETICS (váha 5 %)

**Součet všech vah uvedených hodnotících kritérií je 100 %.**

* 1. **Nabídková cena v Kč bez DPH**

V rámci kritéria hodnocení „Nabídková cena bez DPH v Kč“ bude hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v krycím listu nabídky pro část nabídková cena (viz příloha č. 4 této ZD) v řádku „1“. V případě rozporu mezi přílohou č. 3 ZD a Krycím listem, bude zadavatel hodnotit údaje uvedené v Příloze č. 3 ZD cenu díla bez DPH uvedenou v čl. 4.1.2 smlouvy: Cena Díla celkem bez DPH. Zaokrouhlení bude provedeno na dvě desetinná místa.

* 1. **Počet provedených staveb (počet „referencí“)**

V rámci kritéria hodnocení „Počet provedených staveb (počet „referencí“)“ bude hodnocen počet referencí uvedených v seznamu dle přílohy č. 5 ZD. Referencí se rozumí řádně realizovaná zakázka dle definice odst. 21.3 písm. a) ZD, která byla dokončena za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení. Za každou dodavatelem předloženou referenci v tomto rozsahu dodavatel obdrží 1 bod.

Minimální počet bodů – dodavatel nedodá nad rámec požadavku odst. 21.3 písm. a) ZD žádnou další referenci = obdrží 3 body.

Maximální počet bodů – 10 bodů, nad hranici 10 bodů tzn., nad hranici 10 realizovaných zakázek dle definice odst. 21.3. písm. a) ZD, již nebude zadavatel předložené referenční zakázky hodnotit. Hodnoty počtu referencí se uvádí v celých číslech.

Referenční zakázky, které účastník předloží k hodnocení, musí být uvedeny na předepsaném formuláři – seznamu referencí k hodnocení viz příloha č. 5 této výzvy, k seznamu může účastník do nabídky doložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek (do nabídky postačí vyplněný seznam, viz příloha č. 5 této výzvy nebo seznam a prosté kopie osvědčení). Vybraný dodavatel bude před podpisem smlouvy zadavatelem vyzván obdobně jako dle § 122 odst. 3 ZZVZ k předložení úředně ověřených kopií nebo originálů těchto osvědčení. Doložení vyššího počtu než maximálního počtu referenčních zakázek pro účely hodnocení dle odst. 20.3 ZD není důvodem k vyloučení účastníka.

U referenčních zakázek, které obsahují více plnění, tedy plnění, která přímo nesouvisí s požadavkem na plnění dle odst. 21.3 písm. a) ZD a u kterých není z osvědčení patrné plnění dle odst. 21.3 písm. a) ZD, musí být doložen další doklad např. doklad obdobně jako dle § 79 odst. 5 ZZVZ, který prokáže požadavky dle odst. 21.3 písm. a) ZD.

* 1. **Kvalita nabízeného ETICS**

V rámci kritéria hodnocení „Kvalita nabízeného plnění ETICS“ bude hodnocena celková hodnota **ekvivalentu difúzní tloušťky sd pro hlavní skladbu ETICS o tl. EPS 160 mm (pol. č. 8 + 13 v soupisu prací list 01 02), resp. pro účely ZD s označením „S01“ v [m]** dle PD od izolantu (včetně) až po povrchovou omítku (včetně) v souladu s ČSN EN 12086, přičemž účastníkem navržená skladba ETICS jako celek nesmí vykazovat horší parametry, než jsou stanoveny v PD. Pokud účastník nemá projektem požadovanou skladbu S01 certifikovanou dle ČSN EN 12086, předloží do nabídky výpočet, který zohlední jednotlivé komponenty skladby požadované v PD pro skladbu ETICS S01, tzn. s uvedením jednotlivých dílčích hodnot **faktoru difusního odporu ** a **celkové hodnoty faktoru difusního odporu ** včetně celkové hodnoty ekvivalentní difúzní tloušťky *sd* skladby ETICS S01. Účastníkem předložený výpočet musí být v souladu s technologickým předpisem výrobce pro hodnocenou skladbu a v souladu s požadavky projektové dokumentace a ČSN. Účastník tento výpočet provede v bezrozměrné jednotce faktoru difusního odporu a převede jej na jednotku „m“ pro ekvivalentní difúzní tloušťku *sd*.Pro převod mezi **ekvivalentní difúzní tloušťkou sd** **a faktorem difusního odporu **se použijí výpočtového vzorce ***sd =d*, resp. *sd /d****,* kde:

*μ … faktor difúzního odporu pro vodní páru [-]*

*sd …ekvivalentní difúzní tloušťka [m]*

*d … tloušťka zkušebního tělesa [m].*

Výpočet musí obsahovat hodnoty z technických listů, prohlášení o vlastnostech nebo certifikátů, které účastník doloží jako podklad k výpočtu. Hodnoty, které budou účastníkem pro výpočet použity, má právo zadavatel ověřit obdobně jako dle ZZVZ. Účastník má právo do výpočtu deklarovat horší (méně příznivé) parametry než uvádí v příslušných podkladech, a to bez vlivu na vyloučení z výběrového řízení. V případě, že účastník ve výpočtu uvede lepší parametry, než které účastník prokazuje v předložených dokladech a tyto parametry nebudou objasněny, bude účastník z výběrového řízení vyloučen obdobně jako dle § 48 odst. 8 ZZVZ. Hodnoty faktoru difusního odporu -pro skladbu S01 dle PD se uvádí v celých číslech, hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky sd [m]je uváděna se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.

V případě, že účastník do nabídky nepředloží doklady dle odst. 20.4 ZD, bude nabídka vyřazena z hodnocení a zadavatelem vyloučena z účasti ve výběrovém řízení.

* 1. **Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií**

Jednotlivá dílčí kritéria budou hodnocena na základě následujících vzorců:

**a)** u kritéria dle odst. 20.1 písm. a) ZD, kde nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu („**nabídková cena v Kč bez DPH**“ v souladu s odst. 20.2 ZD):

100 \* (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) \* váha vyjádřená desetinným číslem dle odst. 20.1 písm. a) ZD.

**b)** u kritéria dle odst. 20.1 písm. b) ZD, kde nejvýhodnější nabídka má největší počet bodů („**počet provedených staveb (počet „referencí“)**“ v souladu s odst. 20.3 ZD):

100 \* (hodnocená nabídka / nejvýhodnější nabídka) \* váha vyjádřená desetinným číslem dle odst. 20.1 písm. b) ZD.

**c)** u kritéria dle odst. 20.1 písm. c) ZD, kde nejvýhodnější nabídka má nejnižší hodnotu („**celková hodnota ekvivalentní difúzní tloušťky sd v [m] pro skladu S01 dle PD**“ v souladu s odst. 20.4 ZD):

100 \* (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) \* váha vyjádřená desetinným číslem dle odst. 20.1 písm. c) ZD.

Po výpočtu bodů-procent za jednotlivá dílčí kritéria, budou tyto body sečteny (součet počtu bodů-procent za kritérium č. 1 až kritérium č. 3). Hodnotící kritéria budou bodově (procentuálně) vypočítána s přesností na dvě desetinná místa. Nabídky budou seřazeny od nejvyššího počtu bodů-procent (1. místo – ekonomicky nejvýhodnější nabídka) po nejnižší počet bodů – procent (nejméně ekonomicky výhodná nabídka). Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou se stane nabídka s nejvyšším počtem bodů-procent.

1. **Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele**

Pro účely prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob nebo v případě společné účasti dodavatelů se ustanovení § 81 až 88 ZZVZ použiji obdobně.

**Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní:**

* 1. **Základní způsobilost dodavatele**

Obdobně jako dle ustanovení § 74 a § 75 ZZVZ, a to předložením čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 této výzvy.

**Pro obnovení základní způsobilosti dodavatele** se postupuje obdobně jako dle ustanovení § 76 ZZVZ, účastník výběrového řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti obnovil svou způsobilost k účasti ve výběrovém řízení, pokud v průběhu výběrového řízení zadavateli doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření obdobně jako dle § 76 ZZVZ.

* 1. **Profesní způsobilost dodavatele**

Obdobně jako dle ustanovení § 77 ZZVZ, a to předložením:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel rovněž prokázal, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, protože jiný právní předpis takové oprávnění vyžaduje, a současně aby prokázal, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, protože taková odborná způsobilost je pro plnění veřejné zakázky jiným právním předpisem vyžadována.

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením

1. **výpisu z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence (postačí předložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence jedenkrát a bude to považováno za prokázání základní i profesní způsobilosti),
2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci pro: **„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“**,
3. předložením dokladů osvědčujících odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zajišťuje, a to předložením:

osvědčení o autorizaci pro osobu odpovědnou za odborné vedení a provádění stavby (**hlavní stavbyvedoucí**), která bude **min. autorizovaným technikem pro obor pozemní stavby** podle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“) včetně doložení vztahu vůči této osobě.

**21.3.** **Prokázání kritérií technické kvalifikace**

Obdobně jako dle ustanovení § 79 ZZVZ (dále jen „TKD“) dodavatel prokáže kritéria technické kvalifikace předložením seznamu stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let (dále jen „seznam“) a osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací. Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu formou čestného prohlášení, viz Příloha č. 5 této výzvy a doložením osvědčení objednatelů (osvědčení doloží až vybraný dodavatel).

Dodavatel splňuje TKD, pokud v posledních 5 letech poskytl alespoň:

1. **3 stavební práce**, přičemž součástí každé z nich bylo následující plnění v min. hodnotě **1,00 mil. Kč** **bez DPH**, přičemž stavebními pracemi se rozumí kompletní rekonstrukce / „revitalizace“ obálky budovy, kde součástí referenční zakázky muselo být zateplení obálky budovy certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem, výměna otvorových výplní a zateplení střešního prostoru nebo střešního pláště (doloženo v seznamu či osvědčení)\*.

Pozn. 1: Certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem pro účely prokázání technické kvalifikace je myšlena montáž takového systému ETICS, který byl certifikovaný jako celek. Certifikaci ETICS musela provést notifikovaná osoba.

*Účastník v seznamu referenčních zakázek uvede kontakty na osoby zadavatele (objednatele), u kterých může zadavatel účastníkem uvedené informace ověřit.*

**Poznámka:** *V souladu s § 2 odst. 4 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se tímto pro účely Veřejné zakázky pojmem „stavba“ rozumí podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby. Pojem „rekonstrukce“ se tímto vymezuje jako „změna dokončené stavby“ nebo její části ve smyslu a rozsahu předmětu požadovaného plnění zakázky.*

Dodavatel prokáže kritéria technické kvalifikace obdobně jako dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ následovně. Zadavatel stanoví minimální požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci **hlavního stavbyvedoucího** takto:

* + - * autorizaci v oboru Pozemní stavby ve smyslu autorizačního zákona (min. autorizovaný technik ve smyslu § 5 odst. 2 autorizačního zákona pro obor podle § 5 odst. 3 písm. a) autorizačního zákona),
      * platný doklad o proškolení účastníkem nabízeného ETICS,
      * min. 5 let praxe při řízení stavebních prací na pozici min. stavbyvedoucí,
      * přičemž jako stavbyvedoucí musel působit min. u:

- tří obdobných zakázek definovaných v odst. 21.3 písm. a) Výzvy,

Tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží kopii osvědčení o autorizaci a výše požadovaný doklad, podepsaný profesní životopis obsahující délku praxe a účasti na realizovaných projektech/zakázkách, případně další doklady, ze kterých vyplývá splnění výše požadované kvalifikace. Vysokoškolské diplomy lze předkládat v latinském jazyce obdobně jako dle § 45 odst. 3 ZZVZ.

Dodavatel prokáže kritéria technické kvalifikace obdobně jako dle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ předložením osvědčení realizátora ETICS k nabízenému systému. Toto osvědčení musí být vydáno notifikovanou osobou.

**Poznámka č. 1:** *Výše specifikované požadavky zadávací dokumentace na členy týmu a jejich odbornost musí vyplývat z předložené nabídky. Zadavatel požaduje, aby se dodavatelem uvedení členové týmu podíleli na realizaci předmětu veřejné zakázky dle výše specifikovaných pozic.*

**Poznámka č. 2:** *„Autorizace“ resp. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory vztahující se k předmětu veřejné zakázky. Zahraniční osoby usazené nebo hostující se prokazují v souladu s ustanovením § 30a odst. 4 zák. č. 360/1992 Sb.*

1. **Vymezení poddodavatelů**

Zadavatel obdobně jako dle § 105 odst. 2 ZZVZ vymezuje, že níže věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. **Toto vymezení se týká všech úkonů hlavního stavbyvedoucího**.

1. **Požadavek na písemnou formu a jazyk nabídky**

Účastník zpracuje nabídku písemně v listinné formě, a to v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách a dále obdobně jako dle ZZVZ. Zadavatel tímto vylučuje podání nabídky v elektronické podobě.

1. **Další požadavky na zpracování nabídky**
2. Účastník v nabídce předloží doplněný návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 3 této výzvy), který bude obsahovat základní údaje o účastníkovi, obchodní jméno, právní formu, IČO, DIČ, sídlo a adresu pro doručování písemností, statutárního zástupce a kontakt na osobu pověřenou jednat za účastníka nebo jeho jménem. Pověří-li účastník zastupováním na základě plné moci jinou osobou, pak tato plná moc s rozsahem pravomocí udělených tomuto zástupci bude nedílnou součástí nabídky. Smlouva bude doplněna o celkovou nabídkovou cenu.
3. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
4. Zadavatel požaduje záruku dle požadavku uvedeného v návrhu smlouvy o dílo.
5. Zadavatel závazně stanovuje obchodní podmínky uvedené v návrhu smlouvy o dílo.
6. Zadavatel si vyhrazuje změnit či doplnit zadávací podmínky v průběhu výběrového řízení.
7. Zadavatel si vyhrazuje výběrové řízení na veřejnou zakázku zrušit, kdykoliv v průběhu jeho trvání, popř. odmítnout všechny došlé nabídky, a to bez náhrady nákladů účastníkům.
8. Účastníkovi nevzniká nárok v souvislosti s podáním nabídky na kompenzaci nákladů spojených s jejím zpracováním.
9. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
10. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následujícím členění a pořadí dokumentů:

* krycí list nabídky (Příloha č. 4 této výzvy),
* obsah nabídky,
* prokázání kvalifikace
  + čestné prohlášení, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilost dodavatele (Příloha č. 2 této výzvy),
  + doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilost,
  + čestné prohlášení/seznam o prokázání technické kvalifikace (viz příloha č. 5)
  + doklady k prokázání technické kvalifikace dle odst. 21.3 ZD

Pozn. ke kvalifikaci: Doklady prokazující základní způsobilost dodavatele a výpis z Obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

* podepsaný a doplněný návrh smlouvy (Příloha č. 3 této výzvy) a o ceněný soupis prací – nabídkový rozpočet – doložen jako příloha č. 1 smlouvy,
* Doklady k prokázání hodnotících kritérií podle odst. 20.3 ZD, viz příloha č. 5 této výzvy,
* Doklady a výpočty k prokázání hodnotících kritérií podle odst. 20.4 ZD.
* Doklady o prokázání splnění požadovaných hodnot Uw otvorových výplní pro prvek PL 02 a PL 05, včetně certifikátů nebo technických listů prokazujících shodu na požadované minimum stanovené projektovou dokumentací.

1. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z výběrového řízení, jehož nabídka neodpovídá zadání, nebo ho plní pouze zčásti.
2. V případech, kdy nabídková cena se bude jevit jako mimořádně nízká ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, bude hodnotící komise vyžadovat písemné zdůvodnění ve stanovené lhůtě. Pokud účastník mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě nezdůvodní nebo hodnotící komise jeho zdůvodnění posoudí jako neopodstatněné, vyloučí účastníka výběrového řízení.
3. Předložené nabídky zůstávají založeny u zadavatele a nevracejí se účastníkům.
4. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že vybraný dodavatel může být osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od předání díla.
5. Účastník si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany účastníka.
6. Nesplnění podmínek stanovených touto výzvou ze strany účastníka může vést k vyloučení nabídky účastníka z hodnocení pro nesplnění podmínek výběrového řízení.

V Hustopečích dne 9. 1. 2018

Podpis zadavatele:

………………………………………….. **Ing. Karel Doležal**

ředitel nemocnice

**Přílohy Výzvy:**

Číslo 1 – Projektová dokumentace a soupis prací

Číslo 2 – Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti dodavatele obdobně jako dle § 74 zák. 134/2016 Sb.

Číslo 3 – Návrh smlouvy o dílo

Číslo 4 – Krycí list nabídky

Číslo 5 – Prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele a seznam referencí k hodnocení

**Příloha č. 2**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI DODAVATELE OBDOBNĚ JAKO DLE § 74 ZZVZ**

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

**„Snížení energetické náročnosti budovy D nemocnice Hustopeče“**

**DODAVATEL:**

**……………………………………………………………………………………**

Obdobně jako dle  požadavků zákona č. 134/2016 Sb., na prokázání základní způsobilosti dodavatele dle § 74 odst. 1 a dle § 75 odst. 1 dokládáme jako účastník o veřejnou zakázku malého rozsahu následující čestné prohlášení:

Čestně prohlašuji, že jsme dodavatelem, který splňuje základní způsobilost požadovanou zadavatelem ve výzvě pro předmětnou veřejnou zakázku a nejsem dodavatelem uvedeným obdobně jako dle § 74 odst. 1 písm. a), b), c), d) a e) v zákoně č. 134/2016 Sb.

V…………………………dne……………………..

…………………………………………..

Jméno a podpis oprávněného zástupce předkladatele nabídky

**Příloha č. 4**

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

**„Snížení energetické náročnosti budovy D nemocnice Hustopeče“**

Název: Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

Sídlo: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče  
IČO: 042 12 029

|  |  |
| --- | --- |
| Dodavatel |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |
| Sídlo |  |
| Statutární orgán |  |
| Zastupuje |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Bankovní spojení, č.ú. |  |

**K 1: Celková nabídková cena bez DPH: ……………………Kč**

**K 2: Počet provedených staveb (počet „referencí“) …………………… [počet ref.]**

**K 3: Kvalita nabízeného ETICS - hodnota sd [m] …………………….[m]**

Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě vypsané výzvy k podání nabídek.

V …………………… dne ………………………..…

……….….………………………………

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce

**Příloha č. 5**

**PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE DODAVATELE a SEZNAM REFERENCÍ K HODNOCENÍ**

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

**„Snížení energetické náročnosti budovy D nemocnice Hustopeče“**

Název: Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

Sídlo: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče  
IČO: 042 12 029

Já, níže podepsaný statutární orgán ………………………………………………………… (obchodní jméno, sídlo a IČO účastníka) účastníka o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **„Snížení energetické náročnosti budovy D nemocnice Hustopeče“** vyhlášenou dne **9. 1. 2018** prokazuji splnění technické kvalifikace tímto způsobem:

V souladu s požadavky zadavatele předkládám seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | Rok | Objednatel | kontaktní osoba objednatele  (jméno/tel./  e-mail) | AKCE  -  název a specifikace stavebních prací odpovídajících předmětu veřejné zakázky | CENA  -  finanční objem plnění bez DPH | DOBA  -  doba poskytnutí |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.**

V …………………………… dne ……………….

….………………………………

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce