V Boskovicích dne 19. července 2013

Věc:  Zadávací řízení „Gymnázium Blansko, Seifertova 13 -  Rekonstrukce tělocvičny, spojovací lávky a přístavby“ – dodatečné informace

Dne 16.07.2013 obdržel zadavatel dotazy v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem „Gymnázium Blansko, Seifertova 13 -  Rekonstrukce tělocvičny, spojovací lávky a přístavby“, zadavatel na tyto dotazy odpovídá:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je uvedeno:

,, Konstrukce nových výplní“ :

Konstrukce:

Provedení PVC výplní z minimálně pětikomorových profilových systémů o stavební hloubce min. 85 mm, barva bílá, rohy svařované a frézóvané, sloupky a poutce šroubené nebo navařované nebo součinitel prostupu tepla Urámu ≤0,95 Wm-2K-1 včetně výztuže, součinitel prostupu celého okna UN=UW≤1,2Wm-2K-1

Doložení v nabídce:

Hodnota Uf  musí být doložena certifikátem notifikované osoby.

Dotaz č.1: Ze zadávací dokumentace není jasné, jakým způsobem má požadavek být doloženo UW oken. Požadavek na doložení je na doložení Uf rámu okna, ale běžným způsobem je stanovení předepsaného prostupu tepla profilovým systémem a celého okna UW. Jakým způsobem mají být doloženy jednotlivé požadované parametry zadání?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel jako dostačující považuje doložení hodnoty Uw celého okna certifikátem notifikované osoby na typové okno.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci je uvedeno:

,,Shrnutí":

Nabízené řešení musí zajištovat splnění požadavků zákona č. 177/2006 Sb., vyhláškč.,148/2007 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb., vyhlášky 343/2009 Sb. a  ČSN 730540-22011 a současně otvorové výplně musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz 2: Jakým způsobem má být doloženo splnění požadavků vyhl. 343/2009 Sb., kde je

předepsána minimální výměna vzduchu 20 m3 na žáka a současně s požadavkem na minimální rozdíl teplot mezi hlavou a kotníky a minimální proudění vzduchu?

Odpověď na dotaz č. 2:

Vyhl. 410/2005Sb., §18, bod(3) - Parametry mikroklimatických podmínek a požadovaná intenzita větrání čerstvým vzduchem se prokazují u nově navrhovaných staveb a při změnách dokončených staveb výpočtem. Tento bod byl novým zněním (Vyhl.343/2009 Sb.) vypuštěn.

Uchazeč musí doložit, že provedení oken vyhovuje ČSN 730540-2:2011 z hlediska minimálně nutné hygienické výměny vzduchu. Navržená opatření musí být realizována tak, aby podstatně nezhoršovala tepelně – technické a zvukově izolační parametry oken.

Zvukový útlum oken po úpravě pro větrání nesmí klesnout pod 37dB. Akustické vlastnosti budou v nabídce doloženy certifikátem nebo protokolem zkušebny prokazující akustické vlastnosti oken s větracím systémem.

Zadavatel požaduje, aby všechna křídla OS byla vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou kliky – odtěsněno.

Dotaz č. 3:

Jakým způsobem má být doloženo splnění požadavku vyhl. č. 268/2009 Sb. § 26 Výplně

otvorů?

Odpověď na dotaz č. 3:

Uchazeč musí doložit v nabídce:

Statický návrh ztužení okna pozice přístavba P4.

Statický návrh ztužení sestavy pozice tělocvična  P4 a P5.

Statický návrh kotvení sestavy pozice přístavba P4, včetně nákresu rozmístění kotevních bodů a statický návrh kotvení sestavy P4 a P5 u objektu tělocvičny, včetně nákresu rozmístění kotevních bodů.

Dotaz č. 4:

V projektové dokumentaci je u objektu tělocvična uvedeno elektrické ovládání oken v prosklené sestavě P/4 a P/5. Žádáme o bližší specifikaci.

Odpověď na dotaz č. 4:

Způsob elektrického ovládání oken v tělocvičně je popsáno v PD v tabulkách plastových výrobků a v části elektro.

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 354393, pod názvem „Gymnázium Blansko, Seifertova 13 -  Rekonstrukce tělocvičny, spojovací lávky a přístavby“, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 31.7.2013, takto:

Nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu zadavatele Seifertova 13, 678 01  Blansko, a to v pracovních dnech v době od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Dne 31.07.2013 je možné podat nabídku od 08.00 hodin do 10.00 hodin, tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek bude zveřejněno i ve Věstníku veřejných zakázek.

|  | ……………………………………… Mgr. Martin Budiš za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností |
| --- | --- |