V Boskovicích dne 19. července 2013

Věc:  Zadávací řízení „Gymnázium Blansko, Seifertova 13 -  Rekonstrukce tělocvičny, spojovací lávky a přístavby“ – dodatečné informace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení a uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 354393, pod názvem „Gymnázium Blansko, Seifertova 13 -  Rekonstrukce tělocvičny, spojovací lávky a přístavby“, zadavatel upravuje zadávací dokumentaci tako:

V článku 2.7. Zadávací dokumentace se ruší níže uvedené znění:

## Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti:

- Zateplovací systém:

Požadujeme zkoušky základních mechanických vlastností vnějších tepelně izolačních systémů s omítkou (ETICS) podle ETAG 004, poněvadž pokyny ETAG 004 kladou důraz na ověřování vlastností ETICS jako systému – souvrství sestávající z lepící hmoty, izolantu, povrchové úpravy včetně výztuže a tzv. základní vrstvy, do níž se ukládá výztuž a velmi tenké spojovací vrstvy (penetrace).

Uchazeč musí v nabídce doložit doklady, ze kterých bude vyplývat, že uchazeč používá zateplovací systém s evropským technickým schválením ETA, kvalitativní třída A dle CZB, který má požadované kvalitativní vlastnosti, vč. certifikátu fasádní tepelné izolace EPS 100F (λ=0,037 W/mK).“

Zadavatel doložení zateplovacího systému v nabídce NEPOŽADUJE.

|  | ……………………………………… Mgr. Martin Budiš za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností |
| --- | --- |