## List1
Rozklíčování nabídkové ceny pro veřejnou zakázku Inkubátor mladých vědců_dodávky vybavení laboratoří – První část – dodávka laboratorního vybavení
Pokud položka obsahuje více požadavků, považuje se 1 ks položky za celý komplet požadovaného plnění Zadavatele.
Cenový list
Poř. číslo | Název položky | MJ | Počet jednotek | Cena za jednotku bez DPH | Celková cena bez DPH
1 | Vývěva membránová pro vakuovou filtraci | Ks | 15
2 | Magnetická míchačka s ohřevem | Ks | 22
3 | Kontaktní teploměr pro regulaci teploty magnetické míchačky | Ks | 5
4 | Rotační vakuová odparka | Ks | 4
5 | Výrobník ledové tříště | Ks | 1
6 | Chladnička | Ks | 1
7 | Stolní refraktometr typu Abbé | Ks | 5
8 | Váhy přesné | Ks | 2
9 | Předvážky | Ks | 4
10 | Sušárna na laboratorní sklo | Ks | 2
11 | Míchadlo hřídelové | Ks | 2
12 | Příslušenství k hřídelové míchačce | Ks | 2
13 | Myčka laboratorní se sušičkou | Ks | 1
14 | Přístroj na přípravu demineralizované vody rezervní osmosou | Ks | 1
15 | Sušárna vakuová laboratorní na vzorky | Ks | 1
16 | Sušárna s přirozenou cirkulací vzduchu | KS | 1
17 | Hnízdo topné jednomístné 250 ml | Ks | 21
18 | Hnízdo topné jednomístné 500 ml | Ks | 8
19 | Hnízdo topné jednomístné 1000 ml | Ks | 3
20 | Hnízdo topné jednomístné 2000 ml | Ks | 2
21 | Bodotávek ke stanovení bodu tání a varu | Ks | 3
22 | Ultrazvuková čistička laboratorní | Ks | 1
23 | UV lampa pro vyhodnocování TLC | Ks | 2
24 | Zvedáček laboratorní nerezový 200 x 200 mm | Ks | 20
25 | Kahan laboratorní | Ks | 10
26 | Stojan laboratorní s kovovou šroubovací tyčí 1000 mm | Ks | 20
27 | Stojan laboratorní s kovovou šroubovací tyčí 750 mm | Ks | 20
28 | Dávkovač pro kyseliny a další látky 500 ml | Ks | 5
29 | Dávkovač pro kyseliny a další látky 1000 ml | Ks | 5
30 | Olej silikonový pro lázně 10l | Ks | 1
31 | Mazadlo zábrusů 70g | Ks | 20
32 | Parafilm | Ks | 1
33 | Hadice na propan-butan a zemní plyn | Ks | 40
34 | Hadice silikonová transparentní 4/8mm 1m | Ks | 50
35 | Hadice silikonová transparentní 6/9mm, 1m | Ks | 60
36 | Indikátor průtoku v hadici | Ks | 20
37 | Mikroskop binokulární | Ks | 5
38 | Skladovací láhev širokohrdlá | Ks | 8
39 | UV/VIS spektrofotometr s příslušenstvím | Ks | 1
40 | Stůl pojízdný (vozík) | Ks | 1
41 | Bezpečnostní ochranný štít | Ks | 1
42 | Baňka s plochým dnem s NZ 29/32 250 ml | Ks | 50
43 | Baňka s kulatým dnem s NZ 29/32 250 ml | Ks | 100
44 | Baňka s kulatým dnem s NZ 29/32 100 ml | Ks | 100
45 | Baňka s kulatým dnem s NZ 14/23 100 ml | Ks | 100
46 | Baňka kuželová dle Erlenmeyera s NZ 29/32 250 ml | Ks | 60
47 | Baňka kuželová dle Erlenmeyera s NZ 29/32 500 ml | Ks | 60
48 | Baňka se zaobleným dnem s NZ 14/23 100 ml | Ks | 20
49 | Baňka destilační s kulatým dnem a dvěma postranními tubusy 20° 500 ml | Ks | 20
50 | Baňka pro rotační vakuovou odparku NZ 29/32 250 ml | Ks | 30
51 | Kádinka 100 ml nízká | Ks | 20
52 | Kádinka 150 ml nízká | Ks | 140
53 | Kádinka 250 ml nízká | Ks | 100
54 | Kádinka 400 ml nízká | Ks | 40
55 | Kádinka 600 ml vysoká | Ks | 40
56 | Kádinka 1000 ml vysoká | Ks | 40
57 | Lodička na vážení porcelánová | Ks | 30
58 | Láhev reagenční | Ks | 30
59 | Miska krystalizační bez výlevky | Ks | 30
60 | Miska krystalizační s výlevkou | Ks | 30
61 | Exsikátor s NZ 24/29 | Ks | 3
62 | Miska třecí porcelánová s tloučkem 220 ml | Ks | 20
63 | Miska třecí porcelánová s tloučkem 500 ml | Ks | 10
64 | Nálevka Büchnerova porcelánová 62 mm | Ks | 30
65 | Nálevka Büchnerova porcelánová 97 mm | Ks | 10
66 | Miska žíhací porcelánová 47 mm | Ks | 30
67 | Miska žíhací porcelánová 81 mm | Ks | 30
68 | Vana skleněná hranatá | Ks | 20
69 | Válec odměrný, třída přesnosti B, s šestihrannou patkou a výlevkou 100 ml | Ks | 60
70 | Válec odměrný, třída přesnosti B, s šestihrannou patkou a výlevkou 250 ml | Ks | 40
71 | Válec odměrný, třída přesnosti B, s šestihrannou patkou a výlevkou 10 ml | Ks | 60
72 | Válec odměrný, třída přesnosti B, s šestihrannou patkou a výlevkou 50 ml | Ks | 60
73 | Nálevka přikapávací válcovitá | Ks | 40
74 | Nálevka dělicí hruškovitá 100 ml | Ks | 40
75 | Nálevka dělicí hruškovitá 250 ml | Ks | 40
76 | Nálevka dělící hruškovitá 1000 ml | Ks | 10
77 | Násypka s krátkým rovným koncem 60 mm | Ks | 40
78 | Násypka s krátkým rovným koncem 160 mm | Ks | 6
79 | Promývačka dle Drechslera s NZ 29/32 250 ml | Ks | 20
80 | Promývačka dle Drechslera s NZ 29/32 500 ml | Ks | 5
81 | Sada nučí s rovnou fritou 40 mm (sada 30 nučí) | Ks | 1
82 | Sada nučí s rovnou fritou 150 mm (Sada 3 nučí) | Ks | 1
83 | Láhev odsávací se skleněnou olivkou tlustostěnná | Ks | 24
84 | Nálevka skleněná hladká s krátkým stonkem 45×6×45 mm | Ks | 40
85 | Nálevka skleněná hladká s krátkým stonkem 85x9x85 mm | Ks | 20
86 | Sklo hodinové vypouklé se zataveným okrajem 50 mm | Ks | 50
87 | Sklo hodinové vypouklé se zataveným okrajem 70 mm | Ks | 50
88 | Sklo hodinové vypouklé se zataveným okrajem 120 mm | Ks | 50
89 | Nástavec extrakční dle Soxhleta | Ks | 20
90 | Vložka přechodová - plášť NZ 14/23 | Ks | 20
91 | Vložka přechodová - plášť NZ 29/32 | Ks | 10
92 | Nástavec s olivkou (fajka) | Ks | 10
93 | Hlava destilační pro odběr refluxu s kohoutem PTFE | Ks | 5
94 | Chladič dle Liebiga 400 mm | Ks | 40
95 | Chladič dle Liebiga 250 mm | Ks | 40
96 | Chladič kuličkový s extraktoru dle Soxhleta | Ks | 20
97 | Alonž 105° s olivkou - 2xNZ 29/32 | Ks | 60
98 | Alonž 105° s olivkou - 2xNZ 14/23 | Ks | 40
99 | Nástavec rozbočovací dle Bredta (vemínko) | Ks | 6
100 | Destilační most (destilační nástavec) 400 mm | Ks | 20
101 | Destilační most (destilační nástavec) 250 mm | Ks | 10
102 | Nástavec destilační dle Claisena NZ 14/23 | Ks | 20
103 | Nástavec destilační dle Claisena NZ 29/32 | Ks | 30
104 | Zátka skleněná dutá šestihranná se špičkou | Ks | 100
105 | Zátka dutá šestihranná se špičkou NZ 14/23 | Ks | 60
106 | Střička širokohrdlá plastová - modrý uzávěr | Ks | 30
107 | Střička širokohrdlá plastová - žlutý uzávěr | Ks | 30
108 | Střička širokohrdlá plastová - červený uzávěr | Ks | 30
109 | Těsnění pro odsávací láhve kompatibilní s nučemi a Büchnerovými nálevkami | Ks | 40
110 | Svorka (klips) pro fixaci zábrusu NZ 14/23 - nerez ocel | Ks | 20
111 | Svorka (klips) pro fixaci zábrusu NZ 29/32 - nerez ocel | Ks | 30
112 | Svorka (klips) pro fixaci zábrusu NZ 14/23 - plast | Ks | 50
113 | Svorka (klips) pro fixaci zábrusu NZ 29/32 - plast | Ks | 80
114 | Pipeta dělená 5 ml | Ks | 40
115 | Pipeta dělená 10 ml | Ks | 40
116 | Pipeta dělená 20 ml | Ks | 40
117 | Balonek pipetovací | Ks | 30
118 | Komora chromatografická pro TLC skleněná s víkem | Ks | 2
119 | Deska TLC hliníková 5x10 cm (50 ks v balení) | Ks | 20
120 | Deska TLC hliníková 20x20 cm (25 ks v balení) | Ks | 4
121 | Silikagel pro sloupcovou chromatografii (1 kg)+B31 | Ks | 4
122 | Kolona chromatografická | Ks | 3
123 | Kolona destilační vpichovaná dle Vigreuxe | Ks | 5
124 | Pasteurova pipeta nesterilní plastová (500 ks v balení) | Ks | 2
125 | Pinzeta přímá | Ks | 60
126 | Skalpel bříškatý | Ks | 5
127 | Špachtle oboustranná se zúženou lopatkou | Ks | 60
128 | Kleště kelímkové se zalomenou čelistí | Ks | 20
129 | Lžička nerezová oboustranná s různě velkými lžičkami | Ks | 20
130 | Nůž na sklo | Ks | 2
131 | Kruh varný kovový bez svorky | Ks | 30
132 | Držák na chladič nebo zábrus k uchycení svorkou | Ks | 120
133 | Držák na zábrus k uchycení svorkou | Ks | 100
134 | Držák pro uchycení svorkou pro malé objekty | Ks | 60
135 | Svorka dvojitá křížová hliníková | Ks | 300
136 | Míchadlo magnetické 12 mm | Ks | 60
137 | Míchadlo magnetické 40 mm | Ks | 5
138 | Podstavec pod baňky s kulatým dnem 100 ml | Ks | 40
139 | Podstavec pod baňky s kulatým dnem 250 - 500 ml | Ks | 60
140 | Podstavec pro baňky s kulatým dnem 2000 - 5000 ml | Ks | 3
141 | Zábrus NZ 14/32 jádro (10 ks v balení) | Ks | 30
142 | Láhev hranatá čirá | Ks | 10
143 | Láhev hranatá hnědá | Ks | 10
144 | Spojka hadicová kuželová 4-5-6 mm | Ks | 20
145 | Spojka hadicová kuželová 6-7-8 mm | Ks | 20
146 | Spojka hadicová kuželová 8-9-10 mm | ks | 20
147 | Zátky plastové NZ 29/32 | Ks | 150
148 | Zátky plastové NZ 14/23 | Ks | 100
149 | Teflonový návlek na zábrus NZ 29/32 | Ks | 50
150 | Teflonový návlek na zábrus NZ 14/23 | Ks | 50
151 | Nástavec s olivkou a kohoutem 90° - jádro NZ 29/32 | Ks | 5
152 | Nástavec s olivkou a kohoutem 90° - jádro NZ 14/23 | Ks | 5
153 | Zkumavka s kulatým dnem 11,75x 100 mm (100 ks v balení) | Ks | 2
154 | Zkumavka s kulatým dnem 12,7x 100 mm (250 ks v balení) | Ks | 2
155 | Byreta | Ks | 30
156 | Pipeta nedělená 10 ml | Ks | 20
157 | Pipeta nedělená 20 ml | Ks | 20
158 | Baňka titrační širokohrdlá | Ks | 40
159 | Baňka odměrná 100 ml | Ks | 30
160 | Baňka odměrná 200 ml | Ks | 30
161 | Savička pryžová transparentní | Ks | 100
162 | Korkovrt | Ks | 2
163 | Vialka šroubovací širokohrdlá (100 ks v balení) | Ks | 8
164 | Teploměr obalový univerzální -10 – 200 °C | Ks | 25
165 | Teploměr obalový univerzální -35 – 110 °C | Ks | 10
166 | Nádoba na odběr vzorků nesterilní | Ks | 140
167 | Židle laboratorní | Ks | 7
168 | Lékárnička | Ks | 2
169 | Protiskluzová bublinková fólie | Ks | 1
170 | Plastový košík | Ks | 20
171 | Nůžky na papír | Ks | 20
172 | Kyblík | Ks | 10
173 | Plastová miska na chlazení | Ks | 20
174 | Chňapka k uchopení horkých předmětů | Ks | 20
175 | Podnos bílý | Ks | 35
176 | Kartáč na zkumavky | Ks | 10
177 | Kartáč na baňky 70 mm | Ks | 10
178 | Kartáč na baňky 110 mm | Ks | 10
179 | Rukavice nitrilové TNT M (100 ks v balení) | Ks | 1
180 | Rukavice nitrilové TNT L (100 ks v balení) | Ks | 2
181 | Odpadkové koše s víkem válcového tvaru 45 l | Ks | 4
182 | Odpadkový koš kvádrový plastový s víkem | Ks | 10
183 | Titrátor univerzální | Ks | 2
184 | Fotometr PF 12 Plus včetně kufříku | Ks | 1
185 | Příslušenství k fotometru PF 12 | Ks | 1
186 | Dávkovač chemikálií, např. kyselin, objem 1 -10 ml a zásobní láhev | Ks | 1
187 | Analytické váhy | Ks | 3
188 | pH/Ionometr (voltmetr) s dusičnanovou a chloridovou elektrodou s příslušenstvím | Ks | 1
189 | pH metr s elektrodou | Ks | 6
190 | Kombinovaná pH elektroda | Ks | 6
191 | Ruční pH metr | Ks | 2
192 | Spektrofotometr UV/VIS se standardem kofeinu | Ks | 1
193 | Mikropipety a příslušenství | Ks | 1
194 | Digitální byreta | Ks | 2
195 | Pipetovací nástavce | Ks | 1
196 | Bezdotykový infračervený teploměr s laserovým označením místa měření | Ks | 2
197 | Olejová vývěva s montáží | Ks | 1
198 | Váhy (předvážky) | Ks | 5
199 | Obalový teploměr potažený PTFE (-10 do 100 °C) | Ks | 10
200 | Topná deska | Ks | 2
201 | Polarimetr s trubicemi | Ks | 2
202 | Drobné laboratorní pomůcky | Ks | 1
203 | Ruční mixér | Ks | 3
204 | Konduktometr s vodivostní celou | Ks | 1
205 | Konduktometr kapesní | Ks | 1
206 | CEB Protein Electrophoresis kit včetně aparatury | Ks | 2
207 | Blue protein ladder | Ks | 2
208 | Jednokanálové mikropipety Sartorius Biohit mLine, nastavitelný objem 0,5 – 10 μl | Ks | 2
209 | Jednokanálové mikropipety Sartorius Biohit mLine, nastavitelný objem 10 – 100 μl | Ks | 2
210 | Jednokanálové mikropipety Sartorius Biohit mLine, nastavitelný objem 1 - 10 μl | Ks | 2
211 | Odměrný válec vysoký | Ks | 20
212 | Laminární box s vertikálním prouděním - BC-01H | Ks | 2
213 | Germicidní lampa nástěnná/stropní NBV2x30N | Ks | 1
214 | Počítadlo kolonií bakterií PCC-04 | Ks | 3
215 | Suchý blok s ohřevem typ DBI-100 | Ks | 2
216 | Minitřepačka MS 3 basic | Ks | 2
217 | Mikrozkumavky s víčkem, bezbarvé, PCR čisté, typ Eppendorf (1000ks v balení) | Ks | 3
218 | Fernbachova kultivační láhev | Ks | 7
219 | Kalorimetr spalný | Ks | 1
220 | Spotřební materiál na roční provoz kalorimetru | Ks | 3
221 | Vysokotlaký redukční ventil na kyslík pro kalorimetr | Ks | 1
222 | Spektrofotometr UV-VIS | Ks | 1
223 | Rotační viskozimetr | Ks | 1
224 | Visco-termostat s polykarbonátovou vanou | Ks | 1
225 | Míchačka magnetická s ohřevem | Ks | 5
226 | Třepačka | Ks | 2
227 | Termostat lázňový s chlazením s nerez vanou | Ks | 1
228 | Hadice temperační izolované vnitřní konstrukce PTFE | Ks | 2
229 | Adaptér čerpadla | Ks | 1
230 | Termostat lázňový bez chlazení s nerezovou vanou 5l | Ks | 3
231 | Termostat lázňový bez chlazení s nerezovou vanou 8,5l | Ks | 2
232 | Adaptér čerpadla | Ks | 2
233 | Spirála chladicí | Ks | 2
234 | Hlava destilační NZ 29/32 | Ks | 9
235 | Viskozimetr Ubbelohde | Ks | 8
236 | Hustoměr digitální | Ks | 1
237 | Váhy analytické | Ks | 1
238 | UV-VIS spektrometr | Ks | 1
239 | Láhev na demivodu dle Woulfa 10000 ml | Ks | 2
240 | Láhev indikátorová, hnědá, 100 ml se zabroušenou pipetkou a NZ 14-23 | Ks | 30
241 | Kopisť se lžící porcelánová, 164 mm | Ks | 30
242 | Miska Petriho 60 mm | Ks | 144
243 | Miska Petriho 70 mm | Ks | 144
244 | Kyveta pro VIS spektrofotometrii (optické sklo) 10 mm optická dráha |  | 5
245 | Kyveta pro UV spektrofotometrii (křemenné sklo) 10 mm optická dráha | Ks | 5
246 | Zásobník na papírové ručníky (pro 3 balení ručníků) | Ks | 2
247 | Brýle ochranné s čirým zorníkem 3M | Ks | 20
248 | Ruční smetáčky a lopatky | Ks | 8
249 | Lopatka odměrná, PP, na led, 500 ml | Ks | 2
Celkem |  | X | X | X | 0
| Celková cena bez DPH | ,- Kč
| DPH ve výši | ,- Kč
| Celková cena včetně DPH ve výši | ,- Kč