## Kryt
|  |  |  | 002 - | KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
| Název stavby |  |  | Základní škola Brno - Sekaninova | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Rekonstrukce teplovodní kotelny | [7 empty] | EČO
| Název části |  |  | D.1.4.4 - Měření a regulace, elektro | [7 empty] | Místo |  | Brno
[12 empty] | IČO |  | DIČ
| Investor: |  |  | Základní škola Sekaninova 1, 614 00 Brno
| Projektant |  |  | Ing. Hruška Josef
Zhotovitel
|  |  |  | Výkaz číslo | Zpracoval | [6 empty] | Dne |  | Položek
|  |  |  | 1747 | Ing. Hruška Josef | [6 empty] | 09/2017 |  | 58
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady/1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | Kč
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | Rozvaděče |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 | Mont. materiál | Mont. materiál | Montáž | 0 | 9 | HZS |  | 0 | 14 | Mimostav. doprava
3 | Kabely + trasy |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 | Řídící systém |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | Montážní práce |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatní
6 | [8 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 |  |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 24 |  |  |  | DPH
Objednavatel | [8 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[9 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [8 empty] | 27 | Dodávky objednavatele
[9 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  | 29 | Zvýhodnění |  |  |  | 0

## Vykaz
P. č. | Popis položky | mj. | Počet | Jed.cena | Celkem
Rozvaděče MR 1
1. | Skříňový rozvaděč 600x1000x250, oceloplechový | ks | 1 | 0 | 0
2. | Montážní panel | ks | 1 | 0 | 0
3. | Náplň rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
4. | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 | 0 | 0
5. | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška) | ks | 1 | 0 | 0
6. | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.) | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Montážní materiál
7. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní | ks | 2 | 0 | 0
8. | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=100 mm | ks | 3 | 0 | 0
9. | Snímač teploty, Ni1000/6180 - příložný | ks | 3 | 0 | 0
10. | Snímač teploty, Ni1000/6180 - prostorový | ks | 1 | 0 | 0
11. | Manostat 63-630kPa vč. ventil tlakoměrový zkušební | ks | 1 | 0 | 0
12. | Snímač zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
13. | Detektor hořlavých plynů - dvoustupňový | ks | 2 | 0 | 0
14. | Ústředna pro detektor | ks | 1 | 0 | 0
15. | Trojc. regulační ventil, Kv6,3; DN20 + pohon 24V, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
16. | Trojc. regulační ventil, Kv16; DN32 + pohon 24V, 0-10V | ks | 2 | 0 | 0
17. | Trojc. regulační ventil, Kv25; DN40 + pohon 24V, 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Řídicí systém
18. | Kompakt. DDC říd. stanice - (8AI; 8DI; 4AO; 8DO, vestavěný web server) | ks | 1 | 0 | 0
19. | Rozšiřující modul univerzální -8UI/8AOU | ks | 1 | 0 | 0
20. | Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A | ks | 1 | 0 | 0
21. | SW za jeden datový bod | ks | 52 | 0 | 0
| Dodávka celkem : |  |  |  | 0
Kabeláž + kabel. trasy
22. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 | m | 254 | 0 | 0
23. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 | m | 72 | 0 | 0
24. | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 | m | 36 | 0 | 0
25. | Kabel PVC stíněný J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 20 | 0 | 0
26. | Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5 | m | 14 | 0 | 0
27. | Kabel PVC silový CYKY-J 3x1,5 | m | 7 | 0 | 0
28. | Kabel PVC silový CYKY-J 5x1,5 | m | 110 | 0 | 0
29. | Cu vodič PVC 6 | m | 46 | 0 | 0
30. | Žlab kabelový drátěný 100/50 | m | 18 | 0 | 0
31. | Nosník žlabu 50 mm | ks | 20 | 0 | 0
32. | Spojka žlabu | ks | 20 | 0 | 0
33. | Spojka žlabu uzemňovací | ks | 20 | 0 | 0
34. | Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | ks | 5 | 0 | 0
35. | Elektroinstalační trubka ohebná D32 | m | 6 | 0 | 0
36. | Trubka pancéřová D 32 mm | m | 9 | 0 | 0
37. | Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0
| Kabeláže celkem : |  |  |  | 0
Montážní práce
38. | Mt. teplotní čidla | ks | 9 | 0 | 0
39. | Mt. čidla tlaku | ks | 1 | 0 | 0
40. | Mt. detektoru | ks | 2 | 0 | 0
41. | Mt. servopohonu | ks | 4 | 0 | 0
42. | Kabel JYTY - volně | m | 382 | 0 | 0
43. | Kabel CYKY - volně | m | 131 | 0 | 0
44. | Žlab kabelový drátěný | m | 18 | 0 | 0
45. | Elektroinstalační trubka | m | 15 | 0 | 0
46. | Uzemnění | m | 46 | 0 | 0
47. | Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, kotel apod.) | ks | 10 | 0 | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
48. | Výrobní dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
49. | Demontáže stávajícího zařízení | hod | 8 | 0 | 0
50. | Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 16 | 0 | 0
51. | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | ks | 1 | 0 | 0
52. | Přesun materiálu v místě stavby | ks | 1 | 0 | 0
53. | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 2 | 0 | 0
54. | Zaučeni obsluhy | hod | 1 | 0 | 0
55. | Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 8 | 0 | 0
56. | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 2 | 0 | 0
57. | Revizní technik | hod | 12 | 0 | 0
58. | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem : |  |  |  | 0
Celkové součty :
| Rozvaděče : |  |  |  | 0
| Montážní materiál : |  |  |  | 0
| Kabeláže + trasy : |  |  |  | 0
| Řídící systém + SW : |  |  |  | 0
| Montážní práce : |  |  |  | 0
| Hodinové sazby : |  |  |  | 0
| CELKOVÉ NÁKLADY : |  |  |  | 0
Uvedené ceny nezahrnují DPH