V Boskovicích dne 25. července 2013

Věc:  Zadávací řízení „Gymnázium Blansko, Seifertova 13 -  Rekonstrukce tělocvičny, spojovací lávky a přístavby“ – dodatečné informace

Dne 23.07.2013 obdržel zadavatel dotazy v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem „Gymnázium Blansko, Seifertova 13 -  Rekonstrukce tělocvičny, spojovací lávky a přístavby“, zadavatel na tyto dotazy odpovídá:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na doložení certifikátu pro izolanty EPS 70S a EPS 100S. Ani jeden z těchto materiálů nesplňuje požadavek trvalé zatížitelnosti 28 kN/m2. Žádáme proto o dodatečné ověření či upřesnění tohoto požadavku.

Odpověď na dotaz č. 1:

V článku 2.7. Zadávací dokumentace se ruší níže uvedené znění:

## Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti:

Střešní plášť

Součástí systémového řešení zateplení střechy a vzájemná kompatibilita použitých materiálů (speciální těsnící tmely, detailové fólie, lepidla, bobtnající tmely, systémové plechy apod.) zaručí perfektní propojení všech materiálů a výslednou vysokou kvalitu, proto se požaduje, aby jednotlivé komponenty měly stejného výrobce. Součástí realizačních prací na střešním plášti je vypracování kotevního plánu včetně specifikace kotvících prvků .

Vlastnosti střešní fólie musí být deklarovány stejnými parametry v podélném

i příčném směru.

Doložení v nabídce:

certifikát tepelného izolantu EPS 100S s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti  = 0,038 W/m.K, trvalá zatížitelnost min. 28   KN/m2, napětí v tlaku při 10% lin. def. 0,10MPa, dlouhodobá teplotní odolnost min. 80°C.

certifikát střešního zateplovacího systému s tepelným izolantem EPS 100S,

certifikát tepelného izolantu EPS 70S s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti  = 0,040 W/m.K, trvalá zatížitelnost min. 28   KN/m2, napětí v tlaku při 10% lin. def. 0,07MPa, dlouhodobá teplotní odolnost min. 80°C.

-    certifikát střešního zateplovacího systému s tepelným izolantem EPS 70S,

|  | ……………………………………… Mgr. Martin Budiš za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností |
| --- | --- |