## Rekapitulace
VÝKAZ VÝMĚR - silnoproud/zatrubkování slaboproudu/stavební práce
Akce : Nový areál S.O.K. stavební Průmyslová zóna Hrotovická 162 Střítež, Třebíč 1, 674 01 | ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Investor : | JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ŽEROTÍNOVO NÁM. 449/3, 602 00 BRNO
ELEKTROINSTALACE 1.PP |  | 0
ELEKTROINSTALACE 1.NP |  | 0
ELEKTROINSTALACE 2.NP |  | 0
ELEKTROINSTALACE 3.NP |  | 0
ELEKTROINSTALACE 4.NP |  | 0
TRASY PRO SLABOPROUDÉ ROZVODY - včetně zaváděcího vodiče |  | 0
STAVEBNÍ PRÁCE |  | 0
CELKEM : |  | 0 | bez DPH
|  | 0 | DPH
|  | 0 | včetně DPH
V Hustopečích 04/2018

## Elektroinstace 1.PP
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131
Předložený soupis stavebních prací ,dodávek a služeb s výkazem výměr je proveden dle Vyhlášky 230 /2012 Sb.
Výkaz práce a materiálu vysčítán a odměřen z předložených výkresů projektové dokumentace
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. |  |  | MONTÁŽE |  |  | MATERIÁL |  |  | CELKEM
|  |  |  | montáže celkem |  |  | materiál celkem
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ
KRABICE KU 68/1-1901 (KO68) - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | 85 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KO 68/1-1902 (KO68) - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | 42 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KO 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | 15 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KO 125 S VÍČKEM | 3 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KT 250/1 + víčko | 3 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE BEZHALOG LIŠTOVÁ LK 80X28 T HF 80,5X80,5X28MM BÍLÁ | 3 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2316 | 150 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2323 | 115 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2329 | 42 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
LIŠTA S VÍČKEM 40x20 | 75 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
LIŠTA S VÍČKEM 40x40 | 28 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
LIŠTA S VÍČKEM 60x40 | 15 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
LIŠTA S VÍČKEM 120x40 | 8 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ROZVODNICE A ROZVADĚČE
Připojovací skříň | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Elektroměrový rozvaděč nepřímého měření 160A, upravený pro přímé měření 80A, kompaktní pilíř | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Navýšení hodnoty hlavního jističe (80A na 125A) | 45 | A |  | 0 |  |  |  |  | 0
ROZVODNICE RH - montáž (demontáž stávající) | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
Rozvaděč velkoobsahový 198 modulový, s dveřmi z ocelového plechu | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Svodič TNC 255 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 4/B/1 10kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 10/C/1 10kA | 8 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 16/B/1 10kA | 21 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 10/C/3 10kA | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 16/C/3 10kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 20/C/3 10kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 25/B/3 10kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 25/C/3 10kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 32/B/3 10kA | 3 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 40/B/3 10kA | 3 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 50/B/3 10kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 63/B/3 10kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 125/B/3 15kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Vypínací spoušť 230V | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Proudový chránič 40/4/003 | 5 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Chránič komb. 10/1N/C/003 10kA | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Spínač soumak. SOU-1/230 + čidlo | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Sběrnice Z-GV-16/3P-3TE | 1 | m |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Svorky 2,5mm2 | 105 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Svorky 10mm2 | 5 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Pomocné propoje | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Štítek výstražný | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Popis přístrojů | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2 | 94 | KS |  | 0 | 852.6 |  | 0 | 367.5 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 6MM2 | 10 | KS |  | 0 | 169 |  | 0 | 156 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 16MM2 | 20 | KS |  | 0 | 93 |  | 0 | 160 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 50MM2 | 8 | KS |  | 0 | 93 |  | 0 | 160 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 3X4 | 28 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 5X2,5 | 2 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 5X6 | 2 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 5X16 | 4 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 4X50 | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2 | 126 | KS |  | 0 | 686 |  | 0 | 313.6 | 0
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 5 X 2,5 MM2 | 75 | KS |  | 0 | 882 |  | 0 | 743.4 | 0
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
SVORKA NA POTRUBÍ / CU PAS | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VODIČ CYA 4 | 5 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VODIČ CYA 10 | 55 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VODIČ CYA 25 | 15 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH
KABEL CYKY 3 X 1,5 MM2 | 520 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL CYKY 3 X 2,5 MM2 | 750 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL CYKY 5 X 2,5 MM2 | 225 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL CYKY 5 X 6 MM2 | 35 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL CYKY 5 X 16 MM2 | 55 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL CYKY 4 X 50 MM2 | 95 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KV CXKH-V (J) 3x1,5 FE180/P60-R B2s1d0 | 3 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
SKŘÍŇ NOUZ.VYP.TLAČ.120X120X50, IP55 | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI
EL3 - svítidlo přiszené LED- 4000K, 1x58W, 7860lm- IP66, l=1172mm | 8 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL4 - svítidlo přisazené LED- 4000K, 1x30W, 3920lm- IP66, l=612mm | 20 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL7 - svítidlo přisazené LED - 4000K, 1x18W, 2300lm- IP66, l=612mm | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL 11 - svítidlo přisazené LED 4000K, 1x16W, 1200lm,IP44, d=300mm | 32 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL12 - svítidlo nouzové 3,5W, 3H, autotest, svítící při výpadku | 7 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL 13 - svítidlo přisazené LED 4000K,1x14W,1200lm, IP44, d=305, s IR senzorem | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
SPÍNAČE A ZÁSUVKY
VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ | 21 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VYP. Č.5 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VYP. Č.6 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ | 8 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TLAČÍTKO POD OMÍTKU KOMPLET 1/0(ORIENTAČNÍ DOUTNAVKA) - BÍLÁ | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ IP44 | 3 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VYP. Č.1 NA OMÍTKU - ŠEDÁ IP44 | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ | 27 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. JEDN. S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, Akustická signalizace poruchy - hnědá | 6 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. JEDNONÁS. S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ IP44 S VÍČKEM POD OMÍTKU | 9 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. 230V IP44 NA OMÍTKU - ŠEDÁ | 18 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁSUVKA 400V 16A 5p NÁSTĚNNÁ IP44 | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁSUVKA 400V 32A 5p NÁSTĚNNÁ IP44 | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROODPADU | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 1 | % |  |  |  |  | 0 |  | 0
BOURACÍ PRÁCE
RYHA 3X3 ZD. CIH. | 560 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
RYHA 3X7 ZD. CIH. | 150 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
RYHA 10X7 ZD. CIH. | 50 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
KAPSA 10X10X5 ZD. CIH. | 127 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
KAPSA 15X15X5 ZD. CIH. | 5 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRŮRAZ ZDIVA 30 CM | 30 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRŮRAZ ZDIVA 65CM | 10 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
NIKA ZD.CIH | 1 | M3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE | 5 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
VYHLEDÁNÍ A PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE | 15 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | 10 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM | 4 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ | 15 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | 5 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
UVEDENÍ DO PROVOZU | 5 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE 1.PP CELKEM | [8 empty] | 0

## Elektroinstace 1.NP
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131
Předložený soupis stavebních prací ,dodávek a služeb s výkazem výměr je proveden dle Vyhlášky 230 /2012 Sb.
Výkaz práce a materiálu vysčítán a odměřen z předložených výkresů projektové dokumentace
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. |  |  | MONTÁŽE |  |  | MATERIÁL |  |  | CELKEM
|  |  |  | montáže celkem |  |  | materiál celkem
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ
KRABICE KU 68/1-1901 (KO68) - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | 65 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KO 68/1-1902 (KO68) - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | 30 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KO 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | 12 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KO 125 S VÍČKEM | 3 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KT 250/1 + víčko | 3 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KU 68 LD/1- KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | 62 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KU 68 LD/2 - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | 30 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2316 | 75 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2323 | 55 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2329 | 15 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABELOVÉ TRASY
PK 160X65 D HD - PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ | 3 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
PKS 70/60 PŘÍČKA DĚLICÍ S AL FÓLIÍ | 3 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ROZVODNICE A ROZVADĚČE
ROZVODNICE R1 - montáž (demontáž stávající) | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
Rozvaděč velkoobsahový 120 modulový, s dveřmi z ocelového plechu | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Svodič přepětí SPBT-12/280/4 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Hlavní vypínač 40/3 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 4/B/1 10kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 10/C/1 10kA | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 16/B/1 10kA | 27 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 20/C/1 10kA | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 16/C/3 10kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 20/C/3 10kA | 3 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Proudový chránič 40/4/003 | 4 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Chránič komb. 10/1N/C/003 10kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Impulsní relé 230VAC 16A 1Z | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Sběrnice Z-GV-16/3P-3TE | 1.5 | m |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Svorky 2,5mm2 | 119 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Svorky 6mm2 | 15 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Pomocné propoje | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Štítek výstražný | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Popis přístrojů | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ROZVODNICE R1.1 - montáž (demontáž stávající) | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
Rozvaděč velkoobsahový 72 modulový, s dveřmi z ocelového plechu | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 63/B/3 10kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Vypínací spoušť 230V | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 4/B/1 10kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 10/C/1 10kA | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 16/B/1 10kA | 13 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 20/C/3 10kA | 3 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Proudový chránič 40/4/003 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Chránič komb. 10/1N/C/003 10kA | 2 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Impulsní relé 230VAC 16A 1Z | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Sběrnice Z-GV-16/3P-3TE | 1.5 | m |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Svorky 2,5mm2 | 53 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Svorky 6mm2 | 15 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Pomocné propoje | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Štítek výstražný | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Popis přístrojů | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2 | 140 | KS |  | 0 | 852.6 |  | 0 | 367.5 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 6MM2 | 30 | KS |  | 0 | 169 |  | 0 | 156 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 16MM2 | 10 | KS |  | 0 | 93 |  | 0 | 160 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 3X4 | 44 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 5X2,5 | 1 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 5X6 | 6 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 5X16 | 2 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2 | 180 | KS |  | 0 | 686 |  | 0 | 313.6 | 0
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 5 X 2,5 MM2 | 60 | KS |  | 0 | 882 |  | 0 | 743.4 | 0
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
DOPLŇKOVÉ POSPOJOVÁNÍ | 8 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
SVORKA NA POTRUBÍ / CU PAS | 8 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VODIČ CYA 4 | 25 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VODIČ CYA 10 | 152 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EPS 1 s krytem | 3 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH
KABEL CYKY 3 X 1,5 MM2 | 750 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL CYKY 3 X 2,5 MM2 | 950 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL CYKY 3 X 4 MM2 | 150 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL CYKY 5 X 2,5 MM2 | 150 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL CYKY 5 X 4 MM2 | 145 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KV CXKH-V (J) 3x1,5 FE180/P60-R B2s1d0 | 3 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
SKŘÍŇ NOUZ.VYP.TLAČ.120X120X50, IP55 | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI
EL 1 - stávající lustr - nový přívod | 4 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
EL2 - svítidlo stropní LED - 4000K, 1x29W, 3600lm - IP20, d=230mm | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL3 - svítidlo přiszené LED- 4000K, 1x58W, 7860lm- IP66, l=1172mm | 15 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL4 - svítidlo přisazené LED- 4000K, 1x30W, 3920lm- IP66, l=612mm | 5 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL5 - svítidlo přisazené LED - 4000K, 1x15W, 2030lm- IP44, d=360mm | 8 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL6 - svítidlo přisazené LED- 4000K, 1x18W, 2610lm- IP20, d=250 mm | 5 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL9 - sv. LED na 3F liště 9W EVG 830K 820lm, vyzařovací 38st. | 10 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3F lišta bílá d. 2000m | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3F lišta bílá d. 3000m | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Napaječ lišty koncový | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Spojka průběžná | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Spojka koncová | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Transparentní přívod | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Závěsný systém pro lišty | 2 | kpl |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL10 - svítidlo vestavné LED - stávající - nový přívod | 18 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL12 - svítidlo nouzové 3,5W, 3H, autotest, svítící při výpadku | 5 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL 13 - svítidlo přisazené LED 4000K,1x14W,1200lm, IP44, d=305, s IR senzorem | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
SPÍNAČE A ZÁSUVKY
VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VYP. Č.5 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VYP. Č.5B POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VYP. Č.6 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ | 14 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TLAČÍTKO POD OMÍTKU KOMPLET 1/0(ORIENTAČNÍ DOUTNAVKA) - BÍLÁ | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ IP44 | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VYP. Č.5 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ IP44 | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ | 24 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. JEDN. S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, Akustická signalizace poruchy - hnědá | 6 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. 230V DO PAR. ŽLABU 45x45 - BÍLÁ - S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. JEDNONÁS. S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ IP44 S VÍČKEM POD OMÍTKU | 61 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁSUVKA 400V 16A 5p NÁSTĚNNÁ IP44 | 3 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁSUVKA 400V 32A 5p NÁSTĚNNÁ IP44 | 3 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
PŘÍPOJKA SPORÁKOVÁ SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU, ZAPUŠTĚNÁ | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ
OSOUŠEČ RUKOU -Průtok 150 m3/hod-26.000 otáček/min-550W, 230V | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
STÁVAJÍCÍ STROPNÍ VENTILÁTOR - demontáž/montáž | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
AXIÁLNÍ VENTILÁTOR IP44, 230V, 125W, 0,55A | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
REGULÁTOR REB1 | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VENKOVNÍ ŽALUZIE PER 355 | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
PŘÍPOJNÉ MÍSTO 400V - obecně | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
PŘÍPOJNÉ MÍSTO 230V - obecně | 5 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROODPADU | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 1 | % |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
BOURACÍ PRÁCE
RYHA 3X3 ZD. CIH. | 720 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
RYHA 3X7 ZD. CIH. | 410 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
RYHA 10X7 ZD. CIH. | 25 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
KAPSA 10X10X5 ZD. CIH. | 187 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
KAPSA 15X15X5 ZD. CIH. | 15 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRŮRAZ ZDIVA 30 CM | 22 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRŮRAZ ZDIVA 65CM | 6 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
NIKA ZD.CIH | 1 | M3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE | 4 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | 9 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM | 3 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ | 16 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | 7 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
UVEDENÍ DO PROVOZU | 7 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE 1.NP CELKEM | [8 empty] | 0

## Elektroinstace 2.NP
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131
Předložený soupis stavebních prací ,dodávek a služeb s výkazem výměr je proveden dle Vyhlášky 230 /2012 Sb.
Výkaz práce a materiálu vysčítán a odměřen z předložených výkresů projektové dokumentace
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. |  |  | MONTÁŽE |  |  | MATERIÁL |  |  | CELKEM
|  |  |  | montáže celkem |  |  | materiál celkem
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ
KRABICE KU 68/1-1901 (KO68) - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | 70 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KO 68/1-1902 (KO68) - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | 35 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KO 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | 12 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KO 125 S VÍČKEM | 3 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KT 250/1 + víčko | 3 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KU 68 LD/1- KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | 55 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KU 68 LD/2 - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | 25 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2316 | 75 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2323 | 55 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2329 | 15 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKA KOPOFLEX 50 | 25 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
PODLAHOVÝ KANÁL 100x28, 2 KOMORY + PŘÍSLUŠENSVÍ | 5 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
DRŽÁK PROT. KANÁLŮ Š. 100 MM | 5 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABELOVÉ TRASY
PK 160X65 D HD - PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ | 20 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
PKS 70/60 PŘÍČKA DĚLICÍ S AL FÓLIÍ | 20 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ROZVODNICE A ROZVADĚČE
ROZVODNICE R2 - montáž (demontáž stávající) | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
Rozvaděč velkoobsahový 120 modulový, s dveřmi z ocelového plechu | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Svodič přepětí SPBT-12/280/4 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Hlavní vypínač 40/3 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 4/B/1 10kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 10/C/1 10kA | 7 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 16/B/1 10kA | 32 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 20/C/1 10kA | 3 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 16/C/3 10kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Proudový chránič 40/4/003 | 6 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Chránič komb. 10/1N/C/003 10kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Impulsní relé 230VAC 16A 1Z | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Sběrnice Z-GV-16/3P-3TE | 1.5 | m |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Svorky 2,5mm2 | 131 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Svorky 6mm2 | 9 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Pomocné propoje | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Štítek výstražný | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Popis přístrojů | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2 | 116 | KS |  | 0 | 852.6 |  | 0 | 367.5 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 6MM2 | 9 | KS |  | 0 | 169 |  | 0 | 156 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 16MM2 | 5 | KS |  | 0 | 93 |  | 0 | 160 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 3X4 | 37 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 5X2,5 | 1 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 5X16 | 1 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2 | 180 | KS |  | 0 | 686 |  | 0 | 313.6 | 0
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 5 X 2,5 MM2 | 60 | KS |  | 0 | 882 |  | 0 | 743.4 | 0
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
VODIČ CYA 10 - uzemnění rozvodnice R-slaboproud z RH | 25 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH
KABEL CYKY 3 X 1,5 MM2 | 920 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL CYKY 3 X 2,5 MM2 | 850 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL CYKY 3 X 4 MM2 | 250 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL CYKY 5 X 2,5 MM2 | 24 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI
EL2 - svítidlo stropní LED - 4000K, 1x29W, 3600lm - IP20, d=230mm | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL3 - svítidlo přiszené LED- 4000K, 1x58W, 7860lm- IP66, l=1172mm | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL4 - svítidlo přisazené LED- 4000K, 1x30W, 3920lm- IP66, l=612mm | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL5 - svítidlo přisazené LED - 4000K, 1x15W, 2030lm- IP44, d=360mm | 6 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL6 - svítidlo přisazené LED- 4000K, 1x18W, 2610lm- IP20, d=250 mm | 6 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL7 - svítidlo přisazené LED - 4000K, 1x18W, 2300lm- IP66, l=612mm | 42 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL 8 - stávající lustr - nový přívod | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
EL9 - sv. LED na 3F liště 9W EVG 830K 820lm, vyzařovací 38st. | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3F lišta bílá d. 2000m | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Napaječ lišty koncový | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Spojka průběžná | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Spojka koncová | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Transparentní přívod | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL12 - svítidlo nouzové 3,5W, 3H, autotest, svítící při výpadku | 3 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
SPÍNAČE A ZÁSUVKY
VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VYP. Č.5 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ | 7 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VYP. Č.6 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TLAČÍTKO POD OMÍTKU KOMPLET 1/0(ORIENTAČNÍ DOUTNAVKA) - BÍLÁ | 6 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ | 79 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. JEDN. S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, Akustická signalizace poruchy - hnědá | 27 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. 230V DO PAR. ŽLABU 45x45 - BÍLÁ - S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI | 15 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. 230V IP44 NA OMÍTKU - ŠEDÁ | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁSUVKA 400V 16A 5p NÁSTĚNNÁ IP44 | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
PK1xx - Podlahová krabice s nastavitelnou hloubkou 1x Krabice pro 18modulů, barva šedá, nerezový kryt 2x Zásuvka 230V 2P+T, bílá, 2mod, 771 40 2x Zásuvka 230V s přepěť.ochr., červená, 2mod, Z771 14 2x Zásuvka RJ 45, STP, bílá, 2 mod., 765 66 | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ
OSOUŠEČ RUKOU -Průtok 150 m3/hod-26.000 otáček/min-550W, 230V | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
STÁVAJÍCÍ STROPNÍ VENTILÁTOR - demontáž/montáž | 4 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
PŘÍPOJNÉ MÍSTO 230V - obecně | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - UČEBNA PC - info cena | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROODPADU | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 1 | % |  |  |  |  | 0 |  | 0
BOURACÍ PRÁCE
RYHA 3X3 ZD. CIH. | 680 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
RYHA 3X7 ZD. CIH. | 370 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
RYHA 10X7 ZD. CIH. | 25 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
KAPSA 10X10X5 ZD. CIH. | 185 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
KAPSA 15X15X5 ZD. CIH. | 15 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRŮRAZ ZDIVA 30 CM | 22 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRŮRAZ ZDIVA 65CM | 6 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
NIKA ZD.CIH | 1 | M3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE | 5 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | 11 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM | 5 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ | 15 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | 5 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
UVEDENÍ DO PROVOZU | 5 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE 2. NP CELKEM | [8 empty] | 0

## Elektroinstace 3.NP
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131
Předložený soupis stavebních prací ,dodávek a služeb s výkazem výměr je proveden dle Vyhlášky 230 /2012 Sb.
Výkaz práce a materiálu vysčítán a odměřen z předložených výkresů projektové dokumentace
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. |  |  | MONTÁŽE |  |  | MATERIÁL |  |  | CELKEM
|  |  |  | montáže celkem |  |  | materiál celkem
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ
KRABICE KU 68/1-1901 (KO68) - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | 40 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KO 68/1-1902 (KO68) - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | 18 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KO 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | 5 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KU 68 LD/1- KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | 17 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KRABICE KU 68 LD/2 - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM | 8 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ, LIŠTY
TRUBKA OHEBNÁ TYP 2323 | 52 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ROZVODNICE A ROZVADĚČE
ROZVODNICE R3 - montáž (demontáž stávající) | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
Rozvaděč velkoobsahový 72 modulový, s dveřmi z ocelového plechu | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Svodič přepětí SPBT-12/280/4 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Hlavní vypínač 40/3 | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 4/B/1 10kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 10/C/1 10kA | 5 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Jistič 16/B/1 10kA | 12 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Proudový chránič 40/4/003 | 3 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Chránič komb. 10/1N/C/003 10kA | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Impulsní relé 230VAC 16A 1Z | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Sběrnice Z-GV-16/3P-3TE | 1 | m |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Svorky 2,5mm2 | 60 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Pomocné propoje | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Štítek výstražný | 1 | ks |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Popis přístrojů | 1 | kpl |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2 | 42 | KS |  | 0 | 852.6 |  | 0 | 367.5 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 16MM2 | 5 | KS |  | 0 | 93 |  | 0 | 160 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 3X4 | 13 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
UKONČENÍ KABELU DO 5X16 | 1 | KS |  | 0 | 2122.8 |  | 0 | 2122.8 | 0
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 3 X 2,5 MM2 | 78 | KS |  | 0 | 686 |  | 0 | 313.6 | 0
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA 5 X 2,5 MM2 | 25 | KS |  | 0 | 882 |  | 0 | 743.4 | 0
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH
KABEL CYKY 3 X 1,5 MM2 | 450 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
KABEL CYKY 3 X 2,5 MM2 | 620 | M |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI
EL2 - svítidlo stropní LED - 4000K, 1x29W, 3600lm - IP20, d=230mm | 5 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL3 - svítidlo přiszené LED- 4000K, 1x58W, 7860lm- IP66, l=1172mm | 7 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL4 - svítidlo přisazené LED- 4000K, 1x30W, 3920lm- IP66, l=612mm | 8 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL5 - svítidlo přisazené LED - 4000K, 1x15W, 2030lm- IP44, d=360mm | 7 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL6 - svítidlo přisazené LED- 4000K, 1x18W, 2610lm- IP20, d=250 mm | 5 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL7 - svítidlo přisazené LED - 4000K, 1x18W, 2300lm- IP66, l=612mm | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL12 - svítidlo nouzové 3,5W, 3H, autotest, svítící při výpadku | 4 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EL 13 - svítidlo přisazené LED 4000K,1x14W,1200lm, IP44, d=305, s IR senzorem | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
SPÍNAČE A ZÁSUVKY
VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ | 16 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VYP. Č.5 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
VYP. Č.6 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA)- BÍLÁ | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
TLAČÍTKO POD OMÍTKU KOMPLET 1/0(ORIENTAČNÍ DOUTNAVKA) - BÍLÁ | 12 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ | 23 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. DVOJNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ, S NATOČENOU DUTINKOU | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
ZÁS. JEDN. S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, Akustická signalizace poruchy - hnědá | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ
OSOUŠEČ RUKOU -Průtok 150 m3/hod-26.000 otáček/min-550W, 230V | 2 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
MALÝ AXYÁLNÍ VENTILÁTOR S DOBĚHEM A ZPĚTNOU KLAPKU | 3 | KS |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROODPADU | 1 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
POMOCNÝ MATERIÁL | 1 | % |  |  |  |  | 0 |  | 0
BOURACÍ PRÁCE
RYHA 3X3 ZD. CIH. | 280 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
RYHA 3X7 ZD. CIH. | 140 | M |  | 0 |  |  |  |  | 0
KAPSA 10X10X5 ZD. CIH. | 83 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
KAPSA 15X15X5 ZD. CIH. | 5 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRŮRAZ ZDIVA 30 CM | 22 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
PRŮRAZ ZDIVA 65CM | 4 | KS |  | 0 |  |  |  |  | 0
NIKA ZD.CIH | 0.8 | M3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE | 4 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | 8 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM | 5 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ | 13 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | 4 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
UVEDENÍ DO PROVOZU | 5 | H |  | 0 |  |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE 3. NP CELKEM | [8 empty] | 0

## Elektroinstace 4.NP
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131
Předložený soupis stavebních prací ,dodávek a služeb s výkazem výměr je proveden dle Vyhlášky 230 /2012 Sb.
Výkaz práce a materiálu vysčítán a odměřen z předložených výkresů projektové dokumentace
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ. |  |  | MONTÁŽE |  | MATERIÁL |  | CELKEM
|  |  |  | montáže celkem |  | materiál celkem
ROZVODNICE A ROZVADĚČE
ROZVODNICE R4 - NAPOJENÍ | 1 | KS |  | 0 |  |  | 0
OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ NA CHODBĚ A KANCELÁŘI č. 3
EL5 - svítidlo přisazené LED - 4000K, 1x15W, 2030lm- IP44, d=360mm | 8 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
EL7 - svítidlo přisazené LED - 4000K, 1x18W, 2300lm- IP66, l=612mm | 1 | KS |  | 0 |  | 0 | 0
OSTATNÍ
POMOCNÝ MATERIÁL | 3 | % |  |  |  | 0 | 0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE | 1 | H |  | 0 |  |  | 0
VYHLEDÁNÍ A PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE | 1 | H |  | 0 |  |  | 0
POMOCNÉ, MANIPULAČNÍ, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | 1 | H |  | 0 |  |  | 0
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ | 1 | H |  | 0 |  |  | 0
UVEDENÍ DO PROVOZU | 1 | H |  | 0 |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE 4. NP CELKEM | [6 empty] | 0

## Trasy slabo
Trasy pro slaboproudé rozvody - včetně zaváděcího vodiče
Objekt : | Odborné učiliště Cvrčovice
P.č. | Název položky | typ | množství | MJ | cena materiál | suma materiál | cena montáž | suma montáž
| Krabice 68 do sádrokartonu / krabice na povrch |  | 92 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice 97
| Krabice 125 univerzální pod omítku |  | 92 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Krabice 250
220260106 | Vyhledání vývodu, krabice |  |  | ks |  |  | 0 | 0
220260113 | Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šr. |  |  | ks |  |  | 0 | 0
220260552 | Trubka Monoflex DN25 pod omítkou vč.vysekání |  | 520 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
220260553 | Trubka Monoflex DN32 pod omítkou vč.vysekání |  | 305 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
220260554 | Trubka Monoflex DN40 pod omítkou vč.vysekání |  | 175 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
220260514 | Trubka tuhá 320 N PVC 1525 KA na povrchu | 1525 KA | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
220 261631 | Osazení hmoždinky 6mm (mont. vč. materiálu) | HL6 | 820 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
220 261661 | Značení trasy vedení |  |  | ks |  |  | 0 | 0
460 680032 | Průraz zdivem tl.30cm |  |  | ks |  |  | 0 | 0
| Zřízení staveniště,seznámení se stavem |  |  | h |  |  | 0 | 0
| Koordinace s ostatními profesemi |  |  | h |  |  | 0 | 0
| Drobný instalační materiál a jiné nespecifikované práce |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| Doprava / přesuny materiálu |  | 1 | ks |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH | [6 empty] | 0

## Stavední práce
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 18/020 | Učiliště Cvrčovice - -stavební úpravy (elektro) | [23 empty] | STA
O: | 01 | Učiliště Cvrčovice - -stavební úpravy (elektro) | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 025 | Učiliště Cvrčovice - -stavební úpravy (elektro) | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 7743.03 |  | 38885.15 |  | 0 |  | 18.73 |  | 0 |  |  |  |  | 79.86 |  |  |  |  | DIL
1 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 27.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.5 | 12559.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.365 | 10.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | NN : | [23 empty] | VV | 0
|  | 95,0*0,35*0,75 |  | 24.9375 | [21 empty] | VV | 0
|  | startovací jámy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,2*1,2*2 |  | 2.88 | [21 empty] | VV | 0
2 | 132201119R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 28.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5 | 6815.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.6468 | 18.64 |  |  |  |  | POL1_
3 | 141700103R00 | Protlak neřízený z trub D 135 mm v hor.1 - 4 | m | 5 | 0 | 0 | 83.51 | 417.55 | 1068.49 | 5342.45 | 21 | 0 | 0.00726 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.929 | 9.65 |  |  |  |  | POL1_
4 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 14.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 1418.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.011 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_
5 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 10.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 170.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.009 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_
6 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 14.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 7256.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.587 | 23.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | NN, zemina : | [23 empty] | VV | 0
|  | 95,0*0,35*0,45 |  | 14.9625 | [21 empty] | VV | 0
7 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 10.9725 | 0 | 0 | 499.93 | 5485.48 | 485.07 | 5322.43 | 21 | 0 | 1.7 | 18.65 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.587 | 17.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | NN : | [23 empty] | VV | 0
|  | 95,0*0,35*0,3*1,1 |  | 10.9725 | [21 empty] | VV | 0
8 | 14130811R | Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 102x3,6 mm | m | 5 | 0 | 0 | 368 | 1840 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00874 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 57331.31 |  | 258205.69 |  | 0 |  | 20.87 |  | 0 |  |  |  |  | 622.17 |  |  |  |  | DIL
9 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 53 | 0 | 0 | 36.59 | 1939.27 | 171.41 | 9084.73 | 21 | 0 | 0.03921 | 2.08 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.396 | 20.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*4 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0+3,0+3,0 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 6,0*3 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*2 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,0+4,0 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,0*4 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
10 | 612453551R00 | Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlazená ocelí | m2 | 341 | 0 | 0 | 162.44 | 55392.04 | 730.56 | 249120.96 | 21 | 0 | 0.05509 | 18.79 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.763 | 601.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4480,0*0,1 |  | 448 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 318.97 |  | 276.83 |  | 0 |  | 0.45 |  | 0 |  |  |  |  | 0.79 |  |  |  |  | DIL
11 | 631311131R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 0.18 | 0 | 0 | 1772.06 | 318.97 | 1537.94 | 276.83 | 21 | 0 | 2.5 | 0.45 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 4.4 | 0.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,0*0,3*0,1*2 |  | 0.18 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7098.1 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 24.11 |  |  |  |  | DIL
12 | 974042557R00 | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 2238 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.4 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.368 | 8.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,0*2 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
13 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 4860.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 3.6 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.3 | 15.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*4 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0+3,0+3,0 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 6,0*3 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*2 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,0+4,0 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,0*4 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25870.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 75.77 |  |  |  |  | DIL
14 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 40.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 25870.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.892 | 75.77 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4048.05 |  | 2874.23 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.05 |  |  |  |  | 6.94 |  |  |  |  | DIL
15 | 766414122R00 | Obložení stěn pl. do 5 m2, panely MD do 1,5 m2 | m2 | 5 | 0 | 0 | 4.61 | 23.05 | 406.89 | 2034.45 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.983 | 4.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,0 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
16 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5 | 767.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.05 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.37 | 1.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,0 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
17 | 61191741R1 | Obkladové panely, dubové dřevo | m2 | 5.75 | 0 | 0 | 700 | 4025 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 5,0*1,15 |  | 5.75 | [21 empty] | VV | 0
18 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 72.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.421 | 0.17 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 23140.03 |  | 9004.88 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0 |  |  |  |  | 21.72 |  |  |  |  | DIL
19 | 775541400R00 | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem | m2 | 29.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 6757.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.55 | 16.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,2*5,7 |  | 29.64 | [21 empty] | VV | 0
20 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 29.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 1805.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.147 | 4.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,2*5,7 |  | 29.64 | [21 empty] | VV | 0
21 | 28342455R | Lišta soklová PVC pro vinyl Bolta 10660 60x13,3 mm, Multi-SL 60, dl. 4 m | m | 23.326 | 0 | 0 | 62.8 | 1464.87 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | (5,2+5,7)*2*1,07 |  | 23.326 | [21 empty] | VV | 0
22 | 58581721.AR | weber.nivelit samonivelační podlahová hmota | kg | 107.8303 | 0 | 0 | 11.6 | 1250.83 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,2*5,7*1,7*2*1,07 |  | 107.8303 | [21 empty] | VV | 0
23 | 61194202R | Podlaha plovoucí Vinyl Concept Home 9,8 mm, 900 x 300 mm, dekory dřeva | m2 | 31.7148 | 0 | 0 | 644 | 20424.33 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.32 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 29,64*1,07 |  | 31.7148 | [21 empty] | VV | 0
24 | 998775102R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | t | 0.43664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 441.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.42 | 1.06 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1031.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  |  | 3.11 |  |  |  |  | DIL
25 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 29.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 1031.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.105 | 3.11 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,2*5,7 |  | 29.64 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 27326.75 |  | 26898.05 |  | 0 |  | 0.92 |  | 0 |  |  |  |  | 64.23 |  |  |  |  | DIL
26 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G | m2 | 53 | 0 | 0 | 15.45 | 818.85 | 20.95 | 1110.35 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05 | 2.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*4 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0+3,0+3,0 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 6,0*3 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*2 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,0+4,0 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,0*4 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
27 | 781230121R00 | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm | m2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.5 | 25307.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.14 | 60.42 |  |  |  |  | POL1_
28 | 781479705R00 | Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad | m2 | 53 | 0 | 0 | 7.2 | 381.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
29 | 585820102R | ARDEX X 77 MICROTEC flexibilní lepicí malta | kg | 170.13 | 0 | 0 | 48.9 | 8319.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 53,0*3,0*1,07 |  | 170.13 | [21 empty] | VV | 0
30 | 597813602R | Obkládačka 20x20 světle šedá mat, Color One | m2 | 56.71 | 0 | 0 | 314 | 17806.94 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.69 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 53,0*1,07 |  | 56.71 | [21 empty] | VV | 0
31 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0.91817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 480.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.265 | 1.16 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 135.1 |  | 577.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | DIL
32 | 783626200R00 | Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování | m2 | 5 | 0 | 0 | 27.02 | 135.1 | 115.48 | 577.4 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.3 | 1.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,0 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 10680 |  | 33000 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 80.64 |  |  |  |  | DIL
33 | 784442001RT2 | Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace | m2 | 600 | 0 | 0 | 17.8 | 10680 | 55 | 33000 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1344 | 80.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | částečná plocha po montáži : | [23 empty] | VV | 0
|  | 600,0 |  | 600 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5633.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.62 |  |  |  |  | DIL
34 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 4.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5 | 1182.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.933 | 3.81 |  |  |  |  | POL8_
35 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 4.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 727.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.653 | 2.67 |  |  |  |  | POL8_
36 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5 | 794.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.49 | 2 |  |  |  |  | POL8_
37 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 98.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 1529.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
38 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1049.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.942 | 3.85 |  |  |  |  | POL8_
39 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 12.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 350.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.105 | 1.29 |  |  |  |  | POL8_
[24 empty] | 15 | 21
| STAVEBNÍ PRÁCE CELKEM |  |  |  |  | 0