- Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu:

s názvem „Pořízení chladící skříně pro uchovávání léčiv“

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace,

Široká 16, 664 95 Ivančice

zastoupená Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, dále jen „zadavatel“ vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Pořízení chladící skříně pro uchovávání léčiv“

Předmět veřejné zakázky:

Chladicí skříň pro uchování léčiv.

Pokud máte o realizaci veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje ProEbiz

Veškeré informace týkající se výběrového řízení jsou k dispozici na adrese http://nspiv.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php

- Předpokládaná hodnota výběrového řízení: 35 tis. Kč bez DPH

Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 6 a s § 31 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

- Ing. Jaromír Hrubeš

ředitel

Zadávací podmínky

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky

obsažené v této zadávací dokumentaci.

Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

Údaje o zadavateli

Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo: Široká 16, 664 95 Ivančice

Zastoupený: Ing. Jaromírem Hrubešem – ředitelem

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

Kontaktní osoba pro výběrové řízení:

Bc. Zdeněk Morávek, vedoucí obchodního oddělení a dopravy,

tel.: 546 439 419, 604 583 109, e-mail: moravek@nspiv.cz

Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je pořízení chladící skříně pro uchovávání léků;

specifikace

- v chladící skříni bude 6 polic (nesmí být skleněné), nosnost jedné police min. 30kg, měnitelná výška polic.

- police nebudou v chladící skříni zavěšeny v plastovém jádru a to z důvodu nosnosti polic a případnému poškození jádra (vnitřku/uchycení) chladící skříně;

- jedna police bude trvale zajištěna (výškově neměnitelná). Na tuto polici umístí dodavatel naši bezpečnostní skříňku na opiáty o rozměrech v100 x š250 x h170 mm. Skříňka bude instalována dodavatelem až po instalaci chladící skříně (skříňka bude umístěna na polici napevno, např. šrouby, nýty);

parametry:

- energická třída min.: A+;

- max. rozměry: 655 x 725 x 2000 mm;

- minimální objem: 500 l;

- plné (neprůhledné) uzamykatelné dveře chladící skříně;

- kontrola otevřených dveří (vyhlásí alarm);

- venkovní digitální regulátor teploty s možností sledování teploty a jejího odepisování;

- alarm při překročení teploty;

- tři klíče k chladící skříni;

další požadavky:

- dodání chladící skříně pro uchovávání léčiv do místa plnění, montáž, připojení a zprovoznění, zaškolení obslužného personálu a předání veškerých dokumentů podle platných zákonných požadavků,

- kalibrační protokol, protokol o výsledku zabezpečovacích prvků;

- poskytnutí záruční doby v trvání 24 měsíců ode dne předání;

- nástup na záruční opravu do 48 hod. od nahlášení;

- bezplatný servis v záruční době zahrnuje:

- cenu práce,

- cenu náhradních dílů,

- cenu spotřebního materiálu potřebného pro provádění předepsaných zákonných revizí a kontrol;

- cenu roční kalibrace regulátoru teploty – bude vystaven kalibrační protokol;

- cenu roční kontroly zabezpečovacích prvků – bude vystaven protokol o výsledku kontroly;

- náklady na cestovné servisních pracovníků;

Doba plnění
do 30 dnů od doručení oboustranně potvrzené objednávky

Místo plnění

- Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice, gynekologicko – porodnické oddělení,

Požadavky na kvalifikaci
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení prokázal splnění profesní způsobilosti.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost prokáže účastník, který předloží

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; takovým dokladem se rozumí zejména výpis ze živnostenského rejstříku, příp. do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu nebo živnostenský list,

- profesní způsobilost se prokáže předložením prostých kopií požadovaných listin;

- účastník zadávacího řízení může splnění kvalifikace prokázat rovněž předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů;

Lhůta pro prokázání kvalifikace

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek, termín soutěžního kola
Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 5. 2018

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění bude umožněna dne 24. 5. 2018 v 10:00 hod. Kontakt:

Jiří Beránek, tel: 721 082 259, 546 439 407.

Nabídková cena

Účastník v nabídce uvede cenu za jednotlivé položky bez DPH v Kč

Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.

Obchodní podmínky

V rozsahu bodu 5 této zadávací dokumentace – bude vystavena objednávka

Způsob podání nabídky
Výběrové řízení bude realizováno prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.
Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.

Nabídka bude vedle ceny předmětu plnění dle bodu 2 dále obsahovat technické informace o předmětu plnění.

Další podmínky zadávacího řízení

- náklady účastníka spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí;

- účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním

podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních

předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů);

zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky;

zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem, odmítnout všechny nabídky nebo veřejnou zakázku zrušit;