- Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu:

s názvem „Pořízení klimatizačních jednotek skladů“

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace,

Široká 16, 664 95 Ivančice

zastoupená Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, dále jen „zadavatel“ vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu.

„Pořízení klimatizačních jednotek skladů“

Předmět veřejné zakázky:

Klimatizační jednotky do čtyř místností.

Pokud máte o realizaci veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje ProEbiz

Veškeré informace týkající se výběrového řízení jsou k dispozici na adrese http://nspiv.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php

- Předpokládaná hodnota výběrového řízení: 140 tis. Kč bez DPH

Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 6 a s § 31 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

- Ing. Jaromír Hrubeš

ředitel

- Zadávací podmínky

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky

obsažené v této zadávací dokumentaci.

Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

Údaje o zadavateli

Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo: Široká 16, 664 95 Ivančice

Zastoupený: Ing. Jaromírem Hrubešem – ředitelem

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

Kontaktní osoba pro výběrové řízení:

Bc. Zdeněk Morávek, vedoucí obchodního oddělení a dopravy,

tel.: 546 439 419, 604 583 109, e-mail: moravek@nspiv.cz

- Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je:

- dodání 4 ks klimatizačních jednotek;

- Specifikace

- nové klimatizační jednotky budou provedeny inverterovou technologií s funkcí Autorestart;

- venkovní klimatizační jednotky budou umístěny na balkónech před chodbou LA606, LA501, LA401, LA301, jednotky budou usazeny tak, aby nezpůsobovaly přílišný hluk a nebránily dalšímu využití balkonu;

- vnitřní klimatizační jednotky budou umístěny v místnostech skladů LA632, LA529, LA428, LA329

- rozvody chladiva a elektroinstalace mezi vnitřní a venkovní jednotkou budou vedeny v podhledech chodeb LA606, LA501, LA401, LA301. Tam kde není podhled, bude potrubí a elektroinstalace vedena v krycích lištách a to tak, aby lišty nenarušovaly celkový vzhled prostoru. Totéž platí pro prostory balkónů;

- odvod kondenzátu z vnitřních jednotek skladů, bude zaústěn do odpadu pod umyvadlo v předpokojích LA609, LA508, LA408, LA308; odvod kondenzátu bude taktéž veden v podhledu přes chodby LA606, LA501, LA401, LA301 až do uvedených místnostní. V dané místnosti bude provedeno zakrytí odvodu kondenzátu lištou a to tak, aby lišty nenarušovaly celkový vzhled prostoru;

- veškeré průrazy a jejich zapravení jde na vrub uchazeče;

- veškeré práce se musí provádět tak, aby v co nejmenší míře narušovaly chod oddělení (prach, hluk apod.)

- silový přívod z rozvaděče zajistí objednatel na základě požadavku uchazeče. Silový přívod bude vyveden pouze nad podhled na základě požadavku uchazeče (délka, průřez, jištění apod.) uchazeč oznámí požadavky s minimálně týdenním předstihem realizace zakázky

- parametry:

- min. energická třída A++;

- min. výkon chlazení 3,5kW;

- součástí vnitřní jednotky bude dálkový ovladač;

- další požadavky:

- dodání klimatizačních jednotek do místa plnění, montáž, připojení a zprovoznění, zaškolení obslužného personálu a předání veškerých dokumentů podle platných zákonných požadavků,

- poskytnutí záruční doby v trvání 36 měsíců ode dne předání;

- nástup na záruční opravu do 24 hod. od nahlášení

- bezplatný servis v záruční době zahrnuje:

-  cenu práce,

-  cenu náhradních dílů,

-  cenu spotřebního materiálu potřebného pro provádění předepsaných zákonných revizí a kontrol;

-  cenu doplňovaného chladiva;

-  náklady na cestovné servisních pracovníků;

- Doba plnění
do 30 dnů od doručení oboustranně potvrzené objednávky

- Místo plnění

- Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, 664 95 Ivančice,

- Požadavky na kvalifikaci
Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení prokázal splnění profesní způsobilosti.

- Profesní způsobilost

Profesní způsobilost prokáže účastník, který předloží

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; takovým dokladem se rozumí zejména výpis ze živnostenského rejstříku, příp. do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu nebo živnostenský list,

- profesní způsobilost se prokáže předložením prostých kopií požadovaných listin;

- účastník zadávacího řízení může splnění kvalifikace prokázat rovněž předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů;

- Lhůta pro prokázání kvalifikace

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

- Lhůta pro podání nabídek, termín soutěžního kola
Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 5. 2018, 9:30 hod

- Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění bude umožněna dne 24. 5. 2018 v 10:00 hod. Kontakt:

Jiří Beránek, tel: 721 082 259, 546 439 407.

- Nabídková cena

Účastník v nabídce uvede cenu za jednotlivé položky bez DPH v Kč

- Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.

- Obchodní podmínky

V rozsahu bodu 5 této zadávací dokumentace – bude vystavena objednávka

- Způsob podání nabídky a její obsah
Výběrové řízení bude realizováno prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.
Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.

Nabídka bude vedle ceny předmětu plnění dle bodu 2 dále obsahovat technické informace o předmětu plnění.

- Další podmínky zadávacího řízení

- náklady účastníka spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí;

- účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním

podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních

předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů);

- zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky;

- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem, odmítnout všechny nabídky nebo veřejnou zakázku zrušit;