## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Havarijní stav soc. zař.v budově školy- ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
| Misto |  | Moravský Krumlov
Rozpočet:
| Objednatel: |  | SŠDOS Moravský Krumlov, přísp. org. |  |  |  | IČ: | IČ 00055166
|  |  | Nám. Klášterní 127 |  |  |  | DIČ:
|  | 672 01 | Moravský Krumlov
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | Ing. Josef Vala |  |  |  | IČ:
DIČ:
|  | 669 02 | Znojmo
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-04-05
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | Havarijní stav soc. zař.v budově školy- ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Havarijní stav soc. zař.v budově školy- ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ | [20 empty] | STA
O: |  | Moravský Krumlov | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 44 |  |  | DIL
1 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 10 |  |  | POL1_0
2 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Dilat. zkouška | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 10 |  |  | POL1_0
3 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 24 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04698 |  | 0 |  |  |  | 8.59 |  |  | DIL
4 | 713461121R00 | Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.0287 | 0 | 0 |  |  | 0.607 | 8.5 |  |  | POL1_0
5 | 713VL1 | Izol. trubice s tep. odolností do 250°C,50-60kg/m3, lambda=0,04W/mK, pouzdro potrub. skruž 15/20mm | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
6 | 713VL3 | Izol. trubice s tep. odolností do 250°C,50-60kg/m3, lambda=0,04W/mK, pouzdro potrub. skruž 22/20mm | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.00756 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
7 | 713VL4 | Izol. trubice s tep. odolností do 250°C,50-60kg/m3, lambda=0,04W/mK, pouzdro potrub. skruž 28/30mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
8 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.831 | 0.09 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15988 |  | 0.124 |  |  |  | 28.32 |  |  | DIL
9 | 733110803R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00056 | 0.001 | 0.028 |  |  | 0.051 | 1.43 |  |  | POL1_0
10 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.0006 | 0.0032 | 0.096 |  |  | 0.053 | 1.59 |  |  | POL1_0
11 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 0.483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.563 | 1.72 |  |  | POL1_0
12 | 733163101R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 12 x 1,0 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0.013 | 0 | 0 |  |  | 0.2848 | 5.7 |  |  | POL1_0
13 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.00608 | 0 | 0 |  |  | 0.29738 | 2.38 |  |  | POL1_0
14 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.01408 | 0 | 0 |  |  | 0.30738 | 4.92 |  |  | POL1_0
15 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1 ,0mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.01212 | 0 | 0 |  |  | 0.31738 | 3.81 |  |  | POL1_0
16 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.0032 | 0 | 0 |  |  | 0.33332 | 0.67 |  |  | POL1_0
17 | 733111102R00 | Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00689 | 0.11024 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 6.1 |  |  | POL1_0
18 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10416 |  | 0.0215 |  |  |  | 12.34 |  |  | DIL
19 | 734200811R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00016 | 0.00045 | 0.0018 |  |  | 0.052 | 0.21 |  |  | POL1_0
20 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00306 | 0.00045 | 0.0153 |  |  | 0.166 | 5.64 |  |  | POL1_0
21 | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.00052 | 0.0011 | 0.0044 |  |  | 0.229 | 0.92 |  |  | POL1_0
22 | 734890801R00 | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m | t | 0.022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.575 | 0.06 |  |  | POL1_0
23 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 3.47 |  |  | POL1_0
24 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 0.82 |  |  | POL1_0
25 | 734-VL1 | D+M Hlavice ovládání ventilů termostat., Tech. standard viz specifikace UT | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.00442 | 0 | 0 |  |  | 0.072 | 1.22 |  |  | POL1_0
26 | 734-VL2 | Kulový ventil uzavírací DN20 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
27 | 734-VL3 | Radiátorové regulační šroubení DN10 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.068 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
28 | 734-VL4 | Kohout vypouštěcí DN10 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.012 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31058 |  | 0.78717 |  |  |  | 30.58 |  |  | DIL
30 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.714 |  |  | 0.082 | 2.46 |  |  | POL1_0
31 | 735221842R00 | Demontáž registr.z hl.trubek DN 100 do 3 m,2pramen | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0.04617 | 0.04617 |  |  | 0.391 | 0.39 |  |  | POL1_0
32 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00036 | 0.00075 | 0.027 |  |  | 0.029 | 1.04 |  |  | POL1_0
33 | 735890801R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m | t | 1.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.074 | 4.73 |  |  | POL1_0
34 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.052 | 3.43 |  |  | POL1_0
35 | 735159111R00 | Montáž panelových tělesdo délky 1600 mm | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.868 | 14.76 |  |  | POL1_0
36 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 2.05 |  |  | POL1_0
37 | 735191903R00 | Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al | m2 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 1.72 |  |  | POL1_0
38 | 735VL1 | Deskové otopné těleso z ocel. plechu, s povrch. úpr. vč. armatur 66/600/400mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Z ocel. plechu tl. 1,25mm válc. za studena, | [20 empty] | POP | Z ocel. plechu tl. 1,25mm válc. za studena,
|  | provozní přetlak 1,0MPa,provoz. teplota max 120°, | [20 empty] | POP | provozní přetlak 1,0MPa,provoz. teplota max 120°,
|  | povrch epoxypolysterenový lak, s vestavěným odvzdušňovacím | [20 empty] | POP | povrch epoxypolysterenový lak, s vestavěným odvzdušňovacím
|  | ventilem, se zabudovaným ventilem se spoodním svorným | [20 empty] | POP | ventilem, se zabudovaným ventilem se spoodním svorným
|  | uzavíracím šroubením na Cu trubky | [20 empty] | POP | uzavíracím šroubením na Cu trubky
|  | Tech. standard-viz specifikace UT | [20 empty] | POP | Tech. standard-viz specifikace UT
39 | 735VL2 | Deskové otopné těleso z ocel. plechu, s povrch. úpr. vč. armatur66/600/700mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Z ocel. plechu tl. 1,25mm válc. za studena, | [20 empty] | POP | Z ocel. plechu tl. 1,25mm válc. za studena,
|  | provozní přetlak 1,0MPa,provoz. teplota max 120°, | [20 empty] | POP | provozní přetlak 1,0MPa,provoz. teplota max 120°,
|  | povrch epoxypolysterenový lak, s vestavěným odvzdušňovacím | [20 empty] | POP | povrch epoxypolysterenový lak, s vestavěným odvzdušňovacím
|  | ventilem, se zabudovaným ventilem se spoodním svorným | [20 empty] | POP | ventilem, se zabudovaným ventilem se spoodním svorným
|  | uzavíracím šroubením na Cu trubky | [20 empty] | POP | uzavíracím šroubením na Cu trubky
|  | Tech. standard viz specifikace UT | [20 empty] | POP | Tech. standard viz specifikace UT
40 | 735-VL3 | Deskové otopné těleso z ocel. plechu, s povrch. úpr. vč. armatur 66/900/500mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Z ocel. plechu tl. 1,25mm válc. za studena, | [20 empty] | POP | Z ocel. plechu tl. 1,25mm válc. za studena,
|  | provozní přetlak 1,0MPa,provoz. teplota max 120°, | [20 empty] | POP | provozní přetlak 1,0MPa,provoz. teplota max 120°,
|  | povrch epoxypolysterenový lak, s vestavěným odvzdušňovacím | [20 empty] | POP | povrch epoxypolysterenový lak, s vestavěným odvzdušňovacím
|  | ventilem, se zabudovaným ventilem se spoodním svorným | [20 empty] | POP | ventilem, se zabudovaným ventilem se spoodním svorným
|  | uzavíracím šroubením na Cu trubky | [20 empty] | POP | uzavíracím šroubením na Cu trubky
|  | Tech. standard viz specifikace UT | [20 empty] | POP | Tech. standard viz specifikace UT
41 | 735-VL4 | Deskové otopné těleso z ocel. plechu, s povrch. úpr. vč. armatur 66/900/700mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Z ocel. plechu tl. 1,25mm válc. za studena, | [20 empty] | POP | Z ocel. plechu tl. 1,25mm válc. za studena,
|  | provozní přetlak 1,0MPa,provoz. teplota max 120°, | [20 empty] | POP | provozní přetlak 1,0MPa,provoz. teplota max 120°,
|  | povrch epoxypolysterenový lak, s vestavěným odvzdušňovacím | [20 empty] | POP | povrch epoxypolysterenový lak, s vestavěným odvzdušňovacím
|  | ventilem, se zabudovaným ventilem se spoodním svorným | [20 empty] | POP | ventilem, se zabudovaným ventilem se spoodním svorným
|  | uzavíracím šroubením na Cu trubky | [20 empty] | POP | uzavíracím šroubením na Cu trubky
|  | Tech. standard viz specifikace UT | [20 empty] | POP | Tech. standard viz specifikace UT
42 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00112 |  | 0 |  |  |  | 1.42 |  |  | DIL
43 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.00112 | 0 | 0 |  |  | 0.089 | 1.42 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END