## Kryci list
Krycí list rozpočtu
Stavba: | Výstavba nové trafostanice VN/NN včetně stavebních prací a dále rekonstrukce hlavního rozvaděče včetně podružných rozvaděčů a rekonstrukce vnitřního vedení s výměnou hliník/měď pro cestu z HR do R1 a R2-server
Místo stavby: | Brno, Šmahova 364/110
Investor stavby: | Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace
Zpracovatel PD: | Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Cena bez DPH |  | 0
Z toho DPH 21% |  | 0
Cena s DPH |  | 0

## REKAPITULACE
NAZEV OBSAHU | NÁKLADY CELKEM BEZ DPH | DPH | CELKOVĚ NÁKLADY VČETNĚ DPH
TS - KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE | 0 | 0 | 0
KABELY NN A ZEMNÍ PRÁCE | 0 | 0 | 0
ROZVODNY NN | 0 | 0 | 0
C E L K E M | 0 | 0 | 0

## KIOSEK
TS - KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE
ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽSTVÍ | MONTÁŽ | MOT. CELKEM | MAT. CELKEM | MAT. CELKEM
TRAFOSTANICE
KIOSKOVÁ TS S VNĚJŠÍ OBSLUHOU 2,1x2,9m, VČ. VNITŘNÍ TECHNOLOGIE: TRAFO 160kVA, ROZVADĚČ NN TYPOVÝ RÁMOVÝ 630A, KABEL. PROPOJE VN a NN, POSPOJOVÁNÍ ELKTROINSTALACE | KUS | 1 |  |  |  | 0
ÚPRAVA POVRCHU FASÁDY: BAUMIT – styl NOBLE 3285 (světlejsí ) 3289 (tmavší ) vše šedé | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
KONTROLA STANOVIŠTĚ | KUS | 1 |  | 0
DOPRAVA TS | KUS | 1 |  | 0
POKLADKA MONTAZNI SKUPINOU TS, JEŘÁB | KUS | 1 |  | 0
BOURÁNÍ BETONU | M3 | 4 |  | 0
VÝKOPOVÉ PRÁCE STROJNĚ | M3 | 16 |  | 0
HUTNĚNÍ PO 20CM | M3 | 10 |  | 0
STROJNÍ ZÁHOZ | M3 | 7.5 |  | 0
NAKLADANÍ VYBOURANÉHO BETONU | T | 7.5 |  | 0
NAKLADANÍ VÝKOPKU ,ZEM.1-4 | T | 11 |  | 0
ODVOZ ZEMNINY NA SKLÁDKU DO 10KM (NAKL. A. DO 8T) | KM | 45 |  | 0
ULOŽENÍ BETONU NA SKLÁDKU | T | 7.5 |  | 0
ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU | T | 11 |  | 0
ŠTĚRKOVÉ LOŽE POD TS | M3 | 2.5 |  | 0 |  | 0
ZHUTNĚNÍ PODLOŽÍ TS | KUS | 1 |  | 0
HUTNĚNÍ ŠTĚRKOVÉHO LOŽE | M3 | 2.5 |  | 0
UZEMNĚNÍ TS, MŘÍŽOVÁ SÍŤ DO VÝKOPU | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
ÚPRAVA OPLOCENÍ KOLEM TS - VYPLOCENÍ KE VSTUPU VN | KUS | 1 |  | 0 |  | 0
ZÁDLAŽBA 50x50CM OKOLO TS | M2 | 5 |  | 0 |  | 0
REVIZE | KS | 1 |  | 0
Náklady celkem - součet |  |  |  | 0 |  | 0
Náklady celkem bez daně z př.hodnoty |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty | % | 21 | 0
Celkové náklady za úsek vč. daně z př.hod. |  |  | 0

## KABELY NN A ZEMNÍ PRÁCE
KABELY NN A ZEMNÍ PRÁCE
ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | MNOŽSTVÍ | MONTÁŽ | MOT. CELKEM | MAT. CELKEM | MAT. CELKEM
KABELY NN
KABEL NN 1-CYKY 4x70 | M | 98 |  | 0 |  | 0
KABELOVÁ KONCOVKA VNITŘNÍ DO 1kV PRO 1-CYKY 4x70 | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
KABELOVÁ PŘÍCHYTKA SONAP 54/74 | KUS | 6 |  | 0 |  | 0
OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELU | KUS | 4 |  | 0 |  | 0
Utěsnění kabelů v prostupu pěnou | KUS | 6 |  | 0
MONTÁŽNÍ PĚNA | KUS | 2 |  |  |  | 0
DEMONTÁŽ KABELŮ NN DO 1-AYKY 3x240+120 | M | 12 |  | 0
DEMONTÁŽ PŘÍCHYTEK KABELŮ NN | KUS | 2 |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | KUS | 1 |  | 0
Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky | M2 | 6 |  | 0
Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité | M2 | 17.5 |  | 0
Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek | M | 6 |  | 0
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4 | M | 33 |  | 0
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3 | M3 | 1.5 |  | 0
Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 | M3 | 2.3 |  | 0
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | M | 33 |  | 0
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem | KUS | 3 |  | 0
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení | KUS | 3 |  | 0
Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm | M | 33 |  | 0
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy | M | 15 |  | 0
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 110 mm | M | 15 |  |  |  | 0
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4 | M | 33 |  | 0
Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 | M3 | 1.5 |  | 0
Položení drnu včetně zalití vodou na rovině | M2 | 6 |  | 0
Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | M2 | 6 |  | 0
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 20 cm | M2 | 17.5 |  | 0
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého | M2 | 17.5 |  | 0
Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého | M | 6 |  | 0
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru | KUS |  |  | 0
Zaměření kabelové trasy v.č. aktualizace polohopisu | KUS |  |  | 0
Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice | MĚŘ | 2 |  | 0
Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice | MĚŘ | 2 |  | 0
Měření měrného odporu půdy | MĚŘ | 1 |  | 0
Geodetické práce po výstavbě | … | 1 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby | … | 1 |  | 0
Dopravní značení na staveništi | … | 1 |  | 0
Kompletační a koordinační činnost | … | 1 |  | 0
VÝCHOZÍ REVIZE | KUS | 1 |  | 0
Náklady celkem - součet |  |  |  | 0 |  | 0
Náklady celkem bez daně z př.hodnoty |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty | % | 21 | 0
Celkové náklady za úsek vč. daně z př.hod. |  |  | 0

## ROZVODNY NN
ROZVODNY NN
Zkrácený popis | m.j. | množství | mont. jedn. | dodávka | mont. celkem | mat. jedn. | mat. celkem
DODÁVKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Rozvaděč NN HR, dle výkr. č. 03, specifikace TZ 01 | sestava | 1
Rozvaděč RT1 | ks | 1
Rozvaděč RT1 | ks | 1
MONTÁŽNÍ PRÁCE
MONTÁŽ ROZADĚČE.NN, VNITŘNÍ, 1 POLE DO 200 KG | ks | 4 |  |  | 0
PŘEMÍSTĚNÍ KOMPENZACE | ks | 1 |  |  | 0
Montáž nástěnné rozvodnice do 50kg | ks | 2 |  |  | 0
KABEL 1-CYKY 5x25 | m | 72 |  |  | 0 |  | 0
UKONČENÍ KABELU 4x25 KONCOVKOU BEZ OKA | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
Odpojení a připojení kabelu do 5x25 | ks | 83 |  |  | 0
Příchytka na stěnu pro kabel 5x25 | ks | 70 |  |  | 0 |  | 0
Uzemnění na povrchu - páska FeZn 30x 4 mm | m | 15 |  |  | 0 |  | 0
Nátěr uzemnění na povrchu | m | 15 |  |  | 0 |  | 0
Příchytka pro pás FeZn 30x4 PV44 na konstrukci | ks | 10 |  |  | 0 |  | 0
Svorka pro zemnící pásku SR02 | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
POMOCNÁ KONSTRUKCE OCEL.KLASICKÁ - MATERIÁL, VYROBA A MONTÁŽ | kg | 88 |  |  | 0 |  | 0
DEMONTAZ SKRINE NN DO 400kg | ks | 8 |  |  | 0
DEMONTAZ STAVAJICICH KABELU 1-AYKY 4x35 | m | 72 |  |  | 0
Požární ucpávka | m2 | 1.8 |  |  | 0 |  | 0
Pomocné stavební práce, výmalba rozvodny | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
Vypínán zařízení, dozor správce | ks | 3 |  |  | 0
Montážní práce v mimopracovní době | hod | 240 |  |  | 0
Dielektrický koberec 1,3m x 5mm, 30kV | m | 3 |  |  |  |  | 0
OCHRANNÉ POMŮCKY | sada | 1 |  |  |  |  | 0
VYCHOZÍ REVIZE | ks | 1 |  |  | 0
M.0 Rekapitulace nákladu
M.1 Dodávka strojů a zařízení |  |  |  | 0
M.2 Montážní práce |  |  |  |  | 0 |  | 0
Náklady celkem - součet |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH | % | 21 | 0 |  | 0
Celkové náklady za úsek vč. DPH |  |  |  |  | 0