# Příloha k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu

# „Nátěr a oprava plechové krytiny budovy OA pro Gymnázium, Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace“

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Požadavky zadavatele

Předmětem výběrového řízení je provedení nátěru plechové krytiny střechy, oprava plechových částí střechy, nátěr okapového systému (žlabů), výměna svodových rour budovy Obchodní akademie Velkomoravská 1112/13, Hodonín.

# Konkretizace požadavků

# Nátěr plechové krytiny: plechová krytina by měla být tvořena pozinkovým plechem který je chráněn již nefunkčním původním ochranným nátěrem. Požadujeme odstranění původního nátěru, opravu případných vad a poškození pozinkové krytiny a provedení nátěru nejlépe multifunkčním systémem (nátěrem).

Nátěr okapového systému – žlabů: požadujeme opravu vad žlabů dle poškození, případné očištění a odstranění původní barvy, nátěr žlabů vhodnou barvou. Odstín barvy by měl být stejný, jako bude odstín nátěru krytiny.

Oprava svodů výměnou: požadujeme výměnu svodů okapového systému. Jedná se o svody

čtyřhranného průřezu v počtu 6 ks, rozměr 120 x 120 mm.

Tabulka přibližných ploch a délek natíraných konstrukcí

| Specifikace konstrukce | Přibližné množství |
| --- | --- |
| Plechové krytiny – plocha | cca 1400 m2 |
| Okap – délka | cca 200 m |
| Délka a počet svodů | 6 ks, délka jednoho 25 m |

Případné dotazy zodpoví p. Zubek tel. 725 859 364 v pracovní dny v čase od 7.00 do 13.30 hod. Prohlídka místa plnění bude umožněna po telefonické domluvě opět  s p. Zubkem a to v termínu od 18. června do 22. června 2018.

Mgr. Jan Marenčík,

ředitel

Gymnázium, OA Hodonín, p.o.