Příloha II. k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

##### Seznam a technická specifikace

Prodávající předá kupujícímu kompletní materiál. Součástí předmětu plnění je tedy i doručení na adresu Jahodová 493/54, Brno 620 00.

Minimální zbývající doba spotřeby/použitelnosti dodaného materiálu musí být v den dodání v délce min. ¾ celkové délky spotřeby/použitelnosti deklarované výrobcem.

Část 1: Materiál pro práci se dřevem

| Poř. č. | Popis | Jedn. | Počet | Kč/jednot. bez DPH | Kč bez DPH za pož. množství | výše DPH | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | lepidlo na dřevo do vlhkého prostředí | kg | 24 |  |  |  |  |
| 2. | vruty 4x40 křížový, balení á 100 ks | balení | 50 |  |  |  |  |
| 3. | hřebíky s hlavou, dl. 28 mm | kg | 60 |  |  |  |  |
| 4. | štětec, velikost 2 palce | ks | 100 |  |  |  |  |
| 5. | smirkový papír, hrubost 80 | ks | 150 |  |  |  |  |
| 6. | ekologická nátěrová hmota - vodou ředitelný matný lak do exteriéru, balení po 0,7 kg | ks | 40 |  |  |  |  |
| 7. | dřevo konstrukční smrk, cca 400 x 15 x 2,5 cm | m3 | 4 |  |  |  |  |
| Celkem část 1. - Materiál pro práci se dřevem |  |  |  |

Část 2: Materiál pro elektro práce

| Poř. č. | Popis | Jedn. | Počet | Kč/jednot. bez DPH | Kč bez DPH za pož. množství | výše DPH | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kabely CYKY, 3C 1,5 mm2 100 m | m | 300 |  |  |  |  |
| 2. | kabely CYKY, 5C 1,5 mm2 | m | 300 |  |  |  |  |
| 3. | vodiče v provedení CY 1,5 mm2, barva modrá | m | 1500 |  |  |  |  |
| 4. | vodiče v provedení CY 1,5 mm2, barva černá | m | 500 |  |  |  |  |
| 5. | vodiče v provedení CY 1,5 mm2, barva hnědá | m | 500 |  |  |  |  |
| 6. | vodiče v provedení CY 1,5 mm2, barva šedá | m | 500 |  |  |  |  |
| 7. | termostat dotykový | ks | 1 |  |  |  |  |
| 8. | dvoužilový topný vodič pro plochu 2 m x 2 m | ks | 1 |  |  |  |  |
| 9. | aktor stmívací CDAU-01/04 | ks | 1 |  |  |  |  |
| 10. | zásuvka CSAP-01/02 | ks | 1 |  |  |  |  |
| 11. | odpínač DF 103N 3P+N | ks | 1 |  |  |  |  |
| 12. | relé EP CRM-2T/230V | ks | 1 |  |  |  |  |
| 13. | svítidlo LED alespoň 12 W | ks | 3 |  |  |  |  |
| 14. | stykač 3 x 400 V, ovládací cívka 230 V | ks | 12 |  |  |  |  |
| 15. | relé pro zpožděný rozběh ventilátoru - do krabice | ks | 12 |  |  |  |  |
| 16. | čidlo prostorové 130 stupňů | ks | 12 |  |  |  |  |
| 17. | elektroměr DIN lišta 1 modul | ks | 6 |  |  |  |  |
| 18. | profilová DIN lišta | m | 12 |  |  |  |  |
| 19. | spínací hodiny 1 modul | ks | 12 |  |  |  |  |
| 20. | přepínač 6 | ks | 20 |  |  |  |  |
| 21. | přepínač 7 | ks | 20 |  |  |  |  |
| 22. | přepínač 5b | ks | 20 |  |  |  |  |
| 23. | vypínač 1 | ks | 15 |  |  |  |  |
| 24. | vypínač 5 | ks | 15 |  |  |  |  |
| Celkem část 2. - Materiál pro elektro práce |  |  |  |