## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 027 | Výměna výtahu Nemocnice Veselí nad Moravou
| Objekt: |  | 01 | Lůžková část, U polikliniky 1290
9940 | Rozpočet: |  | 21 | Výtah
| Objednatel: |  | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace |  |  |  | IČO: | 00226912
|  |  | Strážovská 1247/22 |  |  |  | DIČ: | CZ00226912
|  |  | 69701 | Kyjov-Kyjov
| Projektant: |  | Čech Miloslav, Ing. |  |  |  | IČO: | 13047736
|  |  | Karla Čapka 2595/50 |  |  |  | DIČ: | CZ6112180118
|  |  | 69701 | Kyjov-Nětčice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Lůžková část, U polikliniky 1290 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21 | Výtah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M331 | Montáže výtahů, plošin, zdviží |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 21 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 027 | Výměna výtahu Nemocnice Veselí nad Moravou | [23 empty] | STA
O: | 01 | Lůžková část, U polikliniky 1290 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 21 | Výtah | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  |  | 5.74 |  |  |  |  | DIL
1 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 | t | 0.34584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01709 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 16.583 | 5.74 |  |  |  |  | POL1_1
|  | I č.200 (podchycení podlahy strojovny) : 4*3,3*0,0262 |  | 0.34584 | [21 empty] | VV | 0
2 | 13480915R | Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli S235, 11375 | t | 0.38042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | I č.200 : 4*3,3*0,0262*1,1 |  | 0.38042 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 13.57 |  |  |  |  | DIL
3 | 342012221RT1 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm, izolace tloušťky 50 mm, EI 30 | m2 | 8.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0257 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.99 | 8.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | Místnost se záložním zdrojem : 2,7*3,0 |  | 8.1 | [21 empty] | VV | 0
4 | 416042222R00 | Samost.pož.předěl, kov.kce.CD, deska 2x RF 12,5 mm | m2 | 3.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02736 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.15 | 4.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | Místnost se záložním zdrojem : 2,7*1,3 |  | 3.51 | [21 empty] | VV | 0
5 | 416091082R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 3.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.43 | 1.51 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.71 |  | 0 |  |  |  |  | 10.56 |  |  |  |  | DIL
6 | 411351902R00 | Bednění prostupu plochy do 0,25 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.282 | 5.13 |  |  |  |  | POL1_
7 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0502 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.77 | 3.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | strojovna : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
8 | 413232221RT2 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm, s použitím suché maltové směsi | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.058 | 0.46 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.2935 | 2.35 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.72 |  | 0 |  |  |  |  | 103.59 |  |  |  |  | DIL
9 | 601016191R00 | Penetrační nátěr stropů | m2 | 29.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.089 | 2.6 |  |  |  |  | POL1_
10 | 602016191R00 | Penetrační nátěr stěn | m2 | 220.2932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.07 | 15.42 |  |  |  |  | POL1_1
11 | 611421331RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 29.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01184 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.38948 | 11.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,7*3,6*3 |  | 29.16 | [21 empty] | VV | 0
12 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 220.2932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01038 | 2.29 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.33688 | 74.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | Strojovna : (3,9*2+2,98*2)*2,15-(2,2*1,1+0,8*1,97) |  | 25.588 | [21 empty] | VV | 0
|  | Šachta : (2,68*2+3,6*2)*15-(5*2,1*1,3+0,9*1,97) |  | 172.977 | [21 empty] | VV | 0
|  | Chodba 3.NP : (2,3*2+0,4*2)*2,3-(0,6*1,97) |  | 11.238 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,05 |  | 10.4902 | [21 empty] | VV | 4
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.63 |  |  |  |  | DIL
13 | 631343891R00 | Penetrace hloubková | m2 | 8.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.09 | 0.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | podlaha výtahové šachty : 8,56 |  | 8.56 | [21 empty] | VV | 0
14 | 771101111R00 | Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm | m2 | 2.568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.335 | 0.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | podlaha výtahové šachty (30% plochy) : 8,56*0,30 |  | 2.568 | [21 empty] | VV | 0
15 | 630011001VC0 | Úprava podlahy u výtahových dveří (betonáž podkladu, dlažba) | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
16 | 58582138.AR | Lepicí tmel, na obklady a dlažby, třída C2T S1 | kg | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 |  | 0 |  |  |  |  | 10.71 |  |  |  |  | DIL
17 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.49075 | 0.49 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
18 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  | POL1_
19 | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  | POL1_
20 | 54914594R | Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
21 | 5533300131R | Zárubeň ocelová ZH 110/1970/900 L, P, EI, EW 30, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
22 | 61165612R | Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL 0,2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
23 | 61187176R | Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.24 |  | 0 |  |  |  |  | 20.5 |  |  |  |  | DIL
24 | 943943222R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m | m3 | 169.2749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00735 | 1.24 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.033 | 5.59 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 3,6*3,16*14,88 |  | 169.2749 | [21 empty] | VV | 0
25 | 943943291R00 | Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 169.2749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.006 | 1.02 |  |  |  |  | POL1_1
26 | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 169.2749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.001 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_1
27 | 943943822R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m | m3 | 169.2749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.022 | 3.72 |  |  |  |  | POL1_
28 | 943955141R00 | Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél. | m2 | 56.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01691 | 0.96 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.089 | 5.06 |  |  |  |  | POL1_
29 | 943955191R00 | Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 | m2 | 56.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.002 | 0.11 |  |  |  |  | POL1_
30 | 943955841R00 | Demontáž leš. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél. | m2 | 56.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.085 | 4.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | 5x podlaha : 3,6*3,16*5 |  | 56.88 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.91 |  |  |  |  | DIL
31 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 93.872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.308 | 28.91 |  |  |  |  | POL1_1
|  | "Pudorys 1PP : 9,661 |  | 9.661 | [21 empty] | VV | 0
|  | "Pudorys 1NP : 25,936+14,118 |  | 40.054 | [21 empty] | VV | 0
|  | "Pudorys 2NP : 14,590 |  | 14.59 | [21 empty] | VV | 0
|  | "Pudorys 3NP : 4,943+13,951 |  | 18.894 | [21 empty] | VV | 0
|  | "Pudorys 4NP : 10,673 |  | 10.673 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.47 |  |  |  |  | 35.47 |  |  |  |  | DIL
32 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | POL1_
33 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.14 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.939 | 1.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1NP : 0,9*2,05 |  | 1.845 | [21 empty] | VV | 0
34 | 971035451R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45 cm, MC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.231 | 0.23 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.951 | 1.95 |  |  |  |  | POL1_1
|  | větrací otvor 350x350 mm : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
35 | 972054341R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.36 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.255 | 5.02 |  |  |  |  | POL1_
36 | 973031325R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.031 | 0.25 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.772 | 6.18 |  |  |  |  | POL1_
37 | 978011141R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % | m2 | 29.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.29 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1 | 2.92 |  |  |  |  | POL1_
38 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 220.2932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.2 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.08 | 17.62 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 181,6259+38,6673 |  | 220.2932 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 38.13 |  |  |  |  | DIL
39 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením | t | 6.9321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 5.5 | 38.13 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.41 |  |  |  |  | DIL
40 | 728415115R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.69 | 3.38 |  |  |  |  | POL1_1
41 | 42972869R | Mřížka čtyřhranná KMM vel. 400x400.30, do zdi | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
42 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m | t | 0.0056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 5.4 | 0.03 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79 |  | 0 |  |  |  |  | 2.38 |  |  |  |  | DIL
43 | R286619761 | D+M Šachtový žebřík, ocel, délky max. 3 m, ochranný koš, pozink | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
44 | R286619763 | D+M poklop, ocel, 900x600 mm, pozink | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
45 | R286619764 | D+M zábradlí, ocel, v.1,1 m, pozink | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
46 | 998767103R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | t | 0.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 3.016 | 2.38 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 24.81 |  |  |  |  | DIL
47 | 783921800T00 | Nátěr syntetický zárubní 2x | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | POL1_
48 | 783201831R00 | Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači | m2 | 18.2556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.228 | 4.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | U č.140 : (6*3,3+7,2)*0,487*1,1 |  | 14.4639 | [21 empty] | VV | 0
|  | L 80x80x5 : 1*3,3*0,314*1,1 |  | 1.1398 | [21 empty] | VV | 0
|  | I č.160 : 1*4,2*0,574*1,1 |  | 2.6519 | [21 empty] | VV | 0
49 | 783893232R00 | Nátěr betonových podlah dvojnásobný | m2 | 8.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.237 | 2.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | podlaha výtahové šachty : 2,6*2,8+2*(3,6+2,8)*0,1 |  | 8.56 | [21 empty] | VV | 0
50 | 783220010RAB | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, základní a jednonásobný krycí | m2 | 47.9903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.37975 | 18.22 |  |  |  |  | POL2_
|  | U č.140 : (6*3,3+7,2)*0,487*1,1 |  | 14.4639 | [21 empty] | VV | 0
|  | L 80x80x5 : 1*3,3*0,314*1,1 |  | 1.1398 | [21 empty] | VV | 0
|  | I č.160 : 1*4,2*0,574*1,1 |  | 2.6519 | [21 empty] | VV | 0
|  | I č.200 : 4*3,3*0,709*1,1 |  | 10.2947 | [21 empty] | VV | 0
|  | drátěná síť : 19,44 |  | 19.44 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 41.29 |  |  |  |  | DIL
51 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem, 1 x | m2 | 276.8414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.03248 | 8.99 |  |  |  |  | POL1_
52 | 784165512R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 276.8414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0.10191 | 28.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | "Strojovna" : (3,9*2+2,98*2)*2,15 |  | 29.584 | [21 empty] | VV | 0
|  | "Šachta" : (2,68*2+3,6*2)*15 |  | 188.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | "Chodba 3.NP" : (2,3*2+0,4*2)*2,3 |  | 12.42 | [21 empty] | VV | 0
|  | "Stropy" : (3,6*2,68)+(2,98*3,9) |  | 21.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,1 |  | 25.1674 | [21 empty] | VV | 4
53 | 784390010R00 | Příplatek k malbě, místnost výšky nad 3,8 m | m2 | 209.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0095 | 1.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | "Šachta" : (2,68*2+3,6*2)*15 |  | 188.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | "Stropy" : (3,6*2,68)+(2,98*3,9) |  | 21.27 | [21 empty] | VV | 0
54 | 784390020R00 | Příplatek k malbě, šachta | m2 | 188.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.01112 | 2.1 |  |  |  |  | POL1_
|  | "Šachta" : (2,68*2+3,6*2)*15 |  | 188.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
55 | 210011001X00 | Montážní práce | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
56 | 210011002X00 | Úprava rozvaděče | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
57 | 011 | Kamera IP CCTV 4Mpx | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
58 | 012 | set videotelefonu 1x tablo, 1x VDT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
59 | 013 | Svítidlo led s čidlem IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
60 | 014 | monitor 24 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
61 | 015 | záznamové zařízení pro 4CCTV + 1T HDD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
62 | 021 | kabeláž pro CCTV a VDT (videotelefon) | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
63 | 022 | kabel pro svítidlo, vzt a záložní zdroj | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | svítidlo : 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
|  | vzt jednotka : 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
|  | záložní zdroj : 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
64 | 023 | HDMI kabel | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Záznamové zařízení - monitory : 30 |  | 30 | [21 empty] | VV | 0
65 | 024 | krabice KEZ kopos | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
66 | 025 | lišta | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | 60+30+30 |  | 120 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
67 | 331011009X00 | D+M záložní zdroj pro evakuační režim výtahu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M331 | Montáže výtahů, plošin, zdviží |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
68 | 331011000X00 | Demontáž stávajícího výtahu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
69 | 331011000X01 | Demontáž stávající ochranné drátěné stěny výtahu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
70 | 331011001X00 | Technologie a montáž osobního výtahu, 2000 kg, 5/5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
71 | 331011002X00 | Šachetní dveře, EI-Sm-30 DP1–C | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1PP, 1NP, 2NP : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
72 | 331011002X01 | Šachetní dveře, EI-Sm-15 DP1–C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3NP : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
73 | 331011002X02 | Šachetní dveře, EI 15 DP3 – C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Závětří : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
74 | 331011003X00 | Klec výtahu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
75 | 331011004X00 | Ovládací panely | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
76 | 331011005X00 | Kabinové dveře | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
77 | 331011006X00 | Výtahový stroj | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
78 | 331011007X00 | Výtahový rozvaděč a elektroinstalace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
79 | 331011008X00 | Vodítka a konzole | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
80 | 331011011X00 | Osvětlení strojovny, šachty, dodání hl.vypínače, revize | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
81 | 331011012X00 | Nárazník - dosedy kabiny | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
82 | 331011013X00 | D+M ochranné stěny výtahu z profilovaného plechu | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
83 | 331011014X00 | Ekologická likvidace suti a odpadu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
84 | 331011015X00 | Individuální vyzkoušení výtahu, dle Nařízení vlády č 27/03 Sb. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
85 | 331011016X00 | Kabeláž pro ovládání otvírání vnějších kabinových dveří | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
86 | 331011017X00 | Vzdálené otvírání venkovních kabinových dveří | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
87 | 331011018X00 | Ovladač otvírání venkovních kabinových dveří (v sesterně) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.68 |  |  |  |  | DIL
88 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 3.4738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.14 | 3.96 |  |  |  |  | POL8_
89 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.4738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.49 | 1.7 |  |  |  |  | POL8_
90 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 52.1063 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
91 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3.4738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.942 | 3.27 |  |  |  |  | POL8_
92 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 6.9475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.105 | 0.73 |  |  |  |  | POL8_
93 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 3.4738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
94 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 3.4738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.006 | 0.02 |  |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
95 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
96 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
97 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
98 | 1007T | Kompletační činnost zhotovitele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
99 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
100 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu