## VZT1
Akce : Stavební úpravy učeben praktického vyučování - příprava - I.NP
Zadavatel : MSŠ Letovice, přísp.org., Tyršova 500, 679 61 Letovice
Vypracoval dne:………………………………………………………………..
P.Č. | Zkrácený popis | MJ | Výměra | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
1 | odvětrání soc.zařízení m.č.1.08,1.09,1.11
1.1 | potrubní ventilátor DN 200 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.2 | talířový ventil odvodní DN 150 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
1.3 | gravitační žaluzie DN 200 mm s okapničkou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.4 | spiro potrubí do DN 200 mm s 50% tvarovek | mb | 20 |  |  | 0 | 0
1.5 | ohebná hadice DN 150 mm | mb | 2 |  |  | 0 | 0
1.6 | ohebná hadice DN 100 mm | mb | 3 |  |  | 0 | 0
1.7 | montážní, pomocný, těsnící materiál | kp | 1 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2 | odvětrání soc.zařízení m.č.1.18,1.19,1.23
2.1 | potrubní ventilátor DN 200 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.2 | talířový ventil odvodní DN 150 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.3 | gravitační žaluzie DN 200 mm s okapničkou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.4 | spiro potrubí do DN 200 mm s 50% tvarovek | mb | 10 |  |  | 0 | 0
2.5 | ohebná hadice DN 150 mm | mb | 2 |  |  | 0 | 0
2.6 | montážní, pomocný, těsnící materiál | kp | 1 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
REKAPITULACE :
1 | odvětrání soc.zařízení m.č.1.08,1.09,1.11 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | odvětrání soc.zařízení m.č.1.18,1.19,1.23 |  |  |  |  | 0 | 0
| Doprava, dovoz zařízení |  |  |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 | 0
| Komplexní vyzkoušení | hod | 2 | 0 |  | 0 | 0
| Zaregulování | hod | 1 | 0 |  | 0 | 0
| Zaškolení | hod | 1 | 0 |  | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
| CELKEM : |  |  |  |  | 0