Příloha č.1

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

- 1.1 Předmětem této výzvy je vypracování, resp. vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a projektu pro provedení stavby objektů pro „HUMANIZACI POBYTOVÝCH SLUŽEB Domova pro seniory Sokolnice, příspěvkové organizace, Zámecká 57, 664 52 Sokolnice. Dále provedení odborných činností souvisejících s předmětem výzvy a zajištění vyjádření veškerých dotčených orgánů státní  správy a případných dalších účastníků řízení pro vydání stavebního povolení. Jedná se o vybudování nových pobytových prostorů na parcele č. 377 pro 30 klientů se sociálním zařízením včetně zázemí pro obslužný personál s prostorem pro hygienické zázemí a společenskou místnost.  Dále je třeba řešit napojení na inženýrské sítě. Navrhnout zdroj tepla a ohřevu TUV a jeho umístění ( kotelna). Vyřešit zpevněné plochy a celkovou infrastrukturu (chodníky, parkovací plochy) v těsné blízkosti objektu ( v návaznosti na vstupy). Podkladem pro zpracování cenové nabídky bude studie nového řešení a prohlídka na místě stavby. V souvislosti s návrhem řešení bude třeba provést v potřebném rozsahu stavebně-technologický průzkum a doměření budoucího stavu. Dodavatel přepracuje studii v první fázi dle pokynů zadavatele na nové situační rozmístění pokojů a jejich zázemí včetně personálních potřeb. Tato situace bude následně oboustranně odsouhlasena a přistoupeno k vlastní realizaci projektové dokumentace dle výzvy.

1.2.Obstarání stavebního povolení včetně:

b)	vypracování případných dalších projektových dokumentací, povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro zhotovení stavby;

1.3. Zajištění autorského dozoru na stavbě.

- Zhotovitel dodá dokumentaci 5x v listinné podobě a v elektronické podobě bude zaznamenána na nosiči CD-ROM, popř. DVD-ROM, přičemž výkresy budou ve formátu (*.dwg nebo dgn, *.shp) a rovněž (*.pdf), textové části ve formátu (*.doc ) a tabulkové části ve formátu (*.xls) a rovněž (*.pdf).

Rozsah předmětu plnění:

1/Přepracování studie k odsouhlasení zadavatelem.

2/Dokumentace pro vydání stavebního povolení s rozsahem a obsahem dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. :

A) Průvodní zpráva

B) Souhrnná technická zpráva

C) Situační výkresy

D) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Technická zpráva

Výkresová část

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Technická zpráva

Výkresová část

Statické posouzení

Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

D1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Technická zpráva

Výkresová část

D1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace zpracovaná samostatně pro jednotlivé části ( profese):

- zdravotně technické instalace

- plynoinstalace

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení

- měření a regulace

- silnoproudá elektrotechnika

- slaboproudá elektrotechnika

- systém EPS

- elektronické komunikace, EZS, komunikační systém sestra-pacient

Každá z těchto částí zejména obsahuje:

Technickou zprávu

Výkresovou část

Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

E) Dokladová část

Obsahující zejména:

Závazná stanoviska, veškerá rozhodnutí (jedné se o ornou půdu, nemovitou kulturní památku), vyjádření dotčených orgánů

Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

Plán kontrolních prohlídek

Protokol o měření radonu

Průkaz energetické náročnosti budovy ( PENB)

Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

3/Dokumentace pro provádění stavby s rozsahem a obsahem dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. :

A) Průvodní zpráva

B) Souhrnná technická zpráva

C) Situační výkresy

D) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

Technická zpráva

Výkresová část

Dokumenty podrobností, výpisy prvků (okna a dveře, klempířské výrobky, zámečnické výrobky), detaily konstrukcí a atypických výrobků

Výkaz výměr

Položkový rozpočet

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

Technická zpráva

Podrobný statický výpočet

Výkresová část

D1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Revize a doplnění dokumentace pro stavební povolení:

Technická zpráva

Výkresová část

D1.4 Technika prostředí staveb

Dokumentace zpracovaná samostatně pro jednotlivá zařízení:

- zdravotně technické instalace

- plynová odběrná zařízení

- vzduchotechnika

- vytápění (chlazení)

- měření a regulace

- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

- slaboproudá elektrotechnika

- systém EPS

- elektronické komunikace, EZS, komunikační systém sestra-pacient

- vnější vybavení budov – vstupy

- vnitřní vybavení budov (kuchyňská linka, varná deska, varná konvice, lednička, mikrovlnka, myčka nádobí, televize, nádobí, sedačka, stůl, postele, židle, počítač, tiskárna, kartotéka, lékárna, převazový vozík, vozíky na rozvoz stravy, vozík na prádlo, koše na třídění odpadu, povlečení, peřiny, polštáře, dávkovače na mýdlo, dávkovače na dezinfekci, zásobníky na ručníky, hodiny, skříně, noční stolky, ochranné prvky na stěny, zábradlí, rohy, telefony, lampičky, lampa sesterna, sprchovací lůžko, sprchovací židle, zrcadla, věšáky, koše, antidekubitní matrace, evakuační podložky, toaletní židle, polohovací křeslo, noční křeslo do sesterny, podlahové krytiny, atd. )

Každá z těchto částí zejména obsahuje:

Technickou zprávu

Výkresovou část

Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

Výkaz výměr

Položkový rozpočet

Důležité:

E) Dokladová část

Případné doklady o splnění požadavků a dokumentace dle jiných právních předpisů.