Výkaz výměr stavby:

Oprava fasády a výměna oken zadního traktu správní budovy Habrovanského zámku

Stavební práce

- okopání omítky 100 %				                  			154,- m2

- vyškrabání a vysekání spár					      			154,- m2

- vybourání oken včetně likvidace 				        			14,- ks

- demontáž oplechování parapetů				          			8,- m

- demontáž a zpětná montáž zábradlí schodiště		           			15,-

- demontáž mřížek, konzol a pod. 							10,- ks

- zazdívka otvorů do 0,5m2								5,- ks

- osazení oken	včetně zapravení							14,- ks

- dodávka EURO okno 1,1 x 1,6 m 							10,- ks

- dodávka EURO okna 0,6 x 1,6 m					 		4,- ks

- oprava římsy 									23,- m

- omítka štuková									154,- m2

- příplatek za tloušťku omítky 							154,- m2

- oplechování parapetů měď						   		8,- m

- nátěr fasády 										154,-m2

- lešení fasádní montáž, demontáž, nájem 						154,- m2

- výkop kolem zdi vložení nopové folie						23,- m

- položení okapové dlažby 50/50 cm včetně podkladu				23,- m

- odvoz sutě na skládku včetně naložení 20 km					18,- t

- skládkovné										18,- t

- ostatní přesuny hmot

Celkem

DPH 15%

Celkem včetně DPH