PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

SO 01 - Objekt A – Stávající objekt a přístavba

- Při předání staveniště dodavatelské firmě

- Po provedení výkopových prací a uložení výztuže do základových konstrukcí před zalitím betonem

- Po provedení svislých konstrukcí přízemí a uložení výztuže stropní desky nad přízemím před jejím zalitím betonem

- Po provedení svislých konstrukcí patra a uložení výztuže stropní desky nad patrem před jejím zalitím betonem

- Po provedení konstrukce krovu

- Po provedení skladby střešního pláště a po provedení vnitřních instalací před jejich zapravením

- Po provedení prací PSV

- Závěrečná kontrolní prohlídka před kolaudačním souhlasem

SO 02 - Objekt B - přístavba

- Při předání staveniště dodavatelské firmě

- Po provedení výkopových prací a uložení výztuže do základových konstrukcí před zalitím betonem

- Po provedení svislých konstrukcí suterénu a uložení výztuže stropní desky nad suterénem před jejím zalitím betonem

- Po provedení svislých konstrukcí přízemí a uložení výztuže stropní desky nad přízemím před jejím zalitím betonem

- Po provedení skladby střešního pláště a po provedení vnitřních instalací před jejich zapravením

- Po provedení prací PSV

- Závěrečná kontrolní prohlídka před kolaudačním souhlasem

SO 03 – Oplocení, SO 04 – jímka, SO 05 – zpevněné plochy

- Při předání staveniště dodavatelské firmě

- Po provedení úpravy jímky a uložení výztuže stropní desky jímky před jejím zalitím betonem

- Po provedení hrubých terénních úprav

- Závěrečná kontrolní prohlídka

IO 01 – venkovní areálová voda, IO 02 – venkovní areálová kanalizace, IO 03 – venkovní areálový plyn, IO 05 – Lapač tuků, IO 06 – Přípojka vody z obecní studny

- Při předání staveniště dodavatelské firmě

- Po provedení rozvodů ve výkopech před jejich zahozením

- Závěrečná kontrolní prohlídka