## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D.1.4.5 Měření a regulace
Objekt |  | Název objektu
SO 02 |  | Budova B |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Rychta Krásensko |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | INTAR a.s. Brno |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | INTAR a.s. Brno
Objednatel |  | Obec Krásensko
Dodavatel |  | x |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  | Ing. Josef Hruška |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Hruška | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | =CONCATENATE(cislostavby;" ";nazevstavby) |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 02 Budova B |  |  | D.1.4.6 Měření a regulace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Rozvaděče MRB 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Montážní materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Řídicí systém |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Centrální dispečerské pracoviště |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabeláž + kabel. trasy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Montážní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Hodinové zúčtovací sazby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Rychta Krásensko |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | SO 02 Budova B |  | D.1.4.6 Měření a regulace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Rozvaděče MRB 1 |  |  |  |  | 1
1 |  | Skříňový rozvaděč 800x2000x300, oceloplechový, včetně soklu 800x100x300 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 |  | Montážní panel | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 |  | Náplň rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 |  | Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 |  | Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 |  | Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, lanka,žlaby,popisky atd.) | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 1 Rozvaděče MRB 1 |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Montážní materiál |  |  |  |  | 1
7 |  | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9397
8 |  | Snímač teploty, Ni1000/6180 - jímkový, l=70 mm, s jímkou | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Snímač teploty, Ni1000/6180 - jímkový, l=180 mm, s jímkou | ks | 4 | 0 | 0
10 |  | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový, l=240 mm | ks | 9 | 0 | 0
11 |  | Snímač teploty, Ni1000/6180 - prostorový | ks | 2 | 0 | 0
12 |  | Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložný | ks | 6 | 0 | 0
13 |  | Snímač kvality vzduchu, 0-10V | ks | 2 | 0 | 0
14 |  | Snímač diferenčního tlaku, 0-500Pa, 0-10V | ks | 2 | 0 | 0
15 |  | Snímač tlaku analogový, 0-6bar, 0-10V, vč. ventil tlakoměr. zkušební | ks | 1 | 0 | 0
16 |  | Snímač zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
17 |  | Protimrazová ochrana vzt - kapil. 6 m | ks | 3 | 0 | 0
18 |  | Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa | ks | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
19 |  | Klapkový servopohon s hav. funkci - 24V, 2P, 10Nm | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
20 |  | Klapkový servopohon s hav. funkci - 24V, 0-10V, 10Nm | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0547
21 |  | Klapkový servopohon - 24V, 2P, 10Nm | ks | 2 | 0 | 0
22 |  | Klapkový servopohon - 24V, 0-10V, 10Nm | ks | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
23 |  | Spínač se signalizací, kompletní | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03634
| Celkem za | 2 Montážní materiál |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Řídicí systém |  |  |  |  | 1
24 |  | Volně programovatelný CPU modulární modul 6AO, 23xDO, 24xDI, 15xAI, rozhraní RS232, RS485, ethernet - AMAP99S | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7672
25 |  | Rozšiřující modul univerzální - DM-UI8AO8U | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7392
26 |  | Rozšířující modul - DM-DI24 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8494
27 |  | Rozšiřující modul - DM-RDO12 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.26336
28 |  | Komunikační převodník RS232 na 485 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.26269
29 |  | Ovládací panel, displej 4x20 zn. | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.34919
30 |  | Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2284
31 |  | Switch, 5× port, 10 Mbps, na DIN lištu, 24V, DC | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0664
32 |  | SW za jeden datový bod | ks | 174 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12138
| Celkem za | 3 Řídicí systém |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Centrální dispečerské pracoviště |  |  |  |  | 1
33 |  | PC: CPU Intel, 1GB DDRAM, HDD 250GB, DVD RV mechanika, graf. karta, integrovaná síťová karta, karta Ethernet 10Mbps; klávesnice, myš, podložka, Audio sestava, přístup na WEB, Windows 8 CZ, MS Office, paralelní port, 2x RS232, 4x USB, 1x COM, | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02288
34 |  | LCD displej color 20" s repro | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02575
35 |  | Tiskárna A4, laserová, barevná, | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04529
36 |  | Software centrály | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05422
37 |  | SW centrál. pracoviště | db | 150 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.796
38 |  | Zpracování obrazovek dispečinku | ks | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01954
| Celkem za | 4 Centrální dispečerské pracoviště |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Kabeláž + kabel. trasy |  |  |  |  | 1
39 |  | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 | m | 970 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0547
40 |  | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 | m | 564 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.6103
41 |  | Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 | m | 226 | 0 | 0
42 |  | STP cat 5 4x2x0,5 | m | 58 | 0 | 0
43 |  | Kabel J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 | m | 62 | 0 | 0
44 |  | Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5 | m | 50 | 0 | 0
45 |  | Kabel PVC silový CYKY-J 3x1,5 | m | 460 | 0 | 0
46 |  | Kabel PVC silový CYKY-J 4x1,5 | m | 84 | 0 | 0
47 |  | Kabel PVC silový CYKY-J 4x2,5 | m | 78 | 0 | 0
48 |  | Cu vodič PVC 6 | m | 86 | 0 | 0
49 |  | Kabelový žlab drátěný, 150/50 | m | 16 | 0 | 0
50 |  | Kabelový žlab drátěný, 100/50 | m | 62 | 0 | 0
51 |  | Nosník žlabu 50 mm | ks | 100 | 0 | 0
52 |  | Spojka žlabu | ks | 85 | 0 | 0
53 |  | Spojka žlabu uzemňovací | ks | 85 | 0 | 0
54 |  | Spojovací sada (šroub, matka, podložka) | sada | 8 | 0 | 0
55 |  | Trubka ohebná D16, PVC, UV odolná | m | 34 | 0 | 0
56 |  | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek | m | 52 | 0 | 0
57 |  | Servisní vypínač 1f, 10A | ks | 6 | 0 | 0
58 |  | Servisní vypínač 3f, 16A | ks | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04231
59 |  | Pomocný montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 5 Kabeláž + kabel. trasy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 6 | Montážní práce |  |  |  |  | 1
60 |  | Mt. teplotní čidla | ks | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0895
61 |  | Mt. čidla tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5251
62 |  | Protimrazová ochrana vzt | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04178
63 |  | Klapkový servopohon s hav. funkci | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
64 |  | Klapkový servopohon, 24V | ks | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0214
65 |  | Pohon ventilu DN 15-65 | ks | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0547
66 |  | Kabel JYTY - volně | m | 1818 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5251
67 |  | Kabel CYKY - volně | m | 672 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00782
68 |  | Kabel J-Y(ST)-Y | m | 62 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
69 |  | Uzemnění | m | 86 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0167
70 |  | Žlab ocel. | ks | 78 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5251
71 |  | Elektroinstalační trubka | m | 86 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0209
72 |  | Řídící systém | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04597
73 |  | Moduly řídícího systému | ks | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
74 |  | Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (ventilátory čerpadla, motory VZT, PPK apod.) | ks | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0324
| Celkem za | 6 Montážní práce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 7 | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 1
75 |  | Výrobní dokumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01184
76 |  | Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) | hod | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00768
77 |  | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky | set | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02546
78 |  | Přesun materiálu v místě stavby | set | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00411
79 |  | Zaučeni obsluhy | hod | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01038
80 |  | Příprava ke komplexní zkoušce | hod. | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00446
81 |  | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02798
82 |  | Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) | hod | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8e-05
83 |  | Zkušební provoz | hod | 48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3e-05
84 |  | Revizní technik | hod | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00367
| Celkem za | 7 Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0