## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | IO06 | PŘÍVOD VODY ZE STUDNY | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
IO06 |  | VODOVOD Z OBECNÍ STUDNY |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
20400011 |  | Rekonstrukce a přístavba Rychty Krásensko |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 20400011
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 20400011 Rekonstrukce a přístavba Rychty Krásensko |  |  | Rozpočet : | IO06
Objekt : |  | IO06 VODOVOD Z OBECNÍ STUDNY |  |  | PŘÍVOD VODY ZE STUDNY
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trubní vedení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Potrubí z trub z plastických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | Strojní vybavení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20400011 Rekonstrukce a přístavba Rychty Krásensko |  | Rozpočet: | IO06
Objekt : |  | IO06 VODOVOD Z OBECNÍ STUDNY |  | PŘÍVOD VODY ZE STUDNY
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [6 empty] | 1
1 | 113107141R00 | Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm | m2 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 113107142R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, OK tl. 10 cm | m2 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 113108441R00 | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva | m2 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 119001422R00 | Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů | m | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.061
|  | Položka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně ložených kabelů. |  |  |  |  | Položka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně ložených kabelů. |  | 3
5 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin. |  |  |  |  | Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin. |  | 3
6 | 132301201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 | m3 | 49.2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 41,0*0,80*1,50 |  | 49.2 |  |  |  | 41,0*0,80*1,50
7 | 132301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 49.2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 3.28 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 49,2-36,08-9,84 |  | 3.28 |  |  |  | 49,2-36,08-9,84
9 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 65.6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 3,28*20 |  | 65.6 |  |  |  | 3,28*20
10 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 36.08 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Položka obsahuje i přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. |  |  |  |  | Položka obsahuje i přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. |  | 3
|  | 49,2-9,84-3,28 |  | 36.08 |  |  |  | 49,2-9,84-3,28
11 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 9.84 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%. |  |  |  |  | Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%. |  | 3
|  | 41,0*0,80*0,30 |  | 9.84 |  |  |  | 41,0*0,80*0,30
12 | 175101109R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí | m3 | 9.84 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce | [6 empty] | 1
13 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 3.28 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.891
|  | Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192. |  |  |  |  | Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192. |  | 3
|  | 41,0*0,80*0,10 |  | 3.28 |  |  |  | 41,0*0,80*0,10
| Celkem za | 45 Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [6 empty] | 1
14 | 564251111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.304
15 | 565171111R00 | Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.10 cm | m2 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.272
16 | 577141112R00 | Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 do 3 m, tl.5 cm | m2 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.134
17 | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody. |  |  |  |  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody. |  | 3
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení | [6 empty] | 1
18 | 871151121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm | m | 50 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
19 | 871241121R00 | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm | m | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
20 | 879172199R00 | Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8e-05
|  | Položka je určena pro montáž vodovodních přípojek a platí pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku. |  |  |  |  | Položka je určena pro montáž vodovodních přípojek a platí pro jedno napojení vnitřní instalace objektu na vodovodní přípojku. |  | 3
21 | 62 | Ukončení ochranné trubky víčkem o 90mm včetně materiálu | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
22 | 28613760 | Trubka tlaková PE HD (PE100) d 25 x 2,0 mm PN 10 | m | 50 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 28613760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00019
23 | 28614005.A | Trubka ochranná plyn d 90 x 3,5 x 6000 mm PEHD | m | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 28614005.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00101
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot | [6 empty] | 1
24 | 892271111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 | m | 50 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku. |  |  |  |  | V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku. |  | 3
25 | 892273111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 | m | 50 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody. |  |  |  |  | V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody. |  | 3
| Celkem za | 87 Potrubí z trub z plastických hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | [6 empty] | 1
26 | 63 | Položení identifikačního vodiče | m | 42 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
27 | 64 | výstražná folie | m | 42 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0
| Celkem za | 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [6 empty] | 1
28 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 12.2032 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 724 | Strojní vybavení | [6 empty] | 1
29 | 724149101R00 | Montáž čerpadel | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
30 | 61 | Čerpadlo ponorné do studny včetně plováku, sacího koše a příslušenství | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 12 | 1 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.00194
|  | h = min.10m |  |  |  |  | h = min.10m |  | 3
|  | Q = 0,1 l/s |  |  |  |  | Q = 0,1 l/s |  | 3
31 | 998724201R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m | % | 0.68 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 724 Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [6 empty] | 1
32 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží | t | 2.232 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
33 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 4.464 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
34 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 42.408 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
35 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.232 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
36 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 2.232 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
37 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 53.568 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
38 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 2.232 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
39 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 2.232 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0