## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0002 | Vytápění - 2.etapa | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
0001 |  | SO 01 - budova A |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
0402 |  | Rekonstrukce a přístavba rychty Krásensko |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 402
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Hynek Farka | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 0402 Rekonstrukce a přístavba rychty Krásensko |  |  | Rozpočet : | 0002
Objekt : |  | 0001 SO 01 - budova A |  |  | Vytápění - 2.etapa
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 0402 Rekonstrukce a přístavba rychty Krásensko |  | Rozpočet: | 0002
Objekt : |  | 0001 SO 01 - budova A |  | Vytápění - 2.etapa
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
1 | 71360 | Izolace Montáž potrubních pouzder | bm | 140 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
2 | 713-03 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.22, tl.30 | bm | 59 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK | 3
3 | 713-04 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.28, tl.30 | bm | 71 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK | 3
4 | 713-06 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.42, tl.50 | bm | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK | 3
5 | 713-25 | Izolační pouzdro čerpadel DN25 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
6 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 1.95 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [5 empty] | 1
7 | 731200823 | Demontáž el. kotle do 25 kW | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
8 | 732219116 | Montáž ohříváků vody ležatých PN 0,6-1,6,do 1600 l zpětná akumulační nádrže | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.15618
9 | 732225811 | Demont. výměníků tepla staveb. | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
10 | 732320812 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | odpojení exp. nádob |  |  |  |  | odpojení exp. nádob | 3
11 | 732320816 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 2000 l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | odpojení akumulační nádrže |  |  |  |  | odpojení akumulační nádrže | 3
12 | 732320817 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 3000 l | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | vč. nosných konstrukcí a připojovacích dílů |  |  |  |  | vč. nosných konstrukcí a připojovacích dílů | 3
13 | 732320817 | Zpětná montáž trubicových kolektorů OPC 10, OPC15 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | vč. nosných konstrukcí a připojovacích dílů |  |  |  |  | vč. nosných konstrukcí a připojovacích dílů | 3
14 | 732320817 | Montáž trubicových kolektorů plně kompatibilních se stávajícím zařízením | kus | 11 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | vč. nosných konstrukcí a připojovacích dílů |  |  |  |  | vč. nosných konstrukcí a připojovacích dílů | 3
15 | 732331615 | Uvolňovací/oddělovací nádoba 60 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00887
|  | pro ochranu membrán expanzních nádob v soustavách s teplotou zpětné větve >70 °C |  |  |  |  | pro ochranu membrán expanzních nádob v soustavách s teplotou zpětné větve >70 °C | 3
|  | Jmenovitý objem : 60 l |  |  |  |  | Jmenovitý objem : 60 l | 3
|  | Dovol. provozní přetlak : 10 bar |  |  |  |  | Dovol. provozní přetlak : 10 bar | 3
|  | Průměr : 409 mm |  |  |  |  | Průměr : 409 mm | 3
|  | Výška : 732 mm |  |  |  |  | Výška : 732 mm | 3
|  | Hmotnost (prázd.) : 23 kg |  |  |  |  | Hmotnost (prázd.) : 23 kg | 3
|  | Připojení na systém : R 1" |  |  |  |  | Připojení na systém : R 1" | 3
|  | Barva : šedá |  |  |  |  | Barva : šedá | 3
16 | 732331618 | Solární expanzní nádoba 100 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02546
|  | Membránová tlaková expanzní nádoba pro uzavřené solární, topné a chladící soustavy, por glykolové a lihové směsi do 50%, vyráběná podle DIN EN 13831, schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG. |  |  |  |  | Membránová tlaková expanzní nádoba pro uzavřené solární, topné a chladící soustavy, por glykolové a lihové směsi do 50%, vyráběná podle DIN EN 13831, schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG. | 3
|  | -svařované provedení |  |  |  |  | -svařované provedení | 3
|  | -vnější ochranný nátěr |  |  |  |  | -vnější ochranný nátěr | 3
|  | -nevyměnitelná membrána |  |  |  |  | -nevyměnitelná membrána | 3
|  | Jmenovitý objem : 100 l |  |  |  |  | Jmenovitý objem : 100 l | 3
|  | Dovol. výst. teplota zdroje: 120 °C |  |  |  |  | Dovol. výst. teplota zdroje: 120 °C | 3
|  | Dov. prov. tepl. na membr. : 120 °C |  |  |  |  | Dov. prov. tepl. na membr. : 120 °C | 3
|  | Dovol. provozní přetlak : 10 bar |  |  |  |  | Dovol. provozní přetlak : 10 bar | 3
|  | Tlak plynu z výroby : 3,0 bar |  |  |  |  | Tlak plynu z výroby : 3,0 bar | 3
|  | Průměr : 480 mm |  |  |  |  | Průměr : 480 mm | 3
|  | Výška : 644 mm |  |  |  |  | Výška : 644 mm | 3
|  | Hmotnost (prázd.) : 15,5 kg |  |  |  |  | Hmotnost (prázd.) : 15,5 kg | 3
|  | Připojení na systém : R 1" |  |  |  |  | Připojení na systém : R 1" | 3
|  | Barva : šedá |  |  |  |  | Barva : šedá | 3
17 | 732331624 | Nádoba tlak expanzní, 300 l/6bar | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06536
|  | tlaková membránová expanzní nádoba pro uzavřené topné soustavy a soustavy chladicí vody, vyráběná podle DIN 4807, schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG. |  |  |  |  | tlaková membránová expanzní nádoba pro uzavřené topné soustavy a soustavy chladicí vody, vyráběná podle DIN 4807, schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG. | 3
|  | -nohy od N 35 |  |  |  |  | -nohy od N 35 | 3
|  | -vnější ochranný nátěr |  |  |  |  | -vnější ochranný nátěr | 3
|  | -nevyměnitelná membrána |  |  |  |  | -nevyměnitelná membrána | 3
|  | Typ : N 300 |  |  |  |  | Typ : N 300 | 3
|  | Jmenovitý objem : 300 litrů |  |  |  |  | Jmenovitý objem : 300 litrů | 3
|  | Dovol. výst. teplota zdroje: 120 °C |  |  |  |  | Dovol. výst. teplota zdroje: 120 °C | 3
|  | Dov. prov. tepl. na membr. : 70 °C |  |  |  |  | Dov. prov. tepl. na membr. : 70 °C | 3
|  | Dovol. provozní přetlak : 6 bar |  |  |  |  | Dovol. provozní přetlak : 6 bar | 3
|  | Tlak plynu z výroby : 1,5 bar |  |  |  |  | Tlak plynu z výroby : 1,5 bar | 3
|  | Tlak plynu nastavený : 1,8 bar |  |  |  |  | Tlak plynu nastavený : 1,8 bar | 3
|  | Průměr : 634 mm |  |  |  |  | Průměr : 634 mm | 3
|  | Výška : 1 060 mm |  |  |  |  | Výška : 1 060 mm | 3
|  | Připojení na systém : R 1 |  |  |  |  | Připojení na systém : R 1 | 3
|  | Barva : červená |  |  |  |  | Barva : červená | 3
18 | 732339104 | Montáž nádoby expanzní tlakové 40 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00476
19 | 732339105 | Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l uvolňovací nádoba | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00476
20 | 732339106 | Montáž nádoby expanzní tlakové 100 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00476
21 | 732339109 | Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00476
22 | 732429111 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
23 | 732-01 | Oběhové čerpadlo závitové, DN25 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Číslo výrobku 97993195 |  |  |  |  | Číslo výrobku 97993195 | 3
|  | EAN kód: 5710627540340 |  |  |  |  | EAN kód: 5710627540340 | 3
|  | Techn. |  |  |  |  | Techn. | 3
|  | Max. dopravní výška 40 dm |  |  |  |  | Max. dopravní výška 40 dm | 3
|  | Teplotní třída TF 110 |  |  |  |  | Teplotní třída TF 110 | 3
|  | Schval. značky na typovém štítku VDE,GS,CE |  |  |  |  | Schval. značky na typovém štítku VDE,GS,CE | 3
|  | Model D |  |  |  |  | Model D | 3
|  | Materiály |  |  |  |  | Materiály | 3
|  | Těleso čerpadla Litina |  |  |  |  | Těleso čerpadla Litina | 3
|  | Těleso čerpadla EN-GJL-150 |  |  |  |  | Těleso čerpadla EN-GJL-150 | 3
|  | Těleso čerpadla ASTM A48-150B |  |  |  |  | Těleso čerpadla ASTM A48-150B | 3
|  | Oběžné kolo PES 30%GF |  |  |  |  | Oběžné kolo PES 30%GF | 3
|  | Instalace |  |  |  |  | Instalace | 3
|  | Rozsah okolní teploty 0 .. 40 °C |  |  |  |  | Rozsah okolní teploty 0 .. 40 °C | 3
|  | Max. provozní tlak 10 bar |  |  |  |  | Max. provozní tlak 10 bar | 3
|  | Potrubní přípojka G 1 1/2 |  |  |  |  | Potrubní přípojka G 1 1/2 | 3
|  | PN pro potrubní přípojku PN 10 |  |  |  |  | PN pro potrubní přípojku PN 10 | 3
|  | Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem 130 mm |  |  |  |  | Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem 130 mm | 3
|  | Kapalina |  |  |  |  | Kapalina | 3
|  | Čerpaná kapalina Voda |  |  |  |  | Čerpaná kapalina Voda | 3
|  | Rozsah teploty kapaliny 2 .. 110 °C |  |  |  |  | Rozsah teploty kapaliny 2 .. 110 °C | 3
|  | Teplota kapaliny 60 °C |  |  |  |  | Teplota kapaliny 60 °C | 3
|  | Hustota 983.2 kg/m3 |  |  |  |  | Hustota 983.2 kg/m3 | 3
|  | Elektrické údaje |  |  |  |  | Elektrické údaje | 3
|  | Příkon - P1 3 .. 18 W |  |  |  |  | Příkon - P1 3 .. 18 W | 3
|  | Frekvence el. sítě 50 Hz |  |  |  |  | Frekvence el. sítě 50 Hz | 3
|  | Jmenovité napětí 1 x 230 V |  |  |  |  | Jmenovité napětí 1 x 230 V | 3
|  | Max. spotřeba el. proudu 0.04 .. 0.18 A |  |  |  |  | Max. spotřeba el. proudu 0.04 .. 0.18 A | 3
|  | Krytí (IEC 34-5) X4D |  |  |  |  | Krytí (IEC 34-5) X4D | 3
|  | Třída izolace (IEC 85) F |  |  |  |  | Třída izolace (IEC 85) F | 3
|  | Motorová ochrana Žádný |  |  |  |  | Motorová ochrana Žádný | 3
|  | Teplotní ochrana ELEC |  |  |  |  | Teplotní ochrana ELEC | 3
|  | Řídící jednotky |  |  |  |  | Řídící jednotky | 3
|  | Včetně automat. nočního reduk. provozu |  |  |  |  | Včetně automat. nočního reduk. provozu | 3
|  | Poloha svorkovnice 6H |  |  |  |  | Poloha svorkovnice 6H | 3
|  | Energet. účinnost (EEI) 0.15 |  |  |  |  | Energet. účinnost (EEI) 0.15 | 3
|  | Čistá hmotnost 1.88 kg |  |  |  |  | Čistá hmotnost 1.88 kg | 3
|  | Hrubá hmotnost 2 kg |  |  |  |  | Hrubá hmotnost 2 kg | 3
|  | Přepravní objem 0.004 m3 |  |  |  |  | Přepravní objem 0.004 m3 | 3
24 | 732-02 | Solární trubicový kolektor 10-trubicový | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Delka 1700 mm |  |  |  |  | Delka 1700 mm | 3
|  | Šířka 850 mm |  |  |  |  | Šířka 850 mm | 3
|  | Vyška (včetně ramu) 97 mm |  |  |  |  | Vyška (včetně ramu) 97 mm | 3
|  | Celkova plocha 1,445 m2 |  |  |  |  | Celkova plocha 1,445 m2 | 3
|  | Učinna absorpčni plocha 360° 1,650 m2 |  |  |  |  | Učinna absorpčni plocha 360° 1,650 m2 | 3
|  | Jimaci plocha 1,143 m2 |  |  |  |  | Jimaci plocha 1,143 m2 | 3
|  | Hmotnost 33 kg |  |  |  |  | Hmotnost 33 kg | 3
|  | Absorber / sklo 360° borosilikat 3,3 |  |  |  |  | Absorber / sklo 360° borosilikat 3,3 | 3
|  | Ram hlinik |  |  |  |  | Ram hlinik | 3
|  | Potah vnitřni trubice 9 vrstev nitrid mědi / hlinik / ocel |  |  |  |  | Potah vnitřni trubice 9 vrstev nitrid mědi / hlinik / ocel | 3
|  | Připojovaci šroubeni 6 x 3/4" |  |  |  |  | Připojovaci šroubeni 6 x 3/4" | 3
|  | Celkovy objem naplně 1,4 litr. |  |  |  |  | Celkovy objem naplně 1,4 litr. | 3
|  | Maximalni pracovni tlak 10 bar |  |  |  |  | Maximalni pracovni tlak 10 bar | 3
|  | Doporučeny průtok 0,8 l/h (na modul) |  |  |  |  | Doporučeny průtok 0,8 l/h (na modul) | 3
|  | Selektivita stupeň absorpce >0.96 |  |  |  |  | Selektivita stupeň absorpce >0.96 | 3
|  | Selektivita stupeň emise <0.05 |  |  |  |  | Selektivita stupeň emise <0.05 | 3
|  | Učinnost 75,6% |  |  |  |  | Učinnost 75,6% | 3
|  | Koeficient ztraty tepla a1 1,41 W/(m2K) |  |  |  |  | Koeficient ztraty tepla a1 1,41 W/(m2K) | 3
|  | Koeficient ztraty tepla a2 0,0029 W/(m2K2) |  |  |  |  | Koeficient ztraty tepla a2 0,0029 W/(m2K2) | 3
|  | Tepelna kapacita C 9,1 kJ/(K) |  |  |  |  | Tepelna kapacita C 9,1 kJ/(K) | 3
|  | Stagnačni teplota 323°C |  |  |  |  | Stagnačni teplota 323°C | 3
25 | 732-03 | Solární trubicový kolektor 15-trubicový | kus | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Delka 1700 mm |  |  |  |  | Delka 1700 mm | 3
|  | Šířka 1250 mm |  |  |  |  | Šířka 1250 mm | 3
|  | Vyška (včetně ramu) 97 mm |  |  |  |  | Vyška (včetně ramu) 97 mm | 3
|  | Celkova plocha 2,125 m2 |  |  |  |  | Celkova plocha 2,125 m2 | 3
|  | Učinna absorpčni plocha 360° 2,474 m2 |  |  |  |  | Učinna absorpčni plocha 360° 2,474 m2 | 3
|  | Jimaci plocha 1,716 m2 |  |  |  |  | Jimaci plocha 1,716 m2 | 3
|  | Hmotnost 47 kg |  |  |  |  | Hmotnost 47 kg | 3
|  | Absorber / sklo 360° borosilikat 3,3 |  |  |  |  | Absorber / sklo 360° borosilikat 3,3 | 3
|  | Ram hlinik |  |  |  |  | Ram hlinik | 3
|  | Potah vnitřni trubice 9 vrstev nitrid mědi / hlinik / ocel |  |  |  |  | Potah vnitřni trubice 9 vrstev nitrid mědi / hlinik / ocel | 3
|  | Připojovaci šroubeni 6 x 3/4" |  |  |  |  | Připojovaci šroubeni 6 x 3/4" | 3
|  | Celkovy objem naplně 2,0 litr. |  |  |  |  | Celkovy objem naplně 2,0 litr. | 3
|  | Maximalni pracovni tlak 10 bar |  |  |  |  | Maximalni pracovni tlak 10 bar | 3
|  | Doporučeny průtok 1,1 l/h (na modul) |  |  |  |  | Doporučeny průtok 1,1 l/h (na modul) | 3
|  | Selektivita stupeň absorpce >0.96 |  |  |  |  | Selektivita stupeň absorpce >0.96 | 3
|  | Selektivita stupeň emise <0.05 |  |  |  |  | Selektivita stupeň emise <0.05 | 3
|  | Učinnost 76,4 % |  |  |  |  | Učinnost 76,4 % | 3
|  | Koeficient ztraty tepla a1 1.02 W/(m2K) |  |  |  |  | Koeficient ztraty tepla a1 1.02 W/(m2K) | 3
|  | Koeficient ztraty tepla a2 0.0053 W/(m2K2) |  |  |  |  | Koeficient ztraty tepla a2 0.0053 W/(m2K2) | 3
|  | Tepelna kapacita C 13.7 kJ/(K) |  |  |  |  | Tepelna kapacita C 13.7 kJ/(K) | 3
|  | Stagnačni teplota 323 |  |  |  |  | Stagnačni teplota 323 | 3
26 | 732-04 | Zpětná montáž deskového výměníku | hod | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
27 | 732-05 | Zpětná montáž solární čerpadlové skupiny TACOSOL CIRC ZR | hod | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
28 | 732-06 | Zpětná montáž čerpadlové skupiny přípravy TV TACOSOL FRESH | hod | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
29 | 732-07 | Sol. čerpadlová skupina s oddělovacím výměníkem vč. tepelné izolace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Nabíjecí zásobníková stanice ke stratifikačnímu nabíjení jednoho nebo dvou vyrovnávacích zásobníků ze solárního zařízení dle dostupné přívodní teploty. |  |  |  |  | Nabíjecí zásobníková stanice ke stratifikačnímu nabíjení jednoho nebo dvou vyrovnávacích zásobníků ze solárního zařízení dle dostupné přívodní teploty. | 3
|  | Obsahuje: regulátor s displejem |  |  |  |  | Obsahuje: regulátor s displejem | 3
|  | hmotnost bez obsahu vody: ca. 25 kg |  |  |  |  | hmotnost bez obsahu vody: ca. 25 kg | 3
|  | celkové rozměry (vč. krytu): š 656 mm × v 930 mm × hl 197 mm |  |  |  |  | celkové rozměry (vč. krytu): š 656 mm × v 930 mm × hl 197 mm | 3
|  | Primární okruh |  |  |  |  | Primární okruh | 3
|  | max. provozní teplota (vstup): 110 °C |  |  |  |  | max. provozní teplota (vstup): 110 °C | 3
|  | max. provozní teplota (výstup): 95 °C |  |  |  |  | max. provozní teplota (výstup): 95 °C | 3
|  | max. provozní tlak: 6 bar |  |  |  |  | max. provozní tlak: 6 bar | 3
|  | primární čerpadlo: WILO Stratos Para 15/1-7 |  |  |  |  | primární čerpadlo: WILO Stratos Para 15/1-7 | 3
|  | Odvzdušňovací sada s vestavěným odvzdušňovací, plnicí, čisticí a vypouštěcí ventil, pojistný ventil 6 bar |  |  |  |  | Odvzdušňovací sada s vestavěným odvzdušňovací, plnicí, čisticí a vypouštěcí ventil, pojistný ventil 6 bar | 3
|  | Sekundární okruh |  |  |  |  | Sekundární okruh | 3
|  | max. provozní teplota: 110 °C |  |  |  |  | max. provozní teplota: 110 °C | 3
|  | max. provozní tlak: 3 bar |  |  |  |  | max. provozní tlak: 3 bar | 3
|  | měřič teploty a průtoku rozsah: 2 – 40 l/min |  |  |  |  | měřič teploty a průtoku rozsah: 2 – 40 l/min | 3
|  | WILO Yonos Para 15/7.5 PWM |  |  |  |  | WILO Yonos Para 15/7.5 PWM | 3
|  | zónový přepínací ventil |  |  |  |  | zónový přepínací ventil | 3
|  | Elektrické parametry |  |  |  |  | Elektrické parametry | 3
|  | síťové napětí: 230 VAC ± 10 % |  |  |  |  | síťové napětí: 230 VAC ± 10 % | 3
|  | síťová frekvence: 50...60 Hz |  |  |  |  | síťová frekvence: 50...60 Hz | 3
|  | příkon: max. 180?W |  |  |  |  | příkon: max. 180?W | 3
|  | pojistka 2 AT |  |  |  |  | pojistka 2 AT | 3
|  | ochranný mód: iP 40 |  |  |  |  | ochranný mód: iP 40 | 3
30 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 1.8 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 1
31 | 722160811 | Demontáž potrubí z měděných trubek do D 28 | m | 60 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
32 | 733161107 | Potrubí měděné 22 x 1 mm, tvrdé | m | 59 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00668
33 | 733161108 | Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé | m | 71 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00627
34 | 733161110 | Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé | m | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00696
35 | 733164104 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm pájením na tvrdo | m | 59 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00598
36 | 733164105 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm pájením na tvrdo | m | 71 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00501
37 | 733164107 | Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm pájením na tvrdo | m | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00506
38 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 | m | 130 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
39 | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 64 | m | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
40 | 733-05 | Požární ucpávka prostupu potrubí stěnou/stropem odolnost 120min. | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 8x prostup z instalačního kanálu pod podlahou objektu "A" do strojovny ÚT v objektu "B" |  |  |  |  | 8x prostup z instalačního kanálu pod podlahou objektu "A" do strojovny ÚT v objektu "B" | 3
41 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 3.3 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
42 | 911 T00 | Hzs - zednické výpomoci | hod | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [5 empty] | 1
43 | 734200812 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1 | kus | 36 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
|  | odpojení deskového výměníku, odpojení solárních čerpadlových skupin, odpojení čerpadlové skupiny přípravy TV |  |  |  |  | odpojení deskového výměníku, odpojení solárních čerpadlových skupin, odpojení čerpadlové skupiny přípravy TV | 3
44 | 734209102 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
45 | 734209103 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
46 | 734209105 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 | kus | 36 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | zpětné připojení deskového výměníku, solárních čerpadlových skupin, čerpadlové skupiny přípravy TV, sol. kolektorů |  |  |  |  | zpětné připojení deskového výměníku, solárních čerpadlových skupin, čerpadlové skupiny přípravy TV, sol. kolektorů | 3
47 | 734209114 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
48 | 734209115 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
49 | 734209117 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
50 | 734233122 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00037
51 | 734233123 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00066
52 | 734233125 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00136
53 | 734235133 | Kohout kulový solární, DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00057
54 | 734291113 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
55 | 734293275 | Kohout kulový FILTR BALL, DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0028
56 | 734494212 | Návarky s trubkovým závitem G 3/8 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
57 | 734494213 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
58 | 734499211 | Montáž návarků do M 20 x 1,5 | kus | 11 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
59 | 734-62 | Kulový kohout se zajištěním 1" pro připojení exp. nádoby | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
60 | 998734201 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 0.36 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
61 | 767996801 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 50 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
62 | 767998105 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 50 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
|  | Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) |  |  |  |  | Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | 3
63 | 767998106 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 50 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. |  |  |  |  | Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | 3
64 | 553429852083 | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 100 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Zavěsy a podpěry rozvodů potrubí, vedených volně v prostoru a viditelných, budou provedeny z montážního systému s povrchovou úpravou galvanický pozink. |  |  |  |  | Zavěsy a podpěry rozvodů potrubí, vedených volně v prostoru a viditelných, budou provedeny z montážního systému s povrchovou úpravou galvanický pozink. | 3
|  | Řezané hrany nosníku budou zaslepeny plastovými krytkami. Veškeré spojovací prvky/příslušenství závěsů/podpěr budou systémové – montované. |  |  |  |  | Řezané hrany nosníku budou zaslepeny plastovými krytkami. Veškeré spojovací prvky/příslušenství závěsů/podpěr budou systémové – montované. | 3
65 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1.75 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
66 | 783125530 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
67 | 979012112 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 0.59585 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
68 | 979012119 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 2.3834 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
69 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 30m | t | 0.59585 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
70 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2.3834 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
71 | 979083117 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m celkem 20km | t | 0.59585 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. |  |  |  |  | Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. | 3
|  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení. |  |  |  |  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení. | 3
72 | 979083191 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 8.3419 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
73 | 979999996 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 0.59585 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0