## Krycí list
Rozpočet |  | D.1.4.3 - Vzduchotechnika
Akce
|  | REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RYCHTY KRÁSENSKO |  | Měrná jednotka
Objekt |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | SO 01 - Budova A |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Petr Auf, Ing. Milan Štantejský
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | P15P435
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.

## Rekapitulace
Akce: |  | REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RYCHTY KRÁSENSKO |  |  | Rozpočet
Objekt : |  | SO 01 - Budova A |  |  | D.1.4.3 - Vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
4. | Zařízení č. 4 - Hygienické zázemí pokojů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T02. | Zařízení č. T02 - Větrání UPS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T04. | Zařízení č. T04 - Větrání skladu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | Ostatní položky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Všechny položky uvedeny včetně montáže, dopravy, dopravy na stavbě, zprovoznění, potřebných úkonů a pomocného materiálu
Položky jsou uvedeny jako komplety včetně neuvedených nutných prací a dodávek nezbytných pro správnou funkci zařízení
Podle zákona 55/2012 Sb., kterým se mění zákon 137/2006 Sb. podle § 44 odstavce 11 jsou ve výkazu výměr uvedeny názvy konkrétních výrobků použitých při zpracování realizační PD (požadavek vyhlášky 230/2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce, §1 Obecná ustanovení). Tyto konkrétní názvy doplňují jedinečnost použitého daného technického zařízení a určují příklad. V případě použití zcela shodného technického zařízení, je možné výrobek zaměnit za jiného výrobce o stejných technických parametrech (rozměry, skladba, energie, účinnosti, fyzikální a technické vlastnosti, životnost, instalace s návazností na navazující profese apod.).
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.
Dodávka čtyřhranného a kruhového Spiro potrubí je včetně spojovacího, těsnícího a závěsného materiálu s materiálu. Tloušťka plechu potrubí bude odpovídat normám. Všechny potrubí budou před spuštěním vzduchotechnických zařízení vyčištěna nejen z venkovní, ale i z vnitřní strany.
Veškerá zařízení, potrubí, požární a regulační klapky budou označeny identifikačními štítky s popisem v českém jazyce.
Součástí ceny každého zařízení budou náklady na dotěsnění prostupů VZT potrubí v požárně dělících konstrukcích požárně těsnícím tmelem.

## Položky
Stavba : |  | 760b TERASY HAVLÍČKOVA | REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RYCHTY KRÁSENSKO | Vzduchotechnika dodávky | [5 empty] | Vzduchotechnika montáže |  |  |  | D+M
Objekt : |  | SO 01 SO.02 - WELLNESS | SO 01 - Budova A
P.č. | Číslo položky | Číslo zař. | Název položky | Počet | MJ |  | Cena jedn. | Koef dod. | Dod celkem | Koef mont. | Montáž elementů | Koef mont. | Montáž potrubí | Celkem
1
Díl: | 4. |  | Zařízení č. 4 - Hygienické zázemí pokojů
1 | 751 14-1011.R01 | 001 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka s deskovým rekuperátorem, množství vzduchu V=1320/1320 m3/h, v sestavě a vybavenosti dle schémat a popisu TZ včetně příloh.Jednotka včetně frekvenčních měničů, pružných manžet, revizních oken, základového rámu s výškově nastavitelnými nohami. | 1 | ks | 139559 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
2 | 751 34-4122 | 051 | Tlumič hluku 560x315x1500/4 vnitřní kulisy tl. 100 mm, bude přepočítáno dodavatelem na skutečný hluk dodané VZT jednotky | 4 | ks | 6750 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
3 | 751 39-8092.R01 | 101 | Regulátor průtoku vzduchu DN 160, se servopohonem | 16 | ks | 8138 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
4 | 751 31-1091.R01 | 201 | Přívodní výustka 225x75, včetně regulace a plenum boxu "s vnitřní akustickou izolací" 500x265x200mm | 2 | ks | 2400 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
5 | 751 31-1091.R02 | 202 | Přívodní výustka 325x75, včetně regulace a plenum boxu "s vnitřní akustickou izolací" 500x365x200mm | 1 | ks | 2560 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
6 | 751 31-1091.R03 | 203 | Přívodní výustka 425x75, včetně regulace a plenum boxu "s vnitřní akustickou izolací" 500x465x200mm | 2 | ks | 2750 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
7 | 751 31-1091.R04 | 204 | Přívodní výustka 525x75, včetně regulace a plenum boxu "s vnitřní akustickou izolací" 500x565x200mm | 1 | ks | 2960 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
8 | 751 31-1091.R05 | 205 | Přívodní výustka 525x75, včetně regulace a plenum boxu "s vnitřní akustickou izolací" 700x565x115mm | 1 | ks | 2760 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
9 | 751 31-1091.R06 | 206 | Přívodní výustka 525x75, včetně regulace a plenum boxu "s vnitřní akustickou izolací" 800x565x115mm | 2 | ks | 2860 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
10 | 751 32-2012.R01 | 251 | Odvodní talířový ventil DN 125 vč. montážního kroužku | 1 | ks | 224 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
11 | 751 32-2012.R02 | 252 | Odvodní talířový ventil DN 160 vč. montážního kroužku | 15 | ks | 264 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
12 | 751 32-2012.R03 | 253 | Odvodní talířový ventil DN 200 vč. montážního kroužku | 2 | ks | 306 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
13 | 735 39-8032.R01 | 301 | Dveřní mřížka oboustranná 425x125, dodávka stavby | 15 | ks |  | 0
14 | 751 39-8052.R01 | 501 | Protidešťová sací žaluzie 315x500mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks | 1917 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
15 | 751 39-8052.R02 | 551 | Protidešťová výfuková žaluzie 315x500mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks | 1917 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
16 | 751 53-7132.R01 | 601 | Zvukově izolovaná hadice DN 125 | 1.5 | bm | 125 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
17 | 751 53-7132.R02 | 602 | Zvukově izolovaná hadice DN 160 | 19 | bm | 160 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
18 | 751 53-7132.R03 | 603 | Zvukově izolovaná hadice DN 200 | 2 | bm | 200 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
19 | 751 51-0042.R01 | 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 125mm | 7 | bm | 200 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
20 | 751 51-0042.R02 | 702 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 178 | bm | 220 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
21 | 751 51-0042.R03 | 703 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 200mm | 12 | bm | 250 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
22 | 751 51-0043.R01 | 704 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 250mm | 17 | bm | 280 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
23 | 751 51-2021.R01 | 801 | Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II | 48 | m2 | 390 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
24 | 751 51-2021.R02 | 802 | Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II | 15 | m2 | 450 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
25 | 713 49-2512.R01 | 901 | Parotěsná tepelná izolace na sání vzduchu kaučuk 25mm | 13.5 | m2 | 620 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
26 | 713 41-1121.R01 | 902 | Protihluková tepelná izolace tl. 60mm z minerální vlny s Al polepem | 149 | m2 | 410 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
27 | 713 41-1121.R02 | 903 | Protihluková tepelná izolace přívodního potrubí tl. 40mm z minerální vlny s Al polepem | 37 | m2 | 390 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
28 | 904 |  | Požární izolace s požární odolností min.45 minut |  | m2 | 460 | 460 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
| Celkem za |  | Zařízení č. 4 - Hygienické zázemí pokojů | [10 empty] | 0
Díl: | T02. |  | Zařízení č. T02 - Větrání UPS
28 | 751 13-3012.R01 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=100 m3/h, připojení DN 160. Včetně připojujících manžet. | 1 | ks | 3826 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
29 | 751 51-4662.R01 | 101 | Zpětná klapka DN 160 | 1 | ks | 200 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
30 | 751 39-8041.R01 | 251 | Ochranné síto DN 160 | 2 | ks | 281 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
31 | 751 51-0042.R02 | 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 2 | bm | 220 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
| Celkem za |  | Zařízení č. T02 - Větrání UPS | [10 empty] | 0
Díl: | T04. |  | Zařízení č. T04 - Větrání skladu
32 | 751 13-3012.R01 | 001 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=100 m3/h, připojení DN 160, technické parametry dle popisu TZ včetně příloh. Včetně připojujících manžet. | 1 | ks | 3826 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
33 | 751 51-4662.R01 | 101 | Zpětná klapka DN 160 | 1 | ks | 200 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
34 | 751 39-8041.R01 | 251 | Ochranné síto DN 160 | 1 | ks | 281 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
35 | 751 39-8051.R01 | 551 | Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítem proti hmyzu, RAL dle arch. | 1 | ks | 1249 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
36 | 751 51-0042.R02 | 701 | Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti II, tvarovky 30% - průměru 160mm | 1.5 | bm | 220 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.25 | 0 | 0
| Celkem za |  | Zařízení č. T04 - Větrání skladu | [10 empty] | 0
Díl: | 999. |  | Ostatní položky
Montážní a pomocný materiál
37 | 999 76-1101.R01 | 971 | Montážní materiál | 140 | kg |  | 0 | [6 empty] | 0
38 | 999 76-1101.R02 | 972 | Těsnící materiál - součást ceny VZT potrubí
39 | 999 76-1101.R03 | 973 | Spojovací materiál - součást ceny VZT potrubí
40 | 999 76-1101.R04 | 974 | Nátěry, RAL dle arch. | 12 | m2 |  | 0 | [6 empty] | 0
41 | 999 76-1101.R05 | 975 | Montážní plošina, pojízdné lešení | 16 | hod |  | 0 | [6 empty] | 0
Zprovoznění vyregulování
42 | 999 76-1101.R06 | 976 | Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy | 32 | hod |  | 0 | [6 empty] | 0
Označení VZT zařízení
43 | 999 76-1101.R07 | 977 | Štítky pro označení | 1 | kpl |  | 0 | [6 empty] | 0
Doprava
44 | 999 76-1101.R12 | 982 | Doprava | 1 | kpl |  | 0 | [6 empty] | 0
| Celkem za |  | Ostatní položky | [10 empty] | 0
POZNÁMKA:
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí.
Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.
Dodavatel musí zpracovat dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole a odsouhlasení.