## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0001 | Vytápění | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
0002 |  | SO 02 - budova B |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
0402 |  | Rekonstrukce a přístavba rychty Krásensko |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 402
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Hynek Farka | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 0402 Rekonstrukce a přístavba rychty Krásensko |  |  | Rozpočet : | 0001
Objekt : |  | 0002 SO 02 - budova B |  |  | Vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | Podlahové vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 0402 Rekonstrukce a přístavba rychty Krásensko |  | Rozpočet: | 0001
Objekt : |  | 0002 SO 02 - budova B |  | Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
1 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 15mm, tloušťka 20mm | bm | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
2 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 18mm, tloušťka 20mm | bm | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
3 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 22mm, tloušťka 20mm | bm | 40 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
4 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu vnitřní prům. 28mm, tloušťka 20mm | bm | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
5 | 71360 | Izolace-montáž hadic a pásů | bm | 89 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
6 | 71360 | Izolace z pěnového polyetylenu Spony | ks | 450 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
7 | 71360 | Izolace Montáž potrubních pouzder | bm | 186 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00147
8 | 713-01 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.15, tl.30 | bm | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK | 3
9 | 713-03 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.22, tl.30 | bm | 13 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK | 3
10 | 713-04 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.28, tl.30 | bm | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK | 3
11 | 713-05 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.35, tl.40 | bm | 84 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK | 3
12 | 713-06 | Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.54, tl.30 | bm | 43 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. |  |  |  |  | vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. | 3
|  | lambda40 = 0,036 W/mK |  |  |  |  | lambda40 = 0,036 W/mK | 3
13 | 713-21 | Izolační pouzdro vyvažovacích armatur se závitovým připojením | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
14 | 713-24 | Izolační pouzdro kalníku | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
15 | 713-25 | Izolační pouzdro čerpadel DN25 | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
16 | 713-29 | IZOLACE rozdělovače DN80; PUR 35mm kašírovaná ALU folií | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
17 | 713-29 | IZOLACE sběrače DN80; PUR 35mm kašírovaná ALU folií | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
18 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 1.95 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny | [5 empty] | 1
19 | 731249116 | Montáž kotle ocel.teplov.,na tuhá paliva do 52 kW | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00919
20 | 731-01 | Spalinová cesta-kouřovod DN 160 | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
21 | 731-01 | Kotel na spalování pelet 10,8-36kW | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Ocelový horkovodní kotel ke spalování dřevěných pelet. V kotli je nainstalován hořák pro spalování dřevěných pelet s automatickým spalováním a s funkcí automatického samočištění, umožňující spolehlivý provoz i s dřevěnými peletami nízké kvality. Digitální ovladač kotle v základním provedení pro ovládání dalších zařízení - lambda sondy, sledování hladiny dřevěných pelet v zásobníku na pelety. Nedílnou součástí kotle je zásobník na pelety. Kotel se dodává rozmontovaný na jednotlivé kusy pro snadnější dopravu. |  |  |  |  | Ocelový horkovodní kotel ke spalování dřevěných pelet. V kotli je nainstalován hořák pro spalování dřevěných pelet s automatickým spalováním a s funkcí automatického samočištění, umožňující spolehlivý provoz i s dřevěnými peletami nízké kvality. Digitální ovladač kotle v základním provedení pro ovládání dalších zařízení - lambda sondy, sledování hladiny dřevěných pelet v zásobníku na pelety. Nedílnou součástí kotle je zásobník na pelety. Kotel se dodává rozmontovaný na jednotlivé kusy pro snadnější dopravu. | 3
|  | Součást dodávky: |  |  |  |  | Součást dodávky: | 3
|  | - Kotel s latěmi a tepelnou izolací |  |  |  |  | - Kotel s latěmi a tepelnou izolací | 3
|  | - Zásobník na pelety 340 l |  |  |  |  | - Zásobník na pelety 340 l | 3
|  | - Šroubový podavač s ohebnou trubkou z PVC |  |  |  |  | - Šroubový podavač s ohebnou trubkou z PVC | 3
|  | - Mechanismus k čištění roštu |  |  |  |  | - Mechanismus k čištění roštu | 3
|  | - Spalinový ventilátor |  |  |  |  | - Spalinový ventilátor | 3
|  | - Spojovací trubky s holendry, 4cestný směšovací ventil a oběhové čerpadlo kotlového okruhu |  |  |  |  | - Spojovací trubky s holendry, 4cestný směšovací ventil a oběhové čerpadlo kotlového okruhu | 3
|  | - Motor směšovacího ventilu |  |  |  |  | - Motor směšovacího ventilu | 3
|  | - Pojistná skupina kotle (pojistný ventil, odvdušňovací ventil, menometr) |  |  |  |  | - Pojistná skupina kotle (pojistný ventil, odvdušňovací ventil, menometr) | 3
22 | 731-02 | Kaskádová regulace peletových kotlů | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
23 | 731-03 | Pneumatické zařízení automatického doplňování pelet (krtek) | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
24 | 731-04 | Sada plnění skladu pelet | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 3x potrubí DN80 (2x plnění, 1x odsávání); 3x rychlospojka DN80, tlumící závěs |  |  |  |  | 3x potrubí DN80 (2x plnění, 1x odsávání); 3x rychlospojka DN80, tlumící závěs | 3
25 | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % | 4.15 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
26 | 912 T00 | Hzs - oživení kotle | hod | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
27 | 924 T00 | Hzs - revize odkouření | hod | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [5 empty] | 1
28 | 732111312 | Trubk.hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 15-20 | kus | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00056
29 | 732111314 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00066
30 | 732111315 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00078
31 | 732111318 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00158
32 | 732119191 | M. rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) dl 1m | kus | 2.3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06613
33 | 732199100 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
34 | 732219116 | Montáž ohříváků vody ležatých PN 0,6-1,6,do 1600 l akumulační nádrže | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.15618
35 | 732331613 | Nádoba tlak expanzní, 18 l/6bar | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00697
|  | Membránová tlaková expanzní nádoba pro uzavřené topné soustavy a soustavy chladicí vody, vyráběná podle DIN EN 13831, schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG. |  |  |  |  | Membránová tlaková expanzní nádoba pro uzavřené topné soustavy a soustavy chladicí vody, vyráběná podle DIN EN 13831, schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG. | 3
|  | -svařované provedení |  |  |  |  | -svařované provedení | 3
|  | -vnější ochranný nátěr |  |  |  |  | -vnější ochranný nátěr | 3
|  | -nevyměnitelná membrána |  |  |  |  | -nevyměnitelná membrána | 3
|  | Jmenovitý objem : 18 l |  |  |  |  | Jmenovitý objem : 18 l | 3
|  | Užitkový objem max. : 16 l |  |  |  |  | Užitkový objem max. : 16 l | 3
|  | Dovol. výst. teplota zdroje: 120 °C |  |  |  |  | Dovol. výst. teplota zdroje: 120 °C | 3
|  | Dov. prov. tepl. na membr. : 70 °C |  |  |  |  | Dov. prov. tepl. na membr. : 70 °C | 3
|  | Dovol. provozní přetlak : 6 bar |  |  |  |  | Dovol. provozní přetlak : 6 bar | 3
|  | Tlak plynu z výroby : 1,5 bar |  |  |  |  | Tlak plynu z výroby : 1,5 bar | 3
|  | Tlak plynu nastavený : 1,5 bar |  |  |  |  | Tlak plynu nastavený : 1,5 bar | 3
|  | Průměr : 280 mm |  |  |  |  | Průměr : 280 mm | 3
|  | Výška : 345 mm |  |  |  |  | Výška : 345 mm | 3
|  | Hmotnost (prázd.) : 3,4 kg |  |  |  |  | Hmotnost (prázd.) : 3,4 kg | 3
|  | Připojení na systém : R 3/4 |  |  |  |  | Připojení na systém : R 3/4 | 3
|  | Barva : šedá |  |  |  |  | Barva : šedá | 3
36 | 732331624 | Nádoba tlak expanzní, 300 l/6bar | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.06536
|  | tlaková membránová expanzní nádoba pro uzavřené topné soustavy a soustavy chladicí vody, vyráběná podle DIN 4807, schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG. |  |  |  |  | tlaková membránová expanzní nádoba pro uzavřené topné soustavy a soustavy chladicí vody, vyráběná podle DIN 4807, schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG. | 3
|  | -nohy od N 35 |  |  |  |  | -nohy od N 35 | 3
|  | -vnější ochranný nátěr |  |  |  |  | -vnější ochranný nátěr | 3
|  | -nevyměnitelná membrána |  |  |  |  | -nevyměnitelná membrána | 3
|  | Typ : N 300 |  |  |  |  | Typ : N 300 | 3
|  | Jmenovitý objem : 300 litrů |  |  |  |  | Jmenovitý objem : 300 litrů | 3
|  | Dovol. výst. teplota zdroje: 120 °C |  |  |  |  | Dovol. výst. teplota zdroje: 120 °C | 3
|  | Dov. prov. tepl. na membr. : 70 °C |  |  |  |  | Dov. prov. tepl. na membr. : 70 °C | 3
|  | Dovol. provozní přetlak : 6 bar |  |  |  |  | Dovol. provozní přetlak : 6 bar | 3
|  | Tlak plynu z výroby : 1,5 bar |  |  |  |  | Tlak plynu z výroby : 1,5 bar | 3
|  | Tlak plynu nastavený : 1,8 bar |  |  |  |  | Tlak plynu nastavený : 1,8 bar | 3
|  | Průměr : 634 mm |  |  |  |  | Průměr : 634 mm | 3
|  | Výška : 1 060 mm |  |  |  |  | Výška : 1 060 mm | 3
|  | Připojení na systém : R 1 |  |  |  |  | Připojení na systém : R 1 | 3
|  | Barva : červená |  |  |  |  | Barva : červená | 3
37 | 732339102 | Montáž nádoby expanzní tlakové 18 l. | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00053
38 | 732339109 | Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00476
39 | 732429111 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
40 | 732-01 | Oběhové čerpadlo závitové, DN25 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Číslo výrobku 97993195 |  |  |  |  | Číslo výrobku 97993195 | 3
|  | EAN kód: 5710627540340 |  |  |  |  | EAN kód: 5710627540340 | 3
|  | Techn. |  |  |  |  | Techn. | 3
|  | Max. dopravní výška 40 dm |  |  |  |  | Max. dopravní výška 40 dm | 3
|  | Teplotní třída TF 110 |  |  |  |  | Teplotní třída TF 110 | 3
|  | Schval. značky na typovém štítku VDE,GS,CE |  |  |  |  | Schval. značky na typovém štítku VDE,GS,CE | 3
|  | Model D |  |  |  |  | Model D | 3
|  | Materiály |  |  |  |  | Materiály | 3
|  | Těleso čerpadla Litina |  |  |  |  | Těleso čerpadla Litina | 3
|  | Těleso čerpadla EN-GJL-150 |  |  |  |  | Těleso čerpadla EN-GJL-150 | 3
|  | Těleso čerpadla ASTM A48-150B |  |  |  |  | Těleso čerpadla ASTM A48-150B | 3
|  | Oběžné kolo PES 30%GF |  |  |  |  | Oběžné kolo PES 30%GF | 3
|  | Instalace |  |  |  |  | Instalace | 3
|  | Rozsah okolní teploty 0 .. 40 °C |  |  |  |  | Rozsah okolní teploty 0 .. 40 °C | 3
|  | Max. provozní tlak 10 bar |  |  |  |  | Max. provozní tlak 10 bar | 3
|  | Potrubní přípojka G 1 1/2 |  |  |  |  | Potrubní přípojka G 1 1/2 | 3
|  | PN pro potrubní přípojku PN 10 |  |  |  |  | PN pro potrubní přípojku PN 10 | 3
|  | Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem 130 mm |  |  |  |  | Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem 130 mm | 3
|  | Kapalina |  |  |  |  | Kapalina | 3
|  | Čerpaná kapalina Voda |  |  |  |  | Čerpaná kapalina Voda | 3
|  | Rozsah teploty kapaliny 2 .. 110 °C |  |  |  |  | Rozsah teploty kapaliny 2 .. 110 °C | 3
|  | Teplota kapaliny 60 °C |  |  |  |  | Teplota kapaliny 60 °C | 3
|  | Hustota 983.2 kg/m3 |  |  |  |  | Hustota 983.2 kg/m3 | 3
|  | Elektrické údaje |  |  |  |  | Elektrické údaje | 3
|  | Příkon - P1 3 .. 18 W |  |  |  |  | Příkon - P1 3 .. 18 W | 3
|  | Frekvence el. sítě 50 Hz |  |  |  |  | Frekvence el. sítě 50 Hz | 3
|  | Jmenovité napětí 1 x 230 V |  |  |  |  | Jmenovité napětí 1 x 230 V | 3
|  | Max. spotřeba el. proudu 0.04 .. 0.18 A |  |  |  |  | Max. spotřeba el. proudu 0.04 .. 0.18 A | 3
|  | Krytí (IEC 34-5) X4D |  |  |  |  | Krytí (IEC 34-5) X4D | 3
|  | Třída izolace (IEC 85) F |  |  |  |  | Třída izolace (IEC 85) F | 3
|  | Motorová ochrana Žádný |  |  |  |  | Motorová ochrana Žádný | 3
|  | Teplotní ochrana ELEC |  |  |  |  | Teplotní ochrana ELEC | 3
|  | Řídící jednotky |  |  |  |  | Řídící jednotky | 3
|  | Včetně automat. nočního reduk. provozu |  |  |  |  | Včetně automat. nočního reduk. provozu | 3
|  | Poloha svorkovnice 6H |  |  |  |  | Poloha svorkovnice 6H | 3
|  | Energet. účinnost (EEI) 0.15 |  |  |  |  | Energet. účinnost (EEI) 0.15 | 3
|  | Čistá hmotnost 1.88 kg |  |  |  |  | Čistá hmotnost 1.88 kg | 3
|  | Hrubá hmotnost 2 kg |  |  |  |  | Hrubá hmotnost 2 kg | 3
|  | Přepravní objem 0.004 m3 |  |  |  |  | Přepravní objem 0.004 m3 | 3
41 | 732-02 | Oběhové čerpadlo závitové, DN25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Číslo výrobku 97993197 |  |  |  |  | Číslo výrobku 97993197 | 3
|  | EAN kód: 5710627540364 |  |  |  |  | EAN kód: 5710627540364 | 3
|  | Techn. |  |  |  |  | Techn. | 3
|  | Max. dopravní výška 60 dm |  |  |  |  | Max. dopravní výška 60 dm | 3
|  | Teplotní třída TF 110 |  |  |  |  | Teplotní třída TF 110 | 3
|  | Schval. značky na typovém štítku VDE,GS,CE |  |  |  |  | Schval. značky na typovém štítku VDE,GS,CE | 3
|  | Model D |  |  |  |  | Model D | 3
|  | Materiály |  |  |  |  | Materiály | 3
|  | Těleso čerpadla Litina |  |  |  |  | Těleso čerpadla Litina | 3
|  | Těleso čerpadla EN-GJL-150 |  |  |  |  | Těleso čerpadla EN-GJL-150 | 3
|  | Těleso čerpadla ASTM A48-150B |  |  |  |  | Těleso čerpadla ASTM A48-150B | 3
|  | Oběžné kolo PES 30%GF |  |  |  |  | Oběžné kolo PES 30%GF | 3
|  | Instalace |  |  |  |  | Instalace | 3
|  | Rozsah okolní teploty 0 .. 40 °C |  |  |  |  | Rozsah okolní teploty 0 .. 40 °C | 3
|  | Max. provozní tlak 10 bar |  |  |  |  | Max. provozní tlak 10 bar | 3
|  | Potrubní přípojka G 1 1/2 |  |  |  |  | Potrubní přípojka G 1 1/2 | 3
|  | PN pro potrubní přípojku PN 10 |  |  |  |  | PN pro potrubní přípojku PN 10 | 3
|  | Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem 130 mm |  |  |  |  | Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem 130 mm | 3
|  | Kapalina |  |  |  |  | Kapalina | 3
|  | Čerpaná kapalina Voda |  |  |  |  | Čerpaná kapalina Voda | 3
|  | Rozsah teploty kapaliny 2 .. 110 °C |  |  |  |  | Rozsah teploty kapaliny 2 .. 110 °C | 3
|  | Teplota kapaliny 60 °C |  |  |  |  | Teplota kapaliny 60 °C | 3
|  | Hustota 983.2 kg/m3 |  |  |  |  | Hustota 983.2 kg/m3 | 3
|  | Elektrické údaje |  |  |  |  | Elektrické údaje | 3
|  | Příkon - P1 3 .. 34 W |  |  |  |  | Příkon - P1 3 .. 34 W | 3
|  | Frekvence el. sítě 50 Hz |  |  |  |  | Frekvence el. sítě 50 Hz | 3
|  | Jmenovité napětí 1 x 230 V |  |  |  |  | Jmenovité napětí 1 x 230 V | 3
|  | Max. spotřeba el. proudu 0.04 .. 0.32 A |  |  |  |  | Max. spotřeba el. proudu 0.04 .. 0.32 A | 3
|  | Krytí (IEC 34-5) X4D |  |  |  |  | Krytí (IEC 34-5) X4D | 3
|  | Třída izolace (IEC 85) F |  |  |  |  | Třída izolace (IEC 85) F | 3
|  | Motorová ochrana Žádný |  |  |  |  | Motorová ochrana Žádný | 3
|  | Teplotní ochrana ELEC |  |  |  |  | Teplotní ochrana ELEC | 3
|  | Řídící jednotky |  |  |  |  | Řídící jednotky | 3
|  | Včetně automat. nočního reduk. provozu |  |  |  |  | Včetně automat. nočního reduk. provozu | 3
|  | Poloha svorkovnice 6H |  |  |  |  | Poloha svorkovnice 6H | 3
|  | Energet. účinnost (EEI) 0.17 |  |  |  |  | Energet. účinnost (EEI) 0.17 | 3
|  | Čistá hmotnost 1.88 kg |  |  |  |  | Čistá hmotnost 1.88 kg | 3
|  | Hrubá hmotnost 2 kg |  |  |  |  | Hrubá hmotnost 2 kg | 3
|  | Přepravní objem 0.004 m3 |  |  |  |  | Přepravní objem 0.004 m3 | 3
42 | 732-03 | Oběhové čerpadlo závitové, DN25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Číslo výrobku 98649753 |  |  |  |  | Číslo výrobku 98649753 | 3
|  | EAN kód: 5711498903296 |  |  |  |  | EAN kód: 5711498903296 | 3
|  | Techn. |  |  |  |  | Techn. | 3
|  | Max. dopravní výška 80 dm |  |  |  |  | Max. dopravní výška 80 dm | 3
|  | Teplotní třída TF 110 |  |  |  |  | Teplotní třída TF 110 | 3
|  | Schval. značky na typovém štítku VDE,GS,CE |  |  |  |  | Schval. značky na typovém štítku VDE,GS,CE | 3
|  | Model D |  |  |  |  | Model D | 3
|  | Materiály |  |  |  |  | Materiály | 3
|  | Těleso čerpadla Litina |  |  |  |  | Těleso čerpadla Litina | 3
|  | Těleso čerpadla EN-GJL-150 |  |  |  |  | Těleso čerpadla EN-GJL-150 | 3
|  | Těleso čerpadla ASTM A48-150B |  |  |  |  | Těleso čerpadla ASTM A48-150B | 3
|  | Oběžné kolo PES 30%GF |  |  |  |  | Oběžné kolo PES 30%GF | 3
|  | Instalace |  |  |  |  | Instalace | 3
|  | Rozsah okolní teploty 0 .. 40 °C |  |  |  |  | Rozsah okolní teploty 0 .. 40 °C | 3
|  | Max. provozní tlak 10 bar |  |  |  |  | Max. provozní tlak 10 bar | 3
|  | Potrubní přípojka G 1 1/2 |  |  |  |  | Potrubní přípojka G 1 1/2 | 3
|  | PN pro potrubní přípojku PN 10 |  |  |  |  | PN pro potrubní přípojku PN 10 | 3
|  | Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem 130 mm |  |  |  |  | Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem 130 mm | 3
|  | Kapalina |  |  |  |  | Kapalina | 3
|  | Čerpaná kapalina Voda |  |  |  |  | Čerpaná kapalina Voda | 3
|  | Rozsah teploty kapaliny 2 .. 110 °C |  |  |  |  | Rozsah teploty kapaliny 2 .. 110 °C | 3
|  | Teplota kapaliny 60 °C |  |  |  |  | Teplota kapaliny 60 °C | 3
|  | Hustota 983.2 kg/m3 |  |  |  |  | Hustota 983.2 kg/m3 | 3
|  | Elektrické údaje |  |  |  |  | Elektrické údaje | 3
|  | Příkon - P1 3 .. 50 W |  |  |  |  | Příkon - P1 3 .. 50 W | 3
|  | Frekvence el. sítě 50 Hz |  |  |  |  | Frekvence el. sítě 50 Hz | 3
|  | Jmenovité napětí 1 x 230 V |  |  |  |  | Jmenovité napětí 1 x 230 V | 3
|  | Max. spotřeba el. proudu 0.04 .. 0.44 A |  |  |  |  | Max. spotřeba el. proudu 0.04 .. 0.44 A | 3
|  | Krytí (IEC 34-5) X4D |  |  |  |  | Krytí (IEC 34-5) X4D | 3
|  | Třída izolace (IEC 85) F |  |  |  |  | Třída izolace (IEC 85) F | 3
|  | Motorová ochrana Žádný |  |  |  |  | Motorová ochrana Žádný | 3
|  | Teplotní ochrana ELEC |  |  |  |  | Teplotní ochrana ELEC | 3
|  | Řídící jednotky |  |  |  |  | Řídící jednotky | 3
|  | Včetně automat. nočního reduk. provozu |  |  |  |  | Včetně automat. nočního reduk. provozu | 3
|  | Poloha svorkovnice 6H |  |  |  |  | Poloha svorkovnice 6H | 3
|  | Energet. účinnost (EEI) 0.18 |  |  |  |  | Energet. účinnost (EEI) 0.18 | 3
|  | Čistá hmotnost 1.88 kg |  |  |  |  | Čistá hmotnost 1.88 kg | 3
|  | Hrubá hmotnost 2 kg |  |  |  |  | Hrubá hmotnost 2 kg | 3
43 | 732-11 | Rozdělovač DN 80 L-1,15m | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
44 | 732-12 | Sběrač DN 80 L-1,15m | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
45 | 732-13 | Stavitelnýstojan tr.80 420-670 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
46 | 732-14 | Akumulační nádrž 1500l | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | ocelová akumulační nádoba pro topnou vodu bez vnitřní povrchové úpravy pouze s vnějším nátěrem |  |  |  |  | ocelová akumulační nádoba pro topnou vodu bez vnitřní povrchové úpravy pouze s vnějším nátěrem | 3
|  | izolace z měkkého PU tloušťky 100 mm v ceně nádoby |  |  |  |  | izolace z měkkého PU tloušťky 100 mm v ceně nádoby | 3
|  | max. provozní teplota 95 °C |  |  |  |  | max. provozní teplota 95 °C | 3
|  | max. provozní tlak 3 bar |  |  |  |  | max. provozní tlak 3 bar | 3
47 | 732-15 | Stanice na čerstvou vodu 1" | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | pro ohřev pitné vody na průtočném principu s ohřevnou vodou z vyrovnávacího zásobníku, s vestavěnou elektronickou regulací (příprava na řízení kaskády dvou stanic) a digitálním displejem, kompletně předmontovaná, připravená k |  |  |  |  | pro ohřev pitné vody na průtočném principu s ohřevnou vodou z vyrovnávacího zásobníku, s vestavěnou elektronickou regulací (příprava na řízení kaskády dvou stanic) a digitálním displejem, kompletně předmontovaná, připravená k | 3
|  | zapojení. Víko designu z plastu včetně tepelné izolace. S dvouzónovou zásobníkovou stratifikací. |  |  |  |  | zapojení. Víko designu z plastu včetně tepelné izolace. S dvouzónovou zásobníkovou stratifikací. | 3
|  | Hmotnost bez vody: 25 kg |  |  |  |  | Hmotnost bez vody: 25 kg | 3
|  | Celkové rozměry (vč. krytu): 656 mm × 930 mm × 197 mm |  |  |  |  | Celkové rozměry (vč. krytu): 656 mm × 930 mm × 197 mm | 3
|  | Materiál: stylový kryt z EPP s plastovým víkem |  |  |  |  | Materiál: stylový kryt z EPP s plastovým víkem | 3
|  | Čerpadla: |  |  |  |  | Čerpadla: | 3
|  | Primární: šedá litina |  |  |  |  | Primární: šedá litina | 3
|  | Sekundární: mosaz EZB (korozi odolná) |  |  |  |  | Sekundární: mosaz EZB (korozi odolná) | 3
|  | pouzdro armatur: mosaz |  |  |  |  | pouzdro armatur: mosaz | 3
|  | potrubí: DN 20 nerezavějící ocel 1.4403 |  |  |  |  | potrubí: DN 20 nerezavějící ocel 1.4403 | 3
|  | deskový tepelný výměník: |  |  |  |  | deskový tepelný výměník: | 3
|  | desky a podpěry: nerezavějící ocel 1.4401 |  |  |  |  | desky a podpěry: nerezavějící ocel 1.4401 | 3
|  | páj.spoje tep. výměníku: 99,99 % měď |  |  |  |  | páj.spoje tep. výměníku: 99,99 % měď | 3
|  | těsnění: AFM ploché těsnění |  |  |  |  | těsnění: AFM ploché těsnění | 3
|  | Primární okruh |  |  |  |  | Primární okruh | 3
|  | max. provozní teplota TB max: 95 °C |  |  |  |  | max. provozní teplota TB max: 95 °C | 3
|  | max. provozní tlak PB max: 3 bar |  |  |  |  | max. provozní tlak PB max: 3 bar | 3
|  | primár. čerpadlo: Wilo Yonos Para |  |  |  |  | primár. čerpadlo: Wilo Yonos Para | 3
|  | 15/7.5 |  |  |  |  | 15/7.5 | 3
|  | Sekundární okruh |  |  |  |  | Sekundární okruh | 3
|  | Montážní sestava na sekundární straně se schválením pro pitnou vodu |  |  |  |  | Montážní sestava na sekundární straně se schválením pro pitnou vodu | 3
|  | max. provozní teplota TB max: 95 °C |  |  |  |  | max. provozní teplota TB max: 95 °C | 3
|  | max. provozní tlak PB max: 10 bar |  |  |  |  | max. provozní tlak PB max: 10 bar | 3
|  | pojistný ventil (vlastní jištění) |  |  |  |  | pojistný ventil (vlastní jištění) | 3
|  | vypouštěcí tlak 10 bar |  |  |  |  | vypouštěcí tlak 10 bar | 3
|  | oběhové čerpadlo: |  |  |  |  | oběhové čerpadlo: | 3
|  | Yonos PARA Z 15/7.0 RKC |  |  |  |  | Yonos PARA Z 15/7.0 RKC | 3
|  | Údaje o výkonu - viz výpočtový diagram |  |  |  |  | Údaje o výkonu - viz výpočtový diagram | 3
|  | Elektrické parametry |  |  |  |  | Elektrické parametry | 3
|  | síťové napětí: 230 VAC ± 10 % |  |  |  |  | síťové napětí: 230 VAC ± 10 % | 3
|  | síťová frekvence: 50...60 Hz |  |  |  |  | síťová frekvence: 50...60 Hz | 3
|  | příkon: max. 100W, |  |  |  |  | příkon: max. 100W, | 3
|  | pojistka 2 AT |  |  |  |  | pojistka 2 AT | 3
|  | ochranný mód: IP 40 |  |  |  |  | ochranný mód: IP 40 | 3
|  | Průtoková média |  |  |  |  | Průtoková média | 3
|  | topná voda (VDI 2035; směrnice SIA 384/1; ÖNORM H 5195-1) |  |  |  |  | topná voda (VDI 2035; směrnice SIA 384/1; ÖNORM H 5195-1) | 3
|  | studená voda |  |  |  |  | studená voda | 3
48 | 732-21 | Odplyň. zařízení a doplňovací zařízení | soub | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Podtlakové odplyňování nástřikem pro oběhovou a doplňovanou vodu. Plně automatická multifunkční |  |  |  |  | Podtlakové odplyňování nástřikem pro oběhovou a doplňovanou vodu. Plně automatická multifunkční | 3
|  | jednotka s funkcí "Auto start" a automatickým hydraulickým vyrovnáním odplyňovacího procesu a řízením a kontrolou funkce automatického |  |  |  |  | jednotka s funkcí "Auto start" a automatickým hydraulickým vyrovnáním odplyňovacího procesu a řízením a kontrolou funkce automatického | 3
|  | doplňování. Řídicí jednotka se skládá z hydraulické části, (montáž na stěnu) a elektronického základního řízení Control. Zařízení nese označení CE. V hydraulické části dochází k odplynění přímo ve vertikálně uspořádaném nerezovém odstředivém čerpadle. To je vybaveno nastřikovací dýzou, odvzdušňovací armaturou a kontrolou tlaku a hladiny. |  |  |  |  | doplňování. Řídicí jednotka se skládá z hydraulické části, (montáž na stěnu) a elektronického základního řízení Control. Zařízení nese označení CE. V hydraulické části dochází k odplynění přímo ve vertikálně uspořádaném nerezovém odstředivém čerpadle. To je vybaveno nastřikovací dýzou, odvzdušňovací armaturou a kontrolou tlaku a hladiny. | 3
|  | Celá jednotka je kvůli ochraně před znečištěním umístěna v pouzdře z lehčeného polypropylenu s odnímatelným krytem kvůli údržbě. |  |  |  |  | Celá jednotka je kvůli ochraně před znečištěním umístěna v pouzdře z lehčeného polypropylenu s odnímatelným krytem kvůli údržbě. | 3
|  | Základní řízení je integrováno do plastové skříně, ve které je i výkonová a komunikační elektronika a ovládací panel s klávesnicí krytou fólií odolnou vůči |  |  |  |  | Základní řízení je integrováno do plastové skříně, ve které je i výkonová a komunikační elektronika a ovládací panel s klávesnicí krytou fólií odolnou vůči | 3
|  | znečištění. Control Basic je plně automatické volně programovatelné mikroprocesorové řízení s hodinami reálného času, s oddělenou pamětí poruch a parametrů, dvouřádkové zobrazení prostého textu pro tlak v soustavě a všechny relevantní provozní a poruchová hlášení, LED diody pro signalizaci provozních režimů a souhrnné poruchy. |  |  |  |  | znečištění. Control Basic je plně automatické volně programovatelné mikroprocesorové řízení s hodinami reálného času, s oddělenou pamětí poruch a parametrů, dvouřádkové zobrazení prostého textu pro tlak v soustavě a všechny relevantní provozní a poruchová hlášení, LED diody pro signalizaci provozních režimů a souhrnné poruchy. | 3
|  | Komunikační elektronika sestávající z: |  |  |  |  | Komunikační elektronika sestávající z: | 3
|  | -rozhraní RS 485 |  |  |  |  | -rozhraní RS 485 | 3
|  | -beznapěťový výstup pro předávání signálu souhrnné poruchy |  |  |  |  | -beznapěťový výstup pro předávání signálu souhrnné poruchy | 3
|  | -vstup pro vyhodnocení impulsů kontaktního vodoměru |  |  |  |  | -vstup pro vyhodnocení impulsů kontaktního vodoměru | 3
|  | -výstup pro řízení externího doplňovacího zařízení. |  |  |  |  | -výstup pro řízení externího doplňovacího zařízení. | 3
|  | Řídící jednotka s potrubním propojením, kompletní kabeláží a připravená pro připojení podle předpisů VDE, napájecí kabel s ochrannou kontaktní zástrčkou (délka 5 m), připojení na soustavu pomocí integrovaných uzavíracích armatur. |  |  |  |  | Řídící jednotka s potrubním propojením, kompletní kabeláží a připravená pro připojení podle předpisů VDE, napájecí kabel s ochrannou kontaktní zástrčkou (délka 5 m), připojení na soustavu pomocí integrovaných uzavíracích armatur. | 3
|  | Pracuje v samooptimalizovatelném provozu s cykly pro trvalé a intervalové odplyňování soustavy a odplyňování doplňovací vody. |  |  |  |  | Pracuje v samooptimalizovatelném provozu s cykly pro trvalé a intervalové odplyňování soustavy a odplyňování doplňovací vody. | 3
|  | Řízené doplňování přes provozně bezpečný třícestný kulový kohout s motorovým pohonem, řízený integrovaným vyhodnocováním tlaku soustavy nebo externím signálem 230 V, s automatickým přerušením a hlášením poruchy při překročení času trvání nebo počtu cyklů. Kontrolované plnění s automatickým přerušením a hlášením poruchy při překročení nastaveného času plnění. |  |  |  |  | Řízené doplňování přes provozně bezpečný třícestný kulový kohout s motorovým pohonem, řízený integrovaným vyhodnocováním tlaku soustavy nebo externím signálem 230 V, s automatickým přerušením a hlášením poruchy při překročení času trvání nebo počtu cyklů. Kontrolované plnění s automatickým přerušením a hlášením poruchy při překročení nastaveného času plnění. | 3
|  | Typ : 30 |  |  |  |  | Typ : 30 | 3
|  | Dovol. provozní přetlak : 8 bar |  |  |  |  | Dovol. provozní přetlak : 8 bar | 3
|  | Dovol. provozní teplota : 70 °C |  |  |  |  | Dovol. provozní teplota : 70 °C | 3
|  | Dovol. teplota okolí :>0..35 °C |  |  |  |  | Dovol. teplota okolí :>0..35 °C | 3
|  | Hlučnost :< 55 dB(A) |  |  |  |  | Hlučnost :< 55 dB(A) | 3
|  | Napětí rozvodné sítě :230 V/ 50 Hz |  |  |  |  | Napětí rozvodné sítě :230 V/ 50 Hz | 3
|  | Elektrický výkon : 0,75 kW |  |  |  |  | Elektrický výkon : 0,75 kW | 3
|  | El. jmenovitý proud : 5,0 A |  |  |  |  | El. jmenovitý proud : 5,0 A | 3
|  | Šířka/ Výška /Hloubka (mm): 285/257/653 |  |  |  |  | Šířka/ Výška /Hloubka (mm): 285/257/653 | 3
|  | Hmotnost (prázd.) : 13,0 kg |  |  |  |  | Hmotnost (prázd.) : 13,0 kg | 3
|  | Připojení Tlak. strana : G 1/2 |  |  |  |  | Připojení Tlak. strana : G 1/2 | 3
|  | Výstupní strana : G 1/2 |  |  |  |  | Výstupní strana : G 1/2 | 3
|  | Doplňování : G 1/2 |  |  |  |  | Doplňování : G 1/2 | 3
|  | St. vylouč. rozpušť. plynů : do 90 % |  |  |  |  | St. vylouč. rozpušť. plynů : do 90 % | 3
|  | Dílčí objem. tok soust. do : 0,05 m3/h |  |  |  |  | Dílčí objem. tok soust. do : 0,05 m3/h | 3
|  | Objem. tok doplňování do : 0,05 m3/h |  |  |  |  | Objem. tok doplňování do : 0,05 m3/h | 3
49 | 732-22 | Uvedení do provozu podtlakového odplyňovacího zařízení s integrovaným dopouštěním | soub | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
50 | 732-23 | Příslušenství fillset s kontaktním vodoměrem | soub. | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
51 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 1.8 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [5 empty] | 1
52 | 733113113 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
53 | 733113115 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
54 | 733113116 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
55 | 733161104 | Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 34 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0064
56 | 733161106 | Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00655
57 | 733161107 | Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé | m | 53 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00668
58 | 733161108 | Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé | m | 46 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00627
59 | 733161109 | Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé | m | 84 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00661
60 | 733161111 | Potrubí měděné Supersan D 54 x 2 mm, tvrdé | m | 43 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00833
61 | 733164102 | Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm | m | 34 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00595
62 | 733164103 | Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm | m | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00597
63 | 733164104 | Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm | m | 53 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00598
64 | 733164105 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm | m | 46 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00501
65 | 733164106 | Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm | m | 84 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00502
66 | 733164108 | Montáž potrubí z měděných trubek D 54 mm | m | 43 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00513
67 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 | m | 232 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
68 | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 64 | m | 43 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
69 | 733-05 | Požární ucpávka prostupu potrubí stěnou/stropem odolnost 120min. | kus | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 4x prostup potrubí mezi skladem pelet a místností kotlů |  |  |  |  | 4x prostup potrubí mezi skladem pelet a místností kotlů | 3
|  | 2x prostup potrubí mezi místností kotlů a strojovnou |  |  |  |  | 2x prostup potrubí mezi místností kotlů a strojovnou | 3
|  | 4x prostup stropem ze strojovny ÚT do podlahy 1.NP v objektu "B" |  |  |  |  | 4x prostup stropem ze strojovny ÚT do podlahy 1.NP v objektu "B" | 3
70 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 3.3 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
71 | 911 T00 | Hzs - zednické výpomoci | hod | 40 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [5 empty] | 1
72 | 734209102 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického | kus | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
73 | 734209103 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
74 | 734209112 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
75 | 734209113 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 19 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
76 | 734209114 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
77 | 734209115 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 23 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
78 | 734209116 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
79 | 734209117 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
80 | 734209118 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
81 | 734209122 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/8 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
82 | 734209126 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
83 | 734233121 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00023
84 | 734233122 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00037
85 | 734233123 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00066
86 | 734233124 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00102
87 | 734233125 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00136
88 | 734233126 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00216
89 | 734245422 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00023
90 | 734245423 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
91 | 734245424 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00055
92 | 734291113 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
93 | 734293271 | Kohout kulový FILTR BALL, DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00078
94 | 734293272 | Kohout kulový FILTR BALL, DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00071
95 | 734293273 | Kohout kulový FILTR BALL, DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00116
96 | 734293274 | Kohout kulový FILTR BALL, DN 32 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00185
97 | 734411142 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm měřící rozsah 0-120°C | kus | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00067
98 | 734419111 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | kus | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00027
99 | 734494212 | Návarky s trubkovým závitem G 3/8 | kus | 34 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
100 | 734494213 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
101 | 734499211 | Montáž návarků do M 20 x 1,5 | kus | 59 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
102 | 734-01 | Šroubení regulační, uzavírací DN15, rohové | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, s pamětí nastavení vhodné pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. Uzavírací funkce s vypouštěním umožňuje uzavřít a vypustit otopné těleso za provozu soustavy a provést jeho demontáž. Uzavírání neovlivňuje nastavení, hydronické vyvážení soustavy je zachováno i o opětovném napuštění a uvedení otopného tělesa do provozu. |  |  |  |  | Uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, s pamětí nastavení vhodné pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. Uzavírací funkce s vypouštěním umožňuje uzavřít a vypustit otopné těleso za provozu soustavy a provést jeho demontáž. Uzavírání neovlivňuje nastavení, hydronické vyvážení soustavy je zachováno i o opětovném napuštění a uvedení otopného tělesa do provozu. | 3
|  | Uzavírací a regulační radiátorové šroubení slouží k nastavení hydraulických poměrů okruhu otopného tělesa, k uzavírání, vypouštění a napouštění otopných těles. |  |  |  |  | Uzavírací a regulační radiátorové šroubení slouží k nastavení hydraulických poměrů okruhu otopného tělesa, k uzavírání, vypouštění a napouštění otopných těles. | 3
|  | Nastavení je reprodukovatelné. Samostatná kuželka pouze pro nastavení je nastavitelná šroubovákem. |  |  |  |  | Nastavení je reprodukovatelné. Samostatná kuželka pouze pro nastavení je nastavitelná šroubovákem. | 3
|  | Šroubení lze uzavřít uzavírací kuželkou pomocí šestihranného klíče 5 mm (SW 5). Při otevírání a uzavírání šroubení se nemění jeho nastavení (tzv. reprodukovatelné nastavení). |  |  |  |  | Šroubení lze uzavřít uzavírací kuželkou pomocí šestihranného klíče 5 mm (SW 5). Při otevírání a uzavírání šroubení se nemění jeho nastavení (tzv. reprodukovatelné nastavení). | 3
|  | Šroubení se vyrábí s vnitřním závitem DN 10 až DN 20 a a DN 15 s vnějším závitem G 3/4 v rohovém a přímém provedení. Stavební rozměry odpovídají DIN 3842. Vypouštění a napouštění se provádí pomocí adaptéru pro připojení hadice 1/2". Těleso z korozivzdorného bronzu. |  |  |  |  | Šroubení se vyrábí s vnitřním závitem DN 10 až DN 20 a a DN 15 s vnějším závitem G 3/4 v rohovém a přímém provedení. Stavební rozměry odpovídají DIN 3842. Vypouštění a napouštění se provádí pomocí adaptéru pro připojení hadice 1/2". Těleso z korozivzdorného bronzu. | 3
|  | Provedení s vnitřním závitem je vhodné pro závitové trubky, spolu se svěrným šroubením pro měděné, přesné ocelové a vícevrstvé trubky. Provedení s vnějším závitem je v kombinaci se svěrným šroubením vhodné pro trubky plastové. Provedení s lisovacím připojením (15 mm) je určeno pro měděné trubky a pro nerezové trubky nebo ocelové trubky. Se šroubením je nutno použít výhradně příslušně označená svěrná šroubení (označená např. 15 THE). |  |  |  |  | Provedení s vnitřním závitem je vhodné pro závitové trubky, spolu se svěrným šroubením pro měděné, přesné ocelové a vícevrstvé trubky. Provedení s vnějším závitem je v kombinaci se svěrným šroubením vhodné pro trubky plastové. Provedení s lisovacím připojením (15 mm) je určeno pro měděné trubky a pro nerezové trubky nebo ocelové trubky. Se šroubením je nutno použít výhradně příslušně označená svěrná šroubení (označená např. 15 THE). | 3
|  | Maximální provozní teplota 120 °C, s lisovacím připojením 110 °C. |  |  |  |  | Maximální provozní teplota 120 °C, s lisovacím připojením 110 °C. | 3
|  | Maximální provozní tlak 10 bar. Poniklovaný bronz. |  |  |  |  | Maximální provozní tlak 10 bar. Poniklovaný bronz. | 3
103 | 734-05 | Ventily regulační, termostatické, DN15, úhlové | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, určen pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem. Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles s cílem zajistit požadovaný průtok dle výkonových požadavků. |  |  |  |  | Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, určen pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem. Integrované plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles s cílem zajistit požadovaný průtok dle výkonových požadavků. | 3
|  | Funkce: Regulace; Plynulé nastavení; Uzavírání; |  |  |  |  | Funkce: Regulace; Plynulé nastavení; Uzavírání; | 3
|  | Rozměry: DN 10-20 |  |  |  |  | Rozměry: DN 10-20 | 3
|  | Tlaková třída: PN 10 |  |  |  |  | Tlaková třída: PN 10 | 3
|  | Teplota: Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, |  |  |  |  | Teplota: Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, | 3
|  | s lisovacím připojením max. 110°C. |  |  |  |  | s lisovacím připojením max. 110°C. | 3
|  | Minimální provozní teplota: -10°C |  |  |  |  | Minimální provozní teplota: -10°C | 3
|  | Materiál: |  |  |  |  | Materiál: | 3
|  | Těleso ventilu: koroziodolný bronz. |  |  |  |  | Těleso ventilu: koroziodolný bronz. | 3
|  | O-kroužky: EPDM |  |  |  |  | O-kroužky: EPDM | 3
|  | Kuželka ventilu: EPDM |  |  |  |  | Kuželka ventilu: EPDM | 3
|  | Zpětná pružina: nerez |  |  |  |  | Zpětná pružina: nerez | 3
|  | Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid) |  |  |  |  | Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid) | 3
|  | Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy. |  |  |  |  | Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy. | 3
|  | Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky. Vnější O-kroužek lze vyměnit pod tlakem. |  |  |  |  | Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky. Vnější O-kroužek lze vyměnit pod tlakem. | 3
|  | Povrchová úprava: |  |  |  |  | Povrchová úprava: | 3
|  | Tělo ventilu a šroubení jsou poniklované |  |  |  |  | Tělo ventilu a šroubení jsou poniklované | 3
|  | Značení: |  |  |  |  | Značení: | 3
|  | THE, kód země, šipka směru toku, DN a označení KEYMARK. Označení-II. |  |  |  |  | THE, kód země, šipka směru toku, DN a označení KEYMARK. Označení-II. | 3
|  | Bílá montážní krytka. |  |  |  |  | Bílá montážní krytka. | 3
|  | Normy: Ventily splňují tyto požadavky: |  |  |  |  | Normy: Ventily splňují tyto požadavky: | 3
|  | – KEYMARK certifikace a zkoušky podle DIN EN 215 |  |  |  |  | – KEYMARK certifikace a zkoušky podle DIN EN 215 | 3
|  | Připojení potrubí: těleso je určeno pro připojení k závitovým trubkám nebo pomocí svěrného šroubení k měděným, přesným ocelovým a vícevrstvým trubkám (pouze DN 15). Provedení s vnějším závitem umožňuje připojení k plastovým trubkám při použití vhodného svěrného šroubení. Provedení s lisovacím připojením Viega (15 mm) s SC-Contur jsou vhodná pro měděné trubky, nerezové trubky a ocelové trubky. |  |  |  |  | Připojení potrubí: těleso je určeno pro připojení k závitovým trubkám nebo pomocí svěrného šroubení k měděným, přesným ocelovým a vícevrstvým trubkám (pouze DN 15). Provedení s vnějším závitem umožňuje připojení k plastovým trubkám při použití vhodného svěrného šroubení. Provedení s lisovacím připojením Viega (15 mm) s SC-Contur jsou vhodná pro měděné trubky, nerezové trubky a ocelové trubky. | 3
|  | Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.5 |  |  |  |  | Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.5 | 3
104 | 734-07 | Dvojité připojovací šroubení s vypouštěním, rohové | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Připojovací šroubení s vypouštěním určeno pro připojení deskových otopných těles s integrovanou ventilovou vložkou se spodním připojením s R1/2 vnitřním nebo G3/4 vnějším závitem. |  |  |  |  | Připojovací šroubení s vypouštěním určeno pro připojení deskových otopných těles s integrovanou ventilovou vložkou se spodním připojením s R1/2 vnitřním nebo G3/4 vnějším závitem. | 3
105 | 734-08 | Termohlavice provedení pro veřejné prostory, připojení 30x1,5 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Kapalinou plněné čidlo. |  |  |  |  | Kapalinou plněné čidlo. | 3
|  | Vysoká uzavírací síla, nepatrná teplotní hystereze, optimální doba uzavírání. Stabilní regulace i při malých pásmech proporcionality (< 1 K ). Odpovídá EnEV, resp. DIN V 470 -10. |  |  |  |  | Vysoká uzavírací síla, nepatrná teplotní hystereze, optimální doba uzavírání. Stabilní regulace i při malých pásmech proporcionality (< 1 K ). Odpovídá EnEV, resp. DIN V 470 -10. | 3
|  | Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami Sparclip. |  |  |  |  | Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami Sparclip. | 3
|  | Maximální a minimální teploty lze blokovat pomocí skrytých zarážek. Na čelní straně je pomůcka pro nastavení. Plastická značka pro nevidomé. |  |  |  |  | Maximální a minimální teploty lze blokovat pomocí skrytých zarážek. Na čelní straně je pomůcka pro nastavení. Plastická značka pro nevidomé. | 3
|  | Grafické označení smyslu otáčení. |  |  |  |  | Grafické označení smyslu otáčení. | 3
|  | Symboly pro denní nastavení teploty a pro noční tlumený režim. Krátký návod k použití přímo na termostatické hlavici. |  |  |  |  | Symboly pro denní nastavení teploty a pro noční tlumený režim. Krátký návod k použití přímo na termostatické hlavici. | 3
|  | Hlavice je vyráběna standardně v bílém provedení, k dispozici jsou barvy dle RAL včetně chromovaného provedení. Vhodná k montáži na všechny radiátorové ventily s připojovacím závitem termostatické hlavice M30x1,5. |  |  |  |  | Hlavice je vyráběna standardně v bílém provedení, k dispozici jsou barvy dle RAL včetně chromovaného provedení. Vhodná k montáži na všechny radiátorové ventily s připojovacím závitem termostatické hlavice M30x1,5. | 3
|  | Zabezpečení proti nadměrnému zdvihu |  |  |  |  | Zabezpečení proti nadměrnému zdvihu | 3
|  | Stupnice nastavení číslicemi 1 až 5 |  |  |  |  | Stupnice nastavení číslicemi 1 až 5 | 3
|  | Ochrana proti zamrznutí |  |  |  |  | Ochrana proti zamrznutí | 3
|  | Maximální teplota čidla: 50°C |  |  |  |  | Maximální teplota čidla: 50°C | 3
|  | Hystereze: 0,15 K |  |  |  |  | Hystereze: 0,15 K | 3
|  | Vliv teploty vody: 0,35 K |  |  |  |  | Vliv teploty vody: 0,35 K | 3
|  | Vliv tlakové diference: 0,2 K |  |  |  |  | Vliv tlakové diference: 0,2 K | 3
|  | Doba uzavírání: 19 min |  |  |  |  | Doba uzavírání: 19 min | 3
106 | 734-11 | Regul. vyvažovací ventil DN10, s vypouštěním zavitové připojení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení. |  |  |  |  | Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení. | 3
|  | Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění |  |  |  |  | Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění | 3
|  | Rozměry: DN 10-50 |  |  |  |  | Rozměry: DN 10-50 | 3
|  | Tlaková třída: PN 20 |  |  |  |  | Tlaková třída: PN 20 | 3
|  | Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C |  |  |  |  | Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C | 3
|  | max. provozní teplota 120 °C. |  |  |  |  | max. provozní teplota 120 °C. | 3
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C |  |  |  |  | Min. pracovní teplota: –20 °C | 3
|  | Materiál: Těleso ventilu: AMETAL® |  |  |  |  | Materiál: Těleso ventilu: AMETAL® | 3
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem |  |  |  |  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | 3
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek |  |  |  |  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | 3
|  | Hlavice: Polyamid a TPE |  |  |  |  | Hlavice: Polyamid a TPE | 3
107 | 734-12 | Regul. vyvažovací ventil DN15, s vypouštěním zavitové připojení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení. |  |  |  |  | Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení. | 3
|  | Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění |  |  |  |  | Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění | 3
|  | Rozměry: DN 10-50 |  |  |  |  | Rozměry: DN 10-50 | 3
|  | Tlaková třída: PN 20 |  |  |  |  | Tlaková třída: PN 20 | 3
|  | Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C |  |  |  |  | Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C | 3
|  | max. provozní teplota 120 °C. |  |  |  |  | max. provozní teplota 120 °C. | 3
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C |  |  |  |  | Min. pracovní teplota: –20 °C | 3
|  | Materiál: Těleso ventilu: AMETAL® |  |  |  |  | Materiál: Těleso ventilu: AMETAL® | 3
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem |  |  |  |  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | 3
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek |  |  |  |  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | 3
|  | Hlavice: Polyamid a TPE |  |  |  |  | Hlavice: Polyamid a TPE | 3
108 | 734-13 | Regul. vyvažovací ventil DN20, s vypouštěním zavitové připojení | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení. |  |  |  |  | Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení. | 3
|  | Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění |  |  |  |  | Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění | 3
|  | Rozměry: DN 10-50 |  |  |  |  | Rozměry: DN 10-50 | 3
|  | Tlaková třída: PN 20 |  |  |  |  | Tlaková třída: PN 20 | 3
|  | Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C |  |  |  |  | Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C | 3
|  | max. provozní teplota 120 °C. |  |  |  |  | max. provozní teplota 120 °C. | 3
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C |  |  |  |  | Min. pracovní teplota: –20 °C | 3
|  | Materiál: Těleso ventilu: AMETAL® |  |  |  |  | Materiál: Těleso ventilu: AMETAL® | 3
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem |  |  |  |  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | 3
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek |  |  |  |  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | 3
|  | Hlavice: Polyamid a TPE |  |  |  |  | Hlavice: Polyamid a TPE | 3
109 | 734-14 | Regul. vyvažovací ventil DN25, s vypouštěním zavitové připojení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení. |  |  |  |  | Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení. | 3
|  | Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění |  |  |  |  | Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění | 3
|  | Rozměry: DN 10-50 |  |  |  |  | Rozměry: DN 10-50 | 3
|  | Tlaková třída: PN 20 |  |  |  |  | Tlaková třída: PN 20 | 3
|  | Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C |  |  |  |  | Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C | 3
|  | max. provozní teplota 120 °C. |  |  |  |  | max. provozní teplota 120 °C. | 3
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C |  |  |  |  | Min. pracovní teplota: –20 °C | 3
|  | Materiál: Těleso ventilu: AMETAL® |  |  |  |  | Materiál: Těleso ventilu: AMETAL® | 3
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem |  |  |  |  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | 3
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek |  |  |  |  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | 3
|  | Hlavice: Polyamid a TPE |  |  |  |  | Hlavice: Polyamid a TPE | 3
110 | 734-15 | Regul. vyvažovací ventil DN32, s vypouštěním zavitové připojení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení. |  |  |  |  | Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení. | 3
|  | Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění |  |  |  |  | Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění | 3
|  | Rozměry: DN 10-50 |  |  |  |  | Rozměry: DN 10-50 | 3
|  | Tlaková třída: PN 20 |  |  |  |  | Tlaková třída: PN 20 | 3
|  | Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C |  |  |  |  | Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C | 3
|  | max. provozní teplota 120 °C. |  |  |  |  | max. provozní teplota 120 °C. | 3
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C |  |  |  |  | Min. pracovní teplota: –20 °C | 3
|  | Materiál: Těleso ventilu: AMETAL® |  |  |  |  | Materiál: Těleso ventilu: AMETAL® | 3
|  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem |  |  |  |  | Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem | 3
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek |  |  |  |  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | 3
|  | Hlavice: Polyamid a TPE |  |  |  |  | Hlavice: Polyamid a TPE | 3
111 | 734-23 | Vyvažovací ventil DN15, s nízkým průtokem | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Vyvažovací ventil koncových jednotek pro vyvážení soustavy. Přesné měření průtoku, teploty a tlaku. |  |  |  |  | Vyvažovací ventil koncových jednotek pro vyvážení soustavy. Přesné měření průtoku, teploty a tlaku. | 3
|  | Oblast použití: Soustavy vytápění a chlazení. |  |  |  |  | Oblast použití: Soustavy vytápění a chlazení. | 3
|  | Funkce: Vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání |  |  |  |  | Funkce: Vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání | 3
|  | Rozměry: DN 15-20 |  |  |  |  | Rozměry: DN 15-20 | 3
|  | Tlaková třída:PN 16 |  |  |  |  | Tlaková třída:PN 16 | 3
|  | Teploty: |  |  |  |  | Teploty: | 3
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C |  |  |  |  | Max. pracovní teplota: 120 °C | 3
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C |  |  |  |  | Min. pracovní teplota: –20 °C | 3
|  | Materiál: |  |  |  |  | Materiál: | 3
|  | Těleso ventilu: AMETAL® |  |  |  |  | Těleso ventilu: AMETAL® | 3
|  | Kuželka ventilu: EPDM |  |  |  |  | Kuželka ventilu: EPDM | 3
|  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek |  |  |  |  | Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek | 3
|  | Těleso ovládání: PPS (polyfenylsulfid) |  |  |  |  | Těleso ovládání: PPS (polyfenylsulfid) | 3
|  | Zpětná pružina: Nerezová ocel |  |  |  |  | Zpětná pružina: Nerezová ocel | 3
|  | Vřeteno: AMETAL® potažený Nedoxem® |  |  |  |  | Vřeteno: AMETAL® potažený Nedoxem® | 3
|  | Hlavice: Polyamid |  |  |  |  | Hlavice: Polyamid | 3
|  | Měřicí vsuvky: AMETAL® |  |  |  |  | Měřicí vsuvky: AMETAL® | 3
|  | Označení: Těleso: TA, PN 16/150, DN, světlost v palcích a směr průtoku. |  |  |  |  | Označení: Těleso: TA, PN 16/150, DN, světlost v palcích a směr průtoku. | 3
|  | Identifikační kroužek na měřicí vsuvce. |  |  |  |  | Identifikační kroužek na měřicí vsuvce. | 3
112 | 734-33 | Tlak. nezávislý regul. a vyvažovací ventil s nezáv EQM charakteristikou, DN 15LF; | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil |  |  |  |  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil | 3
|  | Funkce: Regulace; automaticke omezeni nastaveneho max. průtoku; regulace tlakove diference na regulačnim ventilu; měřeni průtoku, teploty, tlakove ztraty a tlakove diference; uzavirani; proplachovani |  |  |  |  | Funkce: Regulace; automaticke omezeni nastaveneho max. průtoku; regulace tlakove diference na regulačnim ventilu; měřeni průtoku, teploty, tlakove ztraty a tlakove diference; uzavirani; proplachovani | 3
|  | Rozměry: DN 15-25 |  |  |  |  | Rozměry: DN 15-25 | 3
|  | Tlakova třida: PN 16 |  |  |  |  | Tlakova třida: PN 16 | 3
|  | Tlakove diference (delta pV): |  |  |  |  | Tlakove diference (delta pV): | 3
|  | Max. tlakova diference: 350 kPa (delta Hmax) |  |  |  |  | Max. tlakova diference: 350 kPa (delta Hmax) | 3
|  | Min. tlakova diference: 15 kPa (delta Hmin) |  |  |  |  | Min. tlakova diference: 15 kPa (delta Hmin) | 3
|  | (Stanoveno pro hodnotu nastaveni 10. Ostatni pozice |  |  |  |  | (Stanoveno pro hodnotu nastaveni 10. Ostatni pozice | 3
|  | nastaveni vyžaduji menši hodnoty tlakove diference, kontrolu lze provest pomoci programu TA Select). |  |  |  |  | nastaveni vyžaduji menši hodnoty tlakove diference, kontrolu lze provest pomoci programu TA Select). | 3
|  | Rozsah průtoků: |  |  |  |  | Rozsah průtoků: | 3
|  | Průtok (qmax) lze nastavit v rozmezi: |  |  |  |  | Průtok (qmax) lze nastavit v rozmezi: | 3
|  | DN 15 LF: 18-142 l/h |  |  |  |  | DN 15 LF: 18-142 l/h | 3
|  | DN 15 NF: 77-375 l/h |  |  |  |  | DN 15 NF: 77-375 l/h | 3
|  | DN 20 NF: 160-660 l/h |  |  |  |  | DN 20 NF: 160-660 l/h | 3
|  | DN 25 NF: 335-1330 l/h |  |  |  |  | DN 25 NF: 335-1330 l/h | 3
|  | Minimalni regulovatelny průtok: |  |  |  |  | Minimalni regulovatelny průtok: | 3
|  | DN 15 LF: 3 l/h |  |  |  |  | DN 15 LF: 3 l/h | 3
|  | DN 15 NF: 7 l/h |  |  |  |  | DN 15 NF: 7 l/h | 3
|  | DN 20 NF: 10 l/h |  |  |  |  | DN 20 NF: 10 l/h | 3
|  | DN 25 NF: 20 l/h |  |  |  |  | DN 25 NF: 20 l/h | 3
|  | Teploty: |  |  |  |  | Teploty: | 3
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C |  |  |  |  | Max. pracovní teplota: 120 °C | 3
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C |  |  |  |  | Min. pracovní teplota: –20 °C | 3
|  | Zdvih: 4 mm |  |  |  |  | Zdvih: 4 mm | 3
|  | Materiál: |  |  |  |  | Materiál: | 3
|  | Těleso ventilu: AMETAL® |  |  |  |  | Těleso ventilu: AMETAL® | 3
|  | Kuželka: PPS (polyphenylsulphide) |  |  |  |  | Kuželka: PPS (polyphenylsulphide) | 3
|  | Sedlo: EPDM/nerezová ocel (DN 15–20). |  |  |  |  | Sedlo: EPDM/nerezová ocel (DN 15–20). | 3
|  | EPDM/AMETAL® (DN 25) |  |  |  |  | EPDM/AMETAL® (DN 25) | 3
|  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek |  |  |  |  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek | 3
|  | Těleso kuželky: AMETAL®, PPS (polyphenylsulphide) |  |  |  |  | Těleso kuželky: AMETAL®, PPS (polyphenylsulphide) | 3
|  | Pružina: nerezová ocel |  |  |  |  | Pružina: nerezová ocel | 3
|  | Dřík: AMETAL® potažený Nedoxem® |  |  |  |  | Dřík: AMETAL® potažený Nedoxem® | 3
|  | Membrána: HNBR |  |  |  |  | Membrána: HNBR | 3
|  | AMETAL® je slitina TA, jež se vyznačuje odolností proti elektrogalvanické korozi, odzinkování. |  |  |  |  | AMETAL® je slitina TA, jež se vyznačuje odolností proti elektrogalvanické korozi, odzinkování. | 3
|  | Označení: |  |  |  |  | Označení: | 3
|  | Těleso: PN 16/150, DN, světlost v palcích a směr průtoku |  |  |  |  | Těleso: PN 16/150, DN, světlost v palcích a směr průtoku | 3
|  | Identifi kační kroužek na měřicí vsuvce: |  |  |  |  | Identifi kační kroužek na měřicí vsuvce: | 3
|  | Bílý: provedení se sníženým průtokem (LF) |  |  |  |  | Bílý: provedení se sníženým průtokem (LF) | 3
|  | Černý: provedení s normálním průtokem (NF) |  |  |  |  | Černý: provedení s normálním průtokem (NF) | 3
113 | 734-34 | Tlak. nezávislý regul. a vyvažovací ventil s nezáv EQM charakteristikou, DN 20NF; | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil |  |  |  |  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil | 3
|  | Funkce: Regulace; automaticke omezeni nastaveneho max. průtoku; regulace tlakove diference na regulačnim ventilu; měřeni průtoku, teploty, tlakove ztraty a tlakove diference; uzavirani; proplachovani |  |  |  |  | Funkce: Regulace; automaticke omezeni nastaveneho max. průtoku; regulace tlakove diference na regulačnim ventilu; měřeni průtoku, teploty, tlakove ztraty a tlakove diference; uzavirani; proplachovani | 3
|  | Rozměry: DN 15-25 |  |  |  |  | Rozměry: DN 15-25 | 3
|  | Tlakova třida: PN 16 |  |  |  |  | Tlakova třida: PN 16 | 3
|  | Tlakove diference (delta pV): |  |  |  |  | Tlakove diference (delta pV): | 3
|  | Max. tlakova diference: 350 kPa (delta Hmax) |  |  |  |  | Max. tlakova diference: 350 kPa (delta Hmax) | 3
|  | Min. tlakova diference: 15 kPa (delta Hmin) |  |  |  |  | Min. tlakova diference: 15 kPa (delta Hmin) | 3
|  | (Stanoveno pro hodnotu nastaveni 10. Ostatni pozice |  |  |  |  | (Stanoveno pro hodnotu nastaveni 10. Ostatni pozice | 3
|  | nastaveni vyžaduji menši hodnoty tlakove diference, kontrolu lze provest pomoci programu TA Select). |  |  |  |  | nastaveni vyžaduji menši hodnoty tlakove diference, kontrolu lze provest pomoci programu TA Select). | 3
|  | Rozsah průtoků: |  |  |  |  | Rozsah průtoků: | 3
|  | Průtok (qmax) lze nastavit v rozmezi: |  |  |  |  | Průtok (qmax) lze nastavit v rozmezi: | 3
|  | DN 15 LF: 18-142 l/h |  |  |  |  | DN 15 LF: 18-142 l/h | 3
|  | DN 15 NF: 77-375 l/h |  |  |  |  | DN 15 NF: 77-375 l/h | 3
|  | DN 20 NF: 160-660 l/h |  |  |  |  | DN 20 NF: 160-660 l/h | 3
|  | DN 25 NF: 335-1330 l/h |  |  |  |  | DN 25 NF: 335-1330 l/h | 3
|  | Minimalni regulovatelny průtok: |  |  |  |  | Minimalni regulovatelny průtok: | 3
|  | DN 15 LF: 3 l/h |  |  |  |  | DN 15 LF: 3 l/h | 3
|  | DN 15 NF: 7 l/h |  |  |  |  | DN 15 NF: 7 l/h | 3
|  | DN 20 NF: 10 l/h |  |  |  |  | DN 20 NF: 10 l/h | 3
|  | DN 25 NF: 20 l/h |  |  |  |  | DN 25 NF: 20 l/h | 3
|  | Teploty: |  |  |  |  | Teploty: | 3
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C |  |  |  |  | Max. pracovní teplota: 120 °C | 3
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C |  |  |  |  | Min. pracovní teplota: –20 °C | 3
|  | Zdvih: 4 mm |  |  |  |  | Zdvih: 4 mm | 3
|  | Materiál: |  |  |  |  | Materiál: | 3
|  | Těleso ventilu: AMETAL® |  |  |  |  | Těleso ventilu: AMETAL® | 3
|  | Kuželka: PPS (polyphenylsulphide) |  |  |  |  | Kuželka: PPS (polyphenylsulphide) | 3
|  | Sedlo: EPDM/nerezová ocel (DN 15–20). |  |  |  |  | Sedlo: EPDM/nerezová ocel (DN 15–20). | 3
|  | EPDM/AMETAL® (DN 25) |  |  |  |  | EPDM/AMETAL® (DN 25) | 3
|  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek |  |  |  |  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek | 3
|  | Těleso kuželky: AMETAL®, PPS (polyphenylsulphide) |  |  |  |  | Těleso kuželky: AMETAL®, PPS (polyphenylsulphide) | 3
|  | Pružina: nerezová ocel |  |  |  |  | Pružina: nerezová ocel | 3
|  | Dřík: AMETAL® potažený Nedoxem® |  |  |  |  | Dřík: AMETAL® potažený Nedoxem® | 3
|  | Membrána: HNBR |  |  |  |  | Membrána: HNBR | 3
|  | AMETAL® je slitina TA, jež se vyznačuje odolností proti elektrogalvanické korozi, odzinkování. |  |  |  |  | AMETAL® je slitina TA, jež se vyznačuje odolností proti elektrogalvanické korozi, odzinkování. | 3
|  | Označení: |  |  |  |  | Označení: | 3
|  | Těleso: PN 16/150, DN, světlost v palcích a směr průtoku |  |  |  |  | Těleso: PN 16/150, DN, světlost v palcích a směr průtoku | 3
|  | Identifi kační kroužek na měřicí vsuvce: |  |  |  |  | Identifi kační kroužek na měřicí vsuvce: | 3
|  | Bílý: provedení se sníženým průtokem (LF) |  |  |  |  | Bílý: provedení se sníženým průtokem (LF) | 3
|  | Černý: provedení s normálním průtokem (NF) |  |  |  |  | Černý: provedení s normálním průtokem (NF) | 3
114 | 734-35 | Tlak. nezávislý regul. a vyvažovací ventil s nezáv EQM charakteristikou, DN 25NF; | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil |  |  |  |  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil | 3
|  | Funkce: Regulace; automaticke omezeni nastaveneho max. průtoku; regulace tlakove diference na regulačnim ventilu; měřeni průtoku, teploty, tlakove ztraty a tlakove diference; uzavirani; proplachovani |  |  |  |  | Funkce: Regulace; automaticke omezeni nastaveneho max. průtoku; regulace tlakove diference na regulačnim ventilu; měřeni průtoku, teploty, tlakove ztraty a tlakove diference; uzavirani; proplachovani | 3
|  | Rozměry: DN 15-25 |  |  |  |  | Rozměry: DN 15-25 | 3
|  | Tlakova třida: PN 16 |  |  |  |  | Tlakova třida: PN 16 | 3
|  | Tlakove diference (delta pV): |  |  |  |  | Tlakove diference (delta pV): | 3
|  | Max. tlakova diference: 350 kPa (delta Hmax) |  |  |  |  | Max. tlakova diference: 350 kPa (delta Hmax) | 3
|  | Min. tlakova diference: 15 kPa (delta Hmin) |  |  |  |  | Min. tlakova diference: 15 kPa (delta Hmin) | 3
|  | (Stanoveno pro hodnotu nastaveni 10. Ostatni pozice |  |  |  |  | (Stanoveno pro hodnotu nastaveni 10. Ostatni pozice | 3
|  | nastaveni vyžaduji menši hodnoty tlakove diference, kontrolu lze provest pomoci programu TA Select). |  |  |  |  | nastaveni vyžaduji menši hodnoty tlakove diference, kontrolu lze provest pomoci programu TA Select). | 3
|  | Rozsah průtoků: |  |  |  |  | Rozsah průtoků: | 3
|  | Průtok (qmax) lze nastavit v rozmezi: |  |  |  |  | Průtok (qmax) lze nastavit v rozmezi: | 3
|  | DN 15 LF: 18-142 l/h |  |  |  |  | DN 15 LF: 18-142 l/h | 3
|  | DN 15 NF: 77-375 l/h |  |  |  |  | DN 15 NF: 77-375 l/h | 3
|  | DN 20 NF: 160-660 l/h |  |  |  |  | DN 20 NF: 160-660 l/h | 3
|  | DN 25 NF: 335-1330 l/h |  |  |  |  | DN 25 NF: 335-1330 l/h | 3
|  | Minimalni regulovatelny průtok: |  |  |  |  | Minimalni regulovatelny průtok: | 3
|  | DN 15 LF: 3 l/h |  |  |  |  | DN 15 LF: 3 l/h | 3
|  | DN 15 NF: 7 l/h |  |  |  |  | DN 15 NF: 7 l/h | 3
|  | DN 20 NF: 10 l/h |  |  |  |  | DN 20 NF: 10 l/h | 3
|  | DN 25 NF: 20 l/h |  |  |  |  | DN 25 NF: 20 l/h | 3
|  | Teploty: |  |  |  |  | Teploty: | 3
|  | Max. pracovní teplota: 120 °C |  |  |  |  | Max. pracovní teplota: 120 °C | 3
|  | Min. pracovní teplota: –20 °C |  |  |  |  | Min. pracovní teplota: –20 °C | 3
|  | Zdvih: 4 mm |  |  |  |  | Zdvih: 4 mm | 3
|  | Materiál: |  |  |  |  | Materiál: | 3
|  | Těleso ventilu: AMETAL® |  |  |  |  | Těleso ventilu: AMETAL® | 3
|  | Kuželka: PPS (polyphenylsulphide) |  |  |  |  | Kuželka: PPS (polyphenylsulphide) | 3
|  | Sedlo: EPDM/nerezová ocel (DN 15–20). |  |  |  |  | Sedlo: EPDM/nerezová ocel (DN 15–20). | 3
|  | EPDM/AMETAL® (DN 25) |  |  |  |  | EPDM/AMETAL® (DN 25) | 3
|  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek |  |  |  |  | Těsnění sedla: EPDM O-kroužek | 3
|  | Těleso kuželky: AMETAL®, PPS (polyphenylsulphide) |  |  |  |  | Těleso kuželky: AMETAL®, PPS (polyphenylsulphide) | 3
|  | Pružina: nerezová ocel |  |  |  |  | Pružina: nerezová ocel | 3
|  | Dřík: AMETAL® potažený Nedoxem® |  |  |  |  | Dřík: AMETAL® potažený Nedoxem® | 3
|  | Membrána: HNBR |  |  |  |  | Membrána: HNBR | 3
|  | AMETAL® je slitina TA, jež se vyznačuje odolností proti elektrogalvanické korozi, odzinkování. |  |  |  |  | AMETAL® je slitina TA, jež se vyznačuje odolností proti elektrogalvanické korozi, odzinkování. | 3
|  | Označení: |  |  |  |  | Označení: | 3
|  | Těleso: PN 16/150, DN, světlost v palcích a směr průtoku |  |  |  |  | Těleso: PN 16/150, DN, světlost v palcích a směr průtoku | 3
|  | Identifi kační kroužek na měřicí vsuvce: |  |  |  |  | Identifi kační kroužek na měřicí vsuvce: | 3
|  | Bílý: provedení se sníženým průtokem (LF) |  |  |  |  | Bílý: provedení se sníženým průtokem (LF) | 3
|  | Černý: provedení s normálním průtokem (NF) |  |  |  |  | Černý: provedení s normálním průtokem (NF) | 3
115 | 734-40 | Pohon pro 2-cestný, tlak. nezávislý ventil | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Pro proporcionální nebo 3-polohovou regulaci. |  |  |  |  | Pro proporcionální nebo 3-polohovou regulaci. | 3
|  | Napájecí napětí: 24V AC/DC ±10% |  |  |  |  | Napájecí napětí: 24V AC/DC ±10% | 3
|  | Frekvence 50-60 Hz ±5% |  |  |  |  | Frekvence 50-60 Hz ±5% | 3
|  | Elektrický příkon: 2,5 VA |  |  |  |  | Elektrický příkon: 2,5 VA | 3
|  | Vstupní signál: DC 0(2)-10 V. |  |  |  |  | Vstupní signál: DC 0(2)-10 V. | 3
|  | Rychlost přestavění: 15 s/mm |  |  |  |  | Rychlost přestavění: 15 s/mm | 3
|  | Uzavírací síla: 200 N |  |  |  |  | Uzavírací síla: 200 N | 3
|  | Pracovní režim: S3-100% ED |  |  |  |  | Pracovní režim: S3-100% ED | 3
|  | Koncový spínač: Závislý na zatížení |  |  |  |  | Koncový spínač: Závislý na zatížení | 3
|  | Teploty: |  |  |  |  | Teploty: | 3
|  | Max. teplota okolí: 50°C |  |  |  |  | Max. teplota okolí: 50°C | 3
|  | Min. teplota okolí: 0°C |  |  |  |  | Min. teplota okolí: 0°C | 3
|  | Třída krytí: IP 40 |  |  |  |  | Třída krytí: IP 40 | 3
|  | Kabel: 1,5 m, 0,34 mm2, s kovovými koncovkami. |  |  |  |  | Kabel: 1,5 m, 0,34 mm2, s kovovými koncovkami. | 3
|  | Zdvih: 6 mm |  |  |  |  | Zdvih: 6 mm | 3
|  | Hmotnost: 0,18 kg |  |  |  |  | Hmotnost: 0,18 kg | 3
|  | Připojení k ventilu: Rýhovaná mosazná matice se závitem M30x1,5. |  |  |  |  | Připojení k ventilu: Rýhovaná mosazná matice se závitem M30x1,5. | 3
|  | Barevné provedení: Černé tělo s červeným víčkem. |  |  |  |  | Barevné provedení: Černé tělo s červeným víčkem. | 3
|  | Označení: Objednací číslo, název produktu a technická specifikace. |  |  |  |  | Označení: Objednací číslo, název produktu a technická specifikace. | 3
116 | 734-41 | Sada třícestného směšovacího ventilu a serva DN10, kvs 0,6; 0-10V; 30s; 24V AC/DC | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
117 | 734-42 | Sada třícestného směšovacího ventilu a serva DN10, kvs 1,6; 0-10V; 30s; 24V AC/DC | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
118 | 734-43 | Sada třícestného přepínacího ventilu a serva DN32; 0-10V; 30s; 24V AC/DC | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
119 | 734-61 | Kulový kohout se zajištěním 3/4" pro připojení exp. nádoby | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
120 | 734-62 | Kulový kohout se zajištěním 1" pro připojení exp. nádoby | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
121 | 734-64 | Průmyslový separátor nečistot 2" závitový, s vnitřním magnetem, D2M | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
122 | 998734201 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 0.36 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
123 | 921 T00 | Hzs - Hydraulické vyvážení soustavy (jednotkou je regulační uzel) | kus | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [5 empty] | 1
124 | 735000912 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
125 | 735152271 | Těleso Ventil Kompakt11 v/l 600/400 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01035
126 | 735152294 | Těleso Ventil Kompakt11 v/l 900/700 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01417
127 | 735152497 | Těleso Ventil Kompakt21 v/l900/1000 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0492
128 | 735158210 | Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
129 | 735158220 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
130 | 735159130 | Montáž panelových těles 1řadých do délky 2820 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
131 | 735159240 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
132 | 735164522 | Mtž koupelnových žebříků | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
133 | 735-01 | Koupelnový topný žebřík KLM 900.600 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
134 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 2.8 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
135 | 913 T00 | Hzs - topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 736 | Podlahové vytápění | [5 empty] | 1
136 | 736-00001 | Montaz plast. potrubÍ | m | 720 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
137 | 736-00002 | Montaz rozdelovaci stanice | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
138 | 736-00003 | Dilatační pás-okrajová dilatace | m | 80 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
139 | 736-00005 | Uzavírací kohout k rozdělovači 1" | pár | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
140 | 736-00006 | Ochranná trubka pro trubku 16/17 | bm | 36 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
141 | 736-00007 | Plastifikátor - balení 10kg | kg | 26 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
142 | 736-00008 | Připojovací šroubení 17 | kus | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
143 | 736-00010 | Skříň rozdělovače (9 okruhů) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
144 | 736-00011 | Systémová nopová deska 30-2 balení 11,2m2 | m2 | 120 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
145 | 736-00012 | Trubka PE-Xa 17x2 | m | 720 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
146 | 736-00013 | Rozdělovač pro podl. vytápění 9 okruhový s průtokoměry | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
147 | 913 T00 | Hzs - topná zkouška | hod | 72 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 736 Podlahové vytápění |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
148 | 767998105 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 50 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
|  | Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) |  |  |  |  | Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...) | 3
149 | 767998106 | Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 100 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. |  |  |  |  | Materiál, určený k uložení/zavěšení potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod. | 3
150 | 553429852083 | Doplnkove kce. slozene z ocel.mat. | kg | 150 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Zavěsy a podpěry rozvodů potrubí, vedených volně v prostoru a viditelných, budou provedeny z montážního systému s povrchovou úpravou galvanický pozink. |  |  |  |  | Zavěsy a podpěry rozvodů potrubí, vedených volně v prostoru a viditelných, budou provedeny z montážního systému s povrchovou úpravou galvanický pozink. | 3
|  | Řezané hrany nosníku budou zaslepeny plastovými krytkami. Veškeré spojovací prvky/příslušenství závěsů/podpěr budou systémové – montované. |  |  |  |  | Řezané hrany nosníku budou zaslepeny plastovými krytkami. Veškeré spojovací prvky/příslušenství závěsů/podpěr budou systémové – montované. | 3
151 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1.75 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
152 | 783125530 | Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email | m2 | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0