Příloha č. 1

Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku v dynamickém nákupním systému: „Dynamický nákupní systém na zdravotnické potřeby“

Tyto obchodní podmínky je účastník povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může účastník při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek (zvýrazněných žlutě) nebo jiné části zadávací dokumentace, účastník není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu.

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění:

I.

Smluvní strany

1.

Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace se sídlem v Hodoníně, tř. Bří Čapků 3273/1 IČO: 46937081 DIČ: - jednající: Vladimíra Křížková, ředitelka kontaktní osoba: Vladimíra Křížková e-mail: reditelka@ds-hodonin.cz, tel.:606789079 osoba odpovědná za převzetí zboží:Irena Blahová e-mail: vrchnisestra@ds-hodonin.cz, tel.: 518321834

(dále jen „kupující“)

2.

| Název | *** |
| --- | --- |
| IČ | *** |
| DIČ | *** |
| Plátce/neplátce DPH | *** |
| Adresa sídla | *** |
| Zapsaná u | ***, oddíl ***, vložka *** |
| Bankovní spojení | *** |
| Osoba oprávněná jednat jménem prodávajícího | *** |
| Kontaktní osoba prodávajícího Tel: E-mail: | *** |

(dále jen „prodávající“)

II.

Účel a předmět smlouvy

  - Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby kupujícího spočívající v zabezpečení dodávky vybraných zdravotnických potřeb pro své příspěvkové organizace.

  - Předmětem této smlouvy je prodej a koupě nových zdravotnických potřeb v počtu a s technickou specifikací dle přílohy č. 1, a dále montáží, instalací, zprovozněním zboží a zaškolením obsluhy (dále jen „předmět koupě nebo zboží“).

  - Prodávající se zavazuje za sjednanou cenu ve sjednané době odevzdat kupujícímu předmět koupě podle specifikace požadavků kupujícího a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě.

  - Prodávající se zavazuje předmět koupě řádně, včas a bez vad odevzdat kupujícímu, a kupující se zavazuje převzít předmět koupě a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

  - Prodávající prohlašuje, že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této smlouvy.

III.

Doba plnění

- Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 1 měsíce od účinnosti této smlouvy.

- Prodávající nejpozději 7 pracovních dnů přede dnem dodání zboží oznámí kupujícímu termín a čas dodání zboží a dohodne s ním technické podrobnosti dodávky.

IV.

Místo plnění

Místo plnění jsou specifikováno v příloze č. 1 smlouvy.

V.

Kupní cena

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za řádně dodané zboží kupní cenu, která je nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč v celkové výši:

Celková cena	*** v Kč bez DPH

DPH	*** Kč

Celková cena s DPH	*** Kč

2.	Kupní ceny zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

3.	Ke sjednané ceně bez DPH prodávající připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

4.	Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou.

5. 	Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady prodávajícího ke splnění jeho závazků z této smlouvy.

VI.

Platební podmínky

- Podkladem pro zaplacení celkové kupní ceny je potvrzený dodací list a daňový doklad – faktura, který je prodávající oprávněn vystavit po odevzdání a převzetí předmětu koupě. Podkladem pro vystavení daňového dokladu – faktury je dodací list dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy.

- Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů od jeho doručení kupujícímu. Za den doručení daňového dokladu – faktury se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny kupujícího.

- Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu prodávajícímu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti, která začne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícímu.

- Prodávající ve faktuře uvede seznam veškerého dodávaného zboží.

- Prodávající prohlašuje, že

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),

- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

VII.

Odevzdání a převzetí předmětu koupě

- Závazek prodávajícího odevzdat předmět koupě je splněn odevzdáním předmětu koupě vymezeným přílohou č.1 smlouvy v místě plnění, montáží, instalací, zprovozněním zboží a zaškolením obsluhy, a to vše v termínu dle čl. III. této smlouvy.

- Při odevzdání a převzetí předmětu koupě vyhotoví prodávající dodací list s uvedením odevzdávaného zboží a jejího množství. Zástupce kupujícího potvrdí svým podpisem na kopii dodacího listu převzetí předmětu koupě dle této smlouvy odpovídající objednávce kupujícího, správnost údajů o odevzdaném předmětu koupě uvedených v dodacím listu a převzetí jeho originálu.

- Předáním dodacího listu a jeho převzetím a podepsáním zástupcem kupujícího (příspěvkové organizace) se má za to, že je řádně splněn závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy a prodávajícímu vzniká právo na zaplacení kupní ceny za odevzdané zboží odpovídající ceně dle čl. V. této smlouvy.

- Předmět koupě bude prodávajícím odevzdán včetně návodu k obsluze v českém jazyce a příslušné dokumentace výrobce.

- Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem předání zboží prodávajícím. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

VIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

- Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky tím nejsou dotčeny.

- Předmět koupě je vadný, nemá-li vlastnosti stanovené toto smlouvou, nebo není-li způsobilý plnit účel stanovený touto smlouvou.

- Prodávající poskytuje záruku za jakost. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nebo na vady způsobené jejím nevhodným užíváním.

- Záruční doba se sjednává v délce trvání dle přílohy číslo 1 této smlouvy.

- Kupující je povinen reklamovat zboží písemně, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad. V reklamaci kupující vady popíše, případně uvede, jak se projevují. Reklamované zboží převezme prodávající v místě plnění dle této smlouvy, a to do 2 pracovních dnů po dni doručení reklamace prodávajícímu.

- Kupující má vůči prodávajícímu tato práva vyplývající z vadného plnění a ze záruky:

  - právo na bezplatné odstranění vad, je-li vada opravou odstranitelná, a to nejpozději do 30-ti dnů od uplatnění reklamace nebo

  - právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy prodávající ve sjednaném termínu podle předchozího bodu vadu neodstraní a kupující si vady opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby; v takovém případě prodávající zaplatí kupujícímu náklady na odstranění vad do 15 dnů ode dne doručení faktury kupujícího prodávajícímu.

- V případě, kdy dojde ke vzniku vady, na které již dříve kupující uplatnil postup podle odst. 5. pro tutéž či jinou vadu, má kupující vůči prodávajícímu na výběr kromě práv uvedených v odst. 6. také tato práva vyplývající z vadného plnění a ze záruky:

  - nahrazení vadného zboží novým zbožím, a to do 15 dnů po doručení reklamace a výzvy k dodání, přičemž záruka počíná běžet dnem jejího předání kupujícímu, nebo

  - vrácení zaplacené ceny reklamovaného zboží, a to do 15 dnů po doručení reklamace a výzvy k vrácení zaplacené ceny prodávajícímu.

Kupující má vůči prodávajícímu na výběr tato práva vyplývající z vadného plnění a ze záruky také v případě, kdy na předmětu koupě dojde ke vzniku neodstranitelné vady.

IX.

Sankce, odstoupení od smlouvy

- Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,15 % z oprávněně fakturované a nezaplacené částky za každý jednotlivý den prodlení až do doby zaplacení dlužné částky a kupující je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.

- Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas odevzdat předmět koupě je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,15 % z ceny předmětu koupě za každý jednotlivý den trvání prodlení prodávajícího, a to až do doby odevzdání předmětu koupě stanovené objednávkou kupujícího nebo do okamžiku zániku závazku prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě v důsledku odstoupení kupujícího od této smlouvy.

- Nesplní-li prodávající řádně a včas svůj závazek k odstranění vad předmětu koupě, na něž se vztahuje právo z vadného plnění nebo záruka za jakost za podmínek sjednaných v této smlouvě, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty v částce 800,- Kč za každý započatý den, po který bude prodávající v prodlení s odstraněním vad, na něž se vztahuje právo z vadného plnění nebo záruka za jakost.

- Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody související s porušením povinnosti ze strany prodávajícího, k níž se váže smluvní pokuta.

- Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody požadované na základě tohoto článku smlouvy jsou splatné 15. dne ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplacení straně povinné. V případě pochybností o doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody dle této smlouvy, se má za to, že povinná smluvní strana si písemnou výzvu na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení nebo náhrady škody dle této smlouvy převzala 10. den poté, co listovní zásilka obsahující výzvu na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení nebo náhrady škody dle této smlouvy byla oprávněnou smluvní stranou předána držiteli poštovní licence k poštovní přepravě. V případě prodlení povinné smluvní strany se zaplacením smluvním pokuty nebo náhrady škody je oprávněná smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě nebo náhradě škody účtovat zákonný úrok z prodlení.

- Odstoupit od této smlouvy je oprávněna kterákoliv ze smluvních stran ze zákonných důvodů a z důvodů uvedených v této smlouvě v čl. IX odst. 7., a to i jen vůči dílčím plněním dle této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy bude považováno zejména:

- prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delší než 15 dnů

- prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny předmětu koupě delší než 60 dnů.

X.

Ostatní ujednání

- Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající svým podpisem pod touto smlouvou mimo jiné uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

- Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smlouvu bude zveřejňovat kupující.

- Prodávající dále prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

- Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.

- Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 smlouvy.

- Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

| Dne ………….. | V ……………. dne ………….. |
| --- | --- |

| …………………………………….. Za kupujícího Vladimíra Křížková, ředitelka | …………………………………….. prodávající |
| --- | --- |

Příloha č. 1 kupní smlouvy

Pokyny pro účastníka:

Při zpracování nabídky doplní účastník výrobce a typ zboží, dále doplní cenu za 1 ks zboží, a zda zboží splňuje/nesplňuje technickou specifikaci, což také doloží technickými listy od výrobců se zvýrazněním požadovaných funkcí.

| Místo plnění: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace se sídlem v Hodoníně, tř. Bří Čapků 3273/1 IČO: 46937081 DIČ: - jednající: Vladimíra Křížková, ředitelka kontaktní osoba: Vladimíra Křížková e-mail: reditelka@ds-hodonin.cz, tel.:606789079 osoba odpovědná za převzetí zboží:Irena Blahová e-mail: vrchnisestra@ds-hodonin.cz, tel.: 518321834 | Počet 1 ks Cena za 1 ks ….. Kč bez DPH | Záruka 24 měsíců |
| --- | --- | --- |
| Požadované technické parametry: Sprchovací lůžko hydraulické Výšková stavitelnost hydraulická, ovládání motoru pedálem z obou stran lůžkalakovaná ocelová konstrukce  jednodílná voděodolná ložná plocha s odtokovými drážkami  mírný náklon k odtokovému ústí, flexibilní hadice pro odtok vody  sklopné zábrany po delších stranách lůžka  pojezdová plastová kolečka o ø min. 12,5 cm, centrálně bržděná  polštář pod hlavu  vnější rozměry: šířka - po odklopení zábran umožňující průjezd šířkou dveří 800 mm, délka min.200 cm  Rozměry ložné plochy: min. 60 x 190 cm  Výška ložné plochy: min. 50 - 90 cm  Nosnost: min. 150 kg | Splňuje stanové technické parametry | Výrobce ……. Typ ……. |
| Místo plnění: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace se sídlem v Hodoníně, tř. Bří Čapků 3273/1 IČO: 46937081 DIČ: - jednající: Vladimíra Křížková, ředitelka kontaktní osoba: Vladimíra Křížková e-mail: reditelka@ds-hodonin.cz, tel.:606789079 osoba odpovědná za převzetí zboží:Irena Blahová e-mail: vrchnisestra@ds-hodonin.cz, tel.: 518321834 | Počet 2 ks Cena za 1 ks ….. Kč bez DPH | Záruka 24 měsíců |
| Požadované technické parametry: Mechanický invalidní vozík, standartní Skládací ocelová konstrukce - odklopné odnímatelné podnožky - výškově nastavitelné stupačky - plná přední kola - bezpečnostní popruh - parkovací brzdy - odnímatelné postranice - šířka sedu min. 45 cm - šířka vozíku max. + 20 cm nad šířku sedu - nosnost min. 130 kg | Splňuje stanové technické parametry | Výrobce ……. Typ ……. |
| Místo plnění: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace se sídlem v Hodoníně, tř. Bří Čapků 3273/1 IČO: 46937081 DIČ: - jednající: Vladimíra Křížková, ředitelka kontaktní osoba: Vladimíra Křížková e-mail: reditelka@ds-hodonin.cz, tel.:606789079 osoba odpovědná za převzetí zboží:Irena Blahová e-mail: vrchnisestra@ds-hodonin.cz, tel.: 518321834 | Počet 1 ks Cena za 1 ks ….. Kč bez DPH | Záruka 24 měsíců |
| Požadované technické parametry: Zvedák pro imobilní klienty vakový Pojízdný vakový zvedák - Elektricky stavitelný, napájený bateriemi - rozsah zdvihu min. 120 cm - nosnost min. 150 kg - rozevíratelný podvozek - zadní pojezdová kolečka s nášlapnými brzdami | Splňuje stanové technické parametry | Výrobce ……. Typ ……. |

| Místo plnění: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace se sídlem v Hodoníně, tř. Bří Čapků 3273/1 IČO: 46937081 DIČ: - jednající: Vladimíra Křížková, ředitelka kontaktní osoba: Vladimíra Křížková e-mail: reditelka@ds-hodonin.cz, tel.:606789079 osoba odpovědná za převzetí zboží:Irena Blahová e-mail: vrchnisestra@ds-hodonin.cz, tel.: 518321834 | Počet 1 ks Cena za 1 ks ….. Kč bez DPH | Záruka 24 měsíců |
| --- | --- | --- |
| Požadované technické parametry: Elektricky zvedaná hygienická židle Zvedací hygienická židle slouží hlavně k přesunu imobilních osob z lůžka do vany a zpět. Lze také klienta na této židli osprchovat, převézt na toaletu. - zdvojené ovládání hygienické židle dálkovým-ručním ovladačem a ovladačem umístěným na panelu samotné židle - dálkový-ruční ovladač pro zvedání a spouštění a zabrždění-odbrždění podvozku - 2 baterie a 1ks nabíječky s možností nabíjení baterii mimo hygienickou židli pro umožnění nepřetržitého provozu - centrální brždění 2 výsuvnými brzdami pod podvozkem, ovládané z dálkového ovladače nebo ovládacího panelu umístěného u madla. - rozsah zdvihu minimálně 580 mm - nosnost židle minimálně 160 kg - přední kolečka: min. ø 125 mm zdvojená - zadní kolečka: min. ø 100 mm zdvojená - bezpečnostní pás pro zabezpečení klienta | Splňuje stanové technické parametry | Výrobce ……. Typ ……. |