## List1
TECHNICKO-CENOVÁ SPECIFIKACE
Název akce : | LUSK Lužánecký skleník - environmentální a polytechnické výukové centrum
p.č.3854, 3855, 3856, 3853, 3857/1
ulice Lidická Brno
Část: | Elektroinstalace
Stupeň: | výkaz výměr
Objednatel: | Ing. arch. Helena Šnajdarová
Zemědělská 1700/48
613 00 Brno
Zpracoval: | Zdeněk HOZA
tel: +420 777 228 100
zdenek.hoza@category.cz
V Brně dne: | 06.06.2018
Rekapitulace rozpočtů
| Elektroinstalace |  |  |  | 0
| CELKEM bez DPH : |  |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočet číslo : | R181-00997
Část: | Elektroinstalace
R E K A P I T U L A C E
| Materiál |  |  |  | 0
| Montážní práce |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
V Ý K A Z V Ý M Ě R
Materiál
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
*Dodávky rozvaděčů
E01 | Rozvaděč ER | 2 | ks | 0 | 0
E02 | Datový Rozvaděč | 1 | ks | 0 | 0
E03 | Rozvaděč RH | 1 | ks | 0 | 0
E04 | Rozvaděč RP | 1 | ks | 0 | 0
*Svítidla
E05 | A - závěsné svítidlo, LED 94W, IP65 | 10 | ks | 0 | 0
E06 | B - závěsné svítidlo, LED 30W/m | 89 | m | 0 | 0
E07 | C - závěsné/přisazené, LED 55W, IP65 | 2 | ks | 0 | 0
E08 | D - závěsné svítidlo LED23W, 40° | 15 | ks | 0 | 0
E09 | E - LED svítidlo pro floru 55W, IP65 | 18 | ks | 0 | 0
E10 | N1 - nouzové svítidlo 1h 3W LED 5500K white IP20 | 1 | ks | 0 | 0
E11 | N2 - nouzové svítidlo 1h 3W LED 5500K white IP20 | 11 | ks | 0 | 0
E12 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
E13 | Recyklační poplatky | 1 | kpl | 0 | 0
*Materiál
E14 | KABELOVÝ ŽLAB 100x250 S VÍKEM | 50 | m | 0 | 0
E15 | T-KUS PRO ŽLAB 100x250 S VÍKEM | 2 | ks | 0 | 0
E16 | OBLOUK PRO ŽLAB 100x250 S VÍKEM | 3 | ks | 0 | 0
E17 | Spojovací a kotvící materiál | 1 | kpl | 0 | 0
E18 | KABELOVÁ PRŮCHODKA Pg9 | 85 | ks | 0 | 0
E19 | KABELOVÁ PRŮCHODKA Pg13,5 | 85 | ks | 0 | 0
E20 | KABELOVÁ PRŮCHODKA Pg16 | 58 | ks | 0 | 0
E21 | TUHÁ ELINSTAL. TRUBKA, NÍZKÁ MECH. ODOLNOST, PR. 16 | 230 | m | 0 | 0
E22 | PŘÍCHYTKA PRO ELINSTAL. TRUBKU, PR. 16 | 230 | ks | 0 | 0
E23 | TUHÁ ELINSTAL. TRUBKA, NÍZKÁ MECH. ODOLNOST, PR. 20 | 67 | m | 0 | 0
E24 | PŘÍCHYTKA PRO ELINSTAL. TRUBKU, PR. 20 | 67 | ks | 0 | 0
E25 | TUHÁ ELINSTAL. TRUBKA, NÍZKÁ MECH. ODOLNOST, PR. 25 | 21 | m | 0 | 0
E26 | PŘÍCHYTKA PRO ELINSTAL. TRUBKU, PR. 25 | 21 | ks | 0 | 0
E27 | TUHÁ ELINSTAL. TRUBKA, NÍZKÁ MECH. ODOLNOST, PR. 32 | 176 | m | 0 | 0
E28 | PŘÍCHYTKA PRO ELINSTAL. TRUBKU, PR. 32 | 176 | ks | 0 | 0
E29 | OHEBNÁ TRUBKA PR. 16, NÍZKÁ MECH. ODOLNOST | 228 | m | 0 | 0
E30 | OHEBNÁ TRUBKA PR. 20, STŘEDNÍ MECH. ODOLNOST | 115 | m | 0 | 0
E31 | OHEBNÁ TRUBKA PR. 32, STŘEDNÍ MECH. ODOLNOST | 60 | m | 0 | 0
E32 | ZEMNÍ OHEBNÁ TRUBKA PR. 40 | 20 | m | 0 | 0
E33 | ZEMNÍ OHEBNÁ TRUBKA PR. 50 | 216 | m | 0 | 0
E34 | Podružný materiál pro chráničky | 1 | kpl | 0 | 0
E35 | KABEL CYKY-J 4x70 | 246 | m | 0 | 0
E36 | KABEL CYKY-J 4x25 | 246 | m | 0 | 0
E37 | KABEL CYKY-J 5x6 | 76 | m | 0 | 0
E38 | KABEL CYKY-J 5x2,5 | 548 | m | 0 | 0
E39 | KABEL CYKY-J 5x1,5 | 251 | m | 0 | 0
E40 | KABEL CYKY-J 4x1,5 | 627 | m | 0 | 0
E41 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 1651 | m | 0 | 0
E42 | KABEL CYKY 3x1,5 | 230 | m | 0 | 0
E43 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 1212 | m | 0 | 0
E44 | VODIČ CY6 ZŽ | 156 | m | 0 | 0
E45 | JYSTY 2x2x0,8 | 1696 | m | 0 | 0
E46 | SYKFY 5x2x0,5 | 176 | m | 0 | 0
E47 | CAT 5e | 3152 | m | 0 | 0
E48 | CAT 6a | 670 | m | 0 | 0
E49 | ZEMNÍ FTP KABEL | 442 | m | 0 | 0
E50 | HDMI KABEL PRO DATAPROJEKTOR | 59 | m | 0 | 0
E51 | JEDNODUCHÉ TLAČÍTKO | 17 | ks | 0 | 0
E52 | ZVONEK 24V | 1 | ks | 0 | 0
E53 | TŘÍFÁZOVÁ ZÁSUVKA 400VAC, 16A | 6 | ks | 0 | 0
E54 | JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 250VAC, 16A | 16 | ks | 0 | 0
E55 | DVOJZÁSUVKA 250VAC, 16A | 27 | ks | 0 | 0
E56 | JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA POD OMÍTKU 250VAC, 16A, IP44 | 4 | ks | 0 | 0
E57 | JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA NA OMÍTKU 250VAC, 16A, IP44 | 1 | ks | 0 | 0
E58 | SLOUPKOVÁ ZÁSUVKA 250VAC, 16A, 0,5m | 3 | ks | 0 | 0
E59 | KRABICE POD OMÍTKU KU68 | 78 | ks | 0 | 0
E60 | KRABICE INSTALAČNÍ PRO ZÁSUVKY NA OMÍTKU | 4 | ks | 0 | 0
E61 | KRABICE DO PODLAHY PR. 68 | 3 | ks | 0 | 0
E62 | SÁDRA 30kg | 2 | ks | 0 | 0
E63 | FOTOELEKTRONICKÝ DETEKTOR KOUŘE | 5 | ks | 0 | 0
E64 | ELEKTROVENTIL PRO VODOVODNÍ POTRUBÍ, 24VDC, IP65 | 4 | ks | 0 | 0
E65 | ELEKTRONICKÉ TEPLOTNÍ ČIDLO, SBĚRNICE 1-WIRE | 20 | ks | 0 | 0
E66 | ČIDLO CO2, 12-24VDC, 0-10V | 5 | ks | 0 | 0
E67 | ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE 24VDC, 0-10V | 29 | ks | 0 | 0
E68 | DIFERENČNÍ SNÍMAČ TLAKU, 24VDC, 0-10V | 4 | ks | 0 | 0
E69 | ČIDLO VLHKOSTI 24VDC, 0-10V | 2 | ks | 0 | 0
E70 | PROTIZÁMRAZOVÝ TERMOSTAT 230VAC | 1 | ks | 0 | 0
E71 | ETHERNETOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45 | 8 | ks | 0 | 0
E72 | ROUTER 230V, 1xWAN, 4xLAN | 1 | ks | 0 | 0
E73 | SWITCH, 230V, 24x 10/100/1000 | 1 | ks | 0 | 0
E74 | MAGNETICKÝ DETEKTOR 12VDC | 11 | ks | 0 | 0
E75 | PIR ČIDLO DUAL NASTĚNNÉ 12VDC | 13 | ks | 0 | 0
E76 | PIR ČIDLO STROPNÍ. 360°, 12VDC | 6 | ks | 0 | 0
E77 | ÚSTŘEDNA PZTS | 1 | ks | 0 | 0
E78 | KLÁVESNICE PZTS | 1 | ks | 0 | 0
E79 | SIRÉNA PZTS | 1 | ks | 0 | 0
E80 | JÍMACÍ DRÁT AlMgSi 8 mm | 260 | m | 0 | 0
E81 | HŘEBENOVÁ PODPĚRA PRO AlMgSi 8 mm | 80 | ks | 0 | 0
E82 | SPOJOVACÍ SVORKA | 108 | ks | 0 | 0
E83 | OKAPOVÁ SVORKA | 20 | ks | 0 | 0
E84 | KŘÍŽOVÁ SVORKA | 12 | ks | 0 | 0
E85 | PODPĚRA VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘECHY | 6 | ks | 0 | 0
E86 | ZKUŠEBNÍ SVORKA | 12 | ks | 0 | 0
E87 | ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4 | 140 | m | 0 | 0
E88 | GUMOASFALTOVÝ NÁTĚR 5kg | 1 | ks | 0 | 0
E89 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Montáž
| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
*Montáž
E90 | Rozvaděč ER | 2 | ks | 0 | 0
E91 | Rozvaděč RH | 1 | ks | 0 | 0
E92 | Rozvaděč RP | 1 | ks | 0 | 0
E93 | Datový Rozvaděč | 1 | ks | 0 | 0
E94 | Montáž, instalace svítidel | 72 | h | 0 | 0
E95 | UKONČENÍ KABELU CYKY-J 4x70 | 2 | ks | 0 | 0
E96 | UKONČENÍ KABELU CYKY-J 4x25 | 2 | ks | 0 | 0
E97 | UKONČENÍ KABELU CYKY-J 5x6 | 2 | ks | 0 | 0
E98 | UKONČENÍ KABELU CYKY-J 5x2,5 | 26 | ks | 0 | 0
E99 | UKONČENÍ KABELU CYKY-J 5x1,5 | 2 | ks | 0 | 0
E100 | UKONČENÍ KABELU CYKY-J 4x1,5 | 20 | ks | 0 | 0
E101 | UKONČENÍ KABELU CYKY-J 3x2,5 | 106 | ks | 0 | 0
E102 | UKONČENÍ KABELU CYKY-J 3x1,5 | 14 | ks | 0 | 0
E103 | UKONČENÍ VODIČE CY6 ZŽ | 25 | ks | 0 | 0
E104 | UKONČENÍ KABELU JYSTY 2x2x0,8 | 98 | ks | 0 | 0
E105 | UKONČENÍ KABELU SYKFY 5x2x0,5 | 10 | ks | 0 | 0
E106 | UKONČENÍ KABELU UTP CAT 5e | 76 | ks | 0 | 0
E107 | UKONČENÍ KABELU HDMI | 4 | ks | 0 | 0
E108 | UKONČENÍ KABELU UTP CAT 6a | 16 | ks | 0 | 0
E109 | KABELOVÝ ŽLAB 100x250 S VÍKEM | 50 | m | 0 | 0
E110 | T-KUS PRO ŽLAB 100x250 S VÍKEM | 2 | ks | 0 | 0
E111 | OBLOUK PRO ŽLAB 100x250 S VÍKEM | 3 | ks | 0 | 0
E112 | Spojovací a kotvící materiál | 1 | kpl | 0 | 0
E113 | KABELOVÁ PRŮCHODKA Pg9 | 85 | ks | 0 | 0
E114 | KABELOVÁ PRŮCHODKA Pg13,5 | 85 | ks | 0 | 0
E115 | KABELOVÁ PRŮCHODKA Pg16 | 58 | ks | 0 | 0
E116 | TUHÁ ELINSTAL. TRUBKA, NÍZKÁ MECH. ODOLNOST, PR. 16 | 230 | m | 0 | 0
E117 | PŘÍCHYTKA PRO ELINSTAL. TRUBKU, PR. 16 | 230 | ks | 0 | 0
E118 | TUHÁ ELINSTAL. TRUBKA, NÍZKÁ MECH. ODOLNOST, PR. 20 | 67 | m | 0 | 0
E119 | PŘÍCHYTKA PRO ELINSTAL. TRUBKU, PR. 20 | 67 | ks | 0 | 0
E120 | TUHÁ ELINSTAL. TRUBKA, NÍZKÁ MECH. ODOLNOST, PR. 25 | 21 | m | 0 | 0
E121 | PŘÍCHYTKA PRO ELINSTAL. TRUBKU, PR. 25 | 21 | ks | 0 | 0
E122 | TUHÁ ELINSTAL. TRUBKA, NÍZKÁ MECH. ODOLNOST, PR. 32 | 176 | m | 0 | 0
E123 | PŘÍCHYTKA PRO ELINSTAL. TRUBKU, PR. 32 | 176 | ks | 0 | 0
E124 | OHEBNÁ TRUBKA PR. 16, NÍZKÁ MECH. ODOLNOST | 228 | m | 0 | 0
E125 | OHEBNÁ TRUBKA PR. 20, STŘEDNÍ MECH. ODOLNOST | 115 | m | 0 | 0
E126 | OHEBNÁ TRUBKA PR. 32, STŘEDNÍ MECH. ODOLNOST | 60 | m | 0 | 0
E127 | ZEMNÍ OHEBNÁ TRUBKA PR. 40 | 20 | m | 0 | 0
E128 | ZEMNÍ OHEBNÁ TRUBKA PR. 50 | 216 | m | 0 | 0
E129 | Podružný materiál pro chráničky | 1 | kpl | 0 | 0
E130 | KABEL CYKY-J 4x70 | 246 | m | 0 | 0
E131 | KABEL CYKY-J 4x25 | 246 | m | 0 | 0
E132 | KABEL CYKY-J 5x6 | 76 | m | 0 | 0
E133 | KABEL CYKY-J 5x2,5 | 548 | m | 0 | 0
E134 | KABEL CYKY-J 5x1,5 | 251 | m | 0 | 0
E135 | KABEL CYKY-J 4x1,5 | 627 | m | 0 | 0
E136 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 1651 | m | 0 | 0
E137 | KABEL CYKY 3x1,5 | 230 | m | 0 | 0
E138 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 1212 | m | 0 | 0
E139 | VODIČ CY6 ZŽ | 156 | m | 0 | 0
E140 | JYSTY 2x2x0,8 | 1696 | m | 0 | 0
E141 | SYKFY 5x2x0,5 | 176 | m | 0 | 0
E142 | CAT 5e | 3152 | m | 0 | 0
E143 | CAT 6a | 670 | m | 0 | 0
E144 | ZEMNÍ FTP KABEL | 442 | m | 0 | 0
E145 | HDMI KABEL PRO DATAPROJEKTOR | 59 | m | 0 | 0
E146 | JEDNODUCHÉ TLAČÍTKO | 17 | ks | 0 | 0
E147 | ZVONEK 24V | 1 | ks | 0 | 0
E148 | TŘÍFÁZOVÁ ZÁSUVKA 400VAC, 16A | 6 | ks | 0 | 0
E149 | JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 250VAC, 16A | 16 | ks | 0 | 0
E150 | DVOJZÁSUVKA 250VAC, 16A | 27 | ks | 0 | 0
E151 | JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA POD OMÍTKU 250VAC, 16A, IP44 | 4 | ks | 0 | 0
E152 | JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA NA OMÍTKU 250VAC, 16A, IP44 | 1 | ks | 0 | 0
E153 | SLOUPKOVÁ ZÁSUVKA 250VAC, 16A, 0,5m | 3 | ks | 0 | 0
E154 | KRABICE POD OMÍTKU KU68 | 78 | ks | 0 | 0
E155 | KRABICE INSTALAČNÍ PRO ZÁSUVKY NA OMÍTKU | 4 | ks | 0 | 0
E156 | KRABICE DO PODLAHY PR. 68 | 3 | ks | 0 | 0
E157 | FOTOELEKTRONICKÝ DETEKTOR KOUŘE | 5 | ks | 0 | 0
E158 | ELEKTROVENTIL PRO VODOVODNÍ POTRUBÍ, 24VDC, IP65 | 4 | ks | 0 | 0
E159 | ELEKTRONICKÉ TEPLOTNÍ ČIDLO, SBĚRNICE 1-WIRE | 20 | ks | 0 | 0
E160 | ČIDLO CO2, 12-24VDC, 0-10V | 5 | ks | 0 | 0
E161 | ELEKTROTERMICKÁ HLAVICE 24VDC, 0-10V | 29 | ks | 0 | 0
E162 | DIFERENČNÍ SNÍMAČ TLAKU, 24VDC, 0-10V | 4 | ks | 0 | 0
E163 | ČIDLO VLHKOSTI 24VDC, 0-10V | 2 | ks | 0 | 0
E164 | PROTIZÁMRAZOVÝ TERMOSTAT 230VAC | 1 | ks | 0 | 0
E165 | ETHERNETOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45 | 8 | ks | 0 | 0
E166 | ROUTER 230V, 1xWAN, 4xLAN | 1 | ks | 0 | 0
E167 | SWITCH, 230V, 24x 10/100/1000 | 1 | ks | 0 | 0
E168 | MAGNETICKÝ DETEKTOR 24VDC | 11 | ks | 0 | 0
E169 | PIR ČIDLO NASTĚNNÉ 24VDC | 13 | ks | 0 | 0
E170 | PIR ČIDLO STROPNÍ. 360°, 24VDC | 6 | ks | 0 | 0
E171 | ÚSTŘEDNA PZTS | 1 | ks | 0 | 0
E172 | KLÁVESNICE PZTS | 1 | ks | 0 | 0
E173 | SIRÉNA PZTS | 1 | ks | 0 | 0
E174 | JÍMACÍ DRÁT AlMgSi 8 mm | 260 | m | 0 | 0
E175 | HŘEBENOVÁ PODPĚRA PRO AlMgSi 8 mm | 80 | ks | 0 | 0
E176 | SPOJOVACÍ SVORKA | 108 | ks | 0 | 0
E177 | OKAPOVÁ SVORKA | 20 | ks | 0 | 0
E178 | KŘÍŽOVÁ SVORKA | 12 | ks | 0 | 0
E179 | PODPĚRA VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘECHY | 6 | ks | 0 | 0
E180 | ZKUŠEBNÍ SVORKA | 12 | ks | 0 | 0
E181 | ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4 | 140 | m | 0 | 0
E182 | GUMOASFALTOVÝ NÁTĚR 5kg | 1 | ks | 0 | 0
E183 | SEKÁNÍ DRÁŽKY ŠÍŘKY 20 | 223 | m | 0 | 0
E184 | SEKÁNÍ DRÁŽKY ŠÍŘKY 40 | 170 | m | 0 | 0
E185 | SÁDROVACÍ PRÁCE | 8 | h | 0 | 0
*HZS
E186 | Nepředvídatelné práce | 16 | h | 0 | 0
E187 | Zabezpečení pracoviště | 8 | h | 0 | 0
E188 | Projekt skutečného provedení stavby | 1 | kpl | 0 | 0
E189 | Příprava ke komplexní zkoušce, zkouška | 10 | h | 0 | 0
E190 | Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách | 8 | h | 0 | 0
E191 | Koordinace s ostatními profesemi | 10 | h | 0 | 0
E192 | Měření intenzity osvětlení pro potřeby hygieny | 1 | kpl | 0 | 0
E193 | D+M 75" televize SMART LED, 4K ultra HD, DVB-T2, H.265/HEVC, HDMI, USB, WIFI, párování s mobilním zařízením, web prohlížeč, přehrávání 360°videa, repro, třída min A+ (vč. instalační sady na stěnu - pozice viz výkres D1.6-03) | 1 | ks | 0 | 0
E194 | D+M Směrovatelné osvětlení exteriér zabudováno v opěrných stěnách - světlomet venkovní reflektor těleso hliník barva černá antracit pro výbojku 35W, G8,5 230V, IP67 čtvercové, nastavitelné polohy sklonu optiky, skleněný difuzor | 2 | ks | 0 | 0
*Revize dle ČSN
E195 | Revizní práce, měření, vypracování revizní zprávy dle ČSN | 10 | h | 0 | 0
E196 | Spolupráce s revizním technikem | 5 | h | 0 | 0
E197 | Revize SLP zařízení, zprávy | 8 | h | 0 | 0
*Mechanismy a lešení
E198 | AL lešení | 10 | dnů | 0 | 0
*Řídící systém
E199 | Zaučení obsluhy | 4 | h | 0 | 0
E200 | Příprava ke komplexní zkoušce, zkouška | 16 | h | 0 | 0
E201 | Koordinace s ostatními profesemi | 12 | h | 0 | 0
E202 | Stavební přípomoce, PPV | 1 | kpl | 0 | 0
E203 | Doprava, přesuny hmot | 1 | kpl | 0 | 0
E204 | Údržba systému po dobu záruky 2 roky, | 1 | kpl | 0 | 0
úpravy a konfigurace dle přání zákazníka v rozsahu max. 25h
| Celkem |  |  |  | 0