## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 17/5617 | ZZS Šumná
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 127262.35 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 127262.35 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-08-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | SO101 | Budova výjezdového stanoviště ZZS - Šumná |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | R1756176401 | D.1.4.4.1 - MaR |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | R1756176402 | D.1.4.4.1 - MaR (VRN) |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01-50 | Systém technologie |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-51 | Periferie vstupní |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-52 | Periferie výstupní |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-53 | Rozvaděč |  |  | PSV |  |  | 0
| 01-54 | Montážní materiál |  |  | PSV |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| 19-53 | Software DDC - práce |  |  | MON |  |  | 0
| 18-80 | Ostatní služby |  |  | VN |  |  | 0
| 19-52 | Uvedení do provozu |  |  | VN |  |  | 0
| 19-57 | Projekční práce |  |  | VN |  |  | 0
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO101 R1756176401 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 17/5617 | ZZS Šumná | [24 empty] | STA
O: | SO101 | Budova výjezdového stanoviště ZZS - Šumná | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R1756176401 | D.1.4.4.1 - MaR | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 |  | Regulátor bez wifi modulu - 2xEthernet port, 2xRS485, napájení 24V AC/DC, vestavěný COACH, typy Modbus, BACnet IP a MS/TP, Fox, LONWorks, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | HON18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 |  | Komunikační modul LonWorks pro regulátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | HON18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 |  | Komunikační modul RS232 pro regulátory Hawk 8000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | HON18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 |  | Analogový vstupní modul (XF821A) - 8 AI (Panel Bus) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | HON18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
5 |  | Analogový výstupní modul (XF822A) - 8 AO (Panel Bus) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | HON18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
6 |  | Digitální vstupní modul (XF823A) - 12 DI (Panel Bus) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | HON18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
7 |  | Digitální výstupní modul (XF824A) - 6 DO (Panel Bus) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | HON18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 |  | Svorkovnicový blok pro moduly XF(L) 821, 822 vč. modulové propojky a popisovacího štítku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | HON18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 |  | Svorkovnicový blok pro moduly XF(L) 823 vč. modulové propojky a popisovacího štítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | HON18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
10 |  | Svorkovnicový blok pro moduly XF(L) 824, 825 vč. modulové propojky a popisovacího štítku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | HON18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
11 |  | Programovatelný čítač Puls/M-BUS pro připojení 2 měřičů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
12 |  | Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | HON18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
13 |  | Prostorový snímač teploty, NTC20k, rozsah 6..40°C, IP30 (sada po 5 kusech) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | HON18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
14 |  | Kabelový snímač teploty vody NTC20k, rozsah -20..100°C, IP64 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | HON18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 |  | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | HON18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
16 |  | Montážní sada - 2m silikonová hadička, 2x násadka, šroubovací svorkovnice, 2 šrouby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | HON18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
17 |  | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SKLAD18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 |  | Magnetický kontakt závrtný, přepínací kontakt, kabel 3m | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | ADI14 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 |  | Ústředna pro max. 8 snímačů koncentrace plynu 4-20mA, 5 relé výstupů, napájení 24VDC, IP30 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 |  | Snímač koncentrace metanu (CH4), katalyticky, výstup 4-20mA, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 |  | CO D 300ppm-4, Snímač CO dvoudrát | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | ASEKO16 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 |  | pohon 10Nm24V,O/Z, 75s, hav.fce | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | BEL18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 |  | Světelná tabule 500x150x100 mm, 230VAC, 20VA (ÚNIK PLYNU) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | ADI18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 |  | Světelná tabule 500x220x100 mm, text dle požadavku max. 2 x 12 znaků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | ADI18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 |  | Výstražná siréna, 9-28VDC, 80-110dB, IP40 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 |  | Oceloplechový rozvaděč 2000x700x400, 1 pole, IP44, komplet vč. vnitřního vybavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 |  | Záložní zdroj UPS 500VA, 230VAC, poruchový kontakt | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 |  | Servisní vypínač 3f/40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
29 |  | Dvoukanálové jiskrově bezpečné relé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | ADI18 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 |  | Přístroj ovladače tlačítkový, s LED signálkou 24V | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 |  | Rámeček pro spínač, jednonásobný | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 |  | Kryt spínače tlačítkového s průzorem a popisným polem | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 |  | Kryt spínače tlačítkového s popisným polem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
34 |  | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 312 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
35 |  | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 356 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
36 |  | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá | m | 111 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
37 |  | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet ... | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
38 |  | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 7x1,5mm2; počet žil 7; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
39 |  | kabel H05VV-F; silový, ohebný; Cu jádra lanovaná holá; počet žil 3; jmen.průřez jádra 1,50 mm2; teplota použití -15 až 70 °C; odolnost proti šíření plamene podle vyhlášky 21/1996; barva pláště černá nebo bílá | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 |  | vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
41 |  | vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr 5,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
42 |  | trubka elektroinstalační tuhá hrdlová; znač.dle EN; mat. PVC samozhášivé; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; barva tmavě šedá RAL 7012; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 21,4 mm; délka l = 3 m | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 |  | trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; znač.dle EN; mat. PVC samozhášivé; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; barva tmavě šedá RAL 7012; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 27,8 mm; délka l = 3 m; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 |  | příchytka typ nasouvací; PVC samozhášivé, světle šedá RAL 7035; rozměr pro tuhou trubku vnějšího rozměru 25 mm | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 |  | příchytka typ nasouvací; PVC samozhášivé, světle šedá RAL 7035; rozměr pro tuhou trubku vnějšího rozměru 32 mm | ks | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 |  | trubka elektroinstalační ohebná; znač.dle EN; mat. PVC samozhášivé; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; barva světle šedá RAL 7035; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 |  | trubka elektroinstalační ohebná; znač.dle EN; mat. PVC samozhášivé; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; barva světle šedá RAL 7035; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 18,3 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 |  | páska stahovací 180x4,5; PA | 100 ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 |  | páska stahovací 360x4,5; PA | 100 ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 |  | žlab kabelový plech pozink; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 62 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
51 |  | víko žlabu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; l = 2 000 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 |  | oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 mm; l = 162,0 mm; tl. 0,80 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 |  | oblouk 90 °; klesající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 mm; l = 250,0 mm; tl. 0,80 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 |  | oblouk 90 °; stoupající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 mm; l = 250,0 mm; tl. 0,80 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 |  | víko oblouku 90°; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
56 |  | přepážka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 44 mm; l = 2 000,0 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 |  | Montážní bod - zavěšení ze stropu pro žlab, vzdálenost max. 0,5m - pomocný materiál | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
58 |  | Kabelový žlab drátěný 60/60 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
59 |  | krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
60 |  | Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
61 |  | štítek kabelový s upevňovacím páskem | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 385.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 73.55 | [5 empty] | DIL
62 | MTZ_RS_001T00 | Montáž regulátor MaR | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2015 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | MTZ_RS_004T00 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2015 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | MTZ_VST_004T00 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | MTZ_VST_005T00 | Montáž snímač teploty venkovní | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2015 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | MTZ_VST_006T00 | Montáž snímač teploty sondový | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0.333 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | MTZ_VST_018T00 | Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | MTZ_VST_022T00 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | MTZ_VST_026T00 | Montáž magnetický kontakt okenní, závrtný | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
70 | MTZ_DET_002T00 | Montáž a nastavení ústředny detekce úniku plynů pro 4 detektory | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 4 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | MTZ_DET_004T00 | Montáž snímač koncentrace plynu | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0.75 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | MTZ_DET_005T00 | Prvotní kalibrace snímače standardní | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | MTZ_VYST_001T00 | Montáž servopohon klapkový VZT | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0.333 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | MTZ_DET_008T00 | Montáž optická signalizace | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0.417 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | MTZ_DET_007T00 | Montáž siréna | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0.417 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | MTZ_ROZV_005T00 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | MTZ_SIL_007T00 | Montáž UPS do 1000VA do rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | MTZ_MAT_006T00 | Montáž servisní vypínač 3f, do 60A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 222330876R00 | Jiskrově bezpečná bariera na úchytné body | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.6645 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | MTZ_MAT_002T00 | Montáž tlačítko / vypínač | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0.25 | 1.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210860201R00 | kabel speciální JYTY s Al laminovanou fólií, 2 x 1 mm, volně uložený | m | 312 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.04633 | 14.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
82 | 210860202R00 | kabel speciální JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, volně uložený | m | 356 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
83 | 210860203R00 | kabel speciální JYTY s Al laminovanou fólií, 7 x 1 mm, volně uložený | m | 111 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
84 | 210810005R00 | kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uložený | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
85 | 210810018R00 | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 7 x 1,5 mm2, volně uložený | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05096 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
86 | 210802308R00 | Šňůry šňůra CYSY, 3 x 1,50 mm2, volně uložená | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.04633 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 210800527R00 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.04633 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 210800528R00 | Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený volně | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.04633 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 210010022R00 | trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky atd.), PVC, uložená pevně, průměr 23 mm, , montáž | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
90 | 210010023R00 | trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky atd.), PVC, uložená pevně, průměr 29 mm, , montáž | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.094 | 3.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 210010043R00 | trubka ohebná, ocelová, uložená pevně, průměr 23 mm, , montáž | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
92 | 210010045R00 | Trubka ohebná, uložená pevně, 25 mm | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
93 | 210020303R00 | Žlaby žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.5795 | 14.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 210020305R01 | Žlab kabelový drátěný s příslušenstvím, 60/60 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.64833 | 1.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 220260048R00 | Krabice KT 250 upevněná na povrchu | ks | 2 |  | 0 | 171.68 | 343.36 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.15 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | MTZ_MAT_007T00 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0.25 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 210950101R00 | označovací štítek na kabel, , | ks | 120 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.025 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | MTZ_SIL_010T00 | El. připojení - motor 1x230V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | MTZ_OST_022T00 | Připojení - monitoring ESIL rozvaděčů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | MTZ_SIL_015T00 | El. připojení - FCU | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | MTZ_OST_009T00 | Připojení - monitoring zvlhčovač | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0.583 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | MTZ_EN_007T00 | Připojení a nastavení elektroměr s Modbus výstupem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | MTZ_EN_004T00 | Připojení a nastavení vodoměr s M-bus výstupem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | MTZ_EN_005T00 | Připojení a nastavení plynoměr s Reed kontakt výstupem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN01_2017 | 0.833 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 460680041RT2 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2 | ks | 10 |  | 0 | 4.23 | 42.3 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00376 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.668 | 6.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
106 | 210100001R00 | Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | ks | 180 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0505 | 9.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
107 | MTZ_SW_001T00 | Uživatelský software pro DDC | d.b. | 68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN02_2017 | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
CZ-CPA:
| 43 | Specializované stavební práce
| 43.2 | Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO101 R1756176402 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 17/5617 | ZZS Šumná | [24 empty] | STA
O: | SO101 | Budova výjezdového stanoviště ZZS - Šumná | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R1756176402 | D.1.4.4.1 - MaR (VRN) | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 18-80 | Ostatní služby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 930 T00 | Hzs - doprava osob | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_0
2 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | DIL
3 | 913 T00 | Hzs - zabezpečení pracoviště | hod | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
4 | 923 T00 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | 19-57 | Projekční práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | hod | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
6 | 004111020Ra | Vypracování projektové dokumentace (skutečný stav) | hod | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 960 T00 | Hzs - Inženýrská činnost | hod | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
8 | 960a T00 | Hzs - Inženýrská činnost - autorský dozor | hod | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
9 | 005231010R | Revize | hod | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
10 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | hod | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
11 | 005231030R | Zkušební provoz | hod | 18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
CZ-CPA:
| 43 | Specializované stavební práce
| 43.2 | Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu