## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Rekapitulace
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | ZZS Šumná - D.1.4.8.1 SK+TV CZ-CPA: 43.21.10
| Misto |  | Šumná
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Jihomoravský kraj |  |  |  | IČ: | 70888337
|  |  | Žerotínovo náměstí 449/3 |  |  |  | DIČ: | CZ70888337
|  | 60200 | Brno-Veveří
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | Ing. Ondřej Tichý |  |  |  | IČ: | 75718600
|  |  | Hviezdoslavova 545/41 |  |  |  | DIČ: | CZ8001113824
|  | 62700 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
| Celkem ZRN | [7 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem ZRN+ostatní náklady | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-07-27
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | ZZS Šumná - D.1.4.8.1 SK+TV CZ-CPA: 43.21.10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZZS Šumná - D.1.4.8.1 SK+TV CZ-CPA: 43.21.10 | [22 empty] | STA
O: |  | Šumná | [22 empty] | OBJ
R: | [24 empty] | ROZ
C: | [24 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | kód CZ-CPA | cenová soustava
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15.62 |  |  |  |  | DIL
1 | 210020911R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.445 | 3.29 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
|  | Montáž včetně dodávky. | [22 empty] | POP | Montáž včetně dodávky.
2 | 210020922R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24.6675 | 12.33 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
|  | Montáž včetně dodávky. | [22 empty] | POP | Montáž včetně dodávky.
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp.tech |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4590.2008 |  | 0 |  |  |  | 459.06 |  |  |  |  | DIL
3 | 220260000R00 | Krabice KU 68 ve zdi v přípraveném lůžku | kus | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.00507 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 7.02 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
|  | Montáž včetně dodávky. | [22 empty] | POP | Montáž včetně dodávky.
4 | 220260552R00 | Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03357 | 8.2247 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 63.7 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
|  | Montáž včetně dodávky. | [22 empty] | POP | Montáž včetně dodávky.
5 | 220260553R00 | Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 32 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03366 | 0.8415 | 0 | 0 |  |  | 0.27 | 6.75 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
|  | Montáž včetně dodávky. | [22 empty] | POP | Montáž včetně dodávky.
6 | 222260571R00 | Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.079 | 3.95 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
7 | 4016E_KA | Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek, 750N | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.086 | 4.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
8 | 222260573R00 | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09567 | 3.35 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
9 | 4025_KA | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek, 750N | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.165 | 5.775 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
10 | 220261621R00 | Osazení hmoždinky 6 mm v cihelné zdi | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.102 | 8.16 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
11 | 220261622R00 | Osazení hmoždinky 8 mm v cihelné zdi | kus | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.104 | 12.48 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
12 | 220261661R00 | Značení trasy trubkového vedení | m | 355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 9.23 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
13 | 220261662R00 | Zhotovení drážky ve zdi cihlovém | m | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 73.5 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
14 | 220261665R00 | Začištění drážky, konečná úprava | m | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.012 | 2.94 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
15 | 222260723R04 | Žlab drát 200/100mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík. | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.62983 | 3.15 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
16 | ARK221250 | Žlab drát 200/100 "žz" - vzdálenost podpěr, cca.1,4m | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.05 | 10.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | Včetně veškerého příslušenství pro uchycení, ohyb.a roh.dílů., závit.tyčí,apod. | [22 empty] | POP | Včetně veškerého příslušenství pro uchycení, ohyb.a roh.dílů., závit.tyčí,apod.
|  | Pro stoupací trasu. | [22 empty] | POP | Pro stoupací trasu.
17 | 220263131RT9 | Žlab celoplechový 50x50 mm, tl. plechu 1,00 mm, s víkem, vč. příslušenství | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0.099 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 19.5 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
|  | Montáž včetně dodávky. | [22 empty] | POP | Montáž včetně dodávky.
18 | 220263132RT8 | Žlab celoplechový 150x100 mm, tl. plechu 1,00 mm, s víkem, vč. příslušenství | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00398 | 0.0995 | 0 | 0 |  |  | 0.68 | 17 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
|  | Montáž včetně dodávky. | [22 empty] | POP | Montáž včetně dodávky.
19 | 220263134RT4 | Žlab celoplechový 250x100 mm, tl. plechu 1,00 mm, s víkem, vč. příslušenství | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00605 | 0.00605 | 0 | 0 |  |  | 0.77 | 0.77 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
|  | Montáž včetně dodávky. | [22 empty] | POP | Montáž včetně dodávky.
20 | 222280215R00 | Kabel STP kat.6A v trubkách | m | 610 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05783 | 35.28 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
21 | 222280501R00 | UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu | m | 2673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.045 | 120.29 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
22 | 26000025 | Instalační kabel CAT6A STP LSOH, 500m/cívka | m | 3283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
23 | 222290008R00 | Zásuvka 2xRJ45 STP kat.6A pod omítku | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.14033 | 2.81 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
24 | 0501133330 | Zásuvka 2xRJ45, STP, CAT6A, pod omítku | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | kompletní včetně veškerého příslušenství | [22 empty] | POP | kompletní včetně veškerého příslušenství
25 | 222290005R00 | Zásuvka 1xRJ45 STP kat.6A pod omítku | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.14033 | 1.82 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
26 | 0501133331 | Zásuvka 1xRJ45, STP, CAT6A, pod omítku | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | kompletní včetně veškerého příslušenství | [22 empty] | POP | kompletní včetně veškerého příslušenství
27 | 222290306R00 | Modul 1xRJ45 STP kat.6A na DIN lištu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18167 | 1.09 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
28 | 23064920 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý SXKJ-DIN-GY | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
29 | 0501311418 | Krytka RJ45 šedá, Krytka RJ45 šedá s výřezem | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
30 | 0501315050 | Keystone Cat.6A, STP, RJ45 | ks | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
31 | 222260466R00 | Stojanový 19" rozvaděč 32U-47U do 800x1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.104 | 5.1 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
32 | 0502126890 | Datový rozvaděč stojanový v provedení, 42U a rozměrech 600x600, bez dveří - rám | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | Včetně podstavce a kompletního vybavení | [22 empty] | POP | Včetně podstavce a kompletního vybavení
33 | 0502356810 | Zemnící svorka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
34 | 0502356820 | 19" Horizontální zemnící měděná lišta | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
35 | 0502358310 | Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
36 | 10005101 | Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
37 | 222290971R00 | Patch panel | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.14633 | 0.44 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
38 | 0501262613 | Patch panel 24 portů, modulární | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
39 | 222290981R00 | Vyvazovací panel | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.14633 | 0.44 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
40 | 28770109 | 10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 1m šedý | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
41 | 28770209 | 10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 2m šedý | ks | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
42 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
43 | 0504286450.01 | Switch L2/L3, managed, 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | Kompatibilní s řadou AP instalovaných na ZZS | [22 empty] | POP | Kompatibilní s řadou AP instalovaných na ZZS
44 | 0504286450.02 | Switch L2, managed, 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | Kompatibilní s řadou AP instalovaných na ZZS | [22 empty] | POP | Kompatibilní s řadou AP instalovaných na ZZS
45 | 0504286450.03 | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
46 | 222291991R01 | Aktivní síťový prvek vč. konfigurace - WiFi AP | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.5 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
47 | 0505400064.01 | Wi-Fi AP 802.11a/g/n Standalone AP, Int Ant, E Reg Domain | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
48 | 0505400064.03 | 2504 WLAN Controller pro, 5x AP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
49 | 0505400064.02 | 1 AP Adder License for 2504 WLAN Controller, (e-Delivery) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
50 | 222290991R00 | Ukládací police | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.14633 | 0.29 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
51 | 0502311794 | Ukládací police do datového rozvaděče, s perforací, výška 1U, hloubka 450mm nosn. 40kg. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
52 | 1000101 | Vertikální napájecí panel Rack PDU, Switched, Zero, 10A, 230V, (16) C13 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
53 | 1000102 | Senzor teploty a vlhkosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
54 | 1000103 | Propojovací kabel PDU-UPS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
55 | 10001104 | Napájecí přepínač RACK, ATS, 230V, 16A, C20 IN, (8) C13 (1) C19 OUT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
56 | 222293001R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | kus | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05333 | 3.57 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
57 | 222293011R00 | Kontrolní měření kabelu | kus | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.04217 | 2.83 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
58 | 222293012R00 | Měření do protokolu | kus | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1425 | 9.55 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
59 | 222301801R00 | Závěrečné práce v rozvaděči | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7075 | 0.71 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
60 | 222490001R00 | Stolní telefon, připojení do zásuvky, vyzkoušení | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.53333 | 2.13 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
61 | 46636.01 | Stolní telefonní přístroj kompatibilní s PbÚ v ZZS, podružný, včetně licence ke stáv.PbÚ v ZZS | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | Kompatibilní s HiPath 3000/5000, HiPath 4000, HiPath OpenOffice EE / ME, OpenScape Office MX | [22 empty] | POP | Kompatibilní s HiPath 3000/5000, HiPath 4000, HiPath OpenOffice EE / ME, OpenScape Office MX
|  | Vlastnosti: | [22 empty] | POP | Vlastnosti:
|  | - monochromatický grafický displej, 2 řádky | [22 empty] | POP | - monochromatický grafický displej, 2 řádky
|  | - Pushbutton keypad | [22 empty] | POP | - Pushbutton keypad
|  | - 3 tlačítek fixních funkcí | [22 empty] | POP | - 3 tlačítek fixních funkcí
|  | - 8 volně programovatelých tlačítek s papírovými popisky | [22 empty] | POP | - 8 volně programovatelých tlačítek s papírovými popisky
|  | - 3 tlačítka pro navigaci v menu | [22 empty] | POP | - 3 tlačítka pro navigaci v menu
|  | - +/- tlačítka ovládání nastavení | [22 empty] | POP | - +/- tlačítka ovládání nastavení
|  | - Plně duplexní hlasité telefonování nebo hlasitý příposlech | [22 empty] | POP | - Plně duplexní hlasité telefonování nebo hlasitý příposlech
|  | - rozšíření o max. 1 Key Module 15 | [22 empty] | POP | - rozšíření o max. 1 Key Module 15
|  | - možnost připevnit na zeď | [22 empty] | POP | - možnost připevnit na zeď
|  | 3xZZS, 1x vártnice | [22 empty] | POP | 3xZZS, 1x vártnice
62 | 46636.02 | Stolní telefonní přístroj kompatibilní s PbÚ v ZZS, systémový, včetně licence ke stáv.PbÚ v ZZS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | Kompatibilní s HiPath 4000 od verze 4, HiPath 2000 od V2, HiPath 3000/5000 od V7, HiPath OpenOffice, OpenScape Office MX | [22 empty] | POP | Kompatibilní s HiPath 4000 od verze 4, HiPath 2000 od V2, HiPath 3000/5000 od V7, HiPath OpenOffice, OpenScape Office MX
|  | Vlastnosti: | [22 empty] | POP | Vlastnosti:
|  | - nastavitelný barevný TFT displej 320x240 pixel (QVGA), podsvícený | [22 empty] | POP | - nastavitelný barevný TFT displej 320x240 pixel (QVGA), podsvícený
|  | - optická signalizace vyzvánění | [22 empty] | POP | - optická signalizace vyzvánění
|  | - tlačítková číselnice | [22 empty] | POP | - tlačítková číselnice
|  | - 6 pevně naprogramovaných tlačítek funkcí | [22 empty] | POP | - 6 pevně naprogramovaných tlačítek funkcí
|  | - 8 volně programovatelných tlačítek funkcí | [22 empty] | POP | - 8 volně programovatelných tlačítek funkcí
|  | - 6 tlačítek pro spec. použití | [22 empty] | POP | - 6 tlačítek pro spec. použití
|  | (jako telefonní seznam, seznam volání, schránka, nápověda) | [22 empty] | POP | (jako telefonní seznam, seznam volání, schránka, nápověda)
|  | - dotykový "TouchSlider" pro nastavení hlasitosti | [22 empty] | POP | - dotykový "TouchSlider" pro nastavení hlasitosti
|  | - dotykový "TouchGuide" pro jednoduchou navigaci | [22 empty] | POP | - dotykový "TouchGuide" pro jednoduchou navigaci
|  | - hlasité telefonování (full duplex) | [22 empty] | POP | - hlasité telefonování (full duplex)
|  | - Ethernet switch (10/100 Base-T) | [22 empty] | POP | - Ethernet switch (10/100 Base-T)
|  | - 802.3af Power over Ethernet | [22 empty] | POP | - 802.3af Power over Ethernet
|  | - přípojka pro náhlavní soupravu | [22 empty] | POP | - přípojka pro náhlavní soupravu
|  | - rozhraní USB Master | [22 empty] | POP | - rozhraní USB Master
|  | - přípojka pro OpenStage Key Module 60 | [22 empty] | POP | - přípojka pro OpenStage Key Module 60
63 | 222490581R00 | Komunikátor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.8333 | 1.83 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
|  | Montáž komunikátorů | [22 empty] | POP | Montáž komunikátorů
64 | 0408675035 | IP dveřní komunikátor s 3x2 tl.a klávesnicí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | vč. licence ke stávající ústředně Siemens Hipath používané v ZZS | [22 empty] | POP | vč. licence ke stávající ústředně Siemens Hipath používané v ZZS
65 | 50136 | Stříška a krabice 1 modul zápustná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
66 | 222730151R01 | Kompletní montáž a zprovoznění GSM vykrývače | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54733 | 0.55 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL1_0
67 | 10010001 | Kompletní sestava pro zesílení GSM signálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | Obsahuje: | [22 empty] | POP | Obsahuje:
|  | Zesilovač signálu EGSM/3G, 20 db | [22 empty] | POP | Zesilovač signálu EGSM/3G, 20 db
|  | Anténa externí všesměrová 7/10 db | [22 empty] | POP | Anténa externí všesměrová 7/10 db
|  | Anténa vnitřní podhledová 5/7 db (6x) | [22 empty] | POP | Anténa vnitřní podhledová 5/7 db (6x)
|  | Koaxiální kabel RLH 1000 (80m) | [22 empty] | POP | Koaxiální kabel RLH 1000 (80m)
|  | N konektor pro RLH 1000 (14ks) | [22 empty] | POP | N konektor pro RLH 1000 (14ks)
|  | Anténní odbočovač (4ks) | [22 empty] | POP | Anténní odbočovač (4ks)
|  | Anténní splitter | [22 empty] | POP | Anténní splitter
|  | Spojka NN (5x) | [22 empty] | POP | Spojka NN (5x)
68 | 222730151R00 | Kompletace a montáž antény FM nad 5 prvků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54733 | 1.09 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
69 | 10150012 | Anténa DVB-T | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | UHF anténa, 21-60 kanál, zisk 12,5dB, LTE | [22 empty] | POP | UHF anténa, 21-60 kanál, zisk 12,5dB, LTE
70 | 222730141R00 | Výložné ráhno se třmenem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.352 | 0.7 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
71 | 222730154R00 | Kompletace a montáž ant. IV-V pásmo nad 10 prvků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.64 | 1.28 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
72 | 222730172R00 | Anténní zesilovač | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.51867 | 0.52 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
73 | 10150002 | TV zesilovač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL3_0
|  | programovatelný zesilovač, 5 vstupů BI-FM/BIII-DAB/UHF, 1 výstup, 52dB, 5 filtrů | [18 empty] | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POP | programovatelný zesilovač, 5 vstupů BI-FM/BIII-DAB/UHF, 1 výstup, 52dB, 5 filtrů
74 | 222730331R00 | Připojení zesilovací soupravy na rozvod STA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.89667 | 0.9 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
75 | 222730364R00 | Systémový zdroj do rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.385 | 0.39 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
76 | 222730401R00 | Nastavení a zprovoznění hl.stanice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5 | 3.5 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
77 | 222730375R00 | Montáž F konektoru | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1115 | 1.78 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL1_0
78 | 222730361R00 | Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na připr.body | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  | POL1_0
79 | 10150003 | Rozbočovač TV, 1 vstup, 4 výstupy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | Průchozí pro napájení | [22 empty] | POP | Průchozí pro napájení
80 | 10150006 | Video balun - pasivní sada pro přenos videosignálu, UTP/FTP kabelem až do 400m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL1_0
|  | Montáž vč.dodávky. | [22 empty] | POP | Montáž vč.dodávky.
81 | 222730396R00 | Měření TV signálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.16667 | 0.17 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
82 | 10150005 | Pomocný instalační materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | Obsahuje F-konektory, drobné kabelové propoje. | [22 empty] | POP | Obsahuje F-konektory, drobné kabelové propoje.
|  | Dále obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty | [22 empty] | POP | Dále obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty
|  | a ostatní instalační materiál. | [22 empty] | POP | a ostatní instalační materiál.
83 | 3 | Přepěťová ochrana koax rozvodu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
84 | 4 | Rozváděč pro uložení P.O. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
85 | 005231020R | Individuální a komplexní vyzkoušení | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
86 | 005231030R | Zkušební provoz | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
87 | 005231010R | Revize | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
88 | 900 RT2 | HZS, Práce v tarifní třídě 5 | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 8 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
|  | Zaškolení obsluhy. | [22 empty] | POP | Zaškolení obsluhy.
89 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 8 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
|  | Ostatní související činnosti. | [22 empty] | POP | Ostatní související činnosti.
90 | 900 RT9 | HZS, programátor | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 8 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
91 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
92 | 202 R00 | Zednické výpomoci HSV | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.005 | 0.06 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
93 | 222085005R00 | Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07667 | 2.3 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
94 | 651240 | Trubka HDPE 40mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 152 | 4560 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
95 | 222085111R00 | Koncovka trubky HDPE | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09333 | 0.37 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
96 | 05041_KB | Koncovka PLASSON KPP40 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
97 | 222085301R00 | Kalibrace trubky HDPE | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 0.3 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
98 | 222085401R00 | Tlakování trubky HDPE | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00833 | 0.25 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
99 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | Kč | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.125 |  | 0 |  |  |  | 75.56 |  |  |  |  | DIL
100 | 460010024RT2 | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m | km | 0.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03421 | 0.00051 | 0 | 0 |  |  | 4.725 | 0.07 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
101 | 460200303RT2 | Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1198 | 31.8 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
102 | 460510021RT2 | Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00109 | 0.0327 | 0 | 0 |  |  | 0.064 | 1.92 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
103 | 460570303R00 | Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.407 | 6.11 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
104 | 460600001RT8 | Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.663 | 0.66 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
105 | 460070654R00 | Jáma pro šachtu 100 x 100 x 150 cm, hornina 4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4.5459 | 4.5459 | 0 | 0 |  |  | 17.5 | 17.5 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
106 | 460070654R01 | Montáž kabelové komory plast 800x800x1200 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4.5459 | 4.5459 | 0 | 0 |  |  | 17.5 | 17.5 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
107 | 0101 | Kabelová komora plast 2424-1220 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
|  | 800x795x1220, víko litina | [22 empty] | POP | 800x795x1220, víko litina
108 | 3500000555 | Sloupek pro umístění čtečky a EV, žz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | Vlastní |  |  | POL3_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
109 | 005124010R | Koordinační činnost | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
110 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
111 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
|  | Výrobní dokumentace | [18 empty] | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POP | Výrobní dokumentace
112 | 004111010R | Průzkumné práce | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.21.10 | RTS DATA 2018/I |  |  | POL1_0
[23 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
Použitá cenová soustava u montáží a ostatních nákladů - RTS I/2018, u ostatních položek vlastní. Postup stanovení výměr položek: Počty koncových prvků odečteny z digitální verze PD programem Autocad z příloh č.D.1.4.8.1.2.01-02. Výměry žlabů a kabeláží odměřeny z digitální verze PD programem Autocad z přílohy č.D.1.4.8.1.2.01. Upozornění: 1. Všechny položky jsou oceněny jako : kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů dle projektu. 2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta ! 3. Pokud se v položce vyskytuje obchodní název materiálu nebo výrobce, jedná se pouze o upřesnění materiálového standardu, je možné použít i jiný materiál požadovaných vlastností. 4. Ceny vlastních položek jsou vytvořeny z průměrných cen pro daný výrobek (práci), na trhu v roce 2018 a s ohledem na zkušenosti z dříve vypracovaných rozpočtů a uskutečněných cenových nabídek různých zhotovitelů. | [24 empty] | POPUZIV
END