| Akce: Domov Horizont Budova „A“ |  |  | Vypracoval: Vladimíra Gottwaldová | Výpis výrobků: OKEN A DVEŘÍ |  |  |  |  |  | Strana č.: 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. na výkr | Č S N | Schématický obrázek | Popis výrobku |  | 1. pp | 1. np | 2. np | 3. np | Poznámka |  |  |
| P/1 |  | Provedení dle výběru investora | Vstupní dveře jednokřídlové v plastovém provedení – plné, vč. zárubně a prahu. (vstup do 1.p.p) Rozměr: 900 x 1970 mm |  | 1 | - | - | - | Kování : ROTO Zámek: FAB Barva: bílá |  |  |
| P/2 |  | Vzhledem přizpůsobit stávajícím výplním | Okno plastové, jednokřídlové – sklápěcí (náhrada za Luxfery - boční vstup u rampy) Rozměr: 900 x 1970 mm |  | - | 1 | - | - | Zaskleno izolačním sklem Kování : ROTO Barva: bílá |  |  |
| P/3 |  | Vzhledem přizpůsobit stávajícím výplním | Okno plastové, jednokřídlové – fixní (veranda) Rozměr: 2000 x 1400 mm |  | - | 2 | - | - | Zaskleno izolačním sklem Kování : ROTO Barva: bílá (orientační rozměr - přeměřit) |  |  |

Poznámka:

- Uvedené rozměry jsou rozměry skladebné

- Před objednáním výplní, nebo před jejich výrobou je nutné, příslušné otvory přeměřit.

ING. MILOSLAV ČECH

Projektová činnost ve výstavbě

Karla Čapka 2595, Kyjov 697 01

IČ 130 47 736

Mobil: 739 313 817

E-mail: alfacech@centrum.cz

www.projekt11.cz

VÝPIS  VÝPLNÍ

DOKUMENTACE REALIZAČNÍ

Akce	: Zateplení budov A, B, C – Domova Horizont

v Kyjově – Budova "A"

Investor			: Domov Horizont, příspěvková organizace

Strážovská 1096, Kyjov 697 01

Zodpovědný projektant       : Ing. Miloslav Čech

autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

osvědčení č.15546 dle zákona č. 360/1992 Sb. Vydané ČKAIT

Datum				: 06/2015

Stupeň			: Dokumentace realizační