Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace,

Široká 16, 664 95 Ivančice

zastoupená Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, dále jen „zadavatel“ vyhlašuje výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

# „Nájem analyzátoru pro vyšetření krevních plynů a acidobazické rovnováhy“

# Předmět veřejné zakázky:	Nájem automatického analyzátoru pro vyšetřování krevních plynů a acidobazické rovnováhy včetně zajištění dodávek reagencií po dobu 24 měsíců od podpisu smlouvy.

Pokud máte o realizaci veřejné zakázky zájem, dovolujeme si Vás požádat o předložení nabídky.

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 950 000 Kč bez DPH

Veřejná zakázka bude zadána v souladu s ustanovením § 6 a s § 31 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a je zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_112.html

# S pozdravem

# Ing. Jaromír Hrubeš

ředitel

- Zadávací podmínky
Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek.
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

Údaje o zadavateli:
Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace 
Sídlo: Široká 16, 664 95 Ivančice
Zastoupený: Ing. Jaromírem Hrubešem – ředitelem
IČ: 00225827 
DIČ: CZ00225827

Kontaktní osoba pro výběrové řízení:

Bc. Zdeněk Morávek, vedoucí obchodního oddělení a dopravy,

tel.: 546 439 419, 604 583 109, e-mail: moravek@nspiv.cz

Kontaktní osoba pro předmět veřejné zakázky:

RNDr. Pavel Nezbeda, přednosta OKBH,

tel. 546 439 626, e-mail: nezbeda@nspiv.cz

- Vymezení předmětu veřejné zakázky
Nájem systému automatického analyzátoru (hlavní přístroj a záložní přístroj) pro vyšetřování krevních plynů a acidobazické rovnováhy včetně zajištění dodávek reagencií po dobu 24 měsíců od podpisu smlouvy.

  - Technické požadavky na analyzátory:

- vyšetřované parametry:

- hlavní analyzátor

- ABR (pH, pCO2, pO2, sO2, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb);

- Ca2+ , glukóza, laktát;

- záložní analyzátor

- min. ABR (pH, pCO2, pO2, sO2, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb);

- hlavní analyzátor bez senzorových kazet;

- min. 40 vypočítávaných parametrů;

- integrovaný oximetr pro přesné stanovení saturace, Hb a jeho derivátů;

detekce chyb při nasátí vzorků (homogenita, bubliny, sraženiny, množství);

objem vzorku pro všechny parametry max. 100ml;

oximetr s automatickým potlačením a korekcí na interferující látky;

ovládání po přihlášení osobního ID operátora;

načtení osobního ID pacienta;

načtení elektrody, membrány, všech provozních roztoků a kontrolních materiálů přes čárový kód,

počet dvoubodových kalibrací max. 4 za 24 hodin;

automatická detekce hladiny všech roztoků;

automatická kontrola kvality na minimálně 3 koncentračních úrovních, multiparametrové kontroly (vše v jedné kontrole vč. oximetrie);

možnost naprogramování vlastní frekvence provádění kontrolních měření i kalibrací;

možnost připojení podavače pro automatické míchání a zpracování vzorků;

obslužný SW analyzátorů kompletně v českém jazyce,

videonápovědy;

  - Požadavky na servis po dobu nájmu analyzátorů

Po dobu nájmu bude na základě smlouvy o nájmu pronajímatelem poskytován servis tak, aby analyzátory byly udržovány v provozu schopném stavu v souladu se všemi legislativními požadavky a s pokyny výrobce.

V ceně servisu je zahrnuta:

- cena práce,

- cena veškerých náhradních dílů,

- provádění předepsaných bezpečnostně technických kontrol včetně ceny spotřebního materiálu potřebného pro provádění těchto kontrol,

- náklady na cestovné servisních pracovníků.

Cena za servis neobsahuje:

- odstranění poruch způsobených neodbornou obsluhou, způsobených vyšší mocí, nedodržením pokynů v návodu k obsluze.

Požadujeme nástup na opravu nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady, při nezprovoznění analyzátoru do 3 dnů je požadováno zajištění náhradního přístroje.

  - Požadavky na dodávky reagencií

Po dobu 24 měsíců budou na základě jednotlivých objednávek dodávána činidla, reagencie, kontrolní vzorky a materiály postupné spotřeby pro tato vyšetření:

ABR: 	13 400 vyšetření / 24 měsíců

GLUA: 	10 500 vyšetření / 24 měsíců

LAC: 	3 400 vyšetření / 24 měsíců

Ca_ion: 	800 vyšetření / 24 měsíců

Požadujeme garanci dodání zboží do pěti pracovních dnů od doručení objednávky dodavateli.

- Předpokládaná doba plnění
Smluvní vztah bude uzavřen na dobu 24 měsíců s počátkem od 1. 1. 2019.

- Místo plnění
Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, OKBH, Široká 16, 664 91 Ivančice.

- Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikačních předpokladů. 
Uchazeči prokážou splnění kvalifikačních předpokladů takto:

  - předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán,

  - předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad o oprávnění provozovat živnost či licenci,

  - předložením čestného prohlášení, v němž uchazeč osvědčí splnění základních kvalifikačních předpokladů, viz příloha č. 1.

  - a) předložením seznamu obdobných dodávek realizovaných uchazečem v posledních třech letech s tím, že termín dokončení bude spadat do rozhodného období.

  - b) doložením realizace alespoň dvou obdobných dodávek (např. osvědčení odběratelů). Za obdobné dodávky realizované uchazečem se považují dodávky s ohledem na předmět veřejné zakázky dle zadávacích podmínek s realizačními náklady ve výši alespoň 500 tis. Kč bez DPH.

- Lhůta pro podání nabídek, termín soutěžního kola
Lhůta pro podání nabídek končí dne: 14. 11. 2018 v 10:00 hod
Soutěžní kolo formou e-aukce proběhne dne: 16. 11. 2018 v 10:00 hod

Nabídková cena

Uchazeč v nabídce uvede:

- celkovou cenu za nájem analyzátorů dle specifikace v bodě 2.1 a 2.2 za 24 měsíců;

- cenu za pořízení činidel včetně kontrolních vzorků a materiálů postupné spotřeby potřebných pro provádění vyšetření za 24 měsíců dle specifikace uvedené v bodě 2.3 této zadávací dokumentace;

Nabídkové ceny jsou ceny nejvýše přípustné se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku uchazeče.
Nabídkové ceny budou uvedeny bez DPH v korunách českých.

- Způsob hodnocení nabídek
Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší celkové nabídkové ceny.

Celková nabídková cena je tvořená součtem nabídkové ceny za nájem analyzátorů dle bodu 7a, a nabídkové ceny za pořízení činidel dle bodu 7b.

- Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou definovány návrhem nájemní smlouvy (analyzátory) a návrhem kupní smlouvy (činidla), které jsou přílohou č. 2 a č. 3 této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení potvrdil souhlas s obchodními podmínkami v obou smlouvách podpisem oprávněné osoby a prostřednictvím elektronického nástroje je přiložil v elektronické podobě ke své nabídce jako přílohu.

Účastník zadávacího řízení do smluv doplní údaje ve všech žlutě označených polích.

Údaje do červeně označených polí ve smlouvách doplní zadavatel na základě výsledku výběrového řízení a potvrzenou kompletní smlouvu zašle k podpisu vítěznému uchazeči.

Úpravy textu smluv nejsou přípustné.

Způsob podání nabídky a její obsah
Výběrové řízení bude realizováno prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.
Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ProEbiz. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Výběrové řízení se bude skládat ze zadávacího kola, ve kterém předloží účastníci v elektronické podobě své cenové nabídky včetně všech požadovaných příloh, a aukčního kola, do kterého postoupí účastníci, kteří splní zadávací podmínky.

V rámci aukčního kola bude možno nabídkovou cenu pouze snižovat, při její změně se čas aukce prodlužuje.

Přihlášku společně s heslem obdrží účastník po vyplnění základních identifikačních údajů na adrese http://nspiv.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php, kde budou zveřejněny i veškeré další informace.
Zadavatel poskytne uchazečům neomezený, úplný a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci, a to po celou dobu lhůty pro podání nabídek.

Nabídka bude vedle ceny předmětu plnění dle bodu 2 dále obsahovat:

- doplněné a potvrzené Čestné prohlášení viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace

doplněný návrh Nájemní smlouvy (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace) ve všech žlutě označených polích;

doplněný návrh Kupní smlouvy (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace) ve všech žlutě označených polích,

technickou specifikaci analyzátorů (technické listy včetně typového označení a označení výrobce). Tato specifikace bude tvořit přílohu Nájemní smlouvy;

název, množství, cenu včetně typového označení a označení výrobce všech činidel včetně kontrolních vzorků a materiálů postupné spotřeby potřebných pro provádění vyšetření dle specifikace v bodě 2.3 této zadávací dokumentace.

- Tato specifikace bude tvořit přílohu Kupní smlouvy (nejlépe v souboru excel);

další doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a způsobilostí účastníka požadovaných zadavatelem.

Další podmínky zadávacího řízení

- náklady účastníka spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí;

- účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním

podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních

předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů);

zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky;

zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem, odmítnout všechny nabídky nebo veřejnou zakázku zrušit;

Příloha zadávací dokumentace
Příloha č. 1: Čestné prohlášení
Příloha č. 2: Nájemní smlouva

- Příloha č. 3: Kupní smlouva