Zadavatel upravuje technické parametry analyzátoru:

2.1.	Technické požadavky na analyzátory

původní znění:

f)	objem vzorku pro všechny parametry max. 100ml;

upravené znění:

f)       objem vzorku pro všechny parametry max. 100 mikrolitrů (<100 l).