Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

„Zhotovení nových omítek – suterén II“

Zadavatel zakázky:

Emin zámek, příspěvková organizace

Šanov 275, 67167 Hrušovany nad Jevišovkou

IČ: 45671826

Otázka č. 1:

žádáme konkrétnější typovou specifikaci dodávaných světel

Odpověď č. 1:

Intenzita světelného toku pro jednotlivá osvětlovací tělesa je uvedena v TZ elektro vč. příkonu a krytí. Svítidla v části objektu s podhledy budou vestavná do SDK podhleduKonkrétní typ bude po dohodě s investorem stavby a orgánem památkové péče před realizací

Otázka č. 2:

Žádáme o doplnění řešení vedení elektroinstalační kabeláže-zasekání do stěny?  V tom případě z jakého materiálu je zdivo zhotoveno (jak hluboko sekat….).

Odpověď č. 2

Kabeláž lze provést v části s novými podhledy v prostoru mezi novým podhledem a stávajícím stropem, ostatní části budou zasekány do stávajícího cihelného zdiva do hloubky 3-5 cm

Otázka č. 3:

Bude se měnit stávající ocelové potrubí ÚT za měděné?

Odpověď č. 3:

Budou vyměněn otopná tělesa a otopné žebrované registry vyznačené ve výkrese, přípojné potrubí zůstane zachováno, do ceny výměny těles promítnout nutné úpravy pro napojení nových těles na stávající rozvody.

Otázka č. 4:

1. u přesunů suti chybí veškeré vnitřní vodorovné i svislé přesuny

2. u tekutých izolací chybí bandáže spojů

3. pod NAIP chybí penetrace

4. suti z PSV (např. z dílu ZTI, 713, 766 775, 776, el. instal.) jsou obsaženy v pol. 997 - Přesun suti

5. u dílu 721 není demontáž potrubí, je to tak správně?

Odpověď č. 4:

Ano, body 1-5 je naceněno správně.

Otázka č. 5

6. u dílu 771 a 781 chybí penetrace podkladů

Odpověď č. 5

U chybějících položek nacenit jednotkovou cenu s nulovým množstvím a nepřidávat do nabídkového rozpočtu

Ing. Tomáš Šturala

OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Zástupce zadavatele