Technické podmínky

pro veřejnou zakázku s názvem

Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská – První část – dodávka vybavení učebny fyziky

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatelům uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Veškerý dodávaný předmět plnění musí být nový a nepoužitý.

Dodavatel dodá 1ks zařízení demonstrující šíření tlaku v kapalinách, 1 soubor materiálu na žákovské pokusy, 1 ks zařízení k prokázání rovnoměrného šíření tlaku v kapalinách, 1 soubor materiálu na žákovské pokusy demonstrující zákony hydromechaniky – Karteziánský potápěč, 1 ks zařízení demonstrující tlak ve sloupci vody, 32 ks siloměrů, 4 ks pružných a nepružných kuliček, 1 ks Magdeburských polokoulí, 8 ks sad manometrů a injekčních stříkaček pro Boyle-Mariottův zákon, 8 ks nových a nepoužitých kalorimetrů, 1 ks kufříku elektřina a elektromagnetizmus, 8 sad na žákovské pokusy – magnetizmus, 1 ks transformátoru s jádrem, 1 ks sady pro demonstraci elektrického náboje pomocí tyčí, 1 ks elektroskopu, 1 ks Van de Graafův generátoru, soubor obsahující 8 sad stavebních prvků RLC, 8 ks wattmetrů, 1 ks sady zdrojů světla pro demonstraci míchání barev, 1 ks optického hranolu, soubor obsahující 8 sad laserů, soubor pružin různé tuhosti, 1 ks vlnostroje, 8 ks stojanové techniky, 10 ks posuvných měřidel, soubor těles různých vlastností a sadu elektrických zařízení vše dle specifikace uvedené níže.

Základem všech experimentů bude jednoduchá manipulace, snadná proveditelnost, dobrá viditelnost pro žáky, robustnost a odolnost veškerého vybavení. Experimenty předvádí pomocí dodaného vybavení správně a názorně fyzikální význam a principy jednotlivých jevů a dějů.

Cena za 1kus/soubor každého nabídnutého zboží může být rovna nebo nižší než 40 000,- Kč včetně DPH.

| Zařízení demonstrující šíření tlaku v kapalinách |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Demonstrace Pascalova zákona | ANO | ANO / NE |  |
| Lze na něm demonstrovat princip hydraulického přenosu síly | ANO | ANO / NE |  |
| Robustní konstrukce | ANO | ANO / NE |  |
| Poměr ploch válců | minimálně 1:12 | ANO / NE |  |
| Silové působení | maximálně 500 N | ANO / NE |  |
| Rozměry | minimálně 200 mm x 70 mm x 285 mm | ANO / NE |  |
| Součásti | podpěra ve tvaru písmene U se zářezem; zkušební tyčky Fe, sada 20 ks; polystyrenová koule o průměru 30 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks zařízení pro demonstraci šíření tlaku v kapalinách bez DPH | ,- Kč |

| 2. Materiál na žákovské pokusy |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Materiál na výrobu vlastního hydraulického zařízení | po sestavení neteče | ANO / NE |  |
| Injekční stříkačka se stupnicí, 80 ks | objem 20 ml | ANO / NE |  |
| Injekční stříkačka se stupnicí, 100 ks | objem 5 ml | ANO / NE |  |
| Plastová hadička | lze těsně nasadit na ústí obou stříkaček, délka minimálně 2 m | ANO / NE |  |
| Voděodolná izolační páska | šířka 25 mm, délka minimálně 5 m | ANO / NE |  |
| Cena za soubor materiálu na žákovské pokusy bez DPH | ,- Kč |

| 3. Zařízení k prokázání rovnoměrného šíření tlaku v kapalinách |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Názorné zobrazení rovnoměrného šíření tlaku v kapalinách | ANO | ANO / NE |  |
| Skleněný zásobník s třemi odtoky v různé výšce na vnější stěně zásobníku. | objem skleněného zásobníku minimálně 1000 ml | ANO / NE |  |
| Tři manometrické hadičky přichyceny ve svislé poloze na základně spolu s plastovou stříkačkou pro vytvoření tlaku v zásobníku. | objem stříkačky minimálně 120 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks zařízení k prokázání rovnoměrného šíření tlaku v kapalinách bez DPH | ,- Kč |

| 4. Žákovský pokus demonstrace zákonů hydromechaniky - Karteziánský potápěč |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Potápěč plave ve vodou naplněném průhledném válci a může se pohybovat nahoru nebo dolů díky tlaku na uzávěr válce. | ANO | ANO / NE |  |
| Změna tlaku je zřetelně viditelná prostřednictvím změny hladiny vody v trubičce. | ANO | ANO / NE |  |
| Průhledná plastová trubička s malým otvorem, 8 ks | délka minimálně 40 mm | ANO / NE |  |
| Cena soubor materiálu na žákovské pokusy na demonstraci zákonů hydromechaniky bez DPH | ,- Kč |
| 5. Tlak ve sloupci vody |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Zařízení pro demonstraci hydrostatického tlaku | ANO | ANO / NE |  |
| Průhledná odměrná nádoba s výtokovými otvory v různé výšce | minimálně 3 výtokové otvory | ANO / NE |  |
| Rozměr | Výška nádoby minimálně 330 mm | ANO / NE |  |
| Zátky, kterými lze ucpat všechny výtokové otvory najednou | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks zařízení pro demonstraci tlaku ve sloupci vody bez DPH | ,- Kč |

| 6. Siloměry |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Pružinový siloměr o rozsahu1 N | 8 ks | ANO / NE |  |
| Pružinový siloměr o rozsahu 2,5 N | 8 ks | ANO / NE |  |
| Pružinový siloměr o rozsahu 5 N | 8 ks | ANO / NE |  |
| Pružinový siloměr o rozsahu 10 N | 8 ks | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks siloměru bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 32 ks siloměru bez DPH | ,- Kč |

| 7. Pružné a nepružné kuličky |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Gumové pružné kuličky 2 ks | ANO | ANO / NE |  |
| Nepružné kuličky 2 ks | ANO | ANO / NE |  |
| Průměr | minimálně 6 cm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks kuliček bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 4 ks kuliček bez DPH | ,- Kč |

| 8. Magdeburské polokoule |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Dvě kovové půlmisky s rukojetí, s broušenou dosedací plochou a těsněním. | průměr minimálně 80 mm | ANO / NE |  |
| Otvor s přístupem k vývěvě a těsnící ventil | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Magdeburských polokoulí bez DPH | ,- Kč |

| 9. Manometry a stříkačky pro Boyle-Mariottův zákon |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Zařízení pro určení závislosti mezi tlakem a objemem při konstantní teplotě | ANO | ANO / NE |  |
| Manometr na měření přetlaku i podtlaku se stupnicí | rozsah -1000 hPa až +3000 hPa odchylka 10 % | ANO / NE |  |
| Stříkačka se stupnicí z pevného plastu lze nasadit na manometr | objem minimálně 120 ml | ANO / NE |  |
| Propojení manometru se stříkačkou | dobře utěsněný píst s kroužkem | ANO / NE |  |
| Cena za 1ks sady pro ověření Boyle-Mariottova zákona bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 8ks sad pro ověření Boyle-Mariottova zákona bez DPH | ,- Kč |

| 10. Kalorimetr |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Zařízení pro určení měrné tepelné kapacity pevných a kapalných látek, tepelných účinků elektrického proudu a tepla potřebného k tání a vypařování. | ANO | ANO / NE |  |
| Napájecí napětí | 6 V | ANO / NE |  |
| Dvojitá hliníková nádoba s izolací, průhledným víkem a míchačkou, otvorem pro teploměr a gumovou zátkou s otvorem pro teplené čidlo, volitelně použitelná topná spirála s držákem a dvěma 4 mm připojovacími zdířkami | objem minimálně 150 ml | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks kalorimetru bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 8 ks kalorimetrů bez DPH | ,- Kč |

| 11. Kufřík elektřina a elektromagnetizmus |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Sada 23 pokusů k elektromagnetizmu | ANO | ANO / NE |  |
| Kufřík na všechny pomůcky | Kufřík obsahuje veškerý potřebný materiál k provádění a demonstraci 23 pokusů. | ANO / NE |  |
| Lze provádět pokusy k následujícím tématům | Jak vzniká magnetizmus; které materiály jsou magnetické; magnetické síly; vodiče a cívky, kterými protéká proud; silové čáry magnetického pole; magnetické pole jako vektorová veličina; magnetické pole Země; co se rozumí pod pojmem Lorentzova síla; magnetické působení elektrického proudu; elektromagnety; elektrický zvonek; Ampérův zákon; elektromagnetická indukce; co se rozumí pod pojmem magnetický tok; Lenzovo pravidlo | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks kufříku elektřina a elektromagnetizmus bez DPH | ,- Kč |

| 12. Žákovské pokusy - magnetizmus |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Silný tyčový magnet s vyznačeným severním pólem 2 ks | délka minimálně 60 mm, průměr minimálně 6 mm | ANO / NE |  |
| Podkovovitý magnet s vyznačeným severním pólem 1 ks | délka minimálně 60 mm, šířka minimálně 62 mm | ANO / NE |  |
| Magnetická střelka v pouzdře 2 ks | ANO | ANO / NE |  |
| Železné piliny v uzavíratelné dóze | čistá váha minimálně 250 g | ANO / NE |  |
| Cívka s malým počtem závitů (5 -12) o průměru 5 cm na průhledné desce | připojení ke zdroji napětí pomocí banánků | ANO / NE |  |
| Cena za 1 sadu materiál na žákovské pokusy - magnetizmus bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 8 sad materiál na žákovské pokusy - magnetizmus bez DPH | ,- Kč |

| 13. Transformátor s jádrem |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Uzavřené, ale rozkladné jádro tvaru U s upínacím zařízením | z magneticky měkké oceli | ANO / NE |  |
| Cívka 1 ks | 200 závitů | ANO / NE |  |
| Cívka 2 ks | 400 závitů | ANO / NE |  |
| Cívka 1 ks | 800 závitů | ANO / NE |  |
| Maximální zatížení | maximálně 5 A | ANO / NE |  |
| Všechny 4 cívky lze nasadit na jádro specifikované v této položce (č.13) | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks transformátor s jádrem bez DPH | ,- Kč |

| 14. Demonstrace elektrického náboje pomocí tyčí |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Ebonitová tyč na tření pro elektrostatické pokusy | délka minimálně 20 cm | ANO / NE |  |
| Skleněná tyč na tření pro elektrostatické pokusy | délka minimálně 20 cm | ANO / NE |  |
| Jelenice na tření pro elektrostatické pokusy | ANO | ANO / NE |  |
| Kožešina na tření pro elektrostatické pokusy | ANO | ANO / NE |  |
| Hedvábí na tření pro elektrostatické pokusy | ANO | ANO / NE |  |
| Elektrostatické kyvadélko | ANO | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks sady demonstrace elektrického náboje pomocí tyčí bez DPH | ,- Kč |

| 15. Elektroskop |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Citlivý ručičkový přístroj se stupnicí pro demonstraci přítomnosti elektrického náboje | přední a zadní strana vyrobeny ze skla | ANO / NE |  |
| Rozměry | minimálně 170 mm x 100 mm x 121 mm (š x h x v) | ANO / NE |  |
| Příslušenství | kondenzátorová destička konduktorová koule se zdířkami 4 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks elektroskopu bez DPH | ,- Kč |

| 16. Van de Graafův generátor |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Van de Graafův generátor | na ruční pohon | ANO / NE |  |
| Celková výška | minimálně 480 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks Van de Graafova generátoru bez DPH | ,- Kč |

| 17. Sada stavebních prvků RLC |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Každý prvek je samostatně umístěn v plastové skříňce s vytištěným schématickým symbolem a zdířkami na zapojení pomocí banánků | rozměry plastové skříňky minimálně 80 mm x 80 mm x 30 mm | ANO / NE |  |
| Rezistor 1 ks | Rozsah mezi 100 Ω – 500 Ω | ANO / NE |  |
| Rezistor 1 ks | Rozsah mezi 250 Ω – 1000 Ω | ANO / NE |  |
| Kondenzátor 1 ks | Rozsah mezi 100 µF – 500 µF | ANO / NE |  |
| Kondenzátor 1 ks | Rozsah mezi 250 µF – 1000 µF | ANO / NE |  |
| Cívka se 600 závity bez jádra připevněná k bezpečnostní krabičce se zdířkami. Do cívky lze vložit tyčový magnet. | rozměry krabičky 135 mm × 85 mm × 40 mm odchylka 10 % | ANO / NE |  |
| Cena za 1 sadu stavebních prvků RLC bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 8 sad stavebních prvků RLC bez DPH | ,- Kč |

| 18. Wattmetr |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Měřič spotřeby energie | ANO | ANO / NE |  |
| Digitální wattmetr na zapojení do zásuvky | měří činný, zdánlivý, jalový výkon, úhel fáze atd. | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks wattmetru bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 8 ks wattmetru bez DPH | ,- Kč |

| 19. Zdroje světla pro demonstraci míchání barev |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| LED zdroje světla | červené, modré a zelené barvy | ANO / NE |  |
| Plynulá regulace intenzity světla nezávisle na barvě | ANO | ANO / NE |  |
| Při míchání červené a zelené barvy | je jasně rozlišitelná žlutá barva | ANO / NE |  |
| Při míchání červené a modré barvy | je jasně rozlišitelná barva magenta | ANO / NE |  |
| Při míchání modré a zelené barvy | je jasně rozlišitelná barva cyan | ANO / NE |  |
| Při míchání červené, modré a zelené barvy | je jasně rozlišitelná barva bílá | ANO / NE |  |
| Velikost stopy na stínítku/zdi | útvar v průměru minimálně 15 cm na vzdálenost 1 m | ANO / NE |  |
| Příslušenství | Bloková baterie 9 V | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks sady zdrojů světla pro míchání barev bez DPH | ,- Kč |

| 20. Optický hranol |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Rovnostranný skleněný hranol | ANO | ANO / NE |  |
| Index lomu | n = 1,50 – 1,62 | ANO / NE |  |
| Lomový úhel | 60° | ANO / NE |  |
| Délka hrany hranolu | minimálně 32 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks optického hranolu bez DPH | ,- Kč |

| 21. Sada laserů |
| --- |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Laserová ukazovátka 3 barev | ANO | ANO / NE |  |
| Vlnová délka vysoce výkonného modrého laseru | 405 nm nm | ANO / NE |  |
| Vlnová délka vysoce výkonného zeleného laseru | 532 nm nm | ANO / NE |  |
| Vlnová délka vysoce výkonného červeného laseru | 650 nm nm | ANO / NE |  |
| Výkon | Minimálně 5 mW | ANO / NE |  |
| Cena za 1 sadu laserů bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 8 sad laserů bez DPH | ,- Kč |
| 22. Soubor pružin různé tvrdosti |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Soubor obsahuje celkem 24 pružin ve třech různých tuhostech | 8 ks měkkých 8 ks středně tvrdých 8 ks tvrdých | ANO / NE |  |
| Rozměry pružin v klidu | průměr minimálně 9 mm, délka 70 mm 20 mm. | ANO / NE |  |
| Prodloužení | na 300 mm lze dosáhnout se závažím 150 g, 250 g, 500g | ANO / NE |  |
| Cena za 1 soubor pružin bez DPH | ,- Kč |
| 23. Vlnostroj |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Přístroj pro demonstraci šíření vlnění, stojatého vlnění a odrazu vlnění | ruční | ANO / NE |  |
| Délka | minimálně 1,2 m | ANO / NE |  |
| Šířka | minimálně 30 cm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks vlnostroje bez DPH | ,- Kč |
| 24. Stojanová technika |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Stativová tyč | kruhová | ANO / NE |  |
| Délka | 1000 mm | ANO / NE |  |
| Průměr | 12 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks stativové techniky bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 8 ks stativové techniky bez DPH | ,- Kč |
| 25. Posuvné měřítko |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Kovové posuvné měřidlo | analogové | ANO / NE |  |
| Obsahuje | hloubkoměr a vnitřní měření, aretace šroubkem | ANO / NE |  |
| Rozsah stupnice | minimálně 150 mm | ANO / NE |  |
| Čelisti | 40 mm odchylka 10 % | ANO / NE |  |
| Nonius | 0,02 mm | ANO / NE |  |
| Cena za 1 ks posuvných měřidel bez DPH | ,- Kč |
| Cena za 10 ks posuvných měřidel bez DPH | ,- Kč |
| 26. Sada těles různých vlastností |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Kyvadlové koule s háčkem 8 ks | průměr minimálně 25 mm; 2x hliníková, 2x olověná, 2x ocelová, 2x mosazná | ANO / NE |  |
| Sada čtyř těles se stejnou hmotností a různým objemem | s hákem pro pokusy s hustotou | ANO / NE |  |
| Sada 6 kostek o stejném objemu z různých materiálů | objem 1 cm3 | ANO / NE |  |
| Válce o stejné hmotnosti z různých materiálů 5 ks | průměr 25 mm | ANO / NE |  |
| Válce o stejném objemu z různých materiálů | průměr 20 mm | ANO / NE |  |
| Cena za sadu těles různých vlastností bez DPH | ,- Kč |
| 27. Elektrická zařízení jako adaptéry, čerpadla, atd. |
| Obchodní název uchazečem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Uchazeč nabízí |
| Napájecí univerzální adaptér se síťovým kabelem a sadou koncovek, 3 ks | vstup 240V AC, výstup minimálně 12/15/16/18V-5,5A max.,19/20/22/24V-4A max. DC, USB 5V-1A, výstupní výkon maximálně 100 W Koncovky: 5,50 x 2,50 mm (1ks) 5,50 x 2,10 mm (1ks) 5,50 x 1,70 mm (1ks) 4,75 x 1,70 mm (1ks) | ANO / NE |  |
| Vodní ponorné čerpadlo 1 ks | kapacita 9 l/min, napájení 12V DC proud maximálně 1 A, zapojení – banánky, vnější průměr ústí čerpadla 1 cm | ANO / NE |  |
| Cena za sadu elektrických zařízení bez DPH | ,- Kč |

Rekapitulace:

| Položka | Cena za 1 kus/soubor v Kč bez DPH | Cena za 1 kus/soubor v Kč včetně DPH (musí být rovna nebo nižší než 40 000,- Kč) | Celková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks zařízení demonstrující šíření tlaku v kapalinách | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 soubor materiálu na žákovské pokusy | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks Zařízení k prokázání rovnoměrného šíření tlaku v kapalinách | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 soubor materiálu na žákovské pokusy na demonstraci zákonů hydromechaniky | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks zařízení pro demonstraci tlaku ve sloupci vody | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 32 ks siloměrů | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 4 ks pružných a nepružných kuliček | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 s Magdeburských polokoulí | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 8 ks sad monometrů a injekčních stříkaček pro Boyle-Mariottův zákon | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 8 ks kalorimetrů | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks kufříku elektřina a elektromagnetizmus | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 8 ks sad materiálu na žákovské pokusy – magnetizmus | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks transformátoru s jádrem | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks sady pro demonstraci elektrického náboje pomocí tyčí | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks elektroskopu | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks Van de Graafův generátoru | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 8 ks sad stavebních prvků RLC | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 8 ks wattmetrů | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks sady zdrojů světla pro míchání barev | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks optického hranolu | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 8 sad laserů | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 soubor pružin různé tvrdosti | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 ks vlnostroje | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 8 ks stojanové techniky | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 10 ks posuvných měřidel | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH za 1 sadu těles různých vlastností | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| Cena v Kč bez DPH 1 za sadu elektrických zařízení | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč | ,- Kč |
| CELKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ |  |  | ,- Kč | ,- Kč |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá plnění přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele