## PS02_NZ_Rozpočet
Č.pol. | Název položky | cena
bez DPH
1. | Stroj
Motorgenerátor compact s motorem o výkonu 22 kVA Stand-By, jističem a rozvaděčem vlastní spotřeby, jističem a interní palivovou nádrží na 14 hodin provozu, emisní limity dle EUR STAGE III
Kapotáž s odhlučněním 58 dB(A)/7m s integrovaným výfukovým tlumičem
Řídící a kontrolní systém motogenerátoru
Automatický předehřev motoru a dobíječ akumulátorů
Externí AMF a nastavitelný snímač sítě
Ekologická vana pod soustrojím
Ochrana proti doteku horkých částí (dle norem CE)
| CELKOVÁ CENA STROJE | 0
2. | Strojovna
Sací a výdechová vzduchotechnika - dle výkresové dokumentace
Výfukové potrubí - dle výkresové dokumentace
Dotyková obrazovka s datovým integrátorem - monitoring a signalizace provozních stavů s přenosem do centrálního systému ZZS JmK Brno, ul. Kamenice
| CELKOVÁ CENA STROJOVNY | 0
3. | Instalace
Doprava zařízení od výrobce, předinstalační konzultace s technikem - specialistou, složení na místě, nasunutí do stavebně připravené strojovny (předpokladem je bariérová trasa), elektroinstalace na připravenou silovou kabeláž, uvedení do provozu, provozní zkouška po dobu 1 h, kompletní dokumentace, zaškolení obsluhy
| INSTALACE CELKEM | 0
| CENA CELKEM bez DPH | 0