## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2018/031 | NB_Pavilon A
| Objekt: |  | SO 01 | Pavilon A
1962 | Rozpočet: |  | 1.4.1 | Chlazení I.Etapa
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-10-09
sdfsdf
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01 | Pavilon A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.4.1 | Chlazení I.Etapa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 1.4.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2018/031 | NB_Pavilon A | [23 empty] | STA
O: | SO 01 | Pavilon A | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.4.1 | Chlazení I.Etapa | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.05 |  | 0 |  |  |  |  | 9.59 |  |  |  |  | DIL
1 | 273321411R00 | Beton základových desek železový třídy C 25/30 | m3 | 1.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 3.84 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.48 | 0.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [23 empty] | SPI
2 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.6 | 6.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
3 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.32 | 1.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [23 empty] | POP
4 | 273361221R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 216(E) | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0217 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 23.531 | 1.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [23 empty] | SPI
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | DIL
5 | 946941102R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ II | Indiv | 1.6 | 3.2 |  |  |  |  | POL1_
6 | 946941192R00 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | den | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
7 | 946941802R00 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ II | Indiv | 1.15 | 2.3 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.37 |  | 0 |  |  |  |  | 271.08 |  |  |  |  | DIL
8 | 713491111R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.374 | 3.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
9 | 713491112R00 | Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, ohybů | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ II | Indiv | 2.704 | 4.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
10 | 713552121R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.08 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.445 | 57.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky. | [23 empty] | POP |  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
11 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.082 | 19.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 19 : 84,00000 |  | 84 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 20 : 78,00000 |  | 78 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 26 : 72,00000 |  | 72 | [21 empty] | VV | 5
12 | 722182004R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 | m | 198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.114 | 22.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 28 : 198,00000 |  | 198 | [21 empty] | VV | 5
13 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.155 | 101.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 29 : 228,00000 |  | 228 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 30 : 366,00000 |  | 366 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 31 : 60,00000 |  | 60 | [21 empty] | VV | 5
14 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.184 | 33.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 32 : 180,00000 |  | 180 | [21 empty] | VV | 5
15 | 713361121E01 | MTŽ Izolace akumulační nádoby, kaučukovými deskami a pásy, 1 vrstvá, 25mm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00317 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.837 | 8.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 35 : 10,00000 |  | 10 | [21 empty] | VV | 5
16 | 722182008R01 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 133 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.184 | 7.73 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 33 : 42,00000 |  | 42 | [21 empty] | VV | 5
17 | 722182096E01 | Příplatek za montáž izolací na armatury do DN 50 | kus | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 9.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 94 : 49,00000 |  | 49 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 95 : 49,00000 |  | 49 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 96 : 98,00000 |  | 98 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 97 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 98 : 3,00000 |  | 3 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 99 : 20,00000 |  | 20 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 100 : 10,00000 |  | 10 | [21 empty] | VV | 5
18 | 722182096E02 | Příplatek za montáž izolací na armatury do DN 200 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 1.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 90 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 91 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 92 : 8,00000 |  | 8 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 93 : 19,00000 |  | 19 | [21 empty] | VV | 5
19 | 713.AF-2-018 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.18mm, tl.11,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
|  | Položka pořadí 69 : 84,00000 |  | 84 | [21 empty] | VV | 5
20 | 713.AF-2-022 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.22mm, tl.12mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
|  | Položka pořadí 70 : 78,00000 |  | 78 | [21 empty] | VV | 5
21 | 19420830R | plech hliníkový; povrch hladký; stav měkký; tl = 0,80 mm | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
22 | 713.95020ALU.133 | Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN125, tl.80mm, balení 1,2m, A1, venkovní potrubí | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
23 | 713.95020ALU.76 | Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN65, tl.60mm, balení 1,2m, A1, venkovní potrubí | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
24 | 713.ACE1 -13MM | Izolační role ze syntetického kaučuku š.1m, tl.13,0mm, pro izolaci závitových armatur, samolepící, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
25 | 713.ACE-13MM | Izolační role ze syntetického kaučuku, š.1m, tl.13,0mm, pro izolaci přírubových armatur, samolepící, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
26 | 713.AF-2-028 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.28mm, tl.12,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 71 : 72,00000 |  | 72 | [21 empty] | VV | 5
27 | 713.AF-2-035 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.35mm, tl.13mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Položka pořadí 72 : 96,00000 |  | 96 | [21 empty] | VV | 5
28 | 713.AF-2-042 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.42mm, tl.13,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m | 198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Položka pořadí 73 : 198,00000 |  | 198 | [21 empty] | VV | 5
29 | 713.AF-2-054 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.48mm, tl.13,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m | 228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Položka pořadí 74 : 228,00000 |  | 228 | [21 empty] | VV | 5
30 | 713.AF-2-076 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.76mm, tl.14,0mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m | 366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Položka pořadí 76 : 366,00000 |  | 366 | [21 empty] | VV | 5
31 | 713.AF-2-089 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr89.mm, tl.14,5mm, délka trubic, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Položka pořadí 77 : 60,00000 |  | 60 | [21 empty] | VV | 5
32 | 713.AF-2-108 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.108mm, tl.16mm,, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Položka pořadí 78 : 180,00000 |  | 180 | [21 empty] | VV | 5
33 | 713.AF-2-133 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.133m, tl.14,5mm, délka trubic 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | Položka pořadí 79 : 42,00000 |  | 42 | [21 empty] | VV | 5
34 | 713.AF-25MM | Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro izolaci přírubových armatur, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m2 | 51.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
35 | 713.AF-25MM/E | Izolační role š.1,0m ze syntetického kaučuku, tl.25,0mm, pro izolaci akumulační nádrže, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
36 | 713.AF520 | Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
37 | 713.FX-2-22/25 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 22mm | ks | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
38 | 713.FX-2-28/30 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
39 | 713.FX-2-35/38 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
40 | 713.FX-2-42/45 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 42mm | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
41 | 713.FX-2-48 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 48mm | ks | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
42 | 713.FX-4(3)-102/108 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108mm | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
43 | 713.FX-4(3)-133/140 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 133mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
44 | 713.FX-4(3)-54/57 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 57mm | ks | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
45 | 713.FX-4(3)-76/80 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 76mm | ks | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
46 | 713.FX-4(3)-89 | Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 89mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
47 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 1.3882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.966 | 2.73 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 134.15 |  |  |  |  | DIL
48 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.14 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | Indiv | 0.32 | 128 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
49 | 725860211R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, přípojka pro pračku/myčku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | Indiv | 0.246 | 6.15 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.26 |  | 0 |  |  |  |  | 25.3 |  |  |  |  | DIL
50 | 732339108R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 200 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | Indiv | 1.747 | 1.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 58 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
51 | 732429116R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.853 | 1.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 63 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 64 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
52 | 732.M003 | Montáž automatického změkčovacího filtru, včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
53 | 732.M004 | Montáž oddělovacího členu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
54 | 732.M011 | Montáž kompaktní blokové chladící jednotky o výkonu 364kW, uvedení jednotky do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 65 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
55 | 732219315E01 | Montáž ohříváků vody, akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.724 | 5.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 59 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
56 | 732219315E03 | Stěhování ohříváků vody, akumulačních nádob stojatých, do 1000 l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.724 | 5.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 59 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
57 | 48466209R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 200 l; d nádrže 634 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0222 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
58 | 484662100R | připojovací sada k expanzní nádobě včetně uzavírací armatury se zajištěním 1", s vypouštěcím kohoutem 1/2" a hadicovým nátrubkem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0222 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
59 | 732.15221 | Akumlační ocelová nádoba chladné vody, objem 1000litrů, hrdla DN 80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | max.provozní tlak 6bar, teplota -10až60°C, | [23 empty] | POP
|  | hrdla vstup/výstup DN80, hrdlo pro jímku na teploměr, pojistný ventil, vypouštění | [23 empty] | POP
|  | odkalení, průměr 850mm, výška 2025mm, m=110kg | [23 empty] | POP
|  | parotěsná izovace, pozinkovaná | [23 empty] | POP
60 | 732.1999013 | Sůl pro první naplnění změkčovacího filtru, balení 25kg, příslušenství úpravny vody | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Tabletovaná regenerační sůl 25 kg | [23 empty] | POP
61 | 732.2.2.5.6 | Automatický kabinetní změkčovací filtr, vč. dávkování inhibitorů koroze, pro zdroj chladu 364kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Tvrdost 3mmol,obejm 20m3, při plnění systému bude zapotřebí provést | [23 empty] | POP
|  | přestávku pro protečení 5,5m3 (kapacita filtru) 3x | [23 empty] | POP
|  | Součástí dodávky ochranný předfiltr mechanických nečistot 100mikrometrů (povinná armatura), | [23 empty] | POP
|  | dále manometr, bypassový montážní blok,připojovací flexi hadice 2x3/4" | [23 empty] | POP
|  | Zařízení je tvořeno Pe nádobou umístěnou uvnitř plastové zásobní nádoby s elektronicky ovládaným ventilem. | [23 empty] | POP |  | Zařízení je tvořeno Pe nádobou umístěnou uvnitř plastové zásobní nádoby s elektronicky ovládaným ventilem.
|  | Ovládací ventil obsahuje mikropočítač, který řídí automatickou regeneraci na základě provozu. | [23 empty] | POP
|  | Připojení 3/4", přetlak studené vody 3-6bar, max. teplota 40°C | [23 empty] | POP
|  | Odpad do kanalizac 0,7m3/h, el. přikon 5W, 230V/50Hz. | [23 empty] | POP
62 | 732.6811105 | Oddělovací člen pro doplňovací systémy dle DIN 1988 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
63 | 732.98112704 | Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=69,5m3/h, H=8,0m, DN100, PN16, 3x400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0617 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | P=2,2kW, I=4,3-3,6A,3x400V/50Hz, DN100, PN16 | [23 empty] | POP
|  | kapalina voda, spád 7/13°C | [23 empty] | POP
|  | součástí je frekvenční měnič | [23 empty] | POP
64 | 732.98112704.1 | Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=60m3/h, H=10,0m, DN80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0671 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Primární okruh | [23 empty] | POP
|  | P=4,0 I=7,7-6,6A,3x400V/50Hz, DN80, PN16 | [23 empty] | POP
|  | kapalina voda, spád 6/12°C | [23 empty] | POP
|  | Součástí čerpadla je frekvenční měnič | [23 empty] | POP
65 | 732.EWAD830.1 | Kompaktní bloková chladící jednotka se vzduchem chlazeným kondenzátorem 364kW, P=247,7kW, pouze chlazení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | kompresory scroll, hermetické s průhledítkem na olej, vybaveny ochranou před přehřátím | [23 empty] | POP
|  | vodní okruh obsahuje teplotní čidlo, protizámrzové čidlo, pojistný ventil 6bar, odvzdušňovací ventil | [23 empty] | POP
|  | Q=364kW, P=125kW, Irozběh=394A, Iprovoz=265A, 3x400V/50Hz, EER 2,9kW/kW | [23 empty] | POP
|  | chladivo R410a, 16ks ventilátorů, odhlučněno verze SL akustický tlak=63,5dB(A) | [23 empty] | POP
|  | regulace:řízené mikroprocesorem, komunikace RS485 | [23 empty] | POP
|  | hmotnost 1690 kg, délka*šířka*výška 4000mm*2200*2100mm | [23 empty] | POP
66 | 732.EWAD830.2 | Příslušenství jednotky v ceně - gumové izolátory chvění, flow svitch, el. ochrany kompresorů |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
67 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 2.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 4.093 | 9.29 |  |  |  |  | POL7_
68 | 998732194R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 2.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.489 | 1.11 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.78 |  | 0 |  |  |  |  | 1153.9 |  |  |  |  | DIL
69 | 722131113R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 18 mm, s 1,2 mm | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00079 | 0.07 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.263 | 22.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
70 | 722131114R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 22 mm, s 1,5 mm | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00107 | 0.08 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.274 | 21.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
71 | 722131115R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 28 mm, s 1,5 mm | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.285 | 20.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
72 | 722131116R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00162 | 0.16 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.319 | 30.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
73 | 722131117R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm | m | 198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.38 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.332 | 65.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
74 | 722131118R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm | m | 228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00247 | 0.56 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.348 | 79.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
75 | 733113114R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20 | kus | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.35 | 147 |  |  |  |  | POL1_
76 | 733121222R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00985 | 3.61 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | Indiv | 0.919 | 336.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
77 | 733121225R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01362 | 0.82 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | Indiv | 1.04 | 62.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
78 | 733121228R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01713 | 3.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | Indiv | 1.206 | 217.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
79 | 733121232R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02173 | 0.91 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | Indiv | 1.4 | 58.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [23 empty] | POP
80 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.102 | 11.02 |  |  |  |  | POL1_
81 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.018 | 5.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 69 : 84,00000 |  | 84 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 70 : 78,00000 |  | 78 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 71 : 72,00000 |  | 72 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 72 : 96,00000 |  | 96 | [21 empty] | VV | 5
82 | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.021 | 4.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 73 : 198,00000 |  | 198 | [21 empty] | VV | 5
83 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.032 | 7.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 74 : 228,00000 |  | 228 | [21 empty] | VV | 5
84 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.042 | 17.89 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 76 : 366,00000 |  | 366 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 77 : 60,00000 |  | 60 | [21 empty] | VV | 5
85 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.053 | 11.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 78 : 180,00000 |  | 180 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 79 : 42,00000 |  | 42 | [21 empty] | VV | 5
86 | 153535E11 | Napuštění systému | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
87 | 722212440E00 | Štítky orientační na potrubí | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.242 | 2.42 |  |  |  |  | POL1_
88 | 153535E11 | Proplach systému | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
89 | 998733104R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 36 m | t | 9.782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 3.28 | 32.09 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.24 |  | 0 |  |  |  |  | 185.33 |  |  |  |  | DIL
90 | 734109215R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
91 | 734109216R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 1.539 | 3.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 119 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
92 | 734109217R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01053 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 2.465 | 19.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 121 : 4,00000 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
93 | 734109218R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125, bez dodávky materiálu | soubor | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.27 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 3.037 | 57.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 114 : 6,00000 |  | 6 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 120 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 122 : 9,00000 |  | 9 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 107 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
94 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.051 | 2.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 103 : 49,00000 |  | 49 | [21 empty] | VV | 5
95 | 734209112R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu | kus | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.165 | 8.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 116 : 49,00000 |  | 49 | [21 empty] | VV | 5
96 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.206 | 20.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 109 : 98,00000 |  | 98 | [21 empty] | VV | 5
97 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.227 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 117 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
98 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.268 | 0.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 118 : 3,00000 |  | 3 | [21 empty] | VV | 5
99 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.35 | 7 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 101 : 20,00000 |  | 20 | [21 empty] | VV | 5
100 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.422 | 4.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 102 : 10,00000 |  | 10 | [21 empty] | VV | 5
101 | 734233115R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.351 | 7.02 |  |  |  |  | POL1_
102 | 734233116R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 16, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.424 | 4.24 |  |  |  |  | POL1_
103 | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.083 | 4.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 125 : 49,00000 |  | 49 | [21 empty] | VV | 5
104 | 734411143R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 160 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.381 | 3.81 |  |  |  |  | POL1_
105 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.433 | 5.2 |  |  |  |  | POL1_
106 | 734494121R00 | Návarek s metrickým závitem M 20 x 1,5, délka do 220 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.251 | 10.04 |  |  |  |  | POL1_
107 | 734163162RE125 | Filtr přírubový, DN 125, PN 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06476 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.622 | 1.24 |  |  |  |  | POL1_
108 | 734235121E01 | Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 15, PN10, k odvzdušňovacím nádobkám | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 1.65 |  |  |  |  | POL1_
109 | 734235122E01 | Kohout kulový,2x vnitřní závit, DN 20, PN 25 | kus | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.207 | 20.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 124 : 49,00000*2 |  | 98 | [21 empty] | VV | 5
110 | 31946408R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00305 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
111 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00384 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 119 : 2,00000*2 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
112 | 31946410R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00462 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 121 : 4,00000*2 |  | 8 | [21 empty] | VV | 5
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
113 | 31946411R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 125 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 125,0 mm; vnější D1= 245 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231 | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00629 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Položka pořadí 114 : 6,00000*2 |  | 12 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 120 : 2,00000*2 |  | 4 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 122 : 9,00000*2 |  | 18 | [21 empty] | VV | 5
114 | 42274517E02 | Kompenzátor pryžový, přírubový, DN125, PN 6, pro chladnou vodu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0116 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
115 | 722.4325.1227.30 | EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závity 3/4” | ks | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
|  | EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 124 : 49,00000*2 |  | 98 | [21 empty] | VV | 5
116 | 734.1060203 | Vyvažovací ventil závitový Oventrop Hydrocontrol VTR, DN 10, PN 16, kvs=2,88m3/h | ks | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
117 | 734.1060206 | Vyvažovací ventil závitový Oventrop Hydrocontrol VTR, DN 25, PN 16, kvs=8,89m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
118 | 734.1060216 | Vyvažovací ventil závitový Oventrop Hydrocontrol VTR, DN32, PN 16, kvs=19,45m3/h | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
119 | 734.52 151-251 | Vyvažovací ventil přírubový, DN80,Kv=122,2m3/h, PN 16, 150°C,včetně měřících ventillů2x,litina | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_0
120 | 734.ARK10028 | Zpětný ventil mezipřírubový, DN125, PN16, kovový disk | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
121 | 734.ARK10063 | Mezipřírubový uzavírací ventil, DN100, PN 16 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0075 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
122 | 734.ARK10064 | Mezipřírubový uzavírací ventil, DN125, PN 16 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0075 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
123 | 998734104R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 36 m | t | 1.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 2.385 | 2.95 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.52 |  | 0 |  |  |  |  | 21.02 |  |  |  |  | DIL
124 | 735119140R00 | Otopná tělesa litinová článková montáž bez rozlišení, bez dodávky materiálu | ks | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01632 | 0.8 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | Indiv | 0.429 | 21.02 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 125 : 49,00000 |  | 49 | [21 empty] | VV | 5
125 | 4291724382R | fancoil k vytápění a chlazení prostor; provedení vertikální nebo horizontální, zadní sání; připojení dvoutrubkové; výměník přídavný výměník; celkový chladicí výkon 2360 W; topný výkon 3300 W; hlučnost max.52 dB | kus | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0147 | 0.72 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | součástí dodávky 3-cestný ventil s pohonem, odvzdušňovací ventil a filtr | [23 empty] | POP
|  | ovládání MODBUS, tichý provoz 24 dB (1m), P=24W | [23 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.81 |  |  |  |  | DIL
126 | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ II | Indiv | 0.304 | 22.8 |  |  |  |  | POL1_
127 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.0045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ II | Indiv | 3.006 | 0.01 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 11.3 |  |  |  |  | DIL
128 | 783122110R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné | m2 | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ II | Indiv | 0.093 | 6.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [23 empty] | SPI
129 | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.125 | 5.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 79 : 42,00000 |  | 42 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  | DIL
130 | 909 E01 | Stavební přípomoce | h | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 35 |  |  |  |  | POL1_
131 | 909 E02 | Úklidové práce po montážích | h | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 25 |  |  |  |  | POL1_
132 | 910 E01 | Jádrový vrt průměr 100 mm, ŽB konstrukce | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 80 |  |  |  |  | POL1_
|  | ŽB konstrukce - příčky mezi pokoji, stropní kce, střešní kce | [23 empty] | POP
133 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 18/ II | Indiv | 1 | 72 |  |  |  |  | POL10_
134 | 157418T110 | Jeřáb pro osazení zdroje chladu (1,7t) | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
135 | 157418TE01 | Zaškolení obsluhy | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
136 | 904 R003 | Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 56 |  |  |  |  | POL10_
|  | Položka pořadí 116 : 49,00000 |  | 49 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 117 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 118 : 3,00000 |  | 3 | [21 empty] | VV | 5
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Položka pořadí 119 : 2,00000 |  | 2 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
137 | 980.002E02 | Projektová dokumentace skutečného stavu | hod | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu