## Rozpočet 1
ELAZ, spol. s r.o.
Pernerova 168, 531 54 Pardubice
Tel.: 466 818 531
E-mail : elaz@elaz.cz
Nemocnice Břeclav
Pavilon A - chlazení
Výkaz výměr I. etapa
| Prov.soubor : | Elektro, MaR
| Vypracoval : | Ing.Aleš Adámek
| Zodpovědný projektant : | Ing.Aleš Adámek
| Stupeň : | DPVZ
| Datum : | září 2018

## Rozpočet 2
poř. č. | Název položky | pozn. | m.j. | množství | Práce |  | Dodávka |  | Celková cena bez DPH [Kč]
[5 empty] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
Montáž zařízení:
1 | Výkonový jistič do 630A + motorová spoušť |  | ks | 1
2 | Proudový chránič s nadpr.ochranou |  | ks | 15
3 | Kabel 1-AYKY 3x240+120mm2 |  | m | 910
4 | Venkovní zásuvka, 16A, 230V, IP44, 3-pól. |  | ks | 1
5 | Krabice plastová s vývodkou pro zásuvky 50x50mm na omítku, šedá, obj.č.10714 |  | ks | 1
6 | Příchytka SONAP žár.pozink. |  | ks | 1600
7 | Kabelový žlab MARS 100x250x1,25 |  | m | 120
8 | Elektroinstalační rozbočovací krabice pro napájení a Modbus FCU, vč.svorek |  | ks | 171
9 | Elektroinstalační rozbočovací krabice pro napájení hlavic radiátorů, vč.svorek |  | ks | 84
10 | Průchodka PGxx, kovová |  | ks | 40
11 | Nástěnný rozvaděč RCHL-A, 800x1200x300mm, IP54, vč.náplně |  | ks | 1
12 | Nástěnný rozvaděč RPCHL-A, 800x800x300mm, IP54, vč.náplně |  | ks | 1
13 | Nástěnný rozvaděč IRC, 400x600x210mm, IP54, vč.náplně |  | ks | 5
14 | Kombinovaný I/O modul s řídící deskou PowerPC 88 I/O, ARM, bez displeje, 2x RS232, 2x RS485 |  | ks | 1
15 | Switch |  | ks | 1
16 | Ovládací panel |  | ks | 1
17 | Převodník RS232-RS485 |  | ks | 3
18 | Štítek označovací |  | ks | 720
19 | Kabelový štítek trvanlivý |  | ks | 1200
20 | Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 |  | m | 30
21 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 |  | m | 109
22 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 |  | m | 630
23 | Kabel CYKY-J 4x6mm2 |  | m | 20
24 | Kabel CYKY-J 7x2,5mm2 |  | m | 30
25 | Kabel JYTY 2x1mm |  | m | 75
26 | Kabel JYTY 4x1mm |  | m | 45
27 | Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm |  | m | 1555
28 | Kabel J-Y(ST)Y 20x2x0,8mm |  | m | 620
29 | Kabel LAM TWIN FTP 2x2x0,8mm |  | m | 5
30 | Zatažení kabelu do podzemního koridoru |  | m | 850
31 | Elektroinst.trubka tuhá, sv.šedá, průměr 25mm, vč. kolen |  | m | 160
32 | Ukončení kabelu - kabelová koncovka do 3 x 240 +120 |  | ks | 6
33 | Ukončení kabelu - kabelová koncovka do 5 x 10 |  | ks | 40
34 | Ukončení sdělovacího kabelu (J-Y(ST)Y, LAM TWIN FTP) |  | ks | 920
35 | DEHNconductor, vodič HVI I, D23mm s nosnou tubkou D=50mm, l=3220mm a jímací tyčí 1,0m, délka vodiče HVI - 6m |  | ks | 2
36 | DEHN beton.podstavec Rd16 d= 337/17kg s klínem |  | ks | 2
37 | DEHN podložka plast pod BP d= 370 mm |  | ks | 2
38 | DEHN úchyt na stěnu |  | ks | 2
39 | Drát AlMgSi Ø 8 mm, vč. spojek, svorek, spoj. a kotv. materiálu, podpěr-jímače |  | m | 50
40 | Drát FeZn Ø 10 mm, vč. spojek, svorek, spoj. materiálu (demontáž+likvidace) |  | m | 30
41 | Pásek FeZn 30x4mm |  | m | 20
42 | Čidlo tlaku SHD-U6 |  | ks | 1
43 | Tlačítkový ovladač |  | ks | 1
44 | Ponorné teplotní čidlo, 100mm + nerez.jímka 100mm |  | ks | 2
45 | Ponorné teplotní čidlo, 400mm + nerez.jímka 400mm |  | ks | 1
46 | Hlídání hladiny + sonda |  | ks | 1
47 | Servisní vypínač 3-pól, 0-1, 16A |  | ks | 4
48 | Topný kabel s termostatem, 230V, 10m/136W, IP66 |  | ks | 1
49 | Elmag.ventil DN20, 230V, 50Hz |  | ks | 1
50 | Drobný montážní materiál - hmoždinky, šrouby, vruty, označení přístrojů, koncové svěrky, úchytky kabelů, návlačky vodičů, řadové svorky a jejich popisky apod. (5% z ceny dodávek) |  | % | 3 |  |  |  | 0 | 0
Montáž a dodávka zařízení celkem bez DPH [Kč]:
Legenda:
buňky k vyplnění

## Rozpočet 3
poř. č. | Název položky | pozn. | m.j. | množství | Práce |  | Dodávka |  | Celková cena bez DPH [Kč]
[5 empty] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč] | jednotková cena [Kč] | celková cena [Kč]
Ostatní náklady:
51 | Doprava materiálu (z ceny materiálu) |  | % | 3
52 | GZS - generální zařízení stavby (z ceny montáže) |  | % | 2
53 | Zkoušky zařízení |  | hod | 90
54 | Příprava ke komplexním zkouškám |  | hod | 20
55 | Software, oživení, zaregulování, provozní návody a zaškolení obsluhy |  | hod | 292
56 | Zhotovení dodavatelské projektové dokumentace |  | hod | 140
57 | Zhotovení VRZ (výchozí revize zařízení) |  | hod | 80
Ostatní náklady celkem bez DPH [Kč]:
CENA CELKEM bez DPH [Kč]:
Legenda:
buňky k vyplnění