## Stavba
| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  | Datum: | 2019-02-04
| Stavba : | 10283 | Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení
| Objednatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Zhotovitel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
01 | Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
01 | D 1.1 Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02 | D.1.4.1. Zdravotně technická instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
03 | D.1.4.6. Silnoproudá elektrotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
04 | D.1.4.7. Slaboproudá zařízení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů
Název vedlejšího nákladu | [5 empty] | Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky | [5 empty] | 0
Oborová přirážka | [5 empty] | 0
Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 0
Mimostaveništní doprava | [5 empty] | 0
Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
Provoz investora | [5 empty] | 0
Kompletační činnost (IČD) | [5 empty] | 0
Rezerva rozpočtu | [5 empty] | 0
Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## D.1.1.
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 10283 Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení
Objekt : |  | 01 Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení
| Rozpočet: | Architektonicko-stavební řešení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
1 | 310238211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC | m3 | 0.69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9522
|  | 0,2*0,375*2,9 |  | 0.2175 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9522
|  | 0,3*2,1*0,375*2 |  | 0.4725 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7764
2 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0971
|  | 1*2*0,375 |  | 0.75 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.28258
3 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.225 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04656
|  | 3*0,2*0,375 |  | 0.225 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05379
4 | 317941123RT5 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20 | t | 0.1729 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0186
|  | 3*2*26,2/1000 |  | 0.1572 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0186
|  | 0,1572*0,1 |  | 0.0157 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0186
5 | 340239212R00 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01782
|  | 0,9*2 |  | 1.8 |  |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
6 | 342261211RT3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm | m2 | 12.42 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | (2,755+1,385)*3 |  | 12.42 |  |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
7 | 342261213RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm | m2 | 130.024 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 3*3,46-1,6*2 |  | 7.18 |  |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | (6,465*2+10,69+4,515*3+2,785+2,32+4,39)*3-1,02*2,1*8 |  | 122.844 |  |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
8 | 342263990RV1 | Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na jedné straně příčky | m2 | 57.87 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | (6,465+2,555+4,39*2+3,875+1,185)*3-1,02*2,1*5 |  | 57.87 |  |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
9 | 342264051RX1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 2x12,5 mm, bez izolace | m2 | 81.8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
10 | 342264051RX3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 2x12,5 mm, bez izolace | m2 | 31.5 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 342264051RY1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace - děrovaný | m2 | 29.1 | 0 | 0 | 1
12 | 342266111RT3 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm | m2 | 10.83 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03154
|  | 3,61*3 |  | 10.83 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01694
13 | 30001z | Akustický panel zavěšený 1000x1000 zelený, P1z/š - viz.technická specifikace PD | ks | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04777
14 | 30001š | Akustický panel zavěšený 1000x1000 šedý, P1z/š - viz.technická specifikace PD | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.007
15 | 30002z | Akustický panel zavěšený 1200x1200 zelený, P2z/š - viz.technická specifikace PD | ks | 5 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 30002š | Akustický panel zavěšený 1200x1200 šedý, P2z/š - viz.technická specifikace PD | ks | 6 | 0 | 0 | 1
17 | 30003 | Kazetový podhled skustický 600x600 bílý P3 - viz.technická specifikace PD | m2 | 10.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
18 | 30004z | Akustický panel zavěšený elipsa 1200x2095 zelený, P4z/š - viz.technická specifikace PD | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03459
19 | 30004š | Akustický panel zavěšený elipsa 1200x2095 šedý, P4z/š - viz.technická specifikace PD | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
20 | 30005z | Akustický panel zavěšený elipsa 1000x1675 zelený, P5z/š - viz.technická specifikace PD | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
21 | 30005š | Akustický panel zavěšený elipsa 1000x1675 šedý, P5z/š - viz.technická specifikace PD | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
22 | 611421431R00 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových | m2 | 120.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
23 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 421.6256 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00117
24 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC | m2 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
|  | 3*0,8 |  | 2.4 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
25 | 632411104RX1 | Vyrovnávací stěrka samonivelační anhydritová směs | m2 | 273.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 159,1+37,6+77,1 |  | 273.8 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 6 Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
26 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 159.1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 33,9+14,8+11,5+12,6+11,3*2+63,7 |  | 159.1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
27 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 280 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
28 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 32.6351 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | (1,3*2+1,91*2+1,565+0,975*2+1)*3,46-1,2*3-1,6 |  | 32.6351 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 204.1603 | 0 | 0 | 1
|  | 1,745*2,9 |  | 5.0605 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
|  | 6,465*3,46*3-1,6+2,7*3,46-1,6*2 |  | 71.6487 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3*3,46-1,6*2 |  | 7.18 |  |  | 1
|  | (4,535*4+1,88+0,15+10,9+6,465)*3,46-1*2*4-0,8*2 |  | 120.2711 |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
30 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 1.2112 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 2,3*2,1*0,375-1,6*0,375 |  | 1.2112 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
31 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 37.6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 19,3+18,3 |  | 37.6 |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
32 | 965081813R00 | Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 77.1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 16,5+37,7+20,5+0,8*3 |  | 77.1 |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
33 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 19 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 22.8 | 0 | 0 | 1
|  | 1,6*4+1,2*3+1,6*3+1*2*4 |  | 22.8 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
35 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 1,6*2*2 |  | 6.4 |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
36 | 974023350R00 | Sekání rýh podlah betonových 200x200mm | m | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
37 | 974031167R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné | m | 6 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3*2 |  | 6 |  |  | 1
38 | 978011161R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % | m2 | 120.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00032
39 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 421.6256 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | (18,9+6,465+13,3+3+18,75+6,465)*2*3,46 |  | 462.8096 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00433
|  | -1,8*1,76*13 |  | -41.184 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
40 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 121.86 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0015
|  | (2,9+6,465)*2*2 |  | 37.46 |  |  | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0192
|  | (2,8+6,465+1,91+1,81+1,565+1,2*3+0,975*2+1)*2*2 |  | 84.4 |  |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
41 | 90001 | Venkovní textilní stínění viz.technická specifikace PD | soub | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 90002 | WC kabiny viz.technická specifikace PD | soub | 1 | 0 | 0 | 1
43 | 90003 | Vertikální zahrada viz.technická specifikace PD | soub | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
44 | 90004 | Demontáž kuchyňské linky vč.likvidace | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.004
45 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 37.0438 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.004
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.004
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
46 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 55.83 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | podlahy:7,5+11,5+9,7+3,5 |  | 32.2 |  |  | 1
|  | sprcha:1*2*1,5 |  | 3 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00445
|  | obvod:(3,875+1,8+2,555+4,515+2,405+4,39+1,285+2,755)*2*0,5-1,02*0,5*5-0,8*0,5 |  | 20.63 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0027
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
47 | 76601 | Vnitřní dveře, nátěr ocel.zárubně Td1 | ks | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 76602 | Vnitřní dveře,ocel.zárubeň, kování Td2 | ks | 1 | 0 | 0 | 1
49 | 76603 | Vnitřní dveře,ocel.zárubeň, kování Td3 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
50 | 76604 | Vnitřní dveře,ocel.zárubeň, kování Td4 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00016
51 | 76605 | Vnitřní dveře,pouzdro, kování Td5 | ks | 2 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 76606 | Vnitřní dveře,pouzdro, kování Td6 | ks | 2 | 0 | 0 | 1
53 | 76607 | Vnitřní dveře,pouzdro, kování - sestava 4ks Td7 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
54 | 76608 | Nábytkový obklad 3230x200x3460 mm No/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 76609 | nábytkový obklad 890x300x2800 mm + 3280x300x300x2800 mm No/2 | ks | 1 | 0 | 0 | 1
56 | 76610 | sculpturální panely – 3600x1200 mm Sp/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
57 | 76701 | Celoprosklená příčka s dveřmi 6400/3460 Cp1 - viz.technická specifikace PD | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
58 | 76702 | Celoskleněná příčka pevná 3230/3460 Cp2 - viz.technická specifikace PD | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
59 | 76703 | Celoskleněná příčka s dveřmi 1750/2900 Cp3 - viz.technická specifikace PD | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
60 | 76704 | Celoskleněná příčka s dveřmi 2230/2900 Cp4 - viz.technická specifikace PD | ks | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady
61 | 771475014R00 | Obklad ker.podsazených soklíků rovných,tmel,výška 5 cm | m | 34 | 0 | 0
62 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 34 | 0 | 0
63 | 771575119R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 60x60 cm | m2 | 108.6 | 0 | 0
64 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 34 | 0 | 0
65 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 108.6 | 0 | 0
66 | 77101 | Dodávka dlažba keramická,slinutá R10, kalibrovaná mrazuvzdorná,598x598x10,PEI 5, imit.-beton | m2 | 127.58 | 0 | 0
|  | plocha:108,6*1,1 |  | 119.46
|  | sokl:8 |  | 8
|  | 0,12 |  | 0.12
67 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 3.9627 | 0 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové
68 | 776431100R00 | Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám | m | 120.9 | 0 | 0
|  | PH2S:103,1 |  | 103.1
|  | PH4S:17,8 |  | 17.8
69 | 776521200R00 | Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren | m2 | 170.2 | 0 | 0
|  | PH2:134,4 |  | 134.4
|  | PH3:24,1 |  | 24.1
|  | PH4:11,7 |  | 11.7
70 | 76604 | Hliníková přechodová lišta | m | 10.4 | 0 | 0
71 | 77601 | Dodávka - vinyl zátěžová tř.33/42 patinované dřevo - dub/borovice | m2 | 152.461 | 0 | 0
|  | 134,4*1,05 |  | 141.12
|  | 103,1*0,1*1,1 |  | 11.341
72 | 77602 | Dodávka - koberec typu "sametový vinyl" unicolor barevný povrch se vzorem | m2 | 25.305 | 0 | 0
|  | 24,1*1,05 |  | 25.305
73 | 77603 | Dodávka - koberec typu "sametový vinyl" unicolor barevný povrch | m2 | 14.243 | 0 | 0
|  | 11,7*1,05 |  | 12.285
|  | 17,8*0,1*1,1 |  | 1.958
74 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.813 | 0 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické
75 | 781415016R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 52 | 0 | 0
|  | odečet cad:52 |  | 52
76 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 52 | 0 | 0
77 | 78101 | Dodávka - obklad | m2 | 55 | 0 | 0
|  | 52*1,05 |  | 54.6
|  | +0,4 |  | 0.4
78 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0.38458 | 0 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0
Díl: | 784 | Malby
79 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 929.6936 | 0 | 0
80 | 784195212R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 929.6936 | 0 | 0
|  | 121,95+421,6256 |  | 543.5756
|  | 2*130,024+10,83+12,42*2 |  | 295.718
|  | 81,8+31,5+29,1 |  | 142.4
|  | -52 |  | -52
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
81 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 83.2289 | 0 | 0
82 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1664.5786 | 0 | 0
83 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 83.2289 | 0 | 0
84 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 832.2893 | 0 | 0
85 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 83.2289 | 0 | 0
86 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 83.2289 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0

## D.1.4.1.
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 10283 Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení
Objekt : |  | 01 Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení
| Rozpočet: | Zdravotně technická instalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  |  | 1
| 720A | Zdravotně technická instalace - zařizovací předměty |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
1 | 720A1 | ZP1 / UMYVADLO ZÁVĚSNÉ 600x450x165 Bílé s přepadem a otvorem pro stojánkovou baterii, povrchová ú. proti usazování vodního kamenevč. příslušenství - upevňovací sady, designového celokovového kulatého Sifonu, rohových ventilů PŘÍSLUŠENSTVÍ : Sifon umyvadlový chromovaný ABS, nastavitelný od 175-270mm, v. zápachové uzávěry 75mm, kapacita průtoku 45l , umyvadlová výpusť s rotační zátkou antivandal - chrom Připojení: 5/4 -75mm" | soub | 4 | 0 | 0
2 | 720A2 | ZP2 / WC ZÁVĚSNÉ 540x355x430 Bílé hl. splachování, vodor.odtok, povrchová ú.proti usazování vodního kamene vč. příslušenství - upevňovací sady, … PŘÍSLUŠENSTVÍ: sanitární modul, ovládací tlačítko, standardní duroplastové wc sedátko Bílé | soub | 3 | 0 | 0
3 | 720A3 | ZP3 / UMÝVÁTKO ZÁVĚSNÉ 450x250x160 Bílé s přepadem a otvorem pro stojánkovou baterii povrchová ú. proti usazování vodního kamene vč. příslušenství - upevňovací sady, designového celokovového kulatého sifonu, rohových ventilů, PŘÍSLUŠENSTVÍ např. sifon umyvadlový, celokovový, kulatý 20,0 se závitem 5/4“, průměr odpadu 32 mm, určený pro baterie s uzávěrem výpusti, provedení: chrom, rohový ventil chrom, ventil se zakrytým výtokovým šroubením tělo z leštěné mosazi s prodloužením masivní mosazná rozeta s kluzným těsněním kónické svěrné šroubení pevné v tahu s délkovým vyrovnáním, připojení: ½", | soub | 2 | 0 | 0
4 | 720A4 | ZP4 / WC ZÁVĚSNÉ - INVALIDNÍ 700x370x460-480 bílé, hluboké splachování, vodorovný odtok, se standardním sedátkem povrchová ú.proti usazování vodního kamene vč. příslušenství - upevňovací sady,... PŘÍSLUŠENSTVÍ: sanitární modul, ovládací tlačítko,standardní wc sedátko bez sklápěcí aut., prodloužené | soub | 1 | 0 | 0
5 | 720A5 | ZP5 / AKRYLÁTOVÁ VANA 1800x860 - 165l BB23 - bílá k obezdění vč. příslušenství - podpěr a madel ve stříbrošedé barvě, odtokové a přepadové armatůry | soub | 1 | 0 | 0
6 | 720A6 | ZP6 / SANITÁRNÍ WC rozměry: 1120 x 500 x 140 WC modul pro závěsné WC s nádrží do SDK pro závěsné klozety se samonosným, výškově stavitelným, ocelovým rámem, s nosností 400 kg. Modul se fixuje do podlahy a zadní zdi, nebo do rámové konstrukce sádrokartonových příček. Splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka Start-Stop za Dual Flush. OVLÁDACÍ TLAČÍTKO „PL8 Dual Flush“ bílé/zelený kroužek (plastové) • pro 2 množství splachování • rozměry 250 x 160x8 mm • vhodné pro soupravu na vhazování tablet | soub | 3 | 0 | 0
7 | 720A7 | ZP7 / SANITÁRNÍ WC MODUL pro tělesně postižené rozměry: 1155 x 545 x 165 WC modul pro závěsné WC s nádrží do SDK příček (samonosný prvek), Pro bezbariérové stavby a stavby vyhovující invalidům,vč. ovládacího tlačítka pro ovládání zepředu KOMPLET vč. TLAČÍTKA • pro 2 množství splachování | soub | 1 | 0 | 0
8 | 720A8 | ZP8 / BATERIE UMYVADLOVÁ SENZOROVÁ 310x190x105 Elektronická umyvadlová baterie bez automat. výpusti, průtok 6l/min, 2x rohový ventil s filtrem, chrom, vč. trafa, snímací zóna s režimem vypnutí přívodu vody od 0,25 do necelých 8 vteřin od vzdálení rukou | soub | 3 | 0 | 0
9 | 720A9 | ZP9 / BATERIE UMYVADLOVÁ páková stojánková umyvadlová baterie s odtokovou soupravou, výškou 197 mm, chromovaná. Keramická kartuše průměru 35mm. | soub | 3 | 0 | 0
10 | 720A10 | ZP10 / BIDETOVÁ BAT. SE SRCHOU jednootvorová nástěnná páková baterie s ruční sprškou a držákem, na sprše regulace – start/stop | soub | 1 | 0 | 0
11 | 720A11 | ZP11 / VOLNĚ STOJÍCÍ PÁKOVÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOU Celková výška baterie včetně podstavce a ruční sprchy je 962 mm, výška baterie včetně podstavce po výtokové rameno je 828 mm, délka výtokového ramene od hrany baterie po vnější hranu výtoku je 245 mm, výška kohoutku na baterii od podlahy je 750 mm, velikost krytu základny je 150 mm Sprchová hadice má délku 1500 mm. | soub | 1 | 0 | 0
12 | 720A12 | ZP12 / BATERIE TERMOSTATICKÁ sprchová Nástěnná termostatická sprchová baterie se sprchovou sadou – ruční sprcha průměr 100mm, 3 funkce, držák sprchy, sprchová hadice 1,7m. | soub | 1 | 0 | 0
13 | 720A13 | ZP13 / BATERIE VANOVÁ RAV Nástěnná sprchová baterie bez sprchy,rozteč baterie 100 mm, kartuš KA3504,kartuše o průměru 35 mm. | soub | 1 | 0 | 0
14 | 720A14 | ZP14 / SKLOPNÉ MADLO K WC dl. 813 ve tvaru „U“ s držákem tolateního papíru Popis produktu„ standardní podpůrné sklopné madlo k WC, délka 813 mm. Odolné madlo v nerez provedení. Madlo má pružinový mechanismus, pomocí kterého se vyklápí nahoru a které umožňuje lehké sklopení při použití. Upevňovací prvky nejsou součástí dodávky. | soub | 2 | 0 | 0
15 | 720A15 | ZP15/ SPRCHOVÁ BEZRÁMOVÁ ZÁSTĚNA ČTVERCOVÁ PEVNÝ DÍL + OTVÍRAVÉ DVEŘE pro rozměr 900x900mm Bezrámová sprchová zástěna čtvercová pro rozměr koutu 900x900mm Parametry: Rozměr: 900x900x2000 mm, bezrámový pevný díl a otvíravé dveře, sklopné ke zdi. Povrchová úprava proti usazování vodního kamene. Výplň: 8 mm tvrzené bezpečnostní čiré sklo Rám: matný chrom | soub | 1 | 0 | 0
16 | 720A16 | ZP16 / ODTOKOVÝ ŽLAB DO STĚNY s možností vkládání dlažby/obkladu, dl. 900 mm Žlab určený pro zabudování do stěny,min. tl. Betonu 100 mm, max. tl. obkladu/dlažby 12 mm, hl. zapuštění do stěny 64 mm. S odtokem cca 60 l / min. Pro výrobu je používána kvalitní nerezová ocel DIN 1.4301 (ČSN 17240), odtokový systém žlabu je umístěn mimo oblast mechanického namáhání, které vzniká při došlápnutí na rošt běžného žlabu. Tím je vhodný i pro prostory s vysokým pohybem osob. | soub | 1 | 0 | 0
17 | 720A17 | ZP17 / ODTOKOVÝ ŽLAB DO STĚNY s možností vkládání dlažby/obkladu, dl. 900 mm Podlahová vpusť se zápachovou uzávěrkou, zpětnou klapkou a nerezovou mřížkou rozměru cca 105 x 105 mm z kvalitní nerezové oceli, s odtokem cca 50 l / min | soub | 4 | 0 | 0
18 | 720A18 | ZP18 / PEVNÉ MADLO dl.300 mm broušená nerez Upevňovací příruba pr. 80,3 mm se 3 otvory zahloubenými pr. 7 mm. K uchycení jsou dodávány nerez šrouby podle DIN 95, 6×60 mm s hmoždinkami z plastu pro montáž do plných cihel a betonu. Pomocné prostředky a bezpečnostní madla jsou zhotovena z nerez trubek d = 32 mm, materiál: 1.4301. | soub | 2 | 0 | 0
19 | 720A19 | Přesun hmot | % | 1.7% | 0 | 0
| Celkem za | 720A Zdravotně technická instalace - zařizovací předměty dodávka + montáž |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720B | Zdravotně technická instalace - koupelnové doplňky |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
20 | 720B1 | KD1 / KOUPELNOVÝ KOŠ BEZDOTYKOVÝ 8l 285x195x345 Bezdotykový odpadkový koš řady MINI s infračerveným senzorem nabízí hygienické nakládání s odpadem. Při přiložení ruky 20 cm nad infračervený senzor koše se víko automaticky a velice tiše otevře. Po vhození odpadu se víko samo zavře. Koše Helpmation se vyznačují tichým systémem otevírání a zavírání víka. POPIS : 100% bezdotykový provoz sníží výskyt bakterií Koš vyroben z matné nerez oceli Tiché otevírání a zavírání víka Vnitřní plastová nádoba Víko z ABS plastu Provoz koše na baterie - 2× LR20/D (1,5 V) Výška s otevřeným víkem 50 cm | ks | 1 | 0 | 0
21 | 720B2 | KD2 / DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU délka 12 cm Materiál: nerezová ocel 18/10 POZN.: možno připevnit lepením | ks | 3 | 0 | 0
22 | 720B3 | KD4 /MÝDLENKA s úchytem acryl Šířka 28 cm Materiál: nerez / akryl Barva: stříbrná matná/průledná Rozměr: 4,5x11,5 | ks | 5 | 0 | 0
23 | 720B4 | KD5 /WC ŠTĚTKA s úchytem nerez matná Materiál: nerez Barva: stříbrná matná Rozměr: 95x400mm | ks | 4 | 0 | 0
24 | 720B5 | KD6 /KOUPELNOVÝ HÁČEK Rozměr: 35x40, hl.18 mm KOUPELNOVÝ HÁČEK -hranatý design -úchyt, který umožňuje nalepit Materiál: nerez Barva: stříbrná matná Rozměr: 35x40, hl.18 mm | ks | 14 | 0 | 0
25 | 720B6 | Přesun hmot | % | 1.7% | 0 | 0
| Celkem za | 720B Zdravotně technická instalace - koupelnové doplňky dodávka + motáž |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720C | Zdravotně technická instalace - ostatní/propočet (odhad) -rozvody vody, kanalizace, vč.inst.materiálu, potrubí |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Zdravotně technická instalace - kanalizace dodávka + montáž |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
Potrubí plastové připojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž
26 | 720C1 | DN 40 | m | 15 | 0 | 0
27 | 720C2 | DN 50 | m | 17 | 0 | 0
28 | 720C3 | DN 100 | m | 17 | 0 | 0
29 | 720C4 | DN 125 | m | 17 | 0 | 0
Potrubí plastové svodné - systém KG dodávka, montáž
30 | 720C5 | DN 100 | m | 17 | 0 | 0
31 | 720C6 | DN 125 | m | 17 | 0 | 0
32 | 720C7 | DN 150 | m | 17 | 0 | 0
33 | 720C8 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek | ks | 28 | 0 | 0
34 | 720C9 | Přesun hmot | % | 1.7% | 0 | 0
33 | 720C10 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 117 | 0 | 0
|  | Zdravotně technická instalace - vodovod dodávka + montáž |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
Potrubí plastové - dodávka, montáž
34 | 720C11 | d20 | m | 15 | 0 | 0
35 | 720C12 | d25 | m | 17 | 0 | 0
36 | 720C13 | d32 | m | 17 | 0 | 0
37 | 720C14 | d40 | m | 17 | 0 | 0
Návleková izolace na potrubí tl. 9 mm - dodávka, montáž
38 | 720C15 | DN15 | m | 15 | 0 | 0
39 | 720C16 | DN20 | m | 17 | 0 | 0
40 | 720C17 | DN25 | m | 17 | 0 | 0
41 | 720C18 | DN32 | m | 17 | 0 | 0
42 | 720C19 | DN40 | m | 17 | 0 | 0
43 | 720C20 | Kulový kohout voda DN 20 | ks | 4 | 0 | 0
44 | 720C21 | Kulový kohout voda DN 20 s vypouštěním | ks | 4 | 0 | 0
45 | 720C22 | Kulový kohout voda DN 25 | ks | 4 | 0 | 0
46 | 720C23 | Kulový kohout voda DN 32 s vypouštěním | ks | 4 | 0 | 0
47 | 720C24 | Vyvedení a upevnění výpustek | ks | 28 | 0 | 0
48 | 720C25 | Přesun hmot | % | 1.7% | 0 | 0
49 | 720C26 | Tlaková zkouška potrubí | m | 117 | 0 | 0
50 | 720C27 | Proplach a desinfekce potrubí | m | 117 | 0 | 0
51 | 720C28 | vybourání otvorů, kapes, rýh a zapravení | kompl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 720C Zdravotně technická instalace - kanalizace vodovod dodávka + motáž |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 720C28 | Realizační dokumentace (RD) ZTI, vč, zajištění ověření stávajících rozvodů ZTI | soub | 1 | 0 | 0
52 | 720C29 | Dokumentace skutečného provedení (SP) ZTI | soub | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 720C Zdravotně technická instalace - projektové práce na RD a SP |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0

## D.1.4.6.
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 10283 Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení
Objekt : |  | 01 Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení
| Rozpočet: | Silnoproudá elektrotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
|  | Silnoproudá elektrotechnika - osvětlovací tělesa |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
1 | 21001 | S1 / prisazene bodove sv, prum.103, v.120, bile vcetne zdroje 35W/830 eco/halo | ks | 59 | 0 | 0
2 | 21002 | S2 / zavesne sv,prum.300, kremove, E27 obsahuje zdroj 20W/830 usporna z. | ks | 5 | 0 | 0
3 | 21003 | S3 / zavesne sv, prum.475, kremove, 2GX13 obsahuje zdroj 40W/830 | ks | 3 | 0 | 0
4 | 21004 | S4 / zavesny, prum.1120, 4x 36W, 2GX11 | ks | 1 | 0 | 0
5 | 21005 | S4 / Recyklacnl poplatek za svetelny zdroj | ks | 4 | 0 | 0
6 | 21006 | S4 / zavesny, prum.730, 55W, 2GX13 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 21007 | S4 / Recyklacnl poplatek za svetelny zdroj | ks | 1 | 0 | 0
8 | 21008 | S4 / prisazeny,prum.730, 55W, 2GX13 | ks | 1 | 0 | 0
9 | 21009 | S4 / Recyklacnl poplatek za svetelny zdroj | ks | 1 | 0 | 0
10 | 21010 | S5 / LED panel 600x600 40W 4000K (5f) | ks | 5 | 0 | 0
11 | 21011 | S5 / zaves komplet | ks | 5 | 0 | 0
12 | 21012 | S6 / LED panel 600x600 40W 4000K (5f) | ks | 9 | 0 | 0
13 | 21013 | S7 / LED panel 300x1200 40W 4000K (5f) | ks | 17 | 0 | 0
14 | 21014 | S8 / Prisazene LED svltidlo,vyklopne 130x130mm /4000K | ks | 3 | 0 | 0
15 | 21015 | S9 / LED pozicnl 4000K | ks | 5 | 0 | 0
16 | 21016 | S9 / LED C trafo 12V 9W 800mA usmernene -na led | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Silnoproudá elektrotechnika - osvětlovací tělesa |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Silnoproudá elektrotechnika - ostatní/propočet (odhad) -el.instalace v rekonstr.částech -koncové prvky v rekonstr.částech (vypínače, zásuvky, ovládání text.rolet) -rozvadeč |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | C21M - Elektromontáže |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
17 | 21017 | trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) | m | 10 | 0 | 0
18 | 21018 | trubka oheb.el.inst. typ SUPER MONOFLEX 1240 (PO) | m | 10 | 0 | 0
19 | 21019 | lišta inst.z PH bez krab.typ LH20 protahovací (PU) | m | 20 | 0 | 0
20 | 21020 | lišta inst.z PH bez krab.typ LH40 protahovací (PU) | m | 20 | 0 | 0
21 | 21021 | lišta inst.z PH bez krab.protahovací (PU) | m | 20 | 0 | 0
22 | 21022 | lišta inst.z PH bez krab.protahovací (PU) | m | 20 | 0 | 0
23 | 21023 | trubka ochr.z PE vnitřní do R=38mm (PU) | m | 25 | 0 | 0
24 | 21024 | trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (PU) | m | 25 | 0 | 0
25 | 21025 | trubka ochr.z PE vnitřní do R=80mm (PU) | m | 25 | 0 | 0
26 | 21026 | trubka ochr.z PE vnitřní do R=100mm (PU) | m | 25 | 0 | 0
27 | 21027 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení | ks | 10 | 0 | 0
28 | 21028 | krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap. | ks | 10 | 0 | 0
29 | 21029 | krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. | ks | 10 | 0 | 0
30 | 21030 | krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. | ks | 10 | 0 | 0
31 | 21031 | krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj. | ks | 10 | 0 | 0
32 | 21032 | osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj. | ks | 20 | 0 | 0
33 | 21033 | držák svazkový | ks | 20 | 0 | 0
34 | 21034 | kab.rošty š.300mm | m | 20 | 0 | 0
35 | 21035 | kab.rošty š.400mm | m | 10 | 0 | 0
36 | 21036 | kab.žlab MARS 125/100mm vč. víka a podpěrek | m | 10 | 0 | 0
37 | 21037 | kab.žlab MARS 250/100mm vč. víka a podpěrek | m | 20 | 0 | 0
38 | 21038 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | ks | 5 | 0 | 0
39 | 21039 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 | ks | 10 | 0 | 0
40 | 21040 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | ks | 5 | 0 | 0
41 | 21041 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2 | ks | 10 | 0 | 0
42 | 21042 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 95 mm2 | ks | 5 | 0 | 0
43 | 21043 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 150 mm2 | ks | 10 | 0 | 0
44 | 21044 | ucpávka kab.vč.ukonč.kab.a zapoj.do 4žil,s=do 1mm2 | ks | 50 | 0 | 0
45 | 21045 | spín.zápust.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1S | ks | 17 | 0 | 0
46 | 21046 | spín.zapuštěný, prost.vlhké, řazení 5 | ks | 20 | 0 | 0
47 | 21047 | spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 | ks | 20 | 0 | 0
48 | 21048 | spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 5 | ks | 20 | 0 | 0
49 | 21049 | dvojitý přep.stříd. - řazení 5B zápust.vč.zap. | ks | 10 | 0 | 0
50 | 21050 | střídavý přepínač - řazení 6 zápust.vč.zap. | ks | 10 | 0 | 0
51 | 21051 | křížový přepínač - řazení 7 zápust.vč.zap. | ks | 10 | 0 | 0
52 | 21052 | sporák.přípojka zápust.vč.doutn. | ks | 1 | 0 | 0
53 | 21053 | dvojzás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | ks | 10 | 0 | 0
54 | 21054 | zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | ks | 20 | 0 | 0
55 | 21055 | zás.zapust., prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z | ks | 10 | 0 | 0
| Celkem za | C21M - Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
56 | 21056 | vybourání otvorů, kapes, rýh a zapravení | kompl | 1 | 0 | 0
57 | 21057 | vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 450mm | ks | 60 | 0 | 0
| Celkem za | C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Výchozí revize elektro |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
58 | 21058 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. | kompl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Výchozí revize elektro |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Materiály |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
59 | 21059 | trubka KF09040 | m | 50 | 0 | 0
60 | 21060 | trubka KF09063 | m | 45 | 0 | 0
61 | 21061 | trubka KF09075 | m | 40 | 0 | 0
62 | 21062 | trubka KF 09110 | m | 35 | 0 | 0
63 | 21063 | lišta el.instalační LHD 20/20 | m | 10 | 0 | 0
64 | 21064 | lišta el.instalační LHD 40/20 | m | 15 | 0 | 0
65 | 21065 | lišta el.instalační 40/40 | m | 10 | 0 | 0
66 | 21066 | lišta el.instalační 60/40 | m | 10 | 0 | 0
67 | 21067 | krabice odbočná do ziva KU 68 - 1903 | ks | 40 | 0 | 0
68 | 21068 | krabice KR 97 | ks | 20 | 0 | 0
69 | 21069 | krabice KO 125 | ks | 15 | 0 | 0
70 | 21070 | krabice přstrojová do zdiva KU 68 - 1901 | ks | 100 | 0 | 0
71 | 21071 | krabice ACIDUR 6455-11P | ks | 20 | 0 | 0
72 | 21072 | svorka lustrová 3x1,5mm2 | ks | 50 | 0 | 0
73 | 21073 | kabel.žlab MARS 125/100 | ks | 5 | 0 | 0
74 | 21074 | kabel.žlab MARS 250/100 | ks | 5 | 0 | 0
75 | 21075 | víko MARS 125 | ks | 3 | 0 | 0
76 | 21076 | víko MARS 250 | ks | 6 | 0 | 0
77 | 21077 | hl. ochr. Svorkovnice | ks | 1 | 0 | 0
78 | 21078 | sporáková přípojka 400V, 16A zápustěná, vč.krytu, rámečku a sign. | ks | 1 | 0 | 0
79 | 21079 | spínač velkoplošný řaz.1S vč. kryu, rámečku a sign. | ks | 10 | 0 | 0
80 | 21080 | spínač žaluziový vč.kryu a rámečku | ks | 10 | 0 | 0
81 | 21081 | dvojzásuvka velkoplošná | ks | 20 | 0 | 0
82 | 21082 | zásuvka velkoplošná vč. rámečku | ks | 20 | 0 | 0
83 | 21083 | zásuvka zapuštěná velkoplošná, IP44 | ks | 10 | 0 | 0
84 | 21084 | spínač velkoplošný řaz.1 vč. krytu a rámečku | ks | 15 | 0 | 0
85 | 21085 | spínač velkoplošný řaz.5 vč.krytu a rámečku | ks | 15 | 0 | 0
86 | 21086 | spínač velkoplošný řaz. 5B vč. krytu a rámečku | ks | 15 | 0 | 0
87 | 21087 | spínač velkoplošný řaz.6 vč.krytu a rámečku | ks | 15 | 0 | 0
88 | 21088 | spínač velkoplošný řaz.7 vč.kryu a rámečku | ks | 15 | 0 | 0
89 | 21089 | 1-YY 1x 95mm2 č | m | 25 | 0 | 0
90 | 21090 | 1-YY 1x 95mm2 z/žl. | m | 20 | 0 | 0
91 | 21091 | 1-YY 1x 150mm2 č | m | 15 | 0 | 0
92 | 21092 | 1-YY 1x 150mm2 z/žl. | m | 10 | 0 | 0
93 | 21093 | CYY 4mm2 zelenožlutý | m | 15 | 0 | 0
94 | 21094 | CY 6mm2 zelenožlutý | m | 25 | 0 | 0
95 | 21095 | CYY 25mm2 zelenožlutý | m | 20 | 0 | 0
96 | 21096 | CYY 10mm2 zelenožlutý | m | 20 | 0 | 0
97 | 21097 | CYKY 2Ax1.5mm2 | m | 10 | 0 | 0
98 | 21098 | CYKY 3Ax1.5mm2 | m | 5 | 0 | 0
99 | 21099 | CYKY 3Cx1.5mm2 | m | 15 | 0 | 0
100 | 21100 | CYKY 3Cx2.5mm2 | m | 20 | 0 | 0
101 | 21101 | CYKY 4Bx10mm2 | m | 20 | 0 | 0
102 | 21102 | CYKY 5Cx1.5mm2 | m | 15 | 0 | 0
103 | 21103 | CYKY 5Cx2.5mm2 | m | 10 | 0 | 0
104 | 21104 | CYKY 5Cx6mm2 | m | 12 | 0 | 0
105 | 21105 | CYKY 5Cx35mm2 | m | 15 | 0 | 0
106 | 21106 | krabice podlahová vč. Příslušenství 10modulů, konektivita VGA, HDMI, RJ-45 (LAN), RS-232, 230V | ks | 2 | 0 | 0
107 | 21107 | pojistková vložka PNA, 400A | ks | 1 | 0 | 0
108 | 21108 | čas.relé SMR-T | ks | 10 | 0 | 0
109 | 21109 | označovací štítek na kabel | ks | 10 | 0 | 0
| Celkem za | Materiály |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Dodávky zařízení (specifikace) |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
110 | 21110 | Rozvaděč 01 | ks | 1 | 0 | 0
111 | 21111 | Rozvaděč 02 | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Dodávky zařízení (specifikace) |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
112 | 21112 | Realizační dokumentace (RD) NN, vč.zajištění ověření stávajících rozvodů NN | soub | 1 | 0 | 0
113 | 21113 | Dokumentace skutečného provedení (SP) NN | soub | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Projektová dokumentace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem |  |  |  | 0

## D.1.4.7.
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 10283 Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení
Objekt : |  | 01 Zámeček Střelice,humanizace interiéru soc.zařízení
| Rozpočet: | Slaboproudá zařízení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  |  | 1
Dodávky zařízení (specifikace)
1 | 22001 | Slaboproudá zařízení - Smartboard základní parametry rozměr 196,9 × 131,2 × 11,1cm Rozměr aktivní plochy 188 × 117,5cm úhlopříčka 87 "(221cm) stranový poměr 16:10 technologie snímání kamerové snímání DViT multitouch 2 dotyky ovládání prst nebo pasivní pero povrch odolný, matný, magnetický Popisovače na vodní bázi ano, ale nejsou nutné připojení VGA + USB (10m) operační systémy Windows XP (SP3), Vista, Windows 7, 8.1, Linux, Mac rozlišení XGA (1024 × 768) / WXGA (1280 × 800) / WXGA (1280 × 800) stranový poměr 4: 3 / 16:10 / 16:10 (native) podpora ostatních formátů technologie DLP jas 3000/3000/3300 ANSI lm kontrast 2900: 1/2900: 1/2000: 1 životnost výbojky 4000 h (ECO) a 3000 h (STD) (UF70 / w) 3000 h (ECO) a 2000 h (STD) (UX80) Záruka na výbojku 1 rok / 1000 hodin propojitelnost VGA, HDMI, RJ-45 (LAN), RS-232 reproduktor vestavěný 9W (UF70 / w) a 10W (UX80) Další konektivita audio in / out (3,5mm stereo jack) RCA stereo, VGA výstup | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
2 | 22002 | Slaboproudá zařízení - Podlahový navigační projektor | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | Dodávky zařízení (specifikace) |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Slaboproudá zařízení - ostatní/propočet (odhad) -ozvučení (chodby, škol.místnost, den.místnost) -dat.rozvody (škol.místnost, den.místnost) -EPS (pokoje, chodba, den.místnost, škol.místnost) -wifi (den.místnost, pokoje, škol.místnost) -STA (pokoje, den.místnost, škol.místnost) -podlahová krabice s podlah.kanálem (DATA,NN) - školící místnost
Zařízení autonomní detekce a signalizace - montáž + dodávka
3 | 22003 | Montáž autonomního hlásiče požáru s akustickou signalizací | ks | 15 | 0 | 0
4 | 22004 | Vložení baterie, nastavení, oživení přezkoušení autonomního hlásiče | ks | 15 | 0 | 0
5 | 22005 | Autonomní optickokouřový hlásič napájený z 9 V baterie s 85 decibelovou sirénou | ks | 15 | 0 | 0
6 | 22006 | Baterie 9V | ks | 15 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení autonomní detekce a signalizace - montáž + dodávka |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod společné televizní antény - montáž + dodávka
7 | 22007 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | m | 200 | 0 | 0
8 | 22008 | Plombovaní rozvodu TV signálů | ks | 8 | 0 | 0
9 | 22009 | Montáž koax. kab. do konektoru | ks | 16 | 0 | 0
10 | 22010 | Montáž koax.kab. do spojů | ks | 16 | 0 | 0
11 | 22011 | Ukončení kabelů koaxiálních do průměru 10 mm | ks | 16 | 0 | 0
12 | 22012 | Montáž rozbočovače na body | ks | 8 | 0 | 0
13 | 22013 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce 1 kanál | ks | 8 | 0 | 0
14 | 22014 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály | ks | 8 | 0 | 0
15 | 22015 | Montáž rozvodnice STA na zeď | ks | 1 | 0 | 0
16 | 22016 | Montáž TV zesilovače | ks | 1 | 0 | 0
17 | 22017 | Montáž modulu stavebnicového systému STA + nastavení | ks | 3 | 0 | 0
18 | 22018 | Pomocné montážní práce | hod | 8 | 0 | 0
19 | 22019 | Nezměřitelné pracovní výkony | hod | 8 | 0 | 0
20 | 22020 | Montáž účast.zásuvky | ks | 8 | 0 | 0
21 | 22021 | Rám pro zdroj a 8 modulů ( rozměr500x240x20mm) | ks | 1 | 0 | 0
22 | 22022 | Širokopásmový zesilovač, 1 vstup 45-862/790 MHz, 118 dBµV | ks | 2 | 0 | 0
23 | 22023 | Koax.kabel H125 Cu PE | m | 200 | 0 | 0
24 | 22024 | Konektor F | ks | 32 | 0 | 0
25 | 22025 | Odbočovač_1 odboč. 6.5 dB | ks | 4 | 0 | 0
26 | 22026 | Rozbočovač 1/2, 3.9 dB | ks | 4 | 0 | 0
27 | 22027 | Rozbočovač 1/4, 7,9 dB | ks | 4 | 0 | 0
28 | 22028 | Přístroj zásuvky anténní televizní a rozhlasové - koncové (design shodný dle NN) | ks | 8 | 0 | 0
29 | 22029 | Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem(design shodný dle NN) | ks | 8 | 0 | 0
| Celkem za | Rozvod společné televizní antény - montáž + dodávka |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod místního rozhlasu - montáž + dodávka
30 | 22030 | CYKY (nebo pod.) 750V 4 x 1.5 uložený pod omítkou | m | 50 | 0 | 0
31 | 22031 | Ukončení CYKY (nebo pod.) 3 x 1.5 nebo 2.5 mm2 | ks | 8 | 0 | 0
32 | 22032 | Svorkovnice se šrouby bakelitová 10 dílná (montáž vč. dodávky) | ks | 8 | 0 | 0
33 | 22033 | Svorkovnice do krabic svorka 4 pólová (montáž vč. dodávky) | ks | 8 | 0 | 0
34 | 22034 | Číslování svorek v rozvaděči (montáž vč. dodávky) | ks | 8 | 0 | 0
35 | 22035 | Číslování rozvodné skříně, krabice (montáž vč. dodávky) | ks | 8 | 0 | 0
36 | 22036 | Zakomponování nestandardního prvku do rozvaděče | ks | 5 | 0 | 0
37 | 22037 | Závěrečné práce ve skříni RACK | ks | 1 | 0 | 0
38 | 22038 | Montáž systémového zesilovače nebo předzesilovače | ks | 1 | 0 | 0
39 | 22039 | Montáž koncového zesilovače | ks | 2 | 0 | 0
40 | 22040 | Montáž modulačního zdroje | ks | 2 | 0 | 0
41 | 22041 | Měření rozhlasového zařízení do 240 W | ks | 2 | 0 | 0
42 | 22042 | Zkoušení reproduktorů při 1 prog.ústř. | ks | 4 | 0 | 0
43 | 22043 | Montáž kompletního reproduktoru do 10W nástěnný/stropní | ks | 4 | 0 | 0
44 | 22044 | Montáž kompletního reproduktoru do 30W závěsný | ks | 4 | 0 | 0
45 | 22045 | Montáž tlakové reproduktorové soupravy do 50W | ks | 1 | 0 | 0
46 | 22046 | Pomocné montážní práce | hod | 4 | 0 | 0
47 | 22047 | Nezměřitelné pracovní výkony | hod | 4 | 0 | 0
48 | 22048 | Zaškolení obsluhy | hod | 4 | 0 | 0
49 | 22049 | Výchozí revize | hod | 4 | 0 | 0
50 | 22050 | Instalace kabelu HDMI do trubky, žlabu | m | 20 | 0 | 0
51 | 22051 | Montáž zásuvky HDMI (typiské či atypické) | ks | 2 | 0 | 0
52 | 22052 | Ukončení kabelu HDMI konektorem | ks | 2 | 0 | 0
53 | 22053 | Přezkoušení a měření HDMI spoje | ks | 1 | 0 | 0
54 | 22054 | Instalace kabelu koaxiálního do trubky, žlabu | m | 50 | 0 | 0
55 | 22055 | Montáž zásuvky JACK 3,5 stereo (typiské či atypické, viz. tech.zpráva) | ks | 4 | 0 | 0
56 | 22056 | Ukončení kabelu JACK 3,5 stereo konektorem | ks | 4 | 0 | 0
57 | 22057 | Přezkoušení a měření JACK 3,5 stereo spoje | ks | 4 | 0 | 0
58 | 22058 | CYKY 4BX1,5 | m | 50 | 0 | 0
59 | 22059 | Systémová kabeláž | kpl | 1 | 0 | 0
60 | 22060 | Systémové konektory | kpl | 1 | 0 | 0
61 | 22061 | Pomocný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
62 | 22062 | Ostatní drobný instlalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
63 | 22063 | Další drobné kabeláže | kpl | 1 | 0 | 0
64 | 22064 | Digitální DSP audio matice 12x6 pro zónové ozvučení | ks | 1 | 0 | 0
65 | 22065 | Digitální výkonový zesilovač 4x240W @ 100V / 4 Ohm | ks | 1 | 0 | 0
66 | 22066 | Rozšíření vstupních a výstupních řídicích portů, 8x Control IN | ks | 1 | 0 | 0
67 | 22067 | Multimediální přehrávač DVD/CD/SD/USB s podporou MP3/WMA + tuner FM/DAB s podporou RDS | ks | 1 | 0 | 0
68 | 22068 | EN54-24 certifikovaný reproduktor stropní 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, | ks | 1 | 0 | 0
69 | 22069 | Reproduktor stropní 6W @ 100V, kovový, bílý, 180mm | ks | 4 | 0 | 0
70 | 22070 | 2pásmový tlakový reproduktor 62W @ 100V | ks | 1 | 0 | 0
71 | 22071 | 2pásmový závěsný reproduktor 5,25"+1", výkon 16W @ 100V, bílý | ks | 4 | 0 | 0
72 | 22072 | Kabel HDMI verze 1.4 | m | 10 | 0 | 0
73 | 22073 | Zásuvka HDMI, typ A, verze 1.4 - design dle zásuvek rozvodu NN | ks | 4 | 0 | 0
74 | 22074 | Zásuvka JACK 3,5 stereo - design dle zásuvek rozvodu NN | ks | 4 | 0 | 0
75 | 22075 | Koaxiální kabel | m | 50 | 0 | 0
| Celkem za | Rozvod místního rozhlasu - montáž + dodávka |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod univ.kabelové sítě - montáž + dodávka
|  | Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - nestín. | ks | 2 | 0 | 0
|  | Montáž 19" pomocného panelu do 4U | ks | 2 | 0 | 0
|  | Uložení kabelu 5.-6.kat. nestín. do trubky, žlabu, na rošt | m | 350 | 0 | 0
|  | Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. nestín. | ks | 30 | 0 | 0
|  | Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. nestín. | ks | 30 | 0 | 0
|  | Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45 | ks | 14 | 0 | 0
|  | Montáž modulu zásuvky RJ 45 - nestín. | ks | 91 | 0 | 0
|  | Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. nestín. | ks | 30 | 0 | 0
|  | Kompletace a vyhotovení měřícího protokolu | hod | 3 | 0 | 0
|  | Montáž nástěnného 19" skříně (RACKu) nad 15U | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž 19" police pro nestandardní komponenty | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž kompletního panelu přívodu NN | ks | 1 | 0 | 0
|  | Závěrečné práce ve skříni RACK | ks | 1 | 0 | 0
|  | Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu) | ks | 1 | 0 | 0
|  | Změření zemního odporu | ks | 1 | 0 | 0
|  | CY 4 H | m | 22 | 0 | 0
|  | Uzem.rozvaděče (mont. vč. materiálu) | ks | 1 | 0 | 0
|  | Vodič v trubkovodu CY 4 | m | 22 | 0 | 0
|  | Pomocné montážní práce | hod | 4 | 0 | 0
|  | Nezměřitelné pracovní výkony | hod | 4 | 0 | 0
|  | Kabel UTP, kat.5E, PVC plášť šedý, 4 páry, krabice 305m | m | 900 | 0 | 0
|  | Keystone modul 1xRJ45 UTP Cat 5E, bílý | ks | 30 | 0 | 0
|  | Nosná maska pro 2 Keystone moduly, černá | ks | 30 | 0 | 0
|  | Kryt komunikační zásuvky, design dle zásuvek rozvodu NN | ks | 30 | 0 | 0
|  | Instalační rámeček, design dle zásuvek rozvodu NN | ks | 30 | 0 | 0
|  | Patch panel 2U, 48xRJ45, UTP kat.5E, 568B | ks | 1 | 0 | 0
|  | 19" jumper ring panel 2U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý | ks | 2 | 0 | 0
|  | Propojovací kabel UTP kat.5E, 1 metr, barva šedá | ks | 30 | 0 | 0
|  | POL 400 (hloubka 400mm, výška 2U ) | ks | 1 | 0 | 0
|  | PAN EL (6xzás., dvoj. jistič, šňůra s přepěťovou ochranou) | ks | 1 | 0 | 0
|  | RACK 19" nástěnný 18U, kovový, skleněná čelní strana | ks | 1 | 0 | 0
|  | Konektor RJ45 na kabel UTP 5e kat. | ks | 30 | 0 | 0
|  | Wifi přístupový bod - Technologie: 2,4 GHz: 3×3 5 GHz: 2×2 Maximální výkon TX: 2,4 GHz: 24 dBm 5 GHz: 22 dBm | ks | 4 | 0 | 0
|  | Koordinace podlahových krabic (podl.krabice dodávkou NN) | hod | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Rozvod univ.kabelové sítě - montáž + dodávka |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
56 | 21056 | vybourání otvorů, kapes, rýh a zapravení | kompl | 1 | 0 | 0
57 | 21057 | vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 450mm | ks | 30 | 0 | 0
| Celkem za | Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
112 | 21112 | Realizační dokumentace (RD) SLP, vč.zajištění ověření stávajících rozvodů SLP | soub | 1 | 0 | 0
113 | 21113 | Dokumentace skutečného provedení (SP) SLP | soub | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Projektová dokumentace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Cena celkem |  |  |  | 0