## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | INTERNAT1ETAPA | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy internátu - vnitřní kanalizace, rozvod vody, ÚT - 1.etapa | [25 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | k.ú. Boskovice - parc.č. 2017/19 | [8 empty] | Datum: |  | 4. 9. 2018 | [14 empty] | 10
100
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | VOŠ a ZSŠ Hybešova 982/53, Boskovice | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 65775651 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Stanislav CVRKAL - PROKANT | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | INTERNAT1ETAPA
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy internátu - vnitřní kanalizace, rozvod vody, ÚT - 1.etapa
| Místo: | [6 empty] | k.ú. Boskovice - parc.č. 2017/19 | [6 empty] | Datum: |  | 4. 9. 2018
| Objednatel: | [6 empty] | VOŠ a ZSŠ Hybešova 982/53, Boskovice | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Stanislav CVRKAL - PROKANT
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8044ffd0-c38d-4442-83b9-6915be5c3fa8} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | ROZV |  |  |  | SO1 - Kanalizace a rozvod vody - 1.etapa | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f15a9c4b-cc54-4c6f-8ba4-5de0a0ed40dc} | {8044ffd0-c38d-4442-83b9-6915be5c3fa8}
/ |  |  | ROZV1 |  |  |  | Kanalizace a rozvod vody - 1.etapa | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5b4fb20e-7a8b-4602-b7e3-a3223e0add36} | {f15a9c4b-cc54-4c6f-8ba4-5de0a0ed40dc}
|  | UT- SO1 |  |  |  | Ústřední vytápění - 1.etapa | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {cf194a06-63e9-4537-bb02-57dcdc6fb10e} | {8044ffd0-c38d-4442-83b9-6915be5c3fa8}
/ |  |  | UT1 |  |  |  | Ústřední vytápění - 1.etapa | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {4dd8a616-815e-43b8-bb1f-6658a611a3f5} | {cf194a06-63e9-4537-bb02-57dcdc6fb10e}
|  | VRN |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady - 1.etapa | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0fcaaf0f-359c-4bd3-b745-f2ccbf3deb83} | {8044ffd0-c38d-4442-83b9-6915be5c3fa8}
/ |  |  | VRN1 |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady - 1.etapa | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f6ed24d9-f5fa-4dde-bc3e-8b8f9cf84a50} | {0fcaaf0f-359c-4bd3-b745-f2ccbf3deb83}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## ROZV1 - Kanalizace a rozv...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5b4fb20e-7a8b-4602-b7e3-a3223e0add36}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Stavební úpravy internátu - vnitřní kanalizace, rozvod vody, ÚT - 1.etapa
| Objekt: |  | ROZV - SO1 - Kanalizace a rozvod vody - 1.etapa
| Část: |  | ROZV1 - Kanalizace a rozvod vody - 1.etapa
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | k.ú. Boskovice - parc.č. 2016/1, 2016/2 | [5 empty] | Datum: |  | 4. 9. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | VOŠ a ZSŠ Hybešova 982/53, Boskovice | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | výběrové řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ: |  | 65775651
|  | Stanislav CVRKAL - PROKANT | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Stavební úpravy internátu - vnitřní kanalizace, rozvod vody, ÚT - 1.etapa
Objekt: |  |  | ROZV - SO1 - Kanalizace a rozvod vody - 1.etapa
Část: |  |  | ROZV1 - Kanalizace a rozvod vody - 1.etapa
Místo: |  |  | k.ú. Boskovice - parc.č. 2016/1, 2016/2 |  |  |  | Datum: |  | 4. 9. 2018
Objednatel: |  |  | VOŠ a ZSŠ Hybešova 982/53, Boskovice |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | výběrové řízení |  |  |  | Zpracovatel: |  | Stanislav CVRKAL - PROKANT
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované práce | [8 empty] | 0
| N01 - Nepojmenovaný díl - nepředvídané vícepráce | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Stavební úpravy internátu - vnitřní kanalizace, rozvod vody, ÚT - 1.etapa
Objekt: |  |  | ROZV - SO1 - Kanalizace a rozvod vody - 1.etapa
Část: |  |  | ROZV1 - Kanalizace a rozvod vody - 1.etapa
Místo: |  |  | k.ú. Boskovice - parc.č. 2016/1, 2016/2 |  |  |  | Datum: |  | 4. 9. 2018
Objednatel: |  |  | VOŠ a ZSŠ Hybešova 982/53, Boskovice |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | výběrové řízení |  |  |  | Zpracovatel: |  | Stanislav CVRKAL - PROKANT
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.7497 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.7497 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0783 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 721171916 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00134 | 0.00402 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -922662146
86 | K | 721171917 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00204 | 0.00204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2141121528
72 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 |  |  | m | 24 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.03024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1658091148
73 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 |  |  | m | 11 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00177 | 0.01947 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1275152758
74 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 |  |  | m | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 772410743
75 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 |  |  | m | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1353287913
76 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 |  |  | m | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00513 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2056585622
77 | K | 721174063 | Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110 |  |  | m | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00109 | 0.00436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1578710962
79 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1452623976
78 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1292459358
80 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1423163446
63 | K | 721219114 | Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1200 mm |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1556889931
65 | K | 721219R1 | Sprchový žlab z nerezové oceli se svislým odtokem k zabudování do podlahy HL50FV,0 délka 900 |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -105712151
66 | K | 721219R2 | Sprchový žlab z nerezové oceli se svislým odtokem k zabudování do podlahy HL50FV,0 délka 1000 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1958808094
68 | K | 721219R4 | Kryt žlabu z nerezové oceli HL050S/900 |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -267170778
69 | K | 721219R5 | Kryt žlabu z nerezové oceli HL050S/1000 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -742324682
89 | K | 721274121 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50 - podomítková verze HL905 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1317249212
82 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  |  | m | 60 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1321132392
83 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.078 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1734118278
84 | K | 998721192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m |  |  | t | 0.078 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -97941467
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.50146 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 722171932 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm - provedení odbočky, napojení |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 957873948
45 | K | 722171933 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm - provedení odbočky, napojení |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1579705450
2 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm Fiber Basalt Plus |  |  | m | 76 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.05016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -584293007
3 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm Fiber Basalt Plus |  |  | m | 48 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.04368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2004431124
4 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm Fiber Basalt Plus |  |  | m | 36 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.04284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69423201
7 | K | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm |  |  | m | 160 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1564032556
8 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 |  |  | kus | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2039849502
42 | K | 722190901 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -209786232
10 | K | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 |  |  | kus | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 299708535
17 | K | 722232171 | Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s filtrem RAF R1313 |  |  | kus | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 839398751
46 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1347616454
20 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 |  |  | m | 160 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2101011587
21 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 160 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -714176554
22 | K | 722MAT1 | Připojovací flexi hadice délky do 500 mm DN15 |  |  | ks | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.03024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1954271596
39 | K | 722MAT2 | Podpůrný žlab pozinkovaný pro trubky PPR 20x2,8 včetně montáže |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.0252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1405413083
40 | K | 722MAT3 | Podpůrný žlab pozinkovaný pro trubky PPR 25x3,5 včetně montáže |  |  | m | 48 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.12096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1775727502
41 | K | 722MAT4 | Podpůrný žlab pozinkovaný pro trubky PPR 32x4,4 včetně montáže |  |  | m | 36 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.09072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 73935695
48 | K | 722MAT5 | Podomítkový ventil lux krytka 20 |  |  | ks | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.02016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290381
24 | K | 722NAB1 | Příplatek za tvarovky a úchytky pro potrubí PPR |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1177947372
25 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.564 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1421903198
26 | K | 998722192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m |  |  | t | 0.564 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1300117880
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16994 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 725112182 | Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý JIKA LYRA Plus včetně instalační sady a diturvitového sedátka s poklopem s úchytkami z nerezu |  |  | soubor | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02323 | 0.09292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1772264933
55 | K | 725211601 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm JIKA LYRA Plus včetně instalační sady |  |  | soubor | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01376 | 0.04128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1373532644
56 | K | 725211701 | Umývátko keramické stěnové 400 mm JIKA LYRA plyus včetně instalační sady |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01076 | 0.01076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 545229888
60 | K | 725291621 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů |  |  | soubor | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1341874264
59 | K | 72529R1 | Nerezová polička do sprchového koutu D+M |  |  | soubor | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1116846599
61 | K | 72529R2 | Nástěnné koupelnové zrcadlo s poličkou |  |  | soubor | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1871005027
62 | K | 72529R3 | WC souprava - kartáč |  |  | soubor | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -875972766
28 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti s otáčivým ústím PL15 |  |  | soubor | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1176161523
50 | K | 725822632 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti PL26 |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00154 | 0.00154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1990444774
51 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové PL80B |  |  | soubor | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138316675
57 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 321177836
32 | K | 725MAT2 | Sprchový komplet RAF SK501 D+M |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 155166045
52 | K | 725MAT3 | Teleskopická tyč SLIM 19mm včetně kroužků |  |  | soub | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1120549426
53 | K | 725MAT4 | Sprchová závěs textilní se závažím bílý W00100 |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1218469100
33 | K | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.17 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853700365
34 | K | 998725192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 100 m |  |  | t | 0.17 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 862206261
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | HZS2 | Zaměření a obnažení stávajících odboček na jednotné kanalizaci |  |  | hod. | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1582958670
| N00 - Nepojmenované práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| N01 - Nepojmenovaný díl - nepředvídané vícepráce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | NO01 | Nepředvídané vícepráce spojené s realizací |  |  | % | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 52644603
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | OST1 | Zednické výpomoci - drážky pro vedení rozvodů vody ve zdivu nebo podlaze včetně zapravení a pod. |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -422124179
87 | K | OST1.1 | Zednické výpomoci - sekání drážek ve zdivu, podlaze a průrazy základy a zdivem pro vedení kanalizace včetně zapravení |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1174282455
64 | K | OST2 | Obklad rozvodů vody - sádrokartonem |  |  | m2 | 13 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -970794810
88 | K | OST2.1 | Výkopové práce pro vedení kanalizace v objektu a před objektem včetne obsypů kanalizace, zásypu, zhutnění a uvedení podlah a terénu do původního stavu |  |  | m3 | 24 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 403062475
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0

## UT1 - Ústřední vytápění -...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4dd8a616-815e-43b8-bb1f-6658a611a3f5}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Stavební úpravy internátu - vnitřní kanalizace, rozvod vody, ÚT - 1.etapa
| Objekt: |  | UT- SO1 - Ústřední vytápění - 1.etapa
| Část: |  | UT1 - Ústřední vytápění - 1.etapa
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | k.ú. Boskovice - parc.č. 2017/19 | [5 empty] | Datum: |  | 4. 9. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | VOŠ a ZSŠ Hybešova 982/53, Boskovice | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | výběrové řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ: |  | 65775651
|  | Stanislav CVRKAL - PROKANT | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Stavební úpravy internátu - vnitřní kanalizace, rozvod vody, ÚT - 1.etapa
Objekt: |  |  | UT- SO1 - Ústřední vytápění - 1.etapa
Část: |  |  | UT1 - Ústřední vytápění - 1.etapa
Místo: |  |  | k.ú. Boskovice - parc.č. 2017/19 |  |  |  | Datum: |  | 4. 9. 2018
Objednatel: |  |  | VOŠ a ZSŠ Hybešova 982/53, Boskovice |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | výběrové řízení |  |  |  | Zpracovatel: |  | Stanislav CVRKAL - PROKANT
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované práce | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Stavební úpravy internátu - vnitřní kanalizace, rozvod vody, ÚT - 1.etapa
Objekt: |  |  | UT- SO1 - Ústřední vytápění - 1.etapa
Část: |  |  | UT1 - Ústřední vytápění - 1.etapa
Místo: |  |  | k.ú. Boskovice - parc.č. 2017/19 |  |  |  | Datum: |  | 4. 9. 2018
Objednatel: |  |  | VOŠ a ZSŠ Hybešova 982/53, Boskovice |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | výběrové řízení |  |  |  | Zpracovatel: |  | Stanislav CVRKAL - PROKANT
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.77082 |  | 2.5557 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.77082 |  | 2.5557 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0012 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm |  |  | m | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211778077
29 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.06 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 523290208
30 | M | ITM2 | Tepelné izolace - trubice MIRELON STABIL 28/25 |  |  | m | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -244701125
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.23732 |  | 0.9456 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 |  |  | m | 168 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0084 | 0.00532 | 0.89376 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545158403
7 | K | 733190801 | Odřezání objímky dvojité do DN 50 |  |  | kus | 72 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.05184 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 481341140
41 | K | 733191111 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.0075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112543706
40 | K | 733191112 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32 |  |  | kus | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00188 | 0.0188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1814243108
39 | K | 733191113 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 |  |  | kus | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.02544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -152640730
31 | K | 733223202 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 |  |  | m | 32 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.01504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25021522
32 | K | 733223203 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 |  |  | m | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1234193462
33 | K | 733223204 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 |  |  | m | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.00568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -893543338
34 | K | 733223205 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 |  |  | m | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.0256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2037860169
35 | K | 733223206 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 |  |  | m | 26 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00161 | 0.04186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -104484929
36 | K | 733223207 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 |  |  | m | 41 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.08036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1408044110
37 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 |  |  | m | 209 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -653103009
38 | K | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 |  |  | m | 41 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1072118871
8 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 1.182 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 245730670
46 | K | 733R1 | Příplatek za tvarovky a kompenzátory |  |  | % | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1028463872
47 | K | 733R2 | Uchytky pro potrubí CU D+M |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1732996745
48 | K | 733R3 | Propojení se stávajícím rozvodem ÚT v nerekonstruované části objektu |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552462636
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01094 |  | 0.0418 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 |  |  | kus | 38 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00494 | 0.0011 | 0.0418 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478358643
24 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VKU |  |  | kus | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1985372282
25 | K | 734261717 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním - VEKOLUX |  |  | kus | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1250685255
10 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 0.042 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720000060
26 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.011 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -245504317
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.52136 |  | 1.5683 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového |  |  | m2 | 63.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 1.5113 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808423627
19 | K | 735152555 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VKU výška/délka 500/800 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0234 | 0.0234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1866714468
20 | K | 735152559 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VKU výška/délka 500/1200 mm |  |  | kus | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.034 | 0.34 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2013248173
21 | K | 735152560 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VKU výška/délka 500/1400 mm |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0393 | 0.1572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -769327531
3 | K | 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu |  |  | kus | 76 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00076 | 0.00075 | 0.057 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -918050755
4 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles |  |  | m2 | 63.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1757829002
5 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 1.658 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606469210
17 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.521 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1469206755
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | HZS1 | Topná zkouška a seřízení |  |  | hod. | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -938614761
| N00 - Nepojmenované práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | NOO1 | Nepředvídané vícepráce spojené s realizací |  |  | % | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1831952167
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | OST1 | Zednické výpomoci - průrazy, drážky, zapravení a pod. |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1377459482
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0

## VRN1 - Vedlejší rozpočtov...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f6ed24d9-f5fa-4dde-bc3e-8b8f9cf84a50}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Stavební úpravy internátu - vnitřní kanalizace, rozvod vody, ÚT - 1.etapa
| Objekt: |  | VRN - Vedlejší a ostatní náklady - 1.etapa
| Část: |  | VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady - 1.etapa
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | k.ú. Boskovice - parc.č. 2017/19 | [5 empty] | Datum: |  | 4. 9. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | VOŠ a ZSŠ Hybešova 982/53, Boskovice | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | výběrové řízení | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ: |  | 65775651
|  | Stanislav CVRKAL - PROKANT | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Stavební úpravy internátu - vnitřní kanalizace, rozvod vody, ÚT - 1.etapa
Objekt: |  |  | VRN - Vedlejší a ostatní náklady - 1.etapa
Část: |  |  | VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady - 1.etapa
Místo: |  |  | k.ú. Boskovice - parc.č. 2017/19 |  |  |  | Datum: |  | 4. 9. 2018
Objednatel: |  |  | VOŠ a ZSŠ Hybešova 982/53, Boskovice |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | výběrové řízení |  |  |  | Zpracovatel: |  | Stanislav CVRKAL - PROKANT
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Stavební úpravy internátu - vnitřní kanalizace, rozvod vody, ÚT - 1.etapa
Objekt: |  |  | VRN - Vedlejší a ostatní náklady - 1.etapa
Část: |  |  | VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady - 1.etapa
Místo: |  |  | k.ú. Boskovice - parc.č. 2017/19 |  |  |  | Datum: |  | 4. 9. 2018
Objednatel: |  |  | VOŠ a ZSŠ Hybešova 982/53, Boskovice |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | výběrové řízení |  |  |  | Zpracovatel: |  | Stanislav CVRKAL - PROKANT
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 031002000 | Související práce pro zařízení staveniště |  |  | … | 2.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -48088884
| VRN7 - Provozní vlivy | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob |  |  | … | 1.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1594573782
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0