## Rekapitulace
Název | Dodávka | Materiál + montáž
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Ostatní náklady
Dokumentace skutečného provedení |  | 0
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi |  | 0
Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených
zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DAŇ S PŘIDANÉ HODNOTY

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Úprava RS3
PROUDOVY CHRANIC 4-POLOVY
40/4/0.03 30mA | ks | 1 | 0 | 0
JISTIC 1-POLOVY,CHARAKT."B"
6/1/B 6A | ks | 2 | 0 | 0
10/1/B 10A | ks | 3 | 0 | 0
16/1/B 16A | ks | 1 | 0 | 0
ZVONKOVE TRANSFORMATORY
TRM/8 | ks | 1 | 0 | 0
RADOVA SVORKOVNICE
RS2.5 | ks | 6 | 0 | 0
PROPOJOVACI LISTY PRO
1.2.3.3N - POL.JISTICE
63A, 3P-3TE | ks | 1 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 6 | 0 | 0
DOPLNKY KONSTRUKCI
Zakryt z plechu | m2 | 0.2 | 0 | 0
Popisny stitek ryty | ks | 6 | 0 | 0
Specifikace dodávky RS4 celkem |  | 1 |  | 0
Úprava RS4
PROUDOVY CHRANIC 4-POLOVY
40/4/0.03 30mA | ks | 1 | 0 | 0
JISTIC 1-POLOVY,CHARAKT."B"
6/1/B 6A | ks | 1 | 0 | 0
10/1/B 10A | ks | 2 | 0 | 0
16/1/B 16A | ks | 1 | 0 | 0
RADOVA SVORKOVNICE
RS2.5 | ks | 4 | 0 | 0
PROPOJOVACI LISTY PRO
1.2.3.3N - POL.JISTICE
63A, 3P-3TE | ks | 1 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 5 | 0 | 0
DOPLNKY KONSTRUKCI
Zakryt z plechu | m2 | 0.2 | 0 | 0
Popisny stitek ryty | ks | 5 | 0 | 0
Specifikace dodávky RS4 celkem |  | 1 |  | 0
Dodávky CELKEM |  |  |  | 0
Elektromontáže
SILNOPROUD
KRABICE PRISTROJOVA
KU68/2-1901 hloubka 42mm | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOCNA S VICKEM
BEZ SVORKOVNICE
KU68/2-1902 hloubka 42mm | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
KO97 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
KO125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVA
273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
OSAZENI HMOZDINKY DO ZDIVA
Z TVRDYCH CIHEL NEBO KAMENE
HM6 | ks | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
HM8 | ks | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 mm2 pevně | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 mm2 pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně | m | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 pevně | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONCENI VODICU NA SVORKOVNICI
Do 2.5 mm2 | ks | 35 |  |  | 0 | 0
STROJEK SPINACE, IP20
1-pol.vyp.(1) | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Seriov.prep.(5) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlacitko(1/0) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
KRYT SPINACE, IP20
BARVA BILA
1 packa | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2 packy | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
RAMECEK PRO PRISTROJE, IP20
BARVA BILA
Jednoduchy | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
Dvojity,vodorovny | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SPODEK ZÁSUVKY DOMOVNÍ, IP20
jednoduchý | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
KRYT ZÁSUVKY, IP20
BARVA BÍLÁ
Jednoduchy, clonky | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
IR POHYBOVÉ ČIDLO , citlivost 1 lx
IP20, 180 stupňů - na strop | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
DOMOVNÍ ZVONEK
NÁSTĚNNÝ - pro HELP tlačítko | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ČASOVÝ SPÍNAČ
CS3-1 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
ZDROJ PRO PISOÁROVÉ
ČIDLO | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTAZ STITKU OZNACOVACIHO
NA KABEL | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
OMÍTKOVÁ SMĚS
PRO ZAPRAVENÍ DRÁŽEK
pytlovaná 40kg | pyt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 25 |  |  | 0 | 0
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 4 |  |  | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4 |  |  | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 4 |  |  | 0 | 0
Zapojování prvků VZT | hod | 12 |  |  | 0 | 0
sekání, zednické práce | hod | 80 |  |  | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 6 |  |  | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 4 |  |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 40 |  |  | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 |  |  | 0 | 0
CELKEM SILNOPROUD |  |  |  | 0 |  | 0
SVÍTIDLA - OZNAČENÁ DLE LEGENDY
VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ
D | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
E | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
G | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
N2 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0
Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | VÝKAZ VÝMĚR
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Gymnázium Blansko, Seifertova 33 - budova přístavby
Rekonstrukce hygienického zařízení
Projekt | Elektroinstalace - soc.zařízení ve 3.+4.NP+WC TPO
Investor | Gymnázium Blansko, Seifertova 13, 678 01 Blansko
Z. č. | 2019.001
A. č.
Zadavatel: | Gymnázium Blansko, Seifertova 13, 678 01 Blansko
Vypracoval | Ing. Miloslav Müller
Datum | březen 2019
Zpracovatel
CÚ | 02/2019
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dokumentace skutečného provedení stavby (ks) | 1,00
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi (ks) | 1,00
Náklady spojené s plněním ost. povinností stanovených
zadávací dokumentací vč. obchodních podmínek (ks) | 1,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00