## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | E6070/11/8 | stav.úpravy-změna využití stavby na MŠ | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 |  | změna:z výuk.dílny na MŠ |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
E6070/11/8 |  | Areál OUa PŠ Lomená 44,Brno |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | ing.Zboril Ivan |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | ing.Zboril Ivan
Objednatel |  | OU a PŠ Lomená 44,Brno - Komárov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | E6070/11/8
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | E6070/11/8 Areál OUa PŠ Lomená 44,Brno |  |  | Rozpočet : | E6070/11/8
Objekt : |  | SO 01 změna:z výuk.dílny na MŠ |  |  | stav.úpravy-změna využití stavby na MŠ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
0 | Přípravné a pomocné práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Sadové úpravy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Základy a podkladní vrstvy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Zpevněné plochy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Doplňující práce na komunikaci |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | Otvorové prvky z plastu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | E6070/11/8 Areál OUa PŠ Lomená 44,Brno |  | Rozpočet: | E6070/11/8
Objekt : |  | SO 01 změna:z výuk.dílny na MŠ |  | stav.úpravy-změna využití stavby na MŠ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 0 | Přípravné a pomocné práce | [5 empty] | 1
1 | 110001111U0S | Vytyčení sítí před započetím prací,stanovení rozsahu prací v objektu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| Celkem za | 0 Přípravné a pomocné práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
2 | 113107111R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm štěrk fr.8-16 tl.10 cm | m2 | 137 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 1.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | výkop pro zákl.pás:10*0,3*0,5 |  | 1.5 |  |  | výkop pro zákl.pás:10*0,3*0,5
4 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 1.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 162701104R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m | m3 | 1.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 171201201RT1 | Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku | m3 | 1.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zpětný dosyp zeminou | m3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 181301101R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 137 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
9 | 183403261R0T | Obdělání půdy válením, rovina | m2 | 137 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 10364200 | Ornice pro pozemkové úpravy-doplnění | m3 | 13.7 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 10364200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.67
|  | 137*0,1 |  | 13.7 |  |  | 137*0,1
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 181 | Sadové úpravy | [5 empty] | 1
11 | 111104111R00 | Pokosení trávníku parter. rovina odvoz 20 km | m2 | 274 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 2x:137*2 |  | 274 |  |  | 2x:137*2
12 | 180402112R0T | Založení trávníku parkového výsevem rovina | m2 | 137 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
13 | 183403253R00 | Obdělání půdy hrabáním, rovina | m2 | 137 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
14 | 184802111R00 | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině (zatravnění) | m2 | 137 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
15 | 00572442 | Směs travní hřištní II. - střední zátěž | kg | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 572442 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.001
| Celkem za | 181 Sadové úpravy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a podkladní vrstvy | [5 empty] | 1
16 | 274313311R00 | Beton spojů kanalizace prostý C 8/10 (B 10) | m3 | 0.966 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5169
|  | tl.15 cm:8,4*0,115 |  | 0.966 |  |  | tl.15 cm:8,4*0,115
17 | 274313511R00 | Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) | m3 | 1.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.3786
|  | zákl.pas pod zídku:1,5 |  | 1.5 |  |  | zákl.pas pod zídku:1,5
| Celkem za | 2 Základy a podkladní vrstvy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
18 | 311112120RT1 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic betonem C 12/15 | m2 | 12.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50065
|  | 10*1,25 |  | 12.5 |  |  | 10*1,25
19 | 311361521R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 11375 | t | 0.0235 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0203
|  | výztuž bet.tvárnic R 10 dl.1,5m:(1,5*20*0,000746)*1,05 |  | 0.0235 |  |  | výztuž bet.tvárnic R 10 dl.1,5m:(1,5*20*0,000746)*1,05
20 | 317121043RT4 | Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nosný 129 x 24,9 x 30 cm | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.08894
21 | 317944313RT2 | Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.14 | t | 0.2252 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.09
|  | static.jištění vybouraných otvorů:((1,5*6+1,2*5)*0,0143)*1,05 |  | 0.2252 |  |  | static.jištění vybouraných otvorů:((1,5*6+1,2*5)*0,0143)*1,05
22 | 342255024R00 | Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm | m2 | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0706
|  | 1,5*3+1,5*3 |  | 9 |  |  | 1,5*3+1,5*3
23 | 342255028R00 | Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm | m2 | 36.92 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1055
|  | nové příčky:(3,2*3+1,9*3+4,14*3+3*3+3+2)-0,8*2*3 |  | 36.92 |  |  | nové příčky:(3,2*3+1,9*3+4,14*3+3*3+3+2)-0,8*2*3
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 1
24 | 413232211R00 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm | kus | 22 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02534
|  | pro static.zajištění vybouraných otvorů:6*2+5*2 |  | 22 |  |  | pro static.zajištění vybouraných otvorů:6*2+5*2
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 46 | Zpevněné plochy | [5 empty] | 1
25 | 46464602 | Polyuretonový povrch čtverce 500/500 dodáva a pokládka | m2 | 25 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
|  | 100 ks 500*500 mm:0,5*0,5*100 |  | 25 |  |  | 100 ks 500*500 mm:0,5*0,5*100
26 | 271532213U00 | Násyp štěrk 8-16mm tl.10 cm -hutněno použít materiál z původních ploch | m3 | 0.9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.16
|  | 3*3*0,1 |  | 0.9 |  |  | 3*3*0,1
27 | 561121111R00 | Hutnění podloží na 30MPa | m2 | 6.72 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | po vrstvách 30 cm:8,4*2*0,4 |  | 6.72 |  |  | po vrstvách 30 cm:8,4*2*0,4
28 | 564202220R00 | Podkladová vrstva a zásyp ze štěrkopísku vč.materiálu | m3 | 4.2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.024
|  | (napojení kanalizace - zásyp):4,2 |  | 4.2 |  |  | (napojení kanalizace - zásyp):4,2
| Celkem za | 46 Zpevněné plochy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
29 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS rozvod vody | m | 32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00849
30 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03713
31 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 14.4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00431
|  | zapravení špalet kolem nových oken:(1,2*3*2)*2 |  | 14.4 |  |  | zapravení špalet kolem nových oken:(1,2*3*2)*2
32 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 18 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04766
|  | doplnění původních omítek po vybouraných :12*0,5*3 |  | 18 |  |  | doplnění původních omítek po vybouraných :12*0,5*3
|  | příčkách: |  | 0 |  |  | příčkách:
33 | 612474215U00 | Vni omítka stěn SMS tl 4mm | m2 | 91.8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.004
34 | 612481118U00 | Potažení vni stěn sklovl+tmel | m2 | 91.8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00469
|  | stěny z Ytongu:(36,9+9)*2 |  | 91.8 |  |  | stěny z Ytongu:(36,9+9)*2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
35 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20) | m3 | 0.84 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.422
|  | úprava podlahy po napojení kanalizace tl.10 cm:8,4*0,1 |  | 0.84 |  |  | úprava podlahy po napojení kanalizace tl.10 cm:8,4*0,1
36 | 631319011U00 | Přípl mazanina -8 přehlazení | m3 | 0.84 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 1
37 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03049
38 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03077
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci | [5 empty] | 1
39 | 917832111RT2 | Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25 | m | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12689
|  | 12+16 |  | 28 |  |  | 12+16
40 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 | m3 | 1.05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.3786
|  | 28*0,15*0,25 |  | 1.05 |  |  | 28*0,15*0,25
| Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 1
41 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 60 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
42 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů po ukončení stavebních prací vč přístupových cest | m2 | 450 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
43 | 919735122R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm pro výkop napojení kanalizace | m | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 14*2 |  | 28 |  |  | 14*2
44 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 18.9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | 2,5*3+1,9*3*2 |  | 18.9 |  |  | 2,5*3+1,9*3*2
45 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 0.84 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | bet.podlaha pro napojení kanalizace:14*0,6*0,1 |  | 0.84 |  |  | bet.podlaha pro napojení kanalizace:14*0,6*0,1
46 | 965043441R00 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 | m3 | 1.26 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | dtto podkladní beton tl.15 cm:8,4*0,15 |  | 1.26 |  |  | dtto podkladní beton tl.15 cm:8,4*0,15
47 | 965082941R0T | Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy (zemina tř.4) | m3 | 4.2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | pro napojení kanalizace:8,4*0,5 |  | 4.2 |  |  | pro napojení kanalizace:8,4*0,5
48 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
49 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 6.304 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00117
|  | 4 ks:0,8*1,97*4 |  | 6.304 |  |  | 4 ks:0,8*1,97*4
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 1
50 | 971033559R00 | Vybourání otv. zeď cihel. plocha do 0,4m2(VZT) | m3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00182
|  | otvor ve zdi pro potrubí VZT:0,2 |  | 0.2 |  |  | otvor ve zdi pro potrubí VZT:0,2
51 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. do pl.4 m2, tl.15 cm, | m2 | 1.98 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00054
|  | otvory do vnitřních příček:0,9*2,2*1 |  | 1.98 |  |  | otvory do vnitřních příček:0,9*2,2*1
52 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. do pl.4 m2, tl.30 cm, | m3 | 1.188 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00182
|  | otvory do vnitř.nosních stěn:0,9*2,2*0,3*2 |  | 1.188 |  |  | otvory do vnitř.nosních stěn:0,9*2,2*0,3*2
53 | 971033642R00 | Vybourání otv. zeď cihel. do pl.4 m2, tl.40 cm, vč kontaktního zatepl.syst.tl.10 cm(prořezet) | m3 | 1.344 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00182
|  | pro nová okna do odv.zdi:(1,4*1,2*0,4)*2 |  | 1.344 |  |  | pro nová okna do odv.zdi:(1,4*1,2*0,4)*2
54 | 973031815R00 | Vysekání kapes pro osazení válc.nosníků tl. 15 cm | m | 3.3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (6*2+5*2)*0,15 |  | 3.3 |  |  | (6*2+5*2)*0,15
55 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm rozvod vody | m | 32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
|  | 16*2 |  | 32 |  |  | 16*2
56 | 974031145R0T | Vysekání rýh ve zdi cihelné 12 x 15 cm | m | 32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
|  | 16*2 |  | 32 |  |  | 16*2
57 | 979094443R00 | Mechanické očistění povrchu podlahy před pokádkou nových povrchů | m2 | 158 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 35,3+43,5+11,4+11+10,7+17,7+9+19,4 |  | 158 |  |  | 35,3+43,5+11,4+11+10,7+17,7+9+19,4
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
58 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | t | 63.2187 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 1
59 | 711111002RZ1 | Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 8.4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0004
60 | 711131811U00 | Odstraň izolace V | m2 | 8.4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | vrstva v bouraných podlahách pro napoj.kanalizace:8,4 |  | 8.4 |  |  | vrstva v bouraných podlahách pro napoj.kanalizace:8,4
61 | 711141559RZ4 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky bitumen.asf.pásů | m2 | 8.82 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01117
|  | 8,4*1,05 |  | 8.82 |  |  | 8,4*1,05
62 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 1
63 | 721171110RM3 | Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm | m | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02812
64 | 721174043U00 | Kanal potrubí DN 50 | m | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00035
65 | 721174044U00 | Kanal potrubí DN 70 | m | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00057
66 | 721174045U00 | Kanal potrubí DN 100 | m | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00114
67 | 721211402U00 | Vpusť podl vod DN 40/50+aut uzávěr(sprcha) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00112
68 | 72127314Rpol | Kompletační a spojovací materiál a tvarovky | Kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00013
69 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
70 | 936311111R0Z | Zabet. kanal.potrubí bet.C12/15 | m3 | 0.375 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5953
|  | spoje:6*0,25*0,25 |  | 0.375 |  |  | spoje:6*0,25*0,25
71 | 55162445.A | Uzávěrka zápachová-umyvadla | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 55162445.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00014
72 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 1.4088 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 1
73 | 722171210R00 | Potrubí plast, D 15/2,0 mm | m | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00146
74 | 722171211R00 | Potrubí z plast, D 20/2,0 mm | m | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00146
75 | 722182111U00 | Plastové potrubí izolace -D 16 | m | 16.8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
|  | 16*1,05 |  | 16.8 |  |  | 16*1,05
76 | 722182112U00 | Plastové potrubí izolace -D 20 | m | 16.8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
|  | 16*1,05 |  | 16.8 |  |  | 16*1,05
77 | 722240101U00 | Ventil plastový přímý DN 20 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00076
78 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 30 a tlaková zkouška | m | 32 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
|  | 16,0*2 |  | 32 |  |  | 16,0*2
79 | 722220 | Kompletační a spojovací materiál - vodovod vnitřní | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00065
80 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 1
81 | 725014131R0D | Klozet závěsný + sedátko, bílý,dětský | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01772
82 | 725017181R00 | Umyvadlo na šrouby 55 x 43 cm, bílé | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01421
83 | 725113123U00 | Mtž klozet mís závěsných(dětský) | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00134
84 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0014
85 | 725331111U00 | Výlevka keramická plastová 425mm | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0147
86 | 725339111U00 | Mtž výlevka | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
87 | 725821315U00 | Baterie výlevka stěna páka | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00196
88 | 725823121R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00085
89 | 725823143U00 | Mtž baterie výlevka - stěna soupr páka | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
90 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv. stojánkové | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
91 | 725840236U00 | Baterie páka sprcha | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00193
92 | 725841412U00 | Mtž baterie sprcha stěna pev sprcha | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
93 | 725 R.pol. | Kompletační a spojovací materiál pro zařizovací předměty | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
94 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
95 | 766660722U00 | Mtž dveřní kování | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
96 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 7+1 |  | 8 |  |  | 7+1
97 | 611-00002 | dveřní kování klika/klika - nerez | kus | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 611-00002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.014
98 | 61160351 | Dveře vnitřní celodřevěné 70 x 197 cm T/1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61160351 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0145
99 | 61160352 | Dveře vnitřní celodřevěné 80 x 197 cm T/2 | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61160352 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0155
100 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu | [5 empty] | 1
101 | 769 sub.01 | Plastové okno třídílné diterm,trojsklo O+S PL/1 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
|  | rozměr 120/120 cm:2 |  | 2 |  |  | rozměr 120/120 cm:2
102 | 769 sub.02 | Plastový parapet vni a vnější š. do 25 cm PL/2 | m | 4.8 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
|  | 1,2*4 |  | 4.8 |  |  | 1,2*4
103 | 769 sub.03 | Dodávka a osazení vnitřních žaluzií | m2 | 2.88 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
|  | 1,2*1,2*2 |  | 2.88 |  |  | 1,2*1,2*2
104 | 769 sub.04 | Doprava plastových výrobků na stavbu | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
105 | 766694112R00 | Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
|  | 2x vni a 2x vnějších:2+2 |  | 4 |  |  | 2x vni a 2x vnějších:2+2
106 | 769000000R00 | Montáž plastových oken | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00026
| Celkem za | 769 Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 1
107 | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm | m2 | 85.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
108 | 771471017R00 | Obklad soklíků keram.rovných do MC,25(30)x10 | m | 112 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00305
109 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 117.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 112*1,05 |  | 117.6 |  |  | 112*1,05
110 | 771575109RT5 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Flexkleber | m2 | 85.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.005
111 | 771578011RT1 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 112 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
112 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 85.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0015
113 | 771575012RAH | Dlažba dodávka 30/30 vel.upřesnit cena bude upřesněna dle výběru majitele | m2 | 101.64 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | -1 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -1 | 0
|  | cena standart dlažba:85,6*1,05 |  | 89.88 |  |  | cena standart dlažba:85,6*1,05
|  | soklík:112*1,05*0,1 |  | 11.76 |  |  | soklík:112*1,05*0,1
114 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 1
115 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 129.9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
116 | 776491113U00 | Podlaha lepení plast lišty soklové | m | 98 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
117 | 776511000RT1 | Lepení povlakových podlah z pásů pryžových pouze položení- pryž ve specifikaci | m2 | 129.9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
118 | 28410102TV | PVC podlahovina tl. 2,5 mm, š. 2 m | m2 | 142.89 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 28410102TV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0033
|  | barvu,druh upřesnit:129,9*1,1 |  | 142.89 |  |  | barvu,druh upřesnit:129,9*1,1
119 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 1
120 | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, | m2 | 79.4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00495
|  | (1,5+2+3*2+1,9*2+2,8*4+6*2)*2+(1,5*2+1)*1,6 |  | 79.4 |  |  | (1,5+2+3*2+1,9*2+2,8*4+6*2)*2+(1,5*2+1)*1,6
121 | 781479705R00 | Přípl.za spárovací hmotu - plošně | m2 | 79.4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0009
122 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 35.2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | upřesnit:35,2 |  | 35.2 |  |  | upřesnit:35,2
123 | 59760102.A | Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm | m | 38.72 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 59760102.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00022
|  | 35,2*1,1 |  | 38.72 |  |  | 35,2*1,1
124 | 597813669 | Obkládačka keramická vel.200/200(300/300) 20/30 nebo 25/30 - upřesnit | m2 | 83.37 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 597813669 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0126
|  | 79,4*1,05 |  | 83.37 |  |  | 79,4*1,05
125 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
126 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 183.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | 91,8*2 |  | 183.6 |  |  | 91,8*2
127 | 784195112R00 | Malba tekutá Standard, bílá, 2 x | m2 | 183.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00014
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
128 | 210010009R00 | Práce HZS,rozpojení rozvodů a instalací před zahájením prací | HZS | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
129 | M21 sub.01 | Položení datového optického kabelu do stávajícího topenářského kabelu | bm | 172 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 165 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
|  | od servru po RACK v kuchyni:172 |  | 172 |  |  | od servru po RACK v kuchyni:172
130 | M21 sub.02 | Položení datového optického kabelu do výkopu v zatravněném terénu+do stávající chráničky | bm | 40 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 166 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
|  | Od RACKU po mateřskou školku:40 |  | 40 |  |  | Od RACKU po mateřskou školku:40
131 | 21002 R.pol.01 | úprava vnitřní elektroinstalace-vnitřní rozvody | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 135 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | kabely CYKY pod omítku:1 |  | 1 |  |  | kabely CYKY pod omítku:1
|  | odhad: |  | 0 |  |  | odhad:
132 | 21003 R.pol.02 | Nástropní svítidla | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 136 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | odhad - upřesnit dle výběru:1 |  | 1 |  |  | odhad - upřesnit dle výběru:1
133 | 21004 R.pol.03 | vypínače,zásuvky,rozvaděče,revizní zpráva | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 137 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | odhad:1 |  | 1 |  |  | odhad:1
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 1
134 | 2424 r.pol.1 | ventilátor ax. do potrubí s krycí mřížkou 1+1 ks DN 100 mm vč připojení a osazení | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 11 | 3 | 138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
135 | 953732113U00 | Ventilační potrubí plast DN -100 mm vč uložení, objímek,konzol a otvorů | m | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00673
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
136 | 979990162R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo,zárubně, +PVC | t | 0.15 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dveře:0,15 |  | 0.15 |  |  | dveře:0,15
137 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 44.4635 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
138 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 355.708 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
139 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 44.4635 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
140 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 88.927 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
141 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 44.4635 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
142 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí - | t | 44.4635 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0