Příloha č.1

Požadavky zadavatele

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku

Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby

„Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno“

Předmět plnění bude rozdělen na části, respektive stavební objekty:

SO1 – Robotárna

SO2 – Úprava otopné soustavy budovy dle požadavků popsaných v příloze Technické požadavky na úpravu otopné soustavy

SO3 – Pasport výplní otvorů v obálce budovy

SO4 – Střecha

SO5 - Výtah

SO6 - Rekonstrukce vnitřních částí budovy pro potřeby VOŠ zdravotnické Brno

SO1 – Robotárna

# Bude se jednat o rekonstrukci 1PP a 2PP v levé části budovy při pohledu z ulice Kounicova

# V 1PP budou provedeny stavební úpravy pro samostatné fungování „Robotárny“ – technického robotického kroužku Domu dětí a mládeže Brno, Helceletova

# Dojde k oddělení části 1PP od zbytku budovy příčkou s průchodem v přístupové chodbě na úrovni 1PP. V oddělené části bude provedena celková obnova stavebních konstrukcí a rozvodů sítí (se zřízením samostatného měření), včetně výměny oken a dveří ve fasádě budovy. V místnostech pro umístění strojního vybavení kroužku je požadována dutá podlaha na nosných stojkách. Bude provedena případná úprava stávajících sociálních zařízení pro potřeby Robotárny – WC pro dívky, chlapce v celkovém počtu 60 osob a pedagogické pracovníky, úklidová komora

Součástí bude i návrh vybavení prostor pro robotický kroužek

V 2PP bude proveden návrh sanace vlhkosti, případně větrání, v návaznosti na budoucí využití prostor pro skladování, z velké části písemností.

Prověřit možnost zřídit v okolí školy záliv pro osobní auta.

# V 1PP v části nacházející se vpravo při pohledu z ulice Kounicova budou vybudovány šatny se sprchami a WC pro provoz tělocvičny školy

SO2 – Úprava otopné soustavy budovy dle požadavků popsaných v příloze Technické požadavky na úpravu otopné soustavy

SO3 – Pasport výplní otvorů v obálce budovy

Bude provedena pasportizace všech výplňových prvků budovy s výjimkou části „Firemní mateřská škola Kounicova 16, Brno“ (projektová dokumentace výstavby MŠ je přílohou zadávací dokumentace). V části budovy, ve které se nachází MŠ, byla okna již vyměněna. Jedná se o dva různé typy - do uliční části a do dvora. Předpokládáme použití stejných typů i do zbývajících částí budovy. Pro ostatní výplňové prvky jako jsou dveře a okna ve střešních konstrukcích požadujeme návrh řešení včetně projednání a schválení na příslušných úřadech. Zpracování pasportu s přihlédnutím k požadavkům plánované výzvy na energetické úspory programu OPŽP pro veřejné budovy.

SO4 – Střecha

Celková rekonstrukce krovu a střešní krytiny. Rekonstrukce stávajících prostor vestavěných do střešní konstrukce a ekonomické vyhodnocení možných vestaveb nových prostor do zbylých částí půdního prostoru. Zpracování s přihlédnutím k požadavkům plánované výzvy na energetické úspory programu OPŽP pro veřejné budovy.

SO5 – Výtah

Výtah bude umístěn v zrcadle hlavního schodiště budovy. Požadujeme řešení splňující požadavek na bezbariérový přístup žáků do budovy školy. Bezbariérový přístup na WC v 1PP pro tělesně postižené.

SO6 - Rekonstrukce vnitřních částí budovy pro potřeby VOŠ zdravotnické Brno

Celková rekonstrukce prostor pro potřeby VOŠ zdravotnické Brno.