## List1
Rozpočet
Název stavby : Gymnázium Bučovice
Profese : Meření a Regulace
Měření a regulace
p.č. | č.pol. | Popis | m.j. | M. | Jedn.cena | Celkem
Polní instrumentace
1 |  | Demontáž stávajících prvků | hod | 16 |  | 0
2 |  | Čidlo venkovní teploty Ni1000 | ks | 2 |  | 0
3 |  | Příložné teplotní čidlo Ni1000 | ks | 16 |  | 0
4 |  | Prostorové teplotní čidlo Ni1000 | ks | 2 |  | 0
5 |  | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou | ks | 1 |  | 0
6 |  | Čidlo tlaku pro kapaliny | ks | 1 |  | 0
7 |  | Pohon ventilu | ks | 5 |  | 0
8 |  | Čidlo zaplavení kotelny | ks | 2 |  | 0
9 |  | Čidlo úniku plynu | ks | 1 |  | 0
10 |  | Tlakové čidlo | ks | 1 |  | 0
11 |  | Jistič 1f | ks | 2 |  | 0
12 |  | Stykač 3f | ks | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Materiál nosný
13 |  | JYSTY 1x2x0,8 | m | 500 |  | 0
14 |  | JYSTY 2x2x0,8 | m | 500 |  | 0
15 |  | CYKY 3x1,5 | m | 200 |  | 0
16 |  | Zkouška systému MaR vč. související částí elektro | h | 16 |  | 0
17 |  | Zpracování návodů pro obsluhu | h | 8 |  | 0
18 |  | Montáž periferií | ks | 34 |  | 0
19 |  | Montáž trasy | h | 40 |  | 0
20 |  | Zapojení kabelů | h | 16 |  | 0
21 |  | Žlab 120/40 | ks | 20 |  | 0
22 |  | Trubka PVC 23 | ks | 40 |  | 0
23 |  | Elektromontážní lišty 40/40 | m | 80 |  | 0
24 |  | Revize | h | 20 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Rozvaděč RMAR
|  | Úprava stávajícího rozvaděče | hod | 32 |  | 0
PRVKY ŘÍZENÍ DCC
25 |  | Zpracování dodavatelské projektové dokumentace | ks | 1 |  | 0
26 |  | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém | bodů | 100 |  | 0
27 |  | Grafická vizualizace | bodů | 150 |  | 0
28 |  | Uvedení do provozu včetně zaregulování | bodů | 100 |  | 0
29 |  | Koordinace s ostatními dodavateli | hod | 3 |  | 0
30 |  | Modul analogových výstupů a výstupů | ks | 1 |  | 0
31 |  | Akumulátor 12V/7Ah | ks | 2 |  | 0
|  | 1 x PLC Programovací automat Stávající | ks |  | 0
|  | 1 x Zdroj zálohovaný Stávající | ks |  | 0 | 2
|  | 1 x Zdroj nezálohovaný Stávající | ks |  | 0
|  | 1 x Modul digitálních vstupů Stávající | ks |  | 0
|  | 1 x Modul digitálních výstupů Stávající | ks |  | 0
|  | 2 x Modul analogových výstupů a výstupů Stávající | ks |  | 0
32 |  | Zaškolení obsluhy | h | 8 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
| MaR celkem |  |  |  |  | 0